***«ЗАТВЕРДЖЕНО»***

**Рішенням уповноваженої особи**

**з публічних закупівель**

**протокол №110 від «13» вересня 2022 р.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга ДИКУН**

**ДОКУМЕНТАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ**

**(в новій редакції)**

**ОГОЛОШЕННЯ**

**про проведення спрощеної закупівлі**

**1. Інформація про замовника.**

1.1. Найменування: **Комунальне підприємство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради.**

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **43022656**

1.3. Місцезнаходження: **50101, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, буд. 30В**.

1.4. Категорія: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**

**2. Інформація про предмет закупівлі.**

2.1. Назва предмета закупівлі: **ДК 021:2015 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони (Камери відеоспостереження).**

2.2.Код за ЄЗС ДК 021:2015 (CPV): 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони.

*Код за ЄЗС ДК 021:2015, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі - 35123000-2 Обладнання для ідентифікації об’єктів.*

**3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:** зазначені в Додатку №2 Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі до Документації спрощеної закупівлі.

**4. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:**

**4.1.** **Кількість товарів:** відповідно до Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (Додаток № 2 до Документації спрощеної закупівлі).

**4.2. Місце поставки товарів:**50101, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, буд. 30В.

**5. Термін поставки товарів:** до 05.10.2022 року.

**6. Умови оплати:** Подія: Поставка товару; Тип оплати: Пiсляоплата; Тип днів: Банківські дні; Період (днів): 15.

**7. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 3 567 500,00 грн. з ПДВ.

**8. Період уточнення інформації про закупівлю:** визначається електронною системою (зазначено в оголошенні).

**9. Кінцевий строк подання пропозицій:** визначається електронною системою (зазначено в оголошенні).

**10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв.**

Ціна. Питома вага – 100%. Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ - у разі, якщо Учасник не є платником ПДВ.

**11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників:** не вимагається.

**12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:** не вимагається.

**13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону:** від0,5 %.

**14.** **Недискримінація учасників:** Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у спрощених закупівлях на рівних умовах.

**15.** Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції: всі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. Якщо в складі пропозиції надається документ на іншій мові ніж українська, учасник надає переклад цього документа. Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник.

**16.** Валюта пропозиції спрощеної закупівлі є гривня.

**17. Інша інформація.**

**17.1.** Документи, що входять до складу пропозиції спрощеної закупівлі, Учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання пропозицій шляхом завантаження сканованих документів (формат PDF ([Portable Document Format](https://ru.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format)) або електронних документів. Документи, що розміщуються Учасником в електронній системі закупівель, повинні бути належного рівня зображення та доступні до перегляду.

**17.2.** Скановані паперові документи пропозиції учасника, що складені безпосередньо учасником, а саме: довідки/листи в довільній формі /листи-роз’яснення/гарантійні листи повинні містити власноручний підпис учасника/уповноваженої посадової особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (за наявності).

**17.3.** Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію. Пропозиції спрощеної закупівлі Учасників (або окремі її документи), подані після закінчення строку подання пропозицій, не приймаються та не розглядаються Замовником, також, Замовник не зобов’язаний розглядати документи, надання яких не передбачене вимогами до предмета закупівлі та які Учасник додатково надає на власний розсуд.

**17.4.** Учасник створює та подає документи пропозиції з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», тобто з накладенням електронного цифрового підпису (ЕЦП) або кваліфікованого електронного підпису (КЕП) учасника на пропозицію в цілому або на кожен електронний документ пропозиції окремо.

Вимоги цього Оголошення щодо накладення ЕЦП/КЕП:

- Накладається ЕЦП/КЕП особою, уповноваженою Учасником на підписання пропозиції спрощеної закупівлі, з можливістю перевірки накладення ЕЦП/КЕП (зазвичай, з розширенням \*.p7s) на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням <https://czo.gov.ua/verify.>.

*У випадку представництва повноважень за довіреністю, накладається ЕЦП/КЕП однією з уповноважених осіб.*

- Під час перевірки ЕЦП/КЕП повинні відображатися прізвище, ім‘я та по-батькові (за наявності) або ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції спрощеної закупівлі (власника ключа), та найменування юридичної особи (вимога до посади не висувається).

Якщо Учасником спрощеної закупівлі є Фізична особа-підприємець (ФОП) або фізична особа допускається ЕЦП/КЕП фізичної особи.

У разі якщо Учасником під час подання пропозиції спрощеної закупівлі не дотримані вимоги цього Оголошення щодо накладення ЕЦП/КЕП, то пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону України «Пр публічні закупівлі»: «пропозиція Учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі».

***Примітка:***

*- Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу пропозиції власноручним підписом учасника/уповноваженої особи не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису на кожен з таких документів (матеріал чи інформацію).*

**17.5.** Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але ***не пізніше ніж через 20 днів***.

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону.

**19.** Додатки до оголошення - Документації спрощеної закупівлі:

Додаток № 1 - Форма «Пропозиція Учасника спрощеної закупівлі»;

Додаток № 2 - Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;

Додаток № 3 - Перелік документів та інформації (завантажуються Учасником у складі пропозиції) на підтвердження Учасника вимогам до закупівлі;

Додаток № 4 - Проєкт Договору про закупівлю (завантажується Замовником окремим файлом).

***Додаток № 1***

***Документації спрощеної закупівлі***

**Форма «Пропозиція Учасника спрощеної закупівлі»**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відомості про Учасника спрощеної закупівлі**   |  |  | | --- | --- | | Повне та скорочене найменування Учасника |  | | Ідентифікаційний код ЄДРПОУ *(для учасників – юридичних осіб)*/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи – підприємця *(для учасників – фізичних осіб-підприємців)* |  | | Місцезнаходження Учасника |  | | Банківські реквізити за якими буде здійснюватися оплата за Договором про закупівлю *(назва банку, рахунок за стандартом IBAN*): |  | | Інформація про систему оподаткування, на якій перебуває Учасник як суб‘єкт підприємницької діяльності (*для учасників – юридичних осіб*)/ Інформація про групу платника єдиного податку (*для фізичних осіб-підприємців*) |  | | Керівник Учасника (ПІБ, посада, контактний № телефону, адреса електронної пошти) (*для учасників – фізичної особи-підприємця зазначається П.І.Б*) |  |   Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(назва Учасника)*, в особі *(ПІБ уповноваженої особи),* надаємо свою пропозицію щодо участі у закупівлі*:* код за ЄЗС ДК 021:2015 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони (Камери відеоспостереження), згідно з технічними та іншими вимогами закупівлі Замовника.  Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання умов закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступними цінами:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Од. виміру** | **Кіл-сть** | **Ціна за од,**  **без ПДВ,**  **грн.** | **Вартість,**  **без ПДВ,**  **грн.** | | 1 | Камери відеоспостереження, а саме: |  |  |  |  | | *1.1* | *Камери відеоспостереження з розпізнаванням номерних знаків* | *шт.* | *35* |  |  | | ***\*\**** | | *1.2* | *Камери відеоспостереження PTZ 25 крат.* | *шт.* | *15* |  |  | | ***\*\**** | | *1.3* | *Камери відеоспостереження PTZ 32 крат.* | *шт.* | *5* |  |  | | ***\*\**** | | *1.4* | *Направлені камери відеоспостереження* | *шт.* | *55* |  |  | | ***\*\**** | | **Загальна сума пропозиції без урахування ПДВ:** | | | | |  | | **Крім того ПДВ 20%\*:** | | | | |  | | **Всього з ПДВ*\**:** | | | | |  |   ***\* у разі, якщо Учасник не є платником ПДВ, в графі “ПДВ” необхідно зазначити “0,00” грн., або “ - ”.***  ***\*\*******учасник має вказати конкретну назву (марку) запропонованого товару.***  1. Погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції (та остаточної пропозиції - у разі зниження ціни за результатами аукціону) не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас до закінчення зазначеного періоду.  2. Погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з Законом та умовами документації спрощеної закупівлі, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.  3. Якщо наша пропозиція буде відповідати всім критеріям та умовам, що визначені у документації спрощеної закупівлі, визнана найбільш економічно вигідною і Замовником направлено повідомлення про намір укласти договір, то ми зобов'язуємося:  - підписати договір із Замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог документації спрощеної закупівлі та остаточної пропозиції учасника-переможця;  - взяти на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені проєктом договору згідно Додатку № 4 документації спрощеної закупівлі.  4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця закупівлі. | | |
| **Керівник організації – Учасника закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(ініціали та прізвище)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Примітка:***

*Учасник – фізична особа та фізична особа-підприємець складає та заповнює інформацію, за цією ж формою, але від імені першої особи.*

***Додаток № 2***

***Документації спрощеної закупівлі***

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**код за ЄЗС ДК 021:2015 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони (Камери відеоспостереження)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вимоги Замовника, щодо технічних характеристик товару** | | **Характеристики товару запропоновані Учасником процедури закупівлі\*** |
| ***Камери відеоспостереження з розпізнаванням номерних знаків – 35 шт.*** | | |
| *Hikvision іDS-TCM403-BI (8-32 мм)*  Матриця: 1 / 1.8 "progressive scan CMOS  Макс. роздільна здатність: 2688x1520  Мін. чутливість: Колір: 0.001 Люкс (F1.2 AGC on) Ч / б: 0.0005  Швидкість затвора: 1-1 / 100 000с  Підтримується повільна витримка затвора  Режим день/ніч: ICR-фільтр з авто перемиканням  Тип підсвічування: ІЧ  Дальність підсвічування: 100 м  Фокусна відстань: 8-32 мм  Апертура: F1.63-1.8  Кути огляду: 39.7 ° - 15.9 °  Керування фокусом: управління DC  Відео компресія: H.265 / H.264 / MJPEG  Кількість потоків: 3 потоку  Підтримка роздільної здатності: 2688 х 1520, 1920 х 1080, 1280 х 960, 1280 х 720, 704 х 576, 640 х 480, 352 х 288  Частота кадрів (головний потік): 2688 х 1520 - 25 к / с  Відео бітрейт: 32 Кбіт / с - 16 Мбіт / с  WDR: 140 дБ  Електронна стабілізація зображення (EIS): підтримується  ROI: Підтримка 4 фіксованих областей для кожного потоку, динамічне відстеження  Defog: підтримується  Налаштування зображення: Режим повороту, насиченість, яскравість, контрастність, різкість налаштовуються клієнтським програмним забезпеченням або веб-браузером  Аудіо компресія: Г.711 / Г.722.1  Аудіобітрейт: 8Kбіт / с (G.711) / 16Kбіт / с (G.722.1)  Мережеві протоколи: TCP / IP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IPv6, UDP  Сумісність: ONVIF (Version 2.1, PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK  Кількість одночасних підключень: 6 каналів одночасного перегляду  Метод зберігання: NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, Micro SD  Безпека: Трирівнева аутентифікації користувачів, фільтрація IP-адрес і анонімний доступ, Сертифікат безпеки HTTPS, блокування IP користувача при неправильних вводах пароля  Аудіо інтерфейси: 1 вх / 1 вих  Інтерфейси тривоги: 1 вх / 1 вих, 2 реле  Мережеві інтерфейси: RJ45 10M / 100M / 1000M  Інтерфейси передачі даних: 1х RS-485, 1х Wiegand  Локальна пам'ять: micro SD до 128Гб  Наявність кнопки скидання  Тригери тривоги: Виявлення руху, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, помилка зберігання  Розпізнавання номерних знаків: підтримується  Живлення: DC 12-24В ± 20%  PoE: PoE (802.3at, class 4)  Потужність споживання: 12 Вт  Робоча температура: -30 ° C - + 70 ° C  Вологість: <95%  Ступінь захисту: ІP67, ІК10і | *Або аналог Hikvision IDS-TCM203-A/R/2812 (850nm)*  Матриця 2 Мп (1/1.8” CMOS), макс.1920\* 1080  Чутливість Колір: 0,001 лк @ F1,2, AGC вкл., 0,0001 лк з ІЧ  Швидкість електронного затвора 1/25 —1/100000 с, підтримка повільного затвора  Режим «День/ніч» Механічний ІЧ-фільтр  WDR 120 дБ (недоступно за повної частоти кадрів)  Об’єктив: Фокусна відстань 2,8~12 мм  Діафрагма 1,38  Фокусування автоматичне, електропривід  Кут огляду об'єктива Горизонтальний: 114,7° — 41,9°  Вертикальний: 59,4° — 23,6° Діагональний: 141,5° — 48,1°  Зображення: Максимальний дозвіл 1920 × 1080  Основний потік 50 Гц: 50 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Гц: 60 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)  Додатковий потік 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480); 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480)  Основне  Робочі умови -40 °C…+70 °C, вологість до 95% (без конденсату)  Живлення DC 12–24 В, PoE (802,3at, клас 4)  Споживна потужність 12 Вт макс.  Захист IP67, IK10 |  |
| ***Камери відеоспостереження PTZ 25 крат. – 15 шт.*** | | |
| *Hikvision DS-2DE5425IW-AE (T5)*  4Mp, H.265+/H.265/H.264+/H.264; 1/2,8" Progressive Scan CMOS. (2560\*1440:25fps); DarkFighte 0,005Lux(ИК до 150м). Оптичний 25хZoom/цифровий 16хZoom. швидкість 160°/с. WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Smart tracking 1.0 (автостеження за об’єктом, що рухається без фільтрації реакції тільки на людину/автомобіль) цифр.антитуман, цифр. стабілізація зображ, Тревога: 2 вх., 1 вих. 1 аудіо вхід/вихід; -40°C – 65°C. IP66. 24VAC, HighPoE (живлення PoE от NVR K-серії), блок живлення в комплекті | *Або аналог Hikvision DS-2DE5425IW-AE (C)*  4Mp, H.265+/H.265/H.264+/H.264; 1/2,8" Progressive Scan CMOS. (2560\*1440:25fps); DarkFighte 0,005Lux(ИК до 150м). Оптичний 25хZoom/цифровий 16хZoom. швидкість 160°/с. WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Smart tracking 1.0 (автостеження за об’єктом, що рухається без фільтрації реакції тільки на людину/автомобіль) цифр.антитуман, цифр.стабілізація зображ, Тревога: 2 вх., 1 вих. 1 аудіо вхід/вихід; -40°C – 65°C. IP66. 24VAC, HighPoE (живлення PoE от NVR K-серії), блок живлення в комплекті |  |
| ***Направлені камери відеоспостереження – 55 шт.*** | | |
| *Hikvision DS-2CD2T43G2-4IS(2,8мм)*  Датчик зображень:1/2,7-дюймовая CMOS-матриця з прогресивною розгорткою  Максимум. розширення: 2592 × 1944  Мин. освітлення: Колір: 0,003 лк @ (F1.4, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ІК  Час затвора: від 1/3 с до 1/100 000 с  День Ніч  ІЧ-фільтр  Регулювання кута: Панорамування: від 0° до 360°, наклон: від 0° до 90°, обертання: від 0° до 360°  Об’єктив: Тип об’єктив: Об’єктив з фіксованою фокусною відстанню, опціонально 2,8, 4,6 і 12 мм  Протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP , СНМП  Мережеве сховище: Карта MicroSD/SDHC/SDXC (256 ГБ), локальне сховище і NAS (NFS, SMB/CIFS), автоматичне поповнення мережі (ANR)  Вбудований слот micro SD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ  Захист IP67 (МЭК 60529-2013) | *Або аналог Hikvision DS-2CD3T56G2-4IS*  Датчик зображень:1/2,7-дюймовая CMOS-матриця з прогресивною розгорткою  Максимум. розширення: 2592 × 1944  Мин. освітлення: Колір: 0,003 лк @ (F1.4, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ІК  Час затвора: від 1/3 с до 1/100 000 с  День Ніч  ІЧ-фільтр  Регулювання кута: Панорамування: від 0° до 360°, наклон: від 0° до 90°, обертання: від 0° до 360°  Об’єктив: Тип об’єктив: Об’єктив з фіксованою фокусною відстанню, опціонально 2,8, 4,6 і 12 мм  Протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP , СНМП  Мережеве сховище: Карта MicroSD/SDHC/SDXC (256 ГБ), локальне сховище і NAS (NFS, SMB/CIFS), автоматичне поповнення мережі (ANR)  Вбудований слот micro SD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ  Захист IP67 (МЭК 60529-2013) |  |
| ***Камери відеоспостереження PTZ 32 крат. – 5 шт.*** | | |
| *Hikvision DS-2SE7C144IW-AE(32X/4)(S5) 4 MP 32× ІЧ IP Speed Dome*  4МП IP PTZ DarkFighter; 1 / 2.8 "CMOS; H.265 / H.264 / H.265 + / H.264 + / MJPEG; панорама: 0.005 лк (F1.6, AGC акл), 0 лк з ІЧ, PTZ: 0.005 лк (F1.6, AGC акл), Ч / Б: 0.001 лк (F1.5, AGC вкл), 0 лк з ІЧ; панорама: f = 4 мм, f = 5.9 - 188.8 мм; панорама: кут огляду панорама: Г: 79 °, В: 42 °, PTZ Г: 60.2 ° - 2.3 °; 32x-оптичний; 2560 × 1440 - 25 к / с; аудіо 1вх / 1вих, тривога 2вх. / 1вих; WDR 120 дБ, DNR 3D, BLC, HLC, Defog, EIS, SD Card до 256Гб, IP66, IK10, 6000 В TVS, 24 VAC, Hi-PoE, макс. 42 Вт; -30 ° C - 65 ° C; Ø 220 × 382 мм; 4.5 кг | |  |

*\* Учасник заповнює дану колонку самостійно, зазначаючи в ній конкретні параметри пропонованого товару. Технічні характеристики товару учасника не повинні бути гірше зазначених.*

Обґрунтування посилання на маркування/тип/відповідність предмету закупівлі:

Встановлені Замовником товари з конкретним маркуванням та відповідністю, обумовлено виробничою необхідністю сумісності обладнання для його коректної та безперебійної роботи.

Інші вимоги до предмету закупівлі:

Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів. Якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до Товару відповідного характеру. Товар повинен відповідати вимогам охороні праці, екології та пожежної безпеки. Товар повинен бути новим, без впливу вологи, механічних ушкоджень та дефектів.

Постачальник повинен забезпечити: надання інженерних консультацій з усунення недоліків при виникненні нестандартних ситуацій під час експлуатації обладнання.

Вимоги до гарантійних зобов'язань: Постачальник має забезпечити гарантію на обладнання не менше 24 місяців з моменту вводу обладнання в експлуатацію.

Кінцевий строк поставки Товару: до 05.10.2022 року.

Умови поставки товару:Поставка товару здійснюється Постачальником протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника окремими партіями або повному обсязі (власними силами або за допомогою служби доставки) за місцезнаходженням Замовника. Поставка товару та розвантаження здійснюється за рахунок Постачальника. Товар, що поставляється, відповідає технічним умовам документації, а також вимогам чинних нормативних правових актів та нормативних документів щодо показників якості, упаковки, маркування, транспортування, зберігання.

Місце поставки товарів:вул. Героїв АТО, 30В, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 50101, місцезнаходження Замовника.При постачанні Товару Постачальник повинен надати Замовнику товаросупроводжувальну документацію: видаткову накладну, рахунок, товарно-транспортну накладну (в разі наявності), технічну документацію (в разі наявності), документацію, що підтверджує якість Товару.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник організації – Учасника закупівлі або інша уповноважена посадова особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(ініціали та прізвище)* |

***Додаток № 3***

***Документації спрощеної закупівлі***

***Перелік документів та інформації на підтвердження Учасника вимогам до закупівлі***

|  |  |
| --- | --- |
| ***1*** | Пропозиція Учасника спрощеної закупівлі (за формою Додатку № 1 Документації спрощеної закупівлі) на фірмовому бланку (у разі наявності), за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі використання*).* |
| ***2*** | Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (Додаток № 2 Документації спрощеної закупівлі) на фірмовому бланку (у разі наявності), за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі використання). |
| ***3*** | Заповнений Проєкт Договору про закупівлю (Додаток № 4 Документації спрощеної закупівлі) за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі використання). |
| ***4*** | Копія свідоцтва платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ або свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку. |
| ***5*** | Лист-згода (у довільній формі) на фірмовому бланку (у разі наявності), за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою *(у разі використання)* на обробку персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI |
| ***6*** | Документ підтверджуючий повноваження посадової особи Учасника **щодо підпису документів, що входять до складу пропозиції спрощеної закупівлі**.  Для Учасників - юридичних осіб - документи, що підтверджують повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника та/або договору за результатами проведення спрощеної закупівлі: Протокол засновників (або виписку з протоколу) та/або наказ про призначення (у разі підписання керівником); та/або довіреність, доручення (у разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника); або інший документ, що підтверджує повноваження представника учасника на підписання документів з наданням копії паспорту цієї особи (а саме сторінки 1-6 та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлений у вигляді книжечки; або двосторонню копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копію іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», зі змінами.**\***  У випадку, якщо на підписання  документів пропозиції та/або договору уповноважено декілька службових (посадових) осіб учасника, то документи відмічені «\*» подаються на всіх службових (посадових) осіб учасника, які підписали пропозицію та мають право на підписання договору про закупівлю.  Для Учасників фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців – копія паспорту у випадку, якщо такий паспорт оформлений у вигляді книжечки; або двосторонню копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копію іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду або облікової картки платника податків.  Документи, які підтверджують статус учасника-нерезидента та повноваження його представника на укладання договорів повинні бути легалізовані у встановленому порядку відповідно до Віденської конвенції «Про консульські зносини» 1963 року. |
| ***7*** | Копія Статуту зі змінами та/або іншого установчого документу, та/або документу з кодом доступу до сканкопії діючого установчого документу Учасника, розміщеному на офіційному сайті Міністерства юстиції України (для Учасників - юридичних осіб). У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи та здійснення діяльності на підставі модельного статуту. |

**1.** У разі, якщо учасник або переможець не повинен складати, або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання пропозиції учасником-нерезидентом/переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації), не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях цієї документації документ, такий учасник надає лист-роз’яснення (оформлений в довільній формі), за підписом уповноваженої особи учасника/переможця/переможця-нерезидента й завірений печаткою (у разі використання), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.

**2.** Учасники торгів - нерезиденти, для виконання вимог щодо подання документів, передбачених даною документацією, подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

**3.** Під час подання пропозиції учасником допускаються формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції спрощеної закупівлі та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні/арифметичні помилки та описки.

**4. Відхилення пропозиції спрощеної закупівлі Учасника**

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в Оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

**Згідно вимог пункту 1 частини 13 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі»: «пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмету закупівлі» Замовник відхиляє пропозицію Учасника спрощеної закупівлі у випадку встановлення через доступні джерела нижченаведених фактів:**

**Учасник спрощеної закупівлі:**

- включений до «Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення»;

- є пов’язаною особою з іншими Учасниками спрощеної закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником Замовника;

- визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

- протягом останніх 3 років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

- з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення Переможця спрощеної закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо);

- є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення нею публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».

**Службову (посадову) особу, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення спрощеної закупівлі, фізичну особу (особу, що підписала пропозицію спрощеної закупівлі):**

- було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- було засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Замовник може відхилити пропозицію Учасника спрощеної закупівлі у випадку, якщо Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого Учасника.

***Додаток № 4***

***Документації спрощеної закупівлі***

У проєкті договору Учасникам необхідно заповнити всі пункти договору**, окрім загальної вартості договору**

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_\_**

**м. Кривий Ріг**   **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.**

**Комунальне підприємство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради** (надалі – «Покупець»), в особі директора Кривенка Євгена Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі – «Постачальник»), з іншої сторони, разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір про нижченаведене (далі – «Договір»):

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця Товари код заЄЗС ДК 021:2015 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони (Камери відеоспостереження), в асортименті, кількості та за цінами, визначеними у Специфікації, що є невід'ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти цей Товар та оплатити його, за умови належної якості, кількості та супровідних документів.

**2. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

2.1. Кількість/обсяг Товару, що підлягає поставці визначено в Додатку №1 до Договору — Специфікації, що є його невід'ємною частиною.

2.2. Якість Товару, що постачається Постачальником, повинна відповідати вимогам державних стандартів, інших нормативно – правових актів, що встановлюють вимоги до їх якості і підтверджуватись документами, що необхідні для такого підтвердження у відповідності з чинним законодавством України.

2.3. Товар повинен бути новим (таким, що не був в експлуатації), без порушень термінів та умов його виготовлення та/або зберігання, не обтяжений правами третіх осіб, з маркуванням у відповідній упаковці, повинен зберігати свої технічні характеристики протягом усього терміну служби.

**3. УМОВИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ**

3.1. Кінцевий строк поставки Товару: до 05 жовтня 2022 року. Поставка товару здійснюється Постачальником відповідно до заявки (-вок) Покупця окремими партіями або повному обсязі. Під партією товарів розуміються товари, передані на умовах цього договору за одним транспортним документом. Товар повинен бути поставлений Постачальником протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання заявки від Покупця.

3.2. Заявка від Покупця може бути надіслана уповноваженим представником як на поштову/юридичну адресу, електронну пошту Постачальника, так і за допомогою телефонного зв’язку.

3.3. Місце поставки Товару: вул. Героїв АТО, 30В, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 50101. Постачання Товару здійснюється Постачальником самостійно, транспортом Постачальника, або за допомогою Служби доставки, погодженої з Покупцем, за рахунок Постачальника.

3.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження товару несе Постачальник до моменту підписання Покупцем належним чином оформлених документів.

3.5. Товар передається представнику Покупця. При поставці товару Постачальник повинен надати Покупцю товаросупроводжувальну документацію: видаткову накладну, рахунок, товарно-транспортну накладну (в разі наявності), технічну документацію (в разі наявності), документацію, що підтверджує якість Товару. Датою поставки вважається дата одержання Товару, яка зазначається у накладній на Товар.

3.6. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця в момент підписання уповноваженими представниками Сторін накладних на Товари.

3.7. Накладна на Товар підписується Покупцем за результатами перевірки цілісності та працездатності Товару.

3.8. Перехід усіх ризиків на Товар від Постачальника до Покупця відбувається в момент переходу права власності на Товар, крім гарантійних зобов’язань Постачальника.

**4. ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ, ЦІНА ТОВАРУ**

4.1. Загальна ціна по цьому Договору становить\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_\_\_\_ копійок), у тому числі: \_\_\_\_\_\_\_з/без ПДВ та складається з:

4.1.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_\_\_\_ копійок), у тому числі: \_\_\_\_\_\_\_з/без ПДВ, з коштів місцевого бюджету, відповідно до КЕКВ: 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»;

4.1.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_\_\_\_ копійок), у тому числі: \_\_\_\_\_\_\_з/без ПДВ, з коштів місцевого бюджету, відповідно до КЕКВ: 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

4.2. Ціни на Товар встановлюються в національній валюті України, валютою Договору є гривня. Ціна за одиницю Товару зазначається в Додатку №1 до Договору (Специфікації), що є його невід'ємною частиною.

4.3. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону, у тому числі ціни за одиницю товару переможця спрощеної закупівлі.

4.4. Сума Договору може бути зменшена у випадках, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» та цим Договором.

**5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

5.1.  Оплата за Товар (партію Товару) здійснюється Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум за банківськими реквізитами Постачальника, зазначених у Договорі, на підставі рахунку на оплату протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів від дати поставки Товару (партії Товару) за місцезнаходженням Покупця.

5.2. Датою оплати вважається дата надходження коштів на рахунок Постачальника.

5.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору Покупець сплачує Постачальнику за фактично поставлений на момент такого розірвання Товар.

5.4. У разі необхідності Сторони проводять звірку взаємних розрахунків з подальшим оформленням Акту.

**6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

**6.1. Покупець зобов’язаний**:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно накладної на Товар, у випадку відсутності претензій щодо якості, кількості товару, супровідних документів на товар.

6.1.3. Сповіщати Постачальника листом протягом 5 (п’яти) днів з моменту проведення зміни поштових та/або платіжних реквізитів, статистичних кодів, юридичної адреси, найменування або інших даних, що необхідні для правильного оформлення рахунку, податкових та видаткових накладних, інших документів.

**6.2. Покупець має право**:

6.2.1. Зменшувати обсяги закупівлі Товару та суму цього Договору в порядку та строки, передбачених даним Договором, в залежності від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання Додаткової угоди до Договору.

6.2.2. Контролювати якість, кількість Товару та строки поставки.

6.2.3. Достроково розірвати Договір та вимагати відшкодування збитків, якщо Постачальник порушує умови Договору, в тому числі, але не обмежуючись, щодо строків, обсягів поставки Товару та/або умов Договору щодо якості Товару, повідомивши про це Постачальника у десятиденний строк до дати запланованого розірвання. У разі відмови Постачальника від підписання Додаткової угоди щодо розірвання Договору, даний Договір вважатиметься розірваним в односторонньому порядку з дати, зазначеної в Додатковій угоді.

6.2.4. Відмовитися від прийняття Товару у разі виявлення невідповідності кількості та/або якості Товару, яка виключає можливість використання Товару відповідно до мети та/або використання такого Товару може зашкодити майну Покупця.

6.2.5. Вимагати безоплатної заміни Товару неналежної якості.

6.2.6. Повернути фінансові (звітні) документи без здійснення оплати в разі неналежного оформлення цих документів (відсутність печатки, підписів, невідповідність даних тощо).

6.2.7. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності порушень Постачальником умов Договору.

6.2.8. Вимагати сплати Постачальником штрафних санкцій, у разі настання підстав, передбачених Договором.

**6.3. Постачальник зобов’язаний:**

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором, а також необхідний асортимент та якість Товару відповідно до діючих стандартів та умов даного Договору;

6.3.2. Сповіщати Покупця рекомендованим цінним листом протягом 5 (п’яти) днів з моменту проведення зміни поштових та/або платіжних реквізитів, статистичних кодів, юридичної адреси, найменування або інших даних, що необхідні для правильного оформлення рахунку, податкових та видаткових накладних, інших документів.

**6.4. Постачальник має право:**

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця;

**7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ**

7.1. Приймання-передача Товару здійснюється Сторонами відповідно до вимог чинного законодавства України в частині, що регламентує умови передачі Товару Покупцям.

7.2. У разі невідповідності Товару умовам Договору та/або якщо Постачальником не передані одночасно з Товаром документи, що стосуються Товару, або такі документи неналежно оформлені, то накладна(і) на Товар не підписуються, а подальше приймання Товару призупиняється, про що складається відповідний акт про виявлені недоліки.

Якщо Постачальник (уповноважений представник Постачальника) відмовиться від участі у оформленні акту про недоліки, або не матиме достатніх повноважень на підписання такого акту, або не прибуде на письмовий виклик Покупця у визначений Покупцем строк, Покупець вправі скласти такий акт про недоліки одноособово згідно з визначеним чинним законодавством України порядком.

В цьому акті зазначається перелік виявлених недоліків (невідповідність Товару умовам Договору, перелік відсутніх документів тощо), а також порядок заміни Постачальником (без додаткової оплати) Товару та/або усунення недоліків Товару, який не відповідає вимогам Договору. Акт про недоліки надається (направляється) Постачальнику для виконання.

7.3. Якщо недоліки Товару та/або його функціонування не усунуті, Покупець після спливу строку, встановленого в акті про недоліки, вправі вжити заходів відповідно до чинного законодавства України та Договору, в тому числі відмовитися від подальшої оплати, від Договору, вимагати сплати штрафних санкцій, відшкодування збитків.

**8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

8.2. Сторона, яка порушила господарське зобов’язання, визначене цим договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати завдані цим збитки стороні, чиї права або законні інтереси порушено. Склад та розмір відшкодування збитків визначається сторонами за правилами, що встановлені Господарським кодексом України.

8.3. У разі затримки поставки Товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Покупцем, Постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого Товару за кожен день затримки.

8.4. Усі спори і розбіжності, що виникають при виконанні даного Договору будуть по можливості вирішуватись шляхом переговорів і консультацій між сторонами.

8.5. Усі спори і розбіжності, що не можуть бути урегульовані шляхом переговорів між сторонами, підлягають врегулюванню в господарському суді.

8.6. Покупець, в разі порушення Постачальником взятих на себе зобов’язань за цим Договором, має право застосувати оперативно-господарську санкцію, передбачену п.4 ст. 236 Господарського кодексу України, а саме: відмовитись від встановлення на майбутнє господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання.

8.7. Покупець не відповідає перед Постачальником за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки бюджетного фінансування (або відсутності фінансування).

**9. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ**

9.1. Сторони погодились з тим, що у випадку виникнення обставин непереборної сили, а саме: військових дій, блокади, валютних обмежень, змін в законодавстві, які унеможливлюють виконання стороною своїх зобов’язань по договору, повеней, іншого стихійного лиха чи природного явища та безпосередньої дії таких обставин по відношенню до сторони, яка повинна виконати зобов’язання, сторона звільняється від виконання своїх зобов’язань на строк дії зазначених обставин. Достатнім доказом дії таких обставин та строку їх дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою. У випадку, коли дія зазначених обставин продовжується більш одного місяця, кожна з сторін має право на розірвання даного договору при умові, якщо вона повідомить про це іншу сторону за 10 календарних днів до дати розірвання договору.

**10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІН УМОВ ДОГОВОРУ**

10.1. Договір укладено відповідно до Постанови КМУ №169 від 28.02.2022, зі змінами. Даний Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та подовженого Указом Президента України 12.08.2022 №573/2022, тобто до 21.11.2022, а в частині проведення розрахунків – до повного їх виконання.

10.2. Істотні умови цього Договору залишаються не змінними після його підписання до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, крім випадків, визначених ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

10.3.Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, з обґрунтуванням внесення зазначених змін, які оформлюються додатковими угодами що стають невід’ємною частиною Договору та вступають в силу після їх підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі її використання, відповідно до вимог чинного законодавства України).

10.4. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна із Сторін Договору.

10.5. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін до Договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до Договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

10.6. Зміна умов Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або Законом. В той же час, Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або Законом.

**11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВʼЯЗАННЯ. ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ТОВАРУ**

11.1. Строк гарантії на Товар становить не менше 24 місяців від дати прийому Товарів Покупцем, та/або визначається нормативними документами.

11.2. У випадку поставки некомплектного Товару Постачальник зобов'язується доукомплектувати Товар у строк, не більше 2 робочих днів з дати одержання повідомлення від Покупця.

11.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) будь якої одиниці Товару,Постачальник зобов’язаний без додаткової оплати Покупцем, в порядку та строки, зазначені в дефектній відомості (яка складається Покупцем одноособово, якщо у визначений ним строк Постачальник не з'явиться для її складання), вжити заходів щодо усунення недоліків, зокрема провести заміну дефектного товару на товар належної якості або здійснити ремонт, при цьому Постачальник несе всі витрати, пов’язані з усуненням недоліків, поверненням і заміною неякісного Товару (вивіз Постачальником неякісного Товару та доставку Покупцю (одержувачу) Товару, яким замінений неякісний Товар та який відповідає умовам Договору тощо).

11.4. Питання, пов’язані з недоліками Товару вирішуються у відповідності з вимогами ст. 268, ст. 269 Господарського кодексу України. Неякісний Товар повертається Постачальнику.

**12. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.**

12.1. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони визнають та підтверджують, що вони проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв’язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. Сторони керуються у своїй діяльності застосовним законодавством і розробленими на його основі політикою та процедурами, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є неправомірна вигода, і корупція зокрема.

12.2. Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

12.3. У разі порушення однією із Сторін зазначених вище зобов’язань інша Сторона має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши про це Сторону, що допустила порушення, не менш як за 10 днів.

**13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

13.1. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі.

13.2. Цей Договір викладений українською мовою в двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, підписаний уповноваженими представниками сторін та скріплений печатками (у разі їх використання) - по одному для кожної із Сторін.

13.3. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

13.4. Всі додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають рівну з ним юридичну силу.

**14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупець:**  **Комунальне підприємство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради**  адреса: 50101, м. Кривий Ріг,  вул. Героїв АТО, 30В  Код ЄДРПОУ 43022656  Рахунок 1 (код КЕКВ 3210):  IBAN UA 788201720344351010100100366  у ДКСУ, м. Київ  Рахунок 2 (код КЕКВ 2610):  IBAN UA 898201720344370010000100366  у ДКСУ, м. Київ  e-mail: kpcep2019@gmail.com    **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Євген КРИВЕНКО** | **Постачальник:**  Юридична та поштова адреса:  Код ЄДРПОУ  ІBAN UA  в  e-mail:  Тел.:    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Додаток №1

до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

**Специфікація**

**код за ЄЗС ДК 021:2015 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони (Камери відеоспостереження)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Країна виробник**  **товару** | **Од. виміру** | **Кіл-сть** | **Ціна за од.,**  **без ПДВ,**  **грн.** | **Вартість,**  **без ПДВ,**  **грн.** | **КЕКВ** |
| 1 | Камери відеоспостереження, а саме: |  |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *Камери відеоспостереження з розпізнаванням номерних знаків* |  | шт. | 35 |  |  | 3210 |
| *1.2* | *Камери відеоспостереження PTZ 25 крат.* |  | шт. | 15 |  |  | 3210 |
| *1.3* | *Камери відеоспостереження PTZ 32 крат.* |  | шт. | 5 |  |  | 3210 |
| *1.4* | *Направлені камери відеоспостереження* |  | шт. | 55 |  |  | 2610 |
| **Загальна сума без урахування ПДВ:** | | | | | |  |  |
| **Крім того ПДВ 20%:** | | | | | |  |  |
| **Всього з ПДВ:** | | | | | |  |  |

***Загальна сума товару по специфікації становить:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_\_\_\_ копійок), у тому числі: \_\_\_\_\_\_\_з/без ПДВ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Покупець:**  **Комунальне підприємство**  **«Центр електронних послуг» Криворізької міської ради**  Юридична та поштова адреса:  50101, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30В  Код ЄДРПОУ 43022656  **Директор**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Євген КРИВЕНКО** |  | **Постачальник:**  Юридична та поштова адреса:  Код ЄДРПОУ    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |