**Додаток № 4**

**До тендерної документації**

**Технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності)

**«Код за ДК 021:2015 – 5041 (50410000-2) Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (виконання держповірки лічильників холодної води)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Характеристики** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | Держповірка водолічильників Ду 15 | Якість наданих Виконавцем Послуг повинна відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014р. № 1314-VII із змінами, Наказом № 193 від 08.02.2016р., наказу Мінекономрозвитку України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» №193 від 08.02.2016р., та діючим документам на методики повірки та атестації обладнання. Норми часу, необхідні для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.12.2015 року №1719, постанові КМУ від 08.07.2015 за №474 "Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт." Повірку ЗВТ (засобів вимірювальної техніки) проводить персонал Учасника (Виконавця), який відповідає вимогам установленим у Критеріях, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, що належать до сфери управління Міністерства економіки України та проводять метрологічну діяльність; повірочні лабораторії, які уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30.06.2020 № 1242, дотримуючись методик повірки, нормативно-правових актів або національних стандартів. Перевірку засобів вимірювань здійснює Учасник (Виконавець), акредитований в області забезпечення єдності вимірювань в установленому законодавством порядку.Акредитована лабораторія повинна знаходитися у м. Запоріжжя. Виконавець повинен забезпечити виконання робіт фахівцем, який має відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та досвід роботи у сфері метрології та метрологічної діяльності.За підсумками робіт (послуг) видається свідоцтво про повірку засобів вимірювальної техніки за встановленим законодавством зразком або довідку про непридатність.Гарантійний термін на ремонт ЗВТ складає не менше 12 місяців з дати підписання Сторонами акту наданих послуг |
| **2** | Держповірка водолічильника Ду 20 |
| **3** | Держповірка водолічильника Ду 25 |
| **4** | Держповірка водолічильника Ду 40 |
| **5** | Держповірка водолічильника Ду 50 |

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника\****

***\*своїм підписом учасник підтверджує відповідність послуг всім вищезазначеним вимогам.***