Зміни до тендерної документації за предметом закупівлі Медичні матеріали, код 33140000-3 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне; Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне; Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне; Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне; Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 16897 за НК 024:2019 – Водонепроникний чохол; Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 32297 за НК 024:2019 – Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна; Клейкі перев’язувальні матеріали, код 33141111-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47937 за НК 024:2019 – Напівпроникні плівки, антимікробні; Клейкі перев’язувальні матеріали, код 33141111-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47937 за НК 024:2019 – Напівпроникні плівки, антимікробні)

Фармацевтична продукція, код 33600000-6 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Pitofenone and analgesics - код 33612000-3 за ДК 021:2015 Лікарські засоби для лікування функціональних розладів шлунково-кишкового тракту;  Drotaverine - код 33612000-3 за ДК 021:2015 Лікарські засоби для лікування функціональних розладів шлунково-кишкового тракту; Doxycycline - код 33651100-9 за ДК 021:2015 Протибактеріальні засоби для системного застосування; Cefuroxime - код 33651100-9 за ДК 021:2015 Протибактеріальні засоби для системного застосування; Azithromycin - код 33651100-9 за ДК 021:2015 Протибактеріальні засоби для системного застосування; Ofloxacin - код 33651100-9 за ДК 021:2015 Протибактеріальні засоби для системного застосування; Levofloxacin - код 33651100-9 за ДК 021:2015 Протибактеріальні засоби для системного застосування; Metronidazole - код 33651100-9 за ДК 021:2015 Протибактеріальні засоби для системного застосування; Ornidazole - код 33651100-9 за ДК 021:2015 Протибактеріальні засоби для системного застосування; Fluconazole - код 33651200-0 за ДК 021:2015 Протигрибкові засоби для системного застосування; Diclofenac - код 33632100-0 за ДК 021:2015 Протизапальні та протиревматичні засоби; Ketorolac - код 33632100-0 за ДК 021:2015 Протизапальні та протиревматичні засоби; Mefenamic acid - код 33632100-0 за ДК 021:2015 Протизапальні та протиревматичні засоби; Quetiapine - код 33661500-6 за ДК 021:2015 Психолептичні засоби; Citicoline - код 33661600-7 за ДК 021:2015 Психоаналептичні засоби; Choline alfoscerate - код 33661700-8 за ДК 021:2015 Інші лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи; Glycine - код 33661700-8 за ДК 021:2015 Інші лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи)

| Попередня редакція тендерної документації | Нова редакція тендерної документації |
| --- | --- |
| 4.3 місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) Місце поставки: на умовах поставки DDP, м. Київ (Інкотермс-2020), включаючи розгрузку товару. Кількість: 1. Пелюшка поглинаюча 90см х 60см (целюлоза+абсорбент) стерильна (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне) - 2560 шт 2. Покриття операційне для лапаротомії №2 (покриття операційне 200см х 160см - на дугу, з регулюючим адгезивним операційним полем 30см х 20см та поглинаючими зонами (СМС - 35 г/м2)) стерильне (шт.) (Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2000 шт 3. Покриття операційне для артроскопії №2 (покриття операційне 300см х 160см з гумовою еластичною манжетою (з отвором діаметром 10 см) та поглинаючою зоною (СМС - 35 г/м2)) стерильне (шт.) (Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2000 шт 4. Покриття операційне 240см х 160см з адгезивним краєм (по довгій стороні) (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне) - 2520 шт 5. Покриття операційне для встановлення підключичного катетера (дорослий) №2 (покриття операційне 90см х 60см з адгезивним операційним полем діаметром 10см (пелюшка поглинаюча) (целюлоза+абсорбент)) стерильне (шт.) (Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 150 шт 6. Покриття операційне 200см х 160см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2800 шт 7. Покриття операційне 210см х 120см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2805 шт 8. Покриття операційне 210см х 140см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2800 шт 9. Покриття операційне 210см х 160см (CМС - 30 г/м2) стерильне (шт) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2835 шт 10. Покриття операційне 240см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2800 шт 11. Покриття операційне 260см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2800 шт 12. Бахіли медичні низькі (в упаковці 50 пар) (поліетилен - 8 г/м2) нестерильні (паков) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 16897 за НК 024:2019 – Водонепроникний чохол) - 4000 пак 13. Бахіли медичні низькі (поліетилен - 8 г/м2) стерильні (пар) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 16897 за НК 024:2019 – Водонепроникний чохол) - 10000 пар 14. Шапочка - берет медична (в упаковці 100 шт.) (спанбонд - 13 г/м2) нестерильна (паков) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 32297 за НК 024:2019 – Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна) - 500 пак 15. Халат медичний (захисний) ламінований на зав`язках довжиною 130 см (розмір 50-52 (L)) (ламінований спанбонд - 50 г/м2 (спанбонд гідрофільний 25 г/м2 + плівка дихаюча 25 г/м2)) стерильний (шт) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 35492 за НК 024:2019 – Халат ізолюючий, одноразового застосування) - 700 шт 16. Плівка операційна антимікробна та антибактеріальна 30 см х 25 см (з фінгерліфтом з однієї сторони) стерильна (шт) (Клейкі перев’язувальні матеріали, код 33141111-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47937 за НК 024:2019 – Напівпроникні плівки, антимікробні) - 2500 шт 17. Простирадло одноразове (розмір 0,8х100 м ) без перфорації (СММС - 18 г/м2), блакитного кольору (рул) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47456 за НК 024:2019 – Простирадло разового використання) - 150 рул | 4.3 місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) Місце поставки: на умовах поставки DDP, м. Київ (Інкотермс-2020), включаючи розгрузку товару. Кількість: 1. Пелюшка поглинаюча 90см х 60см (целюлоза+абсорбент) стерильна (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне) - 2560 шт 2. Покриття операційне для лапаротомії №2 (покриття операційне 200см х 160см - на дугу, з регулюючим адгезивним операційним полем 30см х 20см та поглинаючими зонами (СМС - 35 г/м2)) стерильне (шт.) (Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2000 шт 3. Покриття операційне для артроскопії №2 (покриття операційне 300см х 160см з гумовою еластичною манжетою (з отвором діаметром 10 см) та поглинаючою зоною (СМС - 35 г/м2)) стерильне (шт.) (Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2000 шт 4. Покриття операційне 240см х 160см з адгезивним краєм (по довгій стороні) (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне) - 2520 шт 5. Покриття операційне для встановлення підключичного катетера (дорослий) №2 (покриття операційне 90см х 60см з адгезивним операційним полем діаметром 10см (пелюшка поглинаюча) (целюлоза+абсорбент)) стерильне (шт.) (Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 150 шт 6. Покриття операційне 200см х 160см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2800 шт 7. Покриття операційне 210см х 120см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2805 шт 8. Покриття операційне 210см х 140см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2800 шт 9. Покриття операційне 210см х 160см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2835 шт 10. Покриття операційне 240см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2800 шт 11. Покриття операційне 260см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) - 2800 шт 12. Бахіли медичні низькі (в упаковці 50 пар) (поліетилен - 8 г/м2) нестерильні (паков) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 16897 за НК 024:2019 – Водонепроникний чохол) - 4000 пак 13. Бахіли медичні низькі (поліетилен - 8 г/м2) стерильні (пар) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 16897 за НК 024:2019 – Водонепроникний чохол) - 10000 пар 14. Шапочка - берет медична (в упаковці 100 шт.) (спанбонд - 13 г/м2) нестерильна (паков) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 32297 за НК 024:2019 – Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна) - 500 пак 15. Халат медичний (захисний) ламінований на зав`язках довжиною 130 см (розмір 50-52 (L)) (ламінований спанбонд - 50 г/м2 (спанбонд гідрофільний 25 г/м2 + плівка дихаюча 25 г/м2)) стерильний (шт) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 35492 за НК 024:2019 – Халат ізолюючий, одноразового застосування) - 700 шт 16. Плівка операційна антимікробна та антибактеріальна 30 см х 25 см (з фінгерліфтом з однієї сторони) стерильна (шт) (Клейкі перев’язувальні матеріали, код 33141111-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47937 за НК 024:2019 – Напівпроникні плівки, антимікробні) - 2500 шт 17. Простирадло одноразове (розмір 0,8х100 м ) без перфорації (СММС - 20 г/м2), блакитного кольору (рул) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47456 за НК 024:2019 – Простирадло разового використання) - 150 рул |
| 1 Кінцевий строк подання тендерної пропозиції Кінцевий строк подання тендерних пропозицій «19» травня 2023 року. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. | 1 Кінцевий строк подання тендерної пропозиції Кінцевий строк подання тендерних пропозицій «23» травня 2023 року. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. |
| Медичні матеріали, код 33140000-3 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне; Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне; Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне; Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне; Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 16897 за НК 024:2019 – Водонепроникний чохол; Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 32297 за НК 024:2019 – Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна; Клейкі перев’язувальні матеріали, код 33141111-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47937 за НК 024:2019 – Напівпроникні плівки, антимікробні; Клейкі перев’язувальні матеріали, код 33141111-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47937 за НК 024:2019 – Напівпроникні плівки, антимікробні)Загальні вимоги до предмету закупівлі: Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. Надати оригінал гарантійного листа від виробника виробу (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, який засвідчує факт відносин між учасником і виробником, та яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості та в терміни, визначені цією документацією. Надати копії інструкцій та/або настанов, рекламних проспектів, технічних описів тощо, що підтверджують відповідність наданих пропозицій за медико-технічними характеристиками, з обов‘язковим посиланням на конкретну сторінку документу. Перелік товарів до закупівлі: № п/п Найменування Од.вим. Кількість 1 Пелюшка поглинаюча 90см х 60см (целюлоза+абсорбент) стерильна (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне) шт 2560 2 Покриття операційне для лапаротомії №2 (покриття операційне 200см х 160см - на дугу, з регулюючим адгезивним операційним полем 30см х 20см та поглинаючими зонами (СМС - 35 г/м2)) стерильне (шт.) (Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2000 | 3 Покриття операційне для артроскопії №2 (покриття операційне 300см х 160см з гумовою еластичною манжетою (з отвором діаметром 10 см) та поглинаючою зоною (СМС - 35 г/м2)) стерильне (шт.) (Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2000 4 Покриття операційне 240см х 160см з адгезивним краєм (по довгій стороні) (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне) шт 2520 5 Покриття операційне для встановлення підключичного катетера (дорослий) №2 (покриття операційне 90см х 60см з адгезивним операційним полем діаметром 10см (пелюшка поглинаюча) (целюлоза+абсорбент)) стерильне (шт.) (Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 150 6 Покриття операційне 200см х 160см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2800 7 Покриття операційне 210см х 120см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2805 8 Покриття операційне 210см х 140см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2800 9 Покриття операційне 210см х 160см (CМС - 30 г/м2) стерильне (шт) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2835 10 Покриття операційне 240см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2800 11 Покриття операційне 260см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2800 12 Бахіли медичні низькі (в упаковці 50 пар) (поліетилен - 8 г/м2) нестерильні (паков) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 16897 за НК 024:2019 – Водонепроникний чохол) пак 4000 13 Бахіли медичні низькі (поліетилен - 8 г/м2) стерильні (пар) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 16897 за НК 024:2019 – Водонепроникний чохол) пар 10000 14 Шапочка - берет медична (в упаковці 100 шт.) (спанбонд - 13 г/м2) нестерильна (паков) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 32297 за НК 024:2019 – Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна) пак 500 15 Халат медичний (захисний) ламінований на зав`язках довжиною 130 см (розмір 50-52 (L)) (ламінований спанбонд - 50 г/м2 (спанбонд гідрофільний 25 г/м2 + плівка дихаюча 25 г/м2)) стерильний (шт) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 35492 за НК 024:2019 – Халат ізолюючий, одноразового застосування) шт 700 16 Плівка операційна антимікробна та антибактеріальна 30 см х 25 см (з фінгерліфтом з однієї сторони) стерильна (шт) (Клейкі перев’язувальні матеріали, код 33141111-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47937 за НК 024:2019 – Напівпроникні плівки, антимікробні) шт 2500 17 Простирадло одноразове (розмір 0,8х100 м ) без перфорації (СММС - 18 г/м2), блакитного кольору (рул) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47456 за НК 024:2019 – Простирадло разового використання) рул 150 Медико-технічні вимоги № з/п Найменування згідно з тендерною документацією (або еквівалент) Медико-технічні вимоги Відповідність (так/ні) з обов’язковим посиланням на сторінку з технічної документації виробника 1 Пелюшка поглинаюча 90см х 60см (целюлоза+абсорбент) стерильна (шт.) Пелюшка поглинаюча 90см х 60см (целюлоза+абсорбент) стерильна 2 Покриття операційне для лапаротомії №2 (покриття операційне 200см х 160см - на дугу, з регулюючим адгезивним операційним полем 30см х 20см та поглинаючими зонами (СМС - 35 г/м2)) стерильне (шт.) Покриття операційне для лапаротомії №2 (покриття операційне 200см х 160см - на дугу, з регулюючим адгезивним операційним полем 30см х 20см та поглинаючими зонами (СМС - 35 г/м2)) стерильне 3 Покриття операційне для артроскопії №2 (покриття операційне 300см х 160см з гумовою еластичною манжетою (з отвором діаметром 10 см) та поглинаючою зоною (СМС - 35 г/м2)) стерильне (шт.) Покриття операційне для артроскопії №2 (покриття операційне 300см х 160см з гумовою еластичною манжетою (з отвором діаметром 10 см) та поглинаючою зоною (СМС - 35 г/м2)) стерильне 4 Покриття операційне 240см х 160см з адгезивним краєм (по довгій стороні) (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) Покриття операційне 240см х 160см з адгезивним краєм (по довгій стороні) (СМС - 35 г/м2) стерильне 5 Покриття операційне для встановлення підключичного катетера (дорослий) №2 (покриття операційне 90см х 60см з адгезивним операційним полем діаметром 10см (пелюшка поглинаюча) (целюлоза+абсорбент)) стерильне (шт.) Покриття операційне для встановлення підключичного катетера (дорослий) №2 (покриття операційне 90см х 60см з адгезивним операційним полем діаметром 10см (пелюшка поглинаюча) (целюлоза+абсорбент)) стерильне 6 Покриття операційне 200см х 160см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) Покриття операційне 200см х 160см (CМС - 35 г/м2) стерильне 7 Покриття операційне 210см х 120см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) Покриття операційне 210см х 120см (CМС - 35 г/м2) стерильне 8 Покриття операційне 210см х 140см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) Покриття операційне 210см х 140см (CМС - 35 г/м2) стерильне 9 Покриття операційне 210см х 160см (CМС - 30 г/м2) стерильне (шт) Покриття операційне 210см х 160см (CМС - 30 г/м2) стерильне 10 Покриття операційне 240см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) Покриття операційне 240см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне 11 Покриття операційне 260см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) Покриття операційне 260см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне 12 Бахіли медичні низькі (в упаковці 50 пар) (поліетилен - 8 г/м2) нестерильні (паков) Бахіли медичні низькі (в упаковці 50 пар) (поліетилен - 8 г/м2) нестерильні 13 Бахіли медичні низькі (поліетилен - 8 г/м2) стерильні (пар) Бахіли медичні низькі (поліетилен - 8 г/м2) стерильні 14 Шапочка - берет медична (в упаковці 100 шт.) (спанбонд - 13 г/м2) нестерильна (паков) Шапочка - берет медична (в упаковці 100 шт.) (спанбонд - 13 г/м2) нестерильна 15 Халат медичний (захисний) ламінований на зав`язках довжиною 130 см (розмір 50-52 (L)) (ламінований спанбонд - 50 г/м2 (спанбонд гідрофільний 25 г/м2 + плівка дихаюча 25 г/м2)) стерильний (шт.) Халат медичний (захисний) ламінований на зав`язках довжиною 130 см (розмір 50-52 (L)) (ламінований спанбонд - 50 г/м2 (спанбонд гідрофільний 25 г/м2 + плівка дихаюча 25 г/м2)) стерильний 16 Плівка операційна антимікробна та антибактеріальна 30 см х 25 см (з фінгерліфтом з однієї сторони) стерильна (шт) Плівка операційна антимікробна та антибактеріальна 30 см х 25 см (з фінгерліфтом з однієї сторони) стерильна 17 Простирадло одноразове (розмір 0,8х100 м ) без перфорації (СММС - 18 г/м2), блакитного кольору (рул) Простирадло одноразове (розмір 0,8х100 м) без перфорації (СММС - 18 г/м2), блакитного кольору | Медичні матеріали, код 33140000-3 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне; Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне; Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне; Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне; Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 16897 за НК 024:2019 – Водонепроникний чохол; Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 32297 за НК 024:2019 – Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна; Клейкі перев’язувальні матеріали, код 33141111-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47937 за НК 024:2019 – Напівпроникні плівки, антимікробні; Клейкі перев’язувальні матеріали, код 33141111-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47937 за НК 024:2019 – Напівпроникні плівки, антимікробні) Загальні вимоги до предмету закупівлі: Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. Надати оригінал гарантійного листа від виробника виробу (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, який засвідчує факт відносин між учасником і виробником, та яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості та в терміни, визначені цією документацією. Надати копії інструкцій та/або настанов, рекламних проспектів, технічних описів тощо, що підтверджують відповідність наданих пропозицій за медико-технічними характеристиками, з обов‘язковим посиланням на конкретну сторінку документу. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою. (надати гарантійний лист у довільній формі) Стерильний товар, що є предметом закупівлі повинен бути простерилізовано газовим методом (етиленоксидом або оксидом етилену), що повино бути підтверджено документами від виробника (паспорти або сертифікати якості). Залишки після стерилізації етиленоксидом (скорочено ЕО) не повинні перевищувати норми ДСТУ ЕN ISO 10993-7:2015 «Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 7. Залишки після стерилізації ЕО», на підтвердження учасник повинен надати протокол дослідження на залишок ЕО, який виданий сертифікованою або акредитованою лабораторією та надати документи, що підтверджують визнання вимірювальних можливостей даної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ ЕN ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» та ДСТУ ЕN ISO 10993-7:2015 «Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 7. Залишки після стерилізації або атестат про акредитацію випробовувальної лабораторії ДСТУ ISO/ІЕС 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробовувальних та калібрувальних лабораторій». Термін придатності продукції - не менше 5 (пяти) років, має бути підтверджено документами виробника (паспарти якості).. Замовник на власний розсуд має право вимагати від Учасника, тендерна пропозиція якого за результатами аукціону визнана найбільш економічно-вигідною, на етапі кваліфікації, протягом двох робочих днів з дати завершення аукціону, безоплатно надати зразки кожного запропонованого товару у кількості не менше 1 (однієї) штуки в заводському пакуванні. Зразки товару надаються Замовнику разом з актом прийому-передачі підписаним Учасником, у двох екземплярах, за адресою Замовника.(надати гарантійний лист в довільній формі). Перелік товарів до закупівлі: № п/п Найменування Од.вим. Кількість 1 Пелюшка поглинаюча 90см х 60см (целюлоза+абсорбент) стерильна (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне) шт 2560 2 Покриття операційне для лапаротомії №2 (покриття операційне 200см х 160см - на дугу, з регулюючим адгезивним операційним полем 30см х 20см та поглинаючими зонами (СМС - 35 г/м2)) стерильне (шт.) (Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2000 3 Покриття операційне для артроскопії №2 (покриття операційне 300см х 160см з гумовою еластичною манжетою (з отвором діаметром 10 см) та поглинаючою зоною (СМС - 35 г/м2)) стерильне (шт.) (Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2000 4 Покриття операційне 240см х 160см з адгезивним краєм (по довгій стороні) (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 61849 за НК 024:2019 – Простирадло всмоктуюче, стерильне) шт 2520 5 Покриття операційне для встановлення підключичного катетера (дорослий) №2 (покриття операційне 90см х 60см з адгезивним операційним полем діаметром 10см (пелюшка поглинаюча) (целюлоза+абсорбент)) стерильне (шт.) (Медичні комплекти, код 33141620-2 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 150 6 Покриття операційне 200см х 160см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2800 7 Покриття операційне 210см х 120см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2805 8 Покриття операційне 210см х 140см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2800 9 Покриття операційне 210см х 160см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2835 10 Покриття операційне 240см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2800 11 Покриття операційне 260см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47783 за НК 024:2019 – Простирадло хірургічне загального призначення, одноразового використання, стерильне) шт 2800 12 Бахіли медичні низькі (в упаковці 50 пар) (поліетилен - 8 г/м2) нестерильні (паков) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 16897 за НК 024:2019 – Водонепроникний чохол) пак 4000 13 Бахіли медичні низькі (поліетилен - 8 г/м2) стерильні (пар) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 16897 за НК 024:2019 – Водонепроникний чохол) пар 10000 14 Шапочка - берет медична (в упаковці 100 шт.) (спанбонд - 13 г/м2) нестерильна (паков) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 32297 за НК 024:2019 – Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна) пак 500 15 Халат медичний (захисний) ламінований на зав`язках довжиною 130 см (розмір 50-52 (L)) (ламінований спанбонд - 50 г/м2 (спанбонд гідрофільний 25 г/м2 + плівка дихаюча 25 г/м2)) стерильний (шт) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 35492 за НК 024:2019 – Халат ізолюючий, одноразового застосування) шт 700 16 Плівка операційна антимікробна та антибактеріальна 30 см х 25 см (з фінгерліфтом з однієї сторони) стерильна (шт) (Клейкі перев’язувальні матеріали, код 33141111-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47937 за НК 024:2019 – Напівпроникні плівки, антимікробні) шт 2500 17 Простирадло одноразове (розмір 0,8х100 м ) без перфорації (СММС - 20 г/м2), блакитного кольору (рул) (Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування, код 33141000-0 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», код 47456 за НК 024:2019 – Простирадло разового використання) рул 150 Медико-технічні вимоги № з/п Найменування згідно з тендерною документацією (або еквівалент) Медико-технічні вимоги Відповідність (так/ні) з обов’язковим посиланням на сторінку з технічної документації виробника 1 Пелюшка поглинаюча 90см х 60см (целюлоза+абсорбент) стерильна (шт.) Пелюшка поглинаюча 90см х 60см (целюлоза+абсорбент) стерильна 2 Покриття операційне для лапаротомії №2 (покриття операційне 200см х 160см - на дугу, з регулюючим адгезивним операційним полем 30см х 20см та поглинаючими зонами (СМС - 35 г/м2)) стерильне (шт.) Покриття операційне для лапаротомії №2 (покриття операційне 200см х 160см - на дугу, з регулюючим адгезивним операційним полем 30см х 20см та поглинаючими зонами (СМС - 35 г/м2)) стерильне 3 Покриття операційне для артроскопії №2 (покриття операційне 300см х 160см з гумовою еластичною манжетою (з отвором діаметром 10 см) та поглинаючою зоною (СМС - 35 г/м2)) стерильне (шт.) Покриття операційне для артроскопії №2 (покриття операційне 300см х 160см з гумовою еластичною манжетою (з отвором діаметром 10 см) та поглинаючою зоною (СМС - 35 г/м2)) стерильне 4 Покриття операційне 240см х 160см з адгезивним краєм (по довгій стороні) (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) Покриття операційне 240см х 160см з адгезивним краєм (по довгій стороні) (СМС - 35 г/м2) стерильне 5 Покриття операційне для встановлення підключичного катетера (дорослий) №2 (покриття операційне 90см х 60см з адгезивним операційним полем діаметром 10см (пелюшка поглинаюча) (целюлоза+абсорбент)) стерильне (шт.) Покриття операційне для встановлення підключичного катетера (дорослий) №2 (покриття операційне 90см х 60см з адгезивним операційним полем діаметром 10см (пелюшка поглинаюча) (целюлоза+абсорбент)) стерильне 6 Покриття операційне 200см х 160см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) Покриття операційне 200см х 160см (CМС - 35 г/м2) стерильне 7 Покриття операційне 210см х 120см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) Покриття операційне 210см х 120см (CМС - 35 г/м2) стерильне 8 Покриття операційне 210см х 140см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) Покриття операційне 210см х 140см (CМС - 35 г/м2) стерильне 9 Покриття операційне 210см х 160см (CМС - 35 г/м2) стерильне (шт) Покриття операційне 210см х 160см (CМС - 35 г/м2) стерильне 10 Покриття операційне 240см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) Покриття операційне 240см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне 11 Покриття операційне 260см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне (шт.) Покриття операційне 260см х 160см (СМС - 35 г/м2) стерильне 12 Бахіли медичні низькі (в упаковці 50 пар) (поліетилен - 8 г/м2) нестерильні (паков) Бахіли медичні низькі (в упаковці 50 пар) (поліетилен - 8 г/м2) нестерильні 13 Бахіли медичні низькі (поліетилен - 8 г/м2) стерильні (пар) Бахіли медичні низькі (поліетилен - 8 г/м2) стерильні 14 Шапочка - берет медична (в упаковці 100 шт.) (спанбонд - 13 г/м2) нестерильна (паков) Шапочка - берет медична (в упаковці 100 шт.) (спанбонд - 13 г/м2) нестерильна 15 Халат медичний (захисний) ламінований на зав`язках довжиною 130 см (розмір 50-52 (L)) (ламінований спанбонд - 50 г/м2 (спанбонд гідрофільний 25 г/м2 + плівка дихаюча 25 г/м2)) стерильний (шт.) Халат медичний (захисний) ламінований на зав`язках довжиною 130 см (розмір 50-52 (L)) (ламінований спанбонд - 50 г/м2 (спанбонд гідрофільний 25 г/м2 + плівка дихаюча 25 г/м2)) стерильний 16 Плівка операційна антимікробна та антибактеріальна 30 см х 25 см (з фінгерліфтом з однієї сторони) стерильна (шт) Плівка операційна антимікробна та антибактеріальна 30 см х 25 см (з фінгерліфтом з однієї сторони) стерильна 17 Простирадло одноразове (розмір 0,8х100 м ) без перфорації (СММС - 20 г/м2), блакитного кольору (рул) Простирадло одноразове (розмір 0,8х100 м ) без перфорації (СММС - 20 г/м2), блакитного кольору |