Додаток №3

**Технічні, кількісні та якісні вимоги до предмета закупівл**і**.**

**Повірочні газові суміші (ПГС) ДК 021:2015-24110000-8 Промислові гази**

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1. Термін придатності ПГС повинен складати на момент поставки не менше як 80% від встановлених інструкцією термінів зберігання.

2. Наповнення:

ПГС проводиться в балони Замовника об’ємом 2 та 4 л (тиск в балонах не менш 70 атм.)

3. ПГС повинні відповідати ТУ У 24.1-02568182-001:2005.

4. Кінцевий строк поставки товару: 31 жовтня 2023 року.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | ПГС, аргон газоподібний | Концентрація, % | Норма якості | Ємність балону, л | Кількість балонів, шт. | |
| 1 | СО2 + N2 | 22,0 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 2 | СО2 + N2 | 45,0 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 3 | СО2 + N2 | 4,5 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 4 | О2 + N2 | 4,5 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 5 | О2 + N2 | 99,8 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 6 | Н2 + N2 | 1,8 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 7 | Н2 + N2 | 9,0 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 8 | СН4 + N2 | 4,5 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 9 | СН4 + N2 | 22,0 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 10 | СН4 + N2 | 45,8 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 11 | СО + N2 | 9,0 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 12 | СО + N2 | 1,8 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 13 | СО + N2 | 0,019 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 14 | СО + N2 | 0,0065 | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 2 | 1 | |
| 15 | СО  СН4  Н2  СО2  О2  Аr | 10,0  10,0  10,0  22,0  20,0  баланс | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 4 | 1 | |
| 16 | СО  СН4  Н2  СО2  О2  Аr | 0,0020  0,002  0,0020  1,0  0,002  баланс | ТУ У 24.1-02568182-001:2005 | 4 | 1 | |
| Всього | | | | | 16 |

Місце поставки товару: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська 597.

Під час поставки товару Переможець процедури закупівлі повинен надади, документи що підтверджують якість товару, таким документом може бути паспорт або сертифікат якості, або сертифікат відповідності на зазначений товар, якщо він підлягає сертифікації в установленому законодавством порядку, або інший документ, що підтверджує якість товару.