ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом уповноваженої особи

СВКП «Київводфонд»

від «05» травня 2023 року № 0505/3

В.В.Ковалько

**ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

**НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ**

**Предмет закупівлі:**

**код за національним класифікатором України ДК 021:2015**

**31220000-4 Елементи електричних схем (Кабелі, провода)**

Внесено наступні зміни:

1. З додатку 7 до тендерної документації видалити назву технічного параметру «Робоча напруга (макс) для установок -» для товару Кабель H07RN-F 4G2,5 або еквівалент.,