Додаток 3
до тендерної документації

Медико-технічні вимоги до товару:
Основні неорганічні хімічні речовини,

Код ДК 021:2015:24310000-0 «Основні неорганічні хімічні речовини»

| № п/п | Найменування товару | Один. виміру | К-сть | Технічні характеристики товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамідез Форте 1 л | Фл | 30 | Агрегатний стан: Прозорий, забарвлений розчин, концентрат Вміст діючих речовин, %: Формальдегіду, не менше 7,2%, глутарового альдегіду, не менше 4,25%. Засіб містить інгібітори корозії та поверхнево-активні речовини. Спектр антимікробної активності: Бактерицидна (включно з туберкульозом), віруліцидна, фунгіцидна, спороцидна. Призначення: Дезінфекція, стерилізація виробів медичного призначення із металу, скла, емалі, кераміки, фарфору, гуми, полімерних матеріалів (в тому числі гнучкі та жорсткі ендоскопи, термочутливі матеріали для анестезії, стоматологічний інструментарій, лабораторні обладнання та посуд, обладнання та інструменти для проведення косметологічних процедур), а також для суміщення дезінфекції з достерилізаційним очищенням виробів медичного призначення методом замочування і протирання, ручним чи автоматичним способом. Дезінфекція в ультразвукових ваннах. Робочі концентрації: Дезінфекція: 0,5 – 2,0%. Стерилізація: 4 – 8%. Час експозиції: Дезінфекція: 5 - 60 хв. Стерилізація: 1 – 4 год. Гарантії виробника: Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). |
| 2 | Бланідас Актив 1 л | Фл | 25 | Прозора концентрована рідина. Вміст діючої речовини третинні аміни в межах 15-20%. Вміст додаткових діючих речовин четвертинно-амонієві сполуки в межах 10-15%. Загальна кількість діючих речовин в межах від 25% до 35%. рН8,5-10,5од, миюча здатність не менше 85%, наявність інгібіторів корозії. Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), легіонельоз, клостридії, інфекцій вірусної етіології (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус), інфекцій грибкової етіології (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби), має спороцидні властивості. Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13707. За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. Засіб не повинен спричиняти мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних, гонадотропних властивостей. Призначення: -Поточне, заключне, генеральне прибирання; -Дезінфекція виробів медичного призначення (вкл. жорсткі, гнучкі ендоскопи та інструменти до них), кількість робочого розчину з 1л концентрату при експозиції 5 хв не менше 200л; -Наявність окремих режимів для достерилізаційного очищення інструментів; -Стерилізація термолабільних інструментів (вкл. жорсткі та гнучкі ендоскопи та інструменти до них) при експозиції не більше 15хв; -ДВР гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них при експозиції не більше 5 хв; -Дезінфекція поверхонь за допомогою системи «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; -Дезінфекція поверхонь за допомогою відповідних технологічних установок (типу туманогенератор) при нормі витрати робочого розчину не більше 30 мл/м²; -Дезінфекція білизни в процесі прання в автоматичній пральній машині. -Термін придатності робочого розчину не менше 16 діб. -Можливість багаторазового використання робочого розчину для дезінфекції, достерилізаційного очищення виробів медичного призначення та ДВР гнучких ендоскопів. -Залишкова (пролонгована) антимікробна дія при обробці поверхонь. -Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь, ВМП,сан.тех.обладнання при кишкових,крапельних інфекціях бактеріальної етіології, при збудниках ВЛІ (не забруднених) не менше 4000л, при вірусних- 2000л -Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь, ВМП,сан.тех.обладнання при особливо- небезпечних інфекціях (окремий режимом дезінфекції в інструкції) не менше 1000 л; -Кількість л робочого розчину для дезінфекції, поєднаної з передстилізаційним очищенням ВМП не менше 1000л при експозиції 30хв, не менше 200л час експозиції 5хв (швидка дезінфекція), при туберкульозі не менше 333л при експозиції 15хв. -У засобі не повинно міститись хлору, альдегідів, кислот, ферментів, ПГМГ, спиртів та їх похідні, барвників та ароматизаторів. -Температура зберігання у межах від 0°С до +40°С. -Термін придатності засобу не менше 3 років. -Пляшка 1000 мл. -Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). |
| 3 | Хлоросан 1 кг (гранули) | Фл | 200 | 1Засіб випускають у вигляді дрібних не зв'язаних гранул білого кольору неправильної форми, зі слабким запахом хлору, добре розчинних у воді. 2.Склад засобу, вміст діючих речовин: натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти – не більше 58,0 %, трихлорізоціанурова кислота – не менше 17,0 % 3. Робочі розчини мають відмінні мийні властивості. 4. Засіб володіє антимікробною активністю щодо грамнегативних і грампозитивних бактерій (включаючи збудників туберкульозу), вірусів (включаючи аденовіруси, віруси грипу, парагрипу та інших збудників гострих респіраторних інфекцій, ентеро-, рота-, поліовірус, віруси ентеральних (А), парентеральних (В, С) гепатитів, герпесу, атипової пневмонії (SARS), «пташиного» і «свинячого» грипу, ВІЛ), патогенних грибів роду Кандида, дерматофітів, плісняви (цвілевих грибів), збудників внутрішньолікарняних інфекцій, а також спороцидними властивостями. 5. До складу засобу не повинні входити: четвертинні амонійні сполуки, ферменти (протеаза, ліпаза тощо), полiгексаметиленгуанiдин гiдрохлорид, аміни, хлор. 6. На підтвердження технічних характеристик на продукцію в сканованому вигляді має бути надано копію або оригінал: - сертифікату якості виробника на запропонований товар; - лист від виробника або його офіційного представника на території України на ім’я замовника з гарантією щодо забезпечення в повному обсязі поставки засобу. |
| 4 | Манорм-Ф 1 л | Фл | 100 | 1. Дезінфекційний (антисептичний) засіб «Манорм-Ф» являє собою готовий до застосування шкірний антисептик у вигляді прозорої рідини кольору використаного барвника (червоного або коричневого кольору, або іншого кольору за вимогою замовника) із запахом використаної сировини або використаного ароматизатора. 2.Склад засобу, вміст діючих речовин: спирт ізопропіловий – не більше 62%, алкілдиметилбензиламоній хлорид або суміш четвертинних амонійних сполук – не більше 0,12%. 3.Засіб містить барвник. 4.Засіб не повинен містити інші спирти (етиловий (етанол), н-пропіловий (н-про-панол), феноксіетанол, феноксіпропанол, перекис водню, полiгексаметиленгуанiдин гiдрохлорид. 5. Засіб позначає межі операційного та ін’єкційного полів. 6. Засіб має антимікробну активність відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій (включаючи збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій, мікобактерій туберкульозу), вірусів (включаючи вірус поліомієліту (поліовірус), аденовіруси, віруси парагрипу, пташиного грипу, парентеральних гепатитів, герпесу, атипової пневмонії, ВІЛ-інфекції тощо), кандидозів (грибів роду Кандида), трихофітій (Тріхофітон). 6. На підтвердження технічних характеристик на продукцію в сканованому вигляді має бути надано копію або оригінал: - сертифікату якості виробника на запропонований товар; - лист від виробника або його офіційного представника на території України на ім’я замовника з гарантією щодо забезпечення в повному обсязі поставки засобу. |

Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його 
походження або виробника, слід читати як «або еквівалент».

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі:

1.Товар що поставляється  повинен бути  цілим, без пошкоджень, заводської упаковки та її змісту, Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування  препаратів.

Товар повинен бути зареєстрованим в Україні в установленому порядку. 
2. Товар  що поставляється повинен мати задовільний термін використання (не менш ніж 80%  від загального терміну придатності). У випадку  якщо товар є неякісним або пошкодженим,  учасник повинен здійснити заміну неякісного товару протягом 7 днів з дня подання замовником претензії. Заміна, повернення,  проводяться за рахунок учасника.

3. Товар  поставляється  за рахунок і транспортом  постачальника, в кількості та в переліку  згідно заявок, на адресу замовника:  м. Южноукраїнськ, 
вул. Миру 3,   безпосередньо у складське приміщення.

З моменту заявки товар повинен бути доставлений Замовнику протягом семи робочих днів (у разі необхідності дострокової або ургентної поставки препаратів, поставка здійснюється цілодобово).

4. У разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в медико-технічних вимогах, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

Надає довідку про відповідність медико-технічним вимогам за кожним найменуванням запропонованого товару.

5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та з термінами придатності, яких вимагає замовник, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора,  яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником із зазначенням  повної назви учасника, повної назви Замовника, назви предмету закупівлі згідно оголошення, № оголошення про проведення процедури закупівлі, назви товару, кількості.