Додаток 4

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону:

Послуги з повірки лабораторних приладів (засобів вимірювальної техніки) Замовника повинні надаватися згідно вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Наказ від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів».

Послуги метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки(далі – ЗВТ) повинні надаватися на базі Замовника (у лабораторії, кабінеті).

Учасник повинен підтвердити спроможність (можливість) надання послуг з метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки, зазначених в Таблиці даного додатку, в повному обсязі.

Після закінчення надання послуг з метрологічної повірки Учасник зобов’язаний проставити на засобах вимірювальної техніки повірочне тавро або здійснити запис про проходження повірки у паспорті засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), або видати свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, або свідоцтво про перевірку метрологічних характеристик засобу вимірювальної техніки.

У разі виявлення непридатності ЗВТ після проведення повірки Учасник повинен видати свідоцтво або відповідну довідку про непридатність ЗВТ.

Усі витрати Учасника, в тому числі: транспортні витрати, пов’язані з видачою відповідних Свідоцтв, довідок про повірку, витрати на відрядження, витрати, пов’язані з послугами сторонніх організацій, залучених при наданні послуг тощо, покладаються на Учасника та повинні бути враховані в ціні тендерної пропозиції.

Перелік ЗВТ, що підлягає повірці в 2023 році:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування ЗВТ | Кількість, шт. | Періодичність повірок |
| 1 | Хроматограф «Поиск-2» | 3 | 1 раз на рік |
| 2 | Хроматограф «Кристалл-2000М» | 3 | 1 раз на рік |
| 3 | Газоаналізатор «Сигма-СО-602» | 1 | 1 раз на рік |
| 4 | Газоаналізатор «ООГ-2» | 11 | 1 раз на рік |
| 5 | Газоаналізатор «Сигма-Н2-Л» | 1 | 1 раз на рік |
| 6 | Газоаналізатор «Сигма-СН4-Л» | 2 | 1 раз на рік |
| 7 | Газоаналізатор «Сигма-СО МИКРО» | 3 | 1 раз на рік |
| 8 | Газоаналізатор «Сигма-СО-Л» | 4 | 1 раз на рік |
| 9 | Газоаналізатор «Сигма-СО2-Л» | 1 | 1 раз на рік |
| 10 | Вимірювальний апарат АК-М1 | 5 | 1 раз на рік |
| 11 | Лабораторний інтерферометр ЛИ-4М | 11 | 1 раз на рік |
| 12 | Секундомір механічний (до 60 хв) | 6 | 1 раз на рік |
| 13 | Секундомір електронний | 4 | 1 раз на рік |
| 14 | Вимірювач об'єму ИО-1 | 4 | 1 раз на рік |
| 15 | Барометр БАММ-1 | 8 | 1 раз на рік |
| 16 | Гирі аналітичні 2-го класу | 27 | 1 раз на рік |
| 17 | Аспіратор АМ-5 | 11 | 1 раз на рік |
| 18 | Мановакуумметри рідинні U-подібні | 17 | 1 раз на рік |
| 19 | Мілівольтметр | 4 | 1 раз на рік |
| 20 | Перетворювач термоелектричний ТХА  | 5 | 1 раз на рік |
| 21 | Ваги аналітичні 2-го класу | 3 | 1 раз на рік |
| 22 | Ваги лабораторні електронні | 8 | 1 раз на рік |
| 23 | Ваги лабораторні 4-го класу | 1 | 1 раз на рік |
| 24 | Гирі 4-го класу | 12 | 1 раз на рік |
| 25 | Ротаметр | 8 | 1 раз на рік |
| 26 | Шафа сушильна | 5 | 1 раз на рік |
| 27 | Піч муфельна | 4 | 1 раз на рік |
| 28 | Психрометр аспіраційний | 2 | 1 раз на рік |
| 29 | Гігрометр | 3 | 1 раз на рік |
| 30 | Термометр скляний | 14 | 1 раз на рік |
| 31 | Штангенциркуль | 1 | 1 раз на рік |
| 32 | Кутомір | 1 | 1 раз на рік |
| 33 | Двоканальний вимірювач | 1 | 1 раз на рік |
| 34 | Сигналізатор газу | 2 | 1 раз на рік |
| 35 | Стенд для випробування конвеєрних стрічок | 1 | 1 раз на рік |
|  | Всього: | 197 |  |