**Комунальне некомерційне підприємство**

**«Малинська міська лікарня» Малинської міської ради**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Рішенням уповноваженої особи із**

**закупівель від 26.03.2024 р.,**

**протокол № 139**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

по процедурі **ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ:**

**«ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні»**

**м.Малин**

**2024 р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості).  Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради |
| 2.2 | місцезнаходження | вул.Бондарик, 17, м.Малин, Коростенський р-н., Житомирська обл., 11601 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | Мойсієнко Світлана Василівна, фахівець з публічних закупівель (уповноважена особа із закупівель), вул.Бондарик, буд.17, м.Малин, Коростенський р-н., Житомирська обл., 11601, тел. +380966617757, e-mail: [kot\_sam@ukr.net](mailto:kot_sam@ukr.net) |
| 3 | **Процедура закупівлі** | відкриті торги (з особливостями) |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3 | кількість товару та місце його поставки | Місце поставки - вул.Бондарик, 17, м.Малин, Коростенський р-н., Житомирська обл., 11601  Обсяги поставки - згідно з Додатком 2. |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | до  31 грудня 2024 року включно |
| 5 | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.*** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін***, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:   * інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – згідно з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – ***згідно з Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним [пунктом 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей, - згідно з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * інформацією та документами, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам — згідно з ***Додатком 2*** до тендерної документації; * документами, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; * для учасників, організаційно-правова форма яких ТОВ чи ТДВ – рішенням засновників про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу; * у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; * іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.   Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.  *Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує* ***чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю****, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).*  **Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.**  ***Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.  *Опис формальних помилок:*  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — уживання великої літери;  — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  *Приклади формальних помилок:*  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:  1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;  2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);  3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.  **Винятки:**  1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.  Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).  Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».  Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).  Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).  Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачається. |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 120 (ста двадцяти) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*.  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації.  Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації.  **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує  20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та може відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частини друго](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17)ї статті 22 Закону зазначено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації. |
| 7 | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця** | Не передбачено. |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 03.04.2024 року до 01:00 год.  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.  **Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%).**  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  (у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  *Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.*  *До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  Учасник визначає ціни на товар, що він пропонує поставити за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для товару даного виду.  Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції *(у разі встановлення такої вимоги)*. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.  ***Інші умови тендерної документації:***  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.  3.    Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  1*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):  — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.  А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА. |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію*** із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:  ***1) учасник процедури закупівлі:***  — підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей;  — зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей;  — не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  — не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  — не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей;  — визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей;  — є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”;  ***2) тендерна пропозиція:***  — не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;  — є такою, строк дії якої закінчився;  — є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  — не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  ***3) переможець процедури закупівлі:***  — відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  — не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей;  — не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  — надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей.  ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію*** із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель ***у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією ***не пізніш як через чотири дні*** з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:   * визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;   - перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  - перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

Додатки: 1. Додаток 1 до тендерної документації - на 6 арк. в 1 прим.

2. Додаток 2 до тендерної документації - на 24 арк. в 1 прим.

3. Додаток 3 до тендерної документації - на 9 арк. в 1 прим.

**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації*

1. **Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону «Про публічні закупівлі»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям\*\*** |
| **1** | **Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій** | 1.1. Довідка в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для поставки товару, визначених у технічних вимогах, із зазначенням найменування, кількості. |
| **2** | **Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** | 2.1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за формою Таблиці 1.  Таблиця 1   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  з/п | Посада за штатним розписом чи обов’язки, передбачені трудовою (цивільно-правовою) угодою (в разі залучення позаштатних працівників) | П.І.Б. | Досвід роботи за спеціальністю, років *(заповнюється лише для фахівців)* | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  |   2.2. До довідки додати документ на кожного працівника, зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником (наприклад: штатний розпис / трудовий договір / договір про надання послуг / копію трудової книжки (перша сторінка, що містить інформацію про ПІБ працівника, та сторінка, що містить запис про прийняття на роботу) / інший документ). |
| **3** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)** | 3.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:  3.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про виконання  аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)  (не менше одного договору);  ***Під аналогічним договором слід розуміти виконаний договір, предмет якого відповідає за кодом ДК 021:2015.***  3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного в довідці в повному обсязі;  3.1.3. копії/ю документів/а на підтвердження виконання не менше ніж одного договору, зазначеного в наданій Учасником довідці та/або лист-відгук (або рекомендаційний лист тощо) (не менше одного) від контрагента згідно з аналогічним договором, який зазначено в довідці та надано у складі тендерної пропозиції про належне виконання цього договору.  *Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний  договір, дія якого не закінчена.* |

*\*У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*

**2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати **довідку (складену у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі її наявності))** щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої **в абзаці 14 пункту 47 Особливостей**. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

Під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовник самостійно, відповідно до пункту 47 Особливостей, перевіряє чи застосовано до учасника процедури закупівлі або кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера) юридичної особи - учасника процедури закупівлі санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».

У разі встановлення факту застосування санкції у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» до учасника процедури закупівлі або кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера) юридичної особи - учасника процедури закупівлі, замовник, на підставі пункту 42 Особливостей, звертається за підтвердженням інформації, наданої учасником, шляхом самостійного декларування відсутності підстави, визначеної підпунктом 11 пункту 47 Особливостей, до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У разі надання інформації Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо відсутності у їх управлінні активів учасника процедури закупівлі або кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера) юридичної особи - учасника процедури закупівлі, до якого застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 2 та 3 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.

**3. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:**

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

**3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги згідно п. 47 Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | **Перевіряється безпосередньо замовником самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим\*.**  *\*З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте, згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану.*  *Таким чином у разі, якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать свою роботу, то інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення* ***керівника учасника*** *процедури закупівлі, на виконання абзацу 15 пункту 47 Особливостей, надається переможцем торгів та, в такому випадку, документ повинен бути не більше тридцятиденної від дати подання документа.* |
| **2** | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.  (підпункт 6 пункт 47 Особливостей) | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо** керівника **учасника процедури закупівлі.**  **Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  (абзац 14 пункт 47 Особливостей) | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**3.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги згідно пункту 47 Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | **Перевіряється безпосередньо замовником самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим\*.**  *\*З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану.*  *Таким чином, у разі якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать свою роботу, то інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення* ***фізичної особи****, яка є учасником процедури закупівлі,на виконання абзацу 15 пункту 47 Особливостей, надається переможцем торгів та, в такому випадку, документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.* |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.  (підпункт 5 пункт 47 Особливостей) | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.**  **Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  (абзац 14 пункт 47 Особливостей) | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Інші документи від Учасника:** | |
| **1** | Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника щодо підпису документів тендерної пропозиції:  - для юридичних осіб - протокол засновників/виписка з протоколу засновників, наказ про призначення.  Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| **2** | Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість *(для платників ПДВ).* |
| **3** | Копія витягу з реєстру платників єдиного податку (*для платників єдиного податку*). |
| **4** | Достовірну інформацію у вигляді довідки довільної форми,у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. *Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.* |

**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі***

**ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Код та назва відповідно до Єдиного закупівель-ного словника ДК 021:2015, що найбільш конкрети-зує товар** | **Код та назва відповідно до НК 024:2023** | **Наймену-вання товару** | **Технічне завдання** | **Од. ви-міру** | **К-ть** |
| 1 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 44946 - Фарбування за  Романовським, IVD  (діагностика in vitro), набір | Азур-еозин по Романовському | Склад:  1. Азур-еозин за Романовським - 1 фл. з (1000+-10) мл.  2. Концентрований буферний р-н.  Набір хімічних реагентів й інших повʼязаних із ними матеріалів для забарвлювання за методикою Романовського, Гімзе, Мая-Грюнвальда, Райта, Лейшмана, Дженнера або Філда (Romanowsky, Giemsa, May-Grünwald, Wright, Leishman, Jenner або Field) для візуалізації гематопоетичних клітин, хромосом, паразитів крові та / або інших патогенів крові в біологічному / клінічному зразку. | шт | 1 |
| 2 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 42959 - Барвник Май-Грюнвальда,  IVD (діагностика in vitro) | Еозин по Май-Грюнвальду | Склад:  1. Еозин за Май-Грюнвальдом -1 фл. з (1000+-10.0) мл;  2. Додатковий реагент для забарвлення.  Барвник Май-Грюнвальда (May-Grünwald), призначений для використання окремо або в поєднанні з іншими розчинами/барвниками, для виявлення тканинних структур і/або внутрішньо- чи позаклітинних елементів в біологічному/клінічному зразку. | шт | 1 |
| 3 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 53301-Глюкоза IVD (діагностика  in vitro ), набір,  ферментний  спектрофотометричний  аналіз | Глюкоза 500 | Склад набору:  1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.4 - 92   mmol/l (ммоль/л); фенол – 0.3  mmol/l (ммоль/л); глюкозооксидаза - 1500 U/l (Од/л); пероксидаза - 1000 U/l (Од/л); 4-амінофеназон – 2.6  mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Водний розчин глюкози – 10.0  mmol/l (ммоль/л).  3. Антикоагулянт. Концентрат 25х: натрій хлористий  - 4.2 g (г), натрій фтористий – 0.11 g (г),   ЄДТА – 0.2 g (г).  4. Інструкція з використання.  5. Паспорт.  Аналітичні характеристики:  1. Лінійність вимірювального діапазону:  1 - 30  mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. Якщо отримані  результати  були більше, ніж  межі лінійності, розведіть  зразки 1:1 (в два рази)  NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на 2. 2. Чутливість не менш 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | паков | 7 |
| 4 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 43203 - Набір для проведення тимолової проби | Тимолова проба, 1000 мл | Склад набору:  1. Реагент 1. Концентрований розчин тимолу. 2. Реагент 2. Сірчана кислота – 2.5 mol/l (моль/л). 3. Реагент 3. Барію хлорид – 48 mmol/l (ммоль/л). Аналітичні характеристики:  1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.5 - 20 S-H.  2. Чутливість не менш 0.5 S-H.  3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 10 %. | паков | 1 |
| 5 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 63410 -  Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD (діагностика in vitro), комплект, спектрофотометрія | Білірубін-діазо-Йендрашика | Набір реагентів та інших супутніх матеріалів, призначених для якісного і/або кількісного виявлення загального і кон'югованого (прямого) білірубіну в клінічному зразку з використанням методу спектрофотометрії.  Склад:  1. Концентрований кофеїновий реактив бензоат натрію (0,50+-0,01) моль/л.; ацетат натрію (1,50+-0,03) моль/л., кофеїн (50,0+-1,0) г/л.-2 флакона по (50,0+-0,1) мл.  2. Р-н. сульфанілової кислоти (25,0+-0,5) ммоль/л. в підкислювачі -1 флакон з (50,0+-1,0) мл.  3. Р-н. нітриту натрію;  4. Набір «Білірубін-еталон» - додаткові калібратори, до складу набору не входять. | паков | 4 |
| 6 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 53229- Загальний білірубін IVD  (діагностика in vitro ),  набір,  спектрофотометричний  аналіз | Білірубін загальний DPD, 300 мл | Набір реагентів для кількісного визначення загального білірубіна у сироватці крові та плазмі. Фасування 1х300 мл. Рідкі реагенти. Чутливість: 1,026 мкмоль/л. Межа лінійності: 480,51 мкмоль/л. | паков | 2 |
| 7 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 53233-  Кон'югований (прямий,  зв'язаний) білірубін IVD  (діагностика in vitro ),  спектрофотометричний  аналіз | Білірубін прямий DPD, 300 мл | Набір реагентів для кількісного визначення прямого білірубіна у сироватці крові та плазмі. Фасування 1х300 мл.  Рідкі реагенти.  Чутливість: 1,71 мкмоль/л.  Межа лінійності: 165,87 мкмоль/л. | паков | 2 |
| 8 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 53587- Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Сечовина-кінетика, 300 | Набір реагентів та супутніх матеріалів, якими якісно та/або кількісно визначають азот сечовини (urea nitrogen) або сечовину (urea) [також відому як азот сечовини в крові (blood urea nitrogen (BUN))] у клінічному зразку методом ферментного спектрофотометричного аналізу. Його зазвичай застосовують як індикатор функції нирок та/або для диференціювання азертеральної та післяродової азотемії.  Склад набору:  1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.8 - 80 mmol/l (ммоль/л); α-кетоглюторат - 6 mmol/l (ммоль/л); уреаза – 75000 U/l (Од/л).  2. Реагент 2. Ензими: ГДГ - 60000 U/l (Од/л);  НАДФ – 0.32 mmol/l (ммоль/л). 3. Стандарт. Водний розчин сечовини – 8.3 mmol/l (ммоль/л).   Аналітичні характеристики:  1. Лінійність вимірювального діапазону: 2 - 50 mmol/l (ммоль/л). 2. Чутливість не менш 2 mmol/l (ммоль/л).  3.  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | паков | 10 |
| 9 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 52923 - Аланінамінотрансфераза  (ALT) IVD (діагностика in  vitro ), набір, ферментний  спектрофотометричний  аналіз | Аланінамінотрансфераза-кінетика, 500 | Набір реагентів та супутніх матеріалів, якими кількісно визначають аланінамінотрансферазу (АЛТ) (alanine aminotransferase (ALT)) у клінічному зразку методом ферментного спектрофотометричного аналізу.  Склад:  1. Реагент 1.Буфер: трис рН7.8-100 ммоль/л., ЛДГ-1200 МО/л,L-аланін-500 ммоль/л.  2. Реагент 2. Субстрат: NADH-0.18 ммоль/л, альфа-кетоглуторат-15 ммоль/л.  Аналітичні характеристики:  1.Лінійність вимірювального діапазону: 4 - 260 U/l (Од/л). Відхилення  від лінійності не перевищує 7 %.  2. Чутливість не менш 4 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. | паков | 6 |
| 10 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 52954 -Загальна  аспартатамінотрансфераз  а (AST) IVD (діагностика in  vitro ), набір, ферментний  спектрофотометричний  аналіз | Аспартатамінотрансфераза, 500 | Склад:  1. Реагент 1.Буфер: трис рН7.8-80 ммоль/;ЛДГ-800; МДГ-600Од/л; L-аспарат-200 ммоль/л.  2. Реагент 2. Субстрат:NADH-0.18 ммоль/л,а-кетоглуторат-15 ммоль/л.  Набір, що складається з одного або декількох реагентів та, можливо, інших повʼязаних з ним елементів, які використовуються для вимірювання активності ізоферментів аспартатамінотрансферази (AST) в сироватці крові або плазмі для оцінки захворювання печінки чи серця .                                     Лінійність вимірювального діапазону: 4 - 260 U/l (Од/л).  Відхилення від лінійності не перевищує 7 %.  Чутливість не менш 4 U/l (Од/л). | паков | 6 |
| 11 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 53027 –  Гама-  глутамілтрансфераза (ГГТ)  IVD (діагностика in vitro ),  набір, ферментний  спектрофотометричний  аналіз | Гама-  глутамілтрансфераза,100 | Склад:  1. Реагент 1. Буфер: трис рН8.6-100 ммоль/л.; гліцигліцин-100 ммоль/л.  2. Реагент 2.Субстрат L-y-глутамін -3-карбоксі -4-нітроанілід-3 ммоль/л.  Набір реагентів та супутніх матеріалів, якими кількісно визначають гама-глутамілтранс-феразу (ГГТ) (gamma glutamyltransferase (GGT)) в клінічному зразку методом ферментного спектрофотометричного аналізу.  Аналітичні характеристики:  1. Лінійність вимірювального діапазону: 3 - 250 U/l (Од/л).  Відхилення  від лінійності не перевищує 5 %.  2. Чутливість не менш 3 U/l (Од/л). | паков | 3 |
| 12 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 52940- Загальна амілаза IVD (діагностика in vitro) набір ферментний спектрофотометричний аналіз | Альфа-амілаза,  500 | Набір реагентів та супутніх матеріалів, якими кількісно визначають загальну амілазу(ОА) (total amylaze) в клінічному зразку методом ферментного спектрофотометричного аналізу.  Склад набору:  1. Реагент 1.  CNPG3 - 2.25 mmol/l (ммоль/л), MES рН 6.2, натрію хлорид -350 mmol/l (ммоль/л), кальцію ацетат - 6 mmol/l (ммоль/л), калію тіоціонат - 900 mmol/l (ммоль/л), натрію азід - 0.95 g/l (г/л). Аналітичні характеристики:  1. Лінійність вимірювального діапазону: 20 - 2000 U/l (Од/л).  Відхилення від лінійності не перевищує 5 %.  2. Чутливість не менш 20 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5 %. | паков | 2 |
| 13 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 61900 - Загальний білок IVD  (діагностика in vitro),  набір,  спектрофотометричний  аналіз | Загальний білок в сироватці крові | Склад:  1. Ліофілізований альбумін для приготування 5 мл. калібрувального р-ну. (50+-2) г/л. або 5 мл. готового р-ну. Альбуміну (50+-2) г/л.-1 фл.  2.Біуретовий реагент (концентрований р-н.) 2 фл. по (100+-2) мл.  Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для кількісного визначення загального білка (total protein) в клінічному зразку методом спектрофотометричного аналізу. Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для кількісного визначення загального білка (total protein) в клінічному зразку методом спектрофотометричного аналізу. | паков | 3 |
| 14 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 53251- Креатинін IVD  (діагностика in vitro ),  набір,  спектрофотометричний  аналіз | Креатинін, 200 | Набір реагентів та супутніх матеріалів, якими кількісно визначають креатинін (creatinine) у клінічному зразку методом спектрофотометричного аналізу. Склад:  1. Реагент 1. Пікриновий реагент; пікринова к-та-17.5 ммоль/л.  2. Реагент 2. Лужний реагент; гідроксид натрію-0.29 ммоль/л.  3. Стандарт. Водний р-н креатиніну-167 мкмоль/л.  Аналітичні характеристики:  Лінійність вимірювального діапазону:  30 - 885 µmol/l (мкмоль/л).  Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | паков | 7 |
| 15 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 53597 -  Альбумін IVD  (діагностика in vitro),  набір, ферментний  спектрофотометричний  аналіз | Альбумін | Набір реагентів та супутніх матеріалів, якими кількісно визначають альбумін (albumin) у клінічному зразку методом ферментного спектрофотометричного аналізу.  Cклад:  1. Бромкрезоловий зелений рН 4,2- 0,12 ммоль/л – 500 мл. 2. Калібратор: водний розчин альбуміну – 50 г/л (3 мл). | паков | 1 |
| 16 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 53460 - Тригліцериди IVD  (діагностика in vitro),  набір, ферментний  спектрофотометричний  аналіз | Тригліцериди,100 мл | Склад:  1. Реагент 1. GOOD рН 6.3 -50 mmol/l (ммоль/л); р-хлорофенол -2 mmol/l (ммоль/л); ЛПЛ -150000 U/l (Од/л); гліцеролкіназа - 500 U/l (Од/л); гліцерол-3-оксидаза - 3500 U/l (Од/л); 4-АФ - 0.1 mmol/l (ммоль/л); АТФ - 0.1 mmol/l (ммоль/л).  2. Стандарт. Розчин тригліцеридів – 2.25 mmol/l (ммоль/л).  Набір реагентів та супутніх матеріалів, якими кількісно визначають тригліцериди (triglycerides) в клінічному зразку методом ферментного спектрофотометричного аналізу. | паков | 5 |
| 17 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 53359 - Загальний холестерин IVD  (діагностика in vitro),  набір, ферментний  спектрофотометричний  аналіз | Холестерин, 200 | Склад:  1. Реагент 1. PIPES рН 6.9 - 90 mmol/l (ммоль/л); фенол - 26 mmol/l (ммоль/л); ХЕ - 1000 U/l (Од/л); ХО - 300 U/l (Од/л), пероксидаза - 650 U/l (Од/л); 4-амінофеназон – 0.4 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Розчин холестерину - 5.16 mmol/l (ммоль/л). Набір реагентів та супутніх матеріалів, якими кількісно визначають загальний холестерин (total cholesterol) у клінічному зразку методом ферментного спектрофотометричного аналізу. | паков | 2 |
| 18 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 60037 -  Хлорид (Cl) IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз | Хлориди,300 | Склад:  1. Реагент 1. Буфер: гідраргіума роданід - 4 mmol/l (ммоль/л); залізо азотнокисле - 40 mmol/l (ммоль/л); гідраргіум азотнокислий - 2 mmol/l (ммоль/л); азотна кислота - 45 mmol/l (ммоль/л).  2. Стандарт. Водний розчин хлориду - 125 mmol/l (ммоль/л).  Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для кількісного визначення хлориду (chloride (Cl-)) в клінічному зразку з використанням спектрофотометричного методу аналізу. | паков | 1 |
| 19 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 55983 - Протромбіновий час (ПЧ)  IVD (діагностика in vitro),  набір, аналіз утворення  згустку | ПЧ-тест (протромбіновий час) з рідким реагентом | Склад:  1. Тромбопластин-кальцієва суміш (рідкий реагент з кролячого мозку)  2. Контрольна плазма  Набір реагентів і супутніх матеріалів, якими кількісно виміряють протромбіновий час (prothrombin time, PT) у клінічному зразку, з стандартуванням щодо міжнародного нормалізованого співвідношення (international normalized ratio, INR), методом аналізу утворення згустку. Пакування 4 флакони по 10 мл + 1фл контрольна плазма 1 мл. | паков | 9 |
| 20 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 30592 - Активований частковий  тромбопластиновий час  IVD (діагностика in vitro),  набір, аналіз утворення  згустку, експрес-аналіз | АПТЧ-К-тест | Склад набору: 1. Кефалін (ліофільно висушений фосфоліпідний компонент), на 1 ml (мл) - 2 фл. 2. Каолін (концентрована суспензія 40:1 в дистильованої воді), 1 ml (мл) - 1 фл. 3. Буфер трис-НСІ (концентрований 20:1 розчин, 0.4 М), 2 ml (мл) - 1 фл. 4. Кальцію хлорид (концентрований 20:1 розчин, 0.5 М), 2 ml (мл) - 1 фл.  Аналітичні характеристики:  Коефіцієнт варіації результатів визначення АПТЧ не перевищує 6%. Допустимий розкид результатів визначення АПТЧ в одній пробі плазми різними наборами однієї серії не перевищує 10%. Тест чутливий до присутності в крові антикоагулянтів. | паков | 2 |
| 21 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 30592 - Активований частковий  тромбопластиновий час  IVD (діагностика in vitro),  набір, аналіз утворення  згустку, експрес-аналіз | АПТЧ-тест | Склад набору :  1. АПТЧ -реагент (розчин, що містить фосфоліпіди мозку кролика, елагову кислоту, буфер і стабілізатори), 10 ml (мл) - 1 фл.  2. Кальцію хлорид (0.277% розчин), 10 ml (мл) - 1 фл. | паков | 1 |
| 22 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 56135 - Розчинні фібрин-  мономерні комплекси  IVD (діагностика in vitro ),  реагент | РФМК-тест флаконний варіант 200 визначень | Склад:  1. Орто-фенантроліна гідрохлорид,70 мг.-2 фл.  2. Контроль-мінус (ліофілізована плазма людини, яка не містить РФМК), на 1 мл. - 1 фл.  3. Контроль-плюс (ліофілізована плазма людини, яка містить РФМК), на 1 мл. -1 фл.  РФМК-тест, що включає в себе один або декілька реагентів та, можливо, інших пов'язаних з ним елементів, використовується для виявлення та вимірювання розчинного мономерного комплексу фібрину (липкий білок, який підвищує в'язкість крові та призводить до відкладання фібрину на ендотеліальних клітинах, що вистилають кровоносні судини) та для оцінки гіперкоагуляції крові. | паков | 1 |
| 23 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 55987-Тромбіновий час IVD, (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | Тромбо – тест, 50 | Набір призначений для визначення тромбінового часу при діагностиці порушень кінцевого  етапу згортання.  Склад набору:  1. Тромбін (30-40 од. NIH у фл.) - 1 фл. 2 ml (мл).  2. Контрольна плазма (нормальна ліофільно висушена) на 1 ml (мл) - 1 фл. Аналітичні характеристики: Тромбіновий час в контрольній плазмі з атестованим значенням в нормальній області, s (с) 14-18 Коефіцієнт варіації результатів визначення тромбінового часу не перевищує 10%. Набір реагентів і супутніх матеріалів, якими кількісно виміряють тромбіновий час (thrombin time, TT) у клінічному зразку методом аналізу утворення згустку. | паков | 1 |
| 24 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 55997-Фібриноген (чинник I) IVD  (діагностика in vitro ),  набір, аналіз утворення  згустку | Фібриноген-тест з рідким реагентом, 30 визн. | Набір призначений для швидкого кількісного визначення змісту фібриногену в плазмі крові  (хронометричний метод по Clauss) на коагулометрі.  Склад набору:  1. Тромбін (100 од. NIH/ml (мл)), 3 ml (мл) - 1 фл.  2. Буфер, 12 ml (мл) - 1 фл.  3. Калібратор, на 1 ml (мл) - 1 фл.  Аналітичні характеристики:  Лінійність визначення: 1.53 – 7.67 g/l (г/л).  Коефіцієнт варіації результатів визначення концентрації фібриногену не перевищує 10%. | паков | 1 |
| 25 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 30591-  Набір реагентів для  вимірювання  протромбінового часу  (ПЧ) IVD (діагностика in  vitro ) | Тромбопластин | Склад: -1 фл.  1. Тромбопластин,1 г.  Набір реагентів та інших пов'язаних з ними матеріалів, призначений для кількісного визначення протромбінового часу (prothrombin time (PT)) в клінічному зразку, без стандартизації щодо міжнародного стандартизованого еталону (international normalized ratio (INR)) за короткий проміжок часу порівняно зі стандартними лабораторними процедурами досліджень методом аналізу згустку. | фл. | 5 |
| 26 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 53583 -  Сечова кислота IVD  (діагностика in vitro),  набір, ферментний  спектрофотометричний  аналіз | Сечова кислота, 500 | Набір реагентів та супутніх матеріалів, якими кількісно визначають сечову кислоту в клінічному зразку методом ферментного спектрофотометричного аналізу.  Склад набору: 1. Реагент 1. Буфер: фосфат рН 7.4 - 50 mmol/l (ммоль/л); ДХФС - 4 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Ензими: уріказа - 60 U/l (Од/л); пероксидаза - 660 U/l (Од/л);  аскорбат оксидаза - 200 U/l (Од/л); 4-амінофеназон - 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Стандарт. Водний розчин сечової кислоти - 357 µmol/l (мкмоль/л). Аналітичні характеристики: 1. Лінійність вимірювального діапазону: 12 - 1200 µmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%.  2. Чутливість не менш 12 µmol/l (мкмоль/л).  3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%.  Набір реагентів та супутніх матеріалів, якими кількісно визначають сечову кислоту в клінічному зразку методом ферментного спектрофотометричного аналізу. | паков | 3 |
| 27 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 55112 - Ревматоїдний чинник IVD  (діагностика in vitro),  набір, реакція аглютинації | РФ-латекс- тест | У діагностикумі використовується принцип латексної аглютинації. Антиген (людський гамма-глобулін), що адсорбований на нейтральних частинках латексу, вступає в реакцію аглютинації з ревматоїдним фактором (Ig M проти Fc-фрагменту Ig G).  Інтенсивність аглютинації прямо пропорційна кількості РФ.  Склад набору:  1. Реагент 1. Латексна суспензія, 2 ml (мл) (1 шт.)  2. Реагент 2. Розчинник, 14 ml (мл) (1 шт.)  3. Реагент 3. Позитивний контроль, який містить РФ більш 12 IU/ml (МОд/мл), 0.2 ml (мл) (1 шт.)  4. Реагент 4. Негативний контроль, який містить РФ менш 12 IU/ml (МОд/мл), 0.2 ml (мл) (1 шт.)  5. Палички для перемішування (100 шт.)  6. Тестовий слайд (2 шт.)  Аналітичні характеристики  Чутливість тесту становить 12 IU/ml (МОд/мл) (аглютинація на 2+). Стандартизація виконана по міжнародному стандарту РФ NIBSC 64/002.  Набір реагентів та інших супутніх матеріалів, призначених для якісного і кількісного виявлення C-реактивного білка (CRP) в клінічному зразку протягом короткого періоду, в порівнянні зі стандартними процедурами лабораторного тестування, з використанням методу аглютинації. CRP є маркером, повʼязаних з бактеріальною інфекцією і запальними станами. Цей тест зазвичай використовується в лабораторних цілях. | паков | 4 |
| 28 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 63234 -  C-реактивний білок (CRP)  IVD (діагностика in vitro),  набір, аглютинація,  експрес-аналіз | СРБ-латекс-тест | У наданому діагностикумі використовується принцип латексної аглютинації. Антиген (антитіла проти С-реактивного білку), що адсорбований на нейтральних частинках латексу, вступає в реакцію аглютинації з С-реактивним білком.  Склад:  Реагент 1.Латексна суспензія, 2 мл. (1 шт.)  Реагент 2. Розчинник,14 мл. (1 шт.)  Реагент 3.Позитивний контроль, який містить СРБ більш 6 мг/л, -0,2 мл. (1 шт.)  Реагент 4. Негативний контроль, який містить СРБ менш 6 мг/л, -0,2 мл. (1 шт.).  Палички для розмішування сироваток (100 шт.)  Тестовий слайд (2 шт.)  Чутливість тесту становить 6 mg/l (мг/л) (аглютинація на 2+). Стандартизація виконана по референсному матеріалу ERM-DA 474/IFCC.  Набір реагентів та інших супутніх матеріалів, призначених для якісного і  кількісного виявлення C-реактивного білка (CRP) в клінічному зразку протягом короткого періоду, в порівнянні зі стандартними процедурами лабораторного тестування, з використанням методу аглютинації. CRP є маркером, повʼязаних з бактеріальною інфекцією і запальними станами. | паков | 4 |
| 29 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 63271 -  Бета-гемолітична  численна група  стрептококів стрептолізин  O, антитіла IVD  (діагностика in vitro),  набір, аглютинація | АСЛ-О-латекс- тест | У наданому діагностикумі використовується принцип латексної аглютинації. Антиген (стрептолізин-О), що адсорбований на нейтральних частинках латексу, вступає в реакцію аглютинації з антистрептолізином-О.  Інтенсивність аглютинації прямо пропорційна кількості АСЛ-О.  Склад набору:  1. Реагент 1. Латексна суспензія, 2 ml (мл) (1 шт.)  2. Реагент 2. Розчинник, 14 ml (мл) (1 шт.)  3. Реагент 3. Позитивний контроль, який містить АСЛО більш 200 IU/ml (МОд/(мл), 0.2 ml (мл) (1 шт.)  4. Реагент 4. Негативний контроль, який містить АСЛО менш 200 IU/ml (МОд/мл), 0.2 ml (мл) (1 шт.)  5. Палички для перемішування (100 шт.)  6. Тестовий слайд (2 шт.)  Чутливість тесту становить 200 IU/ml (МОд/мл) (аглютинація на 2+). Стандартизація виконана по міжнародному стандарту NIBSC ASO.  Набір реагентів та інших супутніх матеріалів, призначених для якісного і кількісного виявлення антитіл до ферменту стрептолізин - O, що виділяється декількома серогрупами бета-гемолітичних стрептококових бактерій (наприклад, групи А, С і G) в клінічному зразку протягом короткого періоду, щодо стандартних процедур лабораторних випробувань, використовуючи метод аглютинації. | паков | 4 |
| 30 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 52867 - Множинні електроліти  IVD (діагностика in vitro),  калібратор | Калібратор №1 -1000 мл. (K, Na, Ca, pH, Cl) | Призначення: призначений для калібрування аналізаторів електролітів EL-5 по одній або по двох точках та його промивки між пробами.  Склад: калій хлористий, натрій хлористий, бікарбонат натрію, бікарбонат кальцію, ПАР, вода дистильована.  Фасування: 1000мл/флакон.  Матеріал, яким установлюють референтні значення для аналізування, щоб кількісно визначати один або кілька електролітів у клінічному зразку, **адаптований під аналізатор електролітів EL-5.** | шт | 3 |
| 31 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 52867 - Множинні електроліти  IVD (діагностика in vitro),  калібратор | Калібратор № 2 -100 мл. (K, Na, Ca, pH, Cl) | Призначення: призначений для калібрування аналізаторів електролітів EL-5 по другій точці.  Склад: калій хлористий, натрій хлористий, бікарбонат натрію, бікарбонат кальцію, ПАР, вода дистильована.  Фасування: 100мл/флакон.  Матеріал, яким установлюють референтні значення для аналізування, щоб кількісно визначати один або кілька електролітів у клінічному зразку, **адаптований під аналізатор електролітів EL-5**. | шт | 1 |
| 32 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 59058 -Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | Очисний розчин для аналізатору | Призначення: призначений для промивки електродів і гідравлічної системи аналізаторів електролітів EL-5 від забруднення.  Склад: калію хлорид, гіпохлорид натрію, вода дистильована.  Фасування 100мл/флакон  .Концентрований промиваючий або очищаючий розчин, призначений для використання як витратний матеріал на борту автоматичних або напівавтоматичних приладів, який використовуються в процесі підготовки, фарбування і аналізу клінічних лабораторних зразків, **адаптований під аналізатор електролітів EL-5.** | шт | 2 |
| 33 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 59058 - Мийний/очищувальний  розчин IVD (діагностика  in vitro) для  автоматизованих/  напівавтоматизованих  систем | Кондиціонер для аналізатору | Призначення: призначений для промивки електродів аналізаторів електролітів EL-5. Відновлює мембрани електродів після проведення процедури очистки за допомогою очисного розчину.  Склад: натрій хлористий, біфторид аммонію, вода дистильована.  Фасування 100мл/флакон. Концентрований промиваючий або очищаючий розчин, призначений для використання як витратний матеріал на борту автоматичних або напівавтоматичних приладів, який використовуються в процесі підготовки, фарбування і аналізу клінічних лабораторних зразків, **адаптований під аналізатор електролітів EL-5.** | шт | 2 |
| 34 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 54313-Прокальцитонін IVD  (діагностика in vitro),  набір,  імунофлюоресцентнний  аналіз | Прокальцитонін (РСТ) | Набір реагентів і супутніх матеріалів для кількісного визначання прокальцитоніну в клінічному зразку методом імунофлюоресцентного аналізу. Адаптований до імунофлюорисцентного аналізатору **Getein 1100**. Експрес–тест для кількісного визначення прокальцитоніну, тест-система сумісна з аналізатором Getein-1100.  Склад набору:  -тест – касета Getein для визначення PCT у герметичній упаковці з осушувачем – 25  -одноразові піпетки – 25  -розріджувач для зразків – 1  -SD карта - 1 | паков | 3 |
| 35 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 47343 –  D-димер IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохроматографічний тест (ІХТ), експрес-тест | Д- Димер | Набір реагентів і супутніх матеріалів для кількісного визначання д- димеру в клінічному зразку методом імунофлюоресцентного аналізу. Експрес–тест для кількісного визначення Д-димеру, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1100.  Склад набору:  -тест – касета Getein для визначення D-Dimer у герметичній упаковці з осушувачем – 25  -фосфатно-буферний фізіологічний розчин, білки, миючий засіб, консервант-стабілізатор - 25 шт  -одноразові піпетки – 25 шт  -розріджувач для зразків - 25 шт -SD карта – 1 шт.  Адаптований до імунофлюорисцентного аналізатору **Getein 1100.** | паков | 1 |
| 36 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 58237 - Буферний розчинник  зразків IVD (діагностика  in vitro), автоматичні/  напівавтоматичні системи | Реагент «М-30Д Diluent» 20л. | Буферний розчин для розведення (buffered diluent solution), призначений для використання в якості витратного реагенту для автоматизованих або напівавтоматизованих пристроїв під час обробки, фарбування і  аналізу лабораторних клінічних зразків.  АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: - Хлорид натрію 5,0 г/л - Безводний натрію сульфат 8,0 г/л - Буферні речовини 1,0 – 3,0 г/л - Протигрибкові та антибактеріальні речовини 0,8 - 2,5 г/л  **Адаптований до Myndray BC-30s.** | шт | 11 |
| 37 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 61165 - Реагент для лізису клітин  крові IVD (діагностика in  vitro ) | Реагент «М-30 CFL Lyse» 500 мл. | Реагент, призначений для використання, окремо або в комбінації з іншими виробами для ІВД, для розриву клітинної мембрани клітин крові (еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів) для виділення вмісту цитоплазми при підготовці до подальшого аналізу.  АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ: - Четвертинні солі амонію < 50 г/л - Неіонні поверхньо - активні речовини < 15 г/л - Ферроцианід < 0,5 г/л - Ізопропанол 0,1-1,5 г/л  **Адаптований до Myndray BC-30s.** | шт | 4 |
| 38 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 55864 - Імітатори клітин крові для  калібрування/  контролювання IVD  (діагностика in vitro),  реагент | Para 12 Extend (2,5 мл.) контроль гематологічний атестований багатопараметричний | Речовина, що  використовують як імітатор клітин крові, калібратор / контроль для підготовлення і встановлення експлуатаційних характеристик приладу до його застосування в щоденних гематологічних дослідженнях клінічного зразка.  Para 12 Extend — це контроль, призначений для моніторингу значень на автоматичних гематологічних аналізаторах типу імпедансу. Цей контроль складається зі стабільних матеріалів, які забезпечують засоби моніторингу ефективності гематологічних лічильників клітин крові. Para 12 Extend це діагностичний реагент in vitro, що складається з людських еритроцитів, імітованих лейкоцитів і тромбоцитів ссавців, суспендованих у плазмоподібній рідині з консервантами. | фл | 6 |
| 39 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 58237 - Буферний розчинник  зразків IVD (діагностика  in vitro), автоматичні/  напівавтоматичні системи | Реагент «Diluent» 20л | Буферний розчин для розведення (buffered diluent solution), призначений для використання в якості витратного реагенту для автоматизованих або напівавтоматизованих пристроїв під час обробки, фарбування і аналізу лабораторних клінічних зразків. Деякі розчини можуть додатково застосовуватися для ручних процедур **(адаптований до Medonic М-серія М32В).** | фл | 6 |
| 40 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 61165 - Реагент для лізису клітин  крові IVD (діагностика in  vitro) | Реагент лізуючий, 5л | Реагент, призначений для використання, окремо або в комбінації з іншими виробами для ІВД, для розриву клітинної мембрани клітин крові (еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів) для виділення вмісту цитоплазми при підготовці до подальшого аналізу**(адаптований до Medonic М-серія М32В**). | фл | 6 |
| 41 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 59058 - Мийний/очищувальний  розчин IVD (діагностика  in vitro ) для  автоматизованих/  напівавтоматизованих  систем | Boule Гіпохлорит 2,0 % Очищувач 500 мл | Концентрований промиваючий або очищаючий розчин, призначений для використання як витратний матеріал на борту автоматичних або напівавтоматичних приладів, який використовуються в процесі підготовки, фарбування і аналізу клінічних лабораторних зразків.  Cумісність з аналізатором Medonic M, містить гіпохлоритний очищувач, призначений для очищення внутрішніх гідравлічних компонентів аналізатора Boule Гіпохлорит 2,0 % Очищувач 500 мл. | паков | 1 |
| 42 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 55866 –  Підрахунок клітин крові  IVD (діагностика in vitro),  контрольний матеріал | Boule Контроль-Диф. Нормальний 4,5 мл | Речовина, що використовують як імітатор клітин крові, калібратор / контроль для підготовлення і встановлення експлуатаційних характеристик приладу до його застосування в щоденних гематологічних дослідженнях клінічного зразка.  Об’єм 1 флакон 4,5 мл. Флакон скляний. сумісність з аналізатором Medonic M, призначений для здійснення контрольних вимірювань, нормальний рівень | шт | 5 |
| 43 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 54873 - Антикардіоліпін, антитіла  IVD (діагностика in vitro ),  реагент | Набір реагентів для РМП (кардіоліпіновий антиген, холін-хлорид 70%) | Для виявлення реагінових антитіл до Treponema pallidum в сироватці та плазмі крові людини в реакції мікропреципітації (РМП). Набір повинен містити кардіоліпіновий антиген і холін-хлорид на ізотонічному розчині натрію хлориду. Кардіоліпіновий антиген - суспензія в 10% розчині холін-хлориду трьох високоочищених ліпідів: кардіоліпіну, лецитину та холестерину в абсолютному етиловому спирті. Принцип аналізу: у антигенних структурах Treponema pallidum є ліпопротеїнові антигени, у відповідь на які в організмі хворого формуються антитіла класу IgM і IgG (реагіни). Антигенний комплекс кардіоліпіну, лецитину і холестерину здатний зв'язуватися з реагінами, що і реєструється в реакції мікропреципітації (випадання пластівців різної величини).  Склад набору повинен містити:  1. Кардіоліпіновий антиген 1 мл препарату повинен містити: кардіоліпін – 0,03 %, лецитин – 0,27 %, холестерин – 0,9 % в абсолютноме етиловому спирті. Прозорий безбарвний розчин з характерним запахом спирту.  2.Розчин холін-хлориду: холін-хлорид - 70% в 0,9% розчині натрію хлориду. Прозорий безбарвний розчин з характерним запахом.  Форма випуску має бути: кардіоліпіновий антиген розфасований у скляні ампули (5 × 2 мл), холін-хлорид розфасований у скляні флакони (1 × 5 мл). | паков | 2 |
| 44 | 33696100-6  Реактиви для визначання групи крові | 52532 - Анти-A групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анті-А | Одне або кілька антитіл, здатних зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами для аналізування клінічного зразка, щоб виявити еритроцитарні антигени групи А [ABO001] методом аглютинації.  Діагностичний моноклональний реагент анти-А призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигену А еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації на площині. | фл | 30 |
| 45 | 33696100-6   Реактиви для визначання групи крові | 52538 -  Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анті-В | Одне або кілька антитіл, здатних зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами для аналізування клінічного зразка, щоб виявити еритроцитарні антигени групи В [АВО002] методом аглютинації.  Діагностичний моноклональний реагент анти-В призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигену В еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації на площині та в нейтральних гелевих картах. Флакон з вмістом моноклональних антитіл. Прозора або з незначною опалесценцією рідина від блідо-фіолетового до синього кольору. | фл | 30 |
| 46 | 33696100-6  Реактиви для визначання групи крові | 52737- Визначення груп крові Rh(D)/Келл (Kell) IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Діагностичний моноклональний реагент анті-D | Набір імуноглобулінів одноразового використання, здатних зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами для аналізування клінічного зразка, щоб визначити комбінації одного або кількох антигенів еритроцитів Rh (D) [RH001] методом аглютинації.  Діагностичний моноклональний реагент анти-D, системи Rhesus, призначений для виявлення антигену D еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації у будь-якій її модифікаці: в пробірках, на площині, в мікроплаті та нейтральних гелевих картах.  Флакон з вмістом моноклональних антитіл. Прозора або з незначною опалесценцією рідина. | фл | 30 |
| 47 | 33696100-6  Реактиви для визначання групи крові | 52688-  Групові еритроцитарні варіабельні Rh(D) категорії VI IVD (діагностика in vitro ), антитіла, реакція аглютинації | Діагностичний моноклональний реагент анті-Д/Д VI | Один або кілька імуноглобулінів, здатних зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами для тестування клінічного зразка, щоб визначити частковий Rh (D) категорії VI еритроцитарних антигенів системи резус методом аглютинації. Діагностичний моноклональний реагент анти-D IgM/IgG, системи Rhesus, призначений для виявлення антигену D, включаючи D слабкі, еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації на площині ,в пробірках, мікроплатах та гелевих картах), непрямим антиглобуліновим тестом (непрямим тестом Кумбса) та реакцією конглютинації із застосуванням желатину розчину. Кожний з цих методів можна використовувати як самостійний так і в комплексі залежно від мети дослідження..  Флакон з вмістом моноклональних антитіл. Прозора або з незначною опалесценцією з рожевим або жовтуватим відтінком рідина. | фл | 2 |
| 48 | 33696100-6  Реактиви для визначання групи крові | 46442 - Анти-АВ групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анті-АВ | Одне чи багато антитіл, що разом зі специфічними антигенними детермінантами застосовувують під час аналізування клінічного зразка, щоб виявити еритроцитарні антигені групи АВ [АВО003] методом аглютинації.  Діагностичний моноклональний реагент анти-АВ призначений для визначення групи крові людини за системою АВ0 шляхом виявлення антигенів А і В еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації на площині. Флакон з вмістом моноклональних антитіл. Прозора або з незначною опалесценцією безбарвна рідина. | фл | 4 |
| 49 | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | 52546 - Анти-C [RH002] групове  типування еритроцитів  IVD (діагностика in vitro ),  антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анті-С | Одне або кілька антитіл, здатних зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами для аналізування клінічного зразка, щоб виявити еритроцитарні антигени групи С з системи резус методом аглютинації.  Діагностичний моноклональний реагент анти-С, системи Rhesus, призначений для виявлення антигену С еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації у будь-якій її модифікації: в пробірках, на площині, в мікроплаті та в нейтральних гелевих картах. Флакон з вмістом моноклональних антитіл Прозора або з незначною опалесценцією з рожевим або жовтуватим відтінком рідина. | фл | 1 |
| 50 | 33696100-6  Реактиви для визначання групи крові | 52562 –  Анти-E [RH003] групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | Діагностичний моноклональний реагент анті-Е | Одне або кілька антитіл, здатних зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами для аналізування клінічного зразка ,щоб виявити еритроцитарні антигени групи E [RH003] з системи резус (Rhesus) методом аглютинації.  Діагностичний моноклональний реагент анти-Е, системи Rhesus, призначений для виявлення антигену Е еритроцитів людини за допомогою прямої реакції аглютинації у будь-якій її модифікації: в пробірках, на площині. Флакон з вмістом моноклональних антитіл. Прозора або з незначною опалесценцією з рожевим або жовтуватим відтінком рідина. | фл | 1 |
| 51 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 59058 - Мийний/очищувальний  розчин IVD (діагностика  in vitro) для  автоматизованих/  напівавтоматизованих  систем | Очищуючий розчин (cleaning solution) | Розчин для очищення автоматичного біохімічного аналізатора Ellipse, призначений для видалення залишків зразка та реагентів, що містяться в елементах вимірювальної системи біохімічного аналізатора  Склад: гідроксид натрію <1%  Упаковка 4 х133мл.  **Адаптований під автоматичний біохімічний аналізатор Ellipse.** | паков | 2 |
| 52 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 59058 - Мийний/очищувальний  розчин IVD (діагностика  in vitro) для  автоматизованих/  напівавтоматизованих  систем | Кислотний розчин для промивки кювет  (acid solution) | Сульфатна кислота 98% - менше 10%; PEG 4000 – 0,5%. Упаковка 5х40 мл. **Адаптований під автоматичний біохімічний аналізатор Ellipse.** | паков | 1 |
| 53 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 59058 - Мийний/очищувальний  розчин IVD (діагностика  in vitro) для  автоматизованих/  напівавтоматизованих  систем | Ополіскуючий розчин для кювет (rinse solution) | Розчин для ополіскування автоматичного біохімічного аналізатора, призначений для періодичного та регулярного очищення системи вимірювання біохімічного аналізатора складається з пляшки з кришкою, об'єм 1\*50 мл  Натрію гідроксид -менше 0,1%. Упаковка 1х 50 мл. **Адаптований під автоматичний біохімічний аналізатор Ellipse.** | паков | 2 |
| 54 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 59058 - Мийний/очищувальний  розчин IVD (діагностика  in vitro) для  автоматизованих/  напівавтоматизованих  систем | Промиваючий розчин PS-200 / WASHING SOLUTION PS-200 | Розчин для ополіскування автоматичного біохімічного аналізатора Liasys, призначений для періодичного та регулярного очищення системи вимірювання біохімічного аналізатора  Концентрація робочого розчину:  Тензоактивні речовини 2%  Склад: 10 x 10 мл Промиваючий розчин.  **Адаптований до автоматичного аналізатора «Сфера» Ediff** | паков | 1 |
| 55 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 58236 - Буферний розчин для  промивання IVD  (діагностика in vitro ),  автоматичні/  напівавтоматичні системи | Додаткове промивання/ EXTRA WASH KIT | Концентрований промиваючий розчин, призначений для використання, як витратний матеріал на борту автоматичних приладів  Концентрація розчинів:  А Лужний розчин(гіпохлорит натрію ˃ 9,0 г/л  В. Кислотний розчин (HCL 0,1 М)  Фасування: 250 мл + 100 мл  **Адаптований до автоматичного аналізатора «Сфера» Ediff** | паков | 1 |
| 56 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 47869 -Множинні аналіти  клінічної хімії IVD  (діагностика in vitro),  контрольний матеріал | Контроль норма | Тестова система з одного або декількох реагентів та інших предметів для визначення кількох компонентів у сироватці. (Клінічні хімічні багатокомпонентні контрольні сироватки (клінічна хімія), комплект для аналізованої багатокомпонентної сироватки, нормальний).  Упаковка 10 x 5 мл. | паков | 1 |
| 57 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 47869 -Множинні аналіти  клінічної хімії IVD  (діагностика in vitro),  контрольний матеріал | Контроль патологія | Тестова система з одного або декількох реагентів та інших предметів для визначення кількох компонентів у сироватці. (Клінічні хімічні багатокомпонентні контрольні сироватки (клінічна хімія), комплект для аналізованої багатокомпонентної сироватки, паталогічний.)  Упаковка 10 x 5 мл. | паков | 1 |
| 58 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 47869 -Множинні аналіти  клінічної хімії IVD  (діагностика in vitro),  контрольний матеріал | Контроль патологія, 5 мл | Тестова система з одного або декількох реагентів та інших предметів для визначення кількох компонентів у сироватці. (Клінічні хімічні багатокомпонентні контрольні сироватки (клінічна хімія), комплект для аналізованої багатокомпонентної сироватки, паталогічний). | фл | 6 |
| 59 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 47869 -Множинні аналіти  клінічної хімії IVD  (діагностика in vitro),  контрольний матеріал | Контроль норма, 5 мл | Тестова система з одного або декількох реагентів та інших предметів для визначення кількох компонентів у сироватці. (Клінічні хімічні калібратори, багатокомпонентні контрольні сироватки (клінічна хімія), комплект для аналізованої багатокомпонентної сироватки, нормальний). | фл | 6 |
| 60 | 33696700-2  Реактиви для аналізів сечі | 47869 -Множинні аналіти  клінічної хімії IVD  (діагностика in vitro),  контрольний матеріал | КГБС-контроль глюкози, білка в сечі | Склад:  Контрольні розчини А,Б,В,Г-4 флакони з (10.0+-0.5) мл. Аналітичні характеристики: Діапазон концентрацій білка- від 50 мг/л до 1000 мг/л. Діапазон концентрацій глюкози - від 1,5 ммоль/л до 7 ммоль/л. Коефіцієнт варіації концентрації - не більше 5%.  Матеріал для перевіряння якості аналізу якісного та напівкількісного скринінгу множинних аналітів сечі. | паков | 2 |
| 61 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 47868 - Множинні аналіти  клінічної хімії IVD  (діагностика in vitro ),  калібратор | Калібратор для автоматичних аналізаторів 1х7мл | Набір матеріалів для калібрування лабораторних приладів під час досліджень концентрації різних параметрів у біологічних зразках.  Склад набору:  1. 1 x 7 мл ліофілізат.  2. 1 x 10 мл ділюент. | паков | 2 |
| 62 | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | 55995 -  Численні чинники зсідання  IVD (діагностика in vitro),  калібратор | Плазма-контроль Н, 4 параметри | 1. Плазма-Контроль Н, 4 параметри (ліофільно висушена контрольна плазма крові людини з нормальним діапазоном значень), на 1 мл – 1 фл.  Плазму-Контроль Н застосовують в якості контролю в наступних тестах: протромбіновий час згортання; активований парціальний (частковий) тромбопластиновий час згортання (АПТЧ/АЧТЧ); тромбіновий час згортання; визначення концентрації фібриногену. Матеріал, щоб порівнювати з референтними значеннями під час аналізу для якісного та кількісного визначення одного або багатьох факторів коагуляції Multiple coagulation factor), посередників коагуляції і активованих компонентів у клінічному зразку. | фл | 4 |

***У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».***

1.2. Необхідність посилання в пункті 1.1 цього Додатку на конкретні торгівельні назви, комерційні найменування медичних виробів зумовлена розробленими методиками діагностики, під які адаптована лабораторна техніка.

1.3. Еквівалентом (аналогом) товару, в розумінні даної тендерної документації, є товар, якість, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі.

1.3.1. Документальним підтвердження відповідності запропонованого учасником товару, вимогам пункту 1.3 є:

- порівняльна таблиця якісних та інших характеристик замовленої продукції та запропонованого їх еквіваленту (у довільній формі за підписом учасника);

- копії (з оригіналу) затверджених належним чином інструкцій з використання, або витягів з інструкції з використання приладу, до якого призначений запропонований виріб, або витягів з технічного опису запропонованого виробу, або інших пояснювальних (стосовно характеристик запропонованого виробу) документів.

1.4. Запропоновані учасником товари повинен відповідати наступним вимогам:

- товар, запропонований учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку;

- залишковий термін придатності товару на момент його постачання замовнику має складати не менше 75% від терміну придатності, визначеного виробником;

- запропонований товар повинен мати стабільні показники контролів, стандартів, калібраторів на весь час використання.

1.5. У ході виконання договору про закупівлю в частині поставки товарів замовнику повинні бути надані наступні послуги, пов'язані з постачанням товарів:

- навантаження і транспортування товару до місця поставки;

- розвантаження та передача товару замовнику.

Вартість послуг, пов'язаних з постачанням товарів включається у ціну товарів і не підлягає додаткові оплаті.

Надання супутніх послуг здійснюється учасником – переможцем процедури закупівлі, з яким укладено договір про закупівлю, силами власного або залученого, відповідно до законодавства, персоналу.

Шляхом подання тендерної пропозиції учасник приймає на себе зобов'язання забезпечити дотримання вимог, передбачених пунктом 1.5 цього Додатку, під час виконання договору про закупівлю. Зазначені зобов'язання зазначаються у договорі про закупівлю.

1.6. Для підтвердження відповідності пропозиції медико-технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі учасник повинен надати:

- завірені копії декларацій або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності, згідно вимог технічного регламенту.

- гарантійний лист, складений у довільній формі, про те, що залишковий термін придатності товару на момент його постачання замовнику складатиме не менше 75% від терміну придатності, визначеного виробником.

- гарантійний лист, складений у довільній формі, про те, що запропонований товар матиме стабільні показники контролів, стандартів, калібраторів на весь час використання.

- скан-копію оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб’ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цим оголошенням та пропозицією Учасника; лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

1.7. Учасник не подає документальне підтвердження інформації про відповідність вимогам цього Додатку, у разі якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість постачання товарів відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

*Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару медико-технічним вимогам замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, на офіційному сайті виробника, тощо.*

**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ**

**про закупівлю товару**

м.Малин «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради, в особі директора Долота Володимира Денисовича, що діє на Статуту (далі - Покупець),з однієї сторони, та **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі - Постачальник) з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов’язується поставити, передати у власність Покупця, товар: **ДК 021:2015 - 33690000-3 - Лікарські засоби різні** (далі-товар) в асортименті, кількості, за цінами і у строки визначені у відповідних видаткових накладних та рахунках - фактурах, згідно Специфікації, наведеної в Додатку 1, який є невід’ємною частиною цього Договору, а Покупець забезпечити приймання та оплату цього товару.

1.2. Істотними умовами цього Договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії Договору про закупівлю. Інші умови Договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

**2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

2.1. Постачальник повинен передати Покупцеві товар, визначений цим Договором, якісні характеристики якого відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації Покупця і документально підтверджуватись сертифікатами якості (відповідності), реєстраційними свідоцтвами, затвердженими в установленому порядку, супроводжуватися документами щодо кількості, комплектності, найменування та виробника тощо.

2.2. Якість кожної партії товару, що постачається за цим Договором, підтверджується сертифікатом якості виробника та висновками щодо якості, виданими підпорядкованими або акредитованими лабораторіями в установленому порядку, або іншими документами, необхідними для даного виду Товару.

2.3. При доставці товару повинен дотримуватись необхідний для товару температурний режим. Тара та упаковка товару повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару, і захищати його від пошкоджень і псування під час перевезення (доставки).

2.4. Термін придатності товару діє протягом строку, встановленого виробником товару на вказаний на упаковці товар. На дату передачі товару термін придатності товару повинен становити не менше 75% від загального терміну придатності.

2.5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

2.6. Товар, що є предметом поставки за цим Договором, підлягає обов'язковому маркуванню згідно з вимогами відповідних стандартів або технічних умов.

**3. ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1. Загальна ціна Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) з/без ПДВ.

3.2. Ціна за одиницю товару вказується у Специфікації, яка є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток №1).

3.3. Відповідальність за формування ціни покладається на Постачальника. Ціна товару повинна відповідати вимогам чинного законодавства. У разі, якщо ціна товару сформована з перевищенням надбавок, визначених відповідним нормативним актом, Постачальник зобов’язаний скоригувати ціну товару у встановлених межах.

3.4. Вартість тари, упаковки, доставки на склад Покупця, витрати пов’язані з прийманням товару Покупцем включено до його вартості.

**4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1. Форма оплати – безготівковий розрахунок.

4.2. Покупець здійснює розрахунок на умовах відстрочення платежу протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту підписання видаткової накладної. У разі затримки відповідного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10 банківських днів, з дати отримання Покупцем асигнувань на свій реєстраційний рахунок.

4.3. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника.

4.4. Усі розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України – гривні.

**5. ПОСТАВКА ТОВАРУ**

5.1. Строк поставки товару: до 31.12.2024 року.

5.2. Місце поставки товару: 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м.Малин, вул.Бондарик, буд.17.

5.3. Постачання товару здійснюється на підставі письмових або усних заявок Покупця (по телефону) на протязі 3-5 діб з моменту отримання заявки.

5.4. Товар постачається силами, транспортом та за рахунок Постачальника на умовах DDP у відповідності до Правил тлумачення торговельних термінів Інкотермс (у редакції 2020 р.).

5.5. Постачання товару здійснюється окремими партіями, виходячи з поточної потреби Покупця, визначеної у відповідній заявці.

5.6. Постачальник поставляє Покупцю товар в асортименті, відповідно до Специфікації (Додаток № 1) власним (орендованим за власний рахунок) транспортом із суворим забезпеченням належних умов додержання спеціальних заходів щодо уникнення механічних, хімічних, термічних ушкоджень товару, збереження «холодового ланцюга» та інших умов належного транспортування товару. Розвантаження товару здійснюється за рахунок Постачальника.

5.7. Датою поставки вважається дата передачі Постачальником товару Покупцю згідно видаткової накладної. Товар вважається поставленим (відпущеним), а Покупець таким, що набув право власності на товар, з моменту його прийняття Покупцем. Моментом отримання товару вважається відмітка Покупця про отримання товару на видатковій накладній Постачальника.

5.8. Зобов'язання Постачальника (крім зобов'язань, передбачених розділом 2 цього Договору) вважаються виконаними у повному обсязі з моменту поставки, що засвідчується видатковою накладною, підписаною уповноваженими особами Сторін.

5.9. Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно з розділом 2 Договору.

5.10. Матеріально відповідальна особа Покупця, під час отримання (приймання) товару, зобов’язана перевірити цілісність упаковки товару та відповідність кількості та асортименту поставленого (відпущеного) товару даним, зазначеним у товаросупровідних документах.

У разі виникнення претензій щодо некомплектності, кількості чи якості товару складається Дефектний Акт відповідною комісією, у складі представників Сторін.

Після прийняття товару Покупцем, що підтверджується підписом його матеріально відповідальної особи на товаросупровідних документах, претензії Покупця щодо якості товару, цілісності упаковки та маркування товару, його кількості та асортименту Постачальником не приймаються та не підлягають задоволенню.

5.11. Постачальник згідно з Дефектним Актом зобов'язаний доукомплектувати товар у 30-денний строк або замінити комплектними виробами у той же строк. У разі, якщо Постачальник у встановлений строк не доукомплектує товар або не замінить його комплектним, Покупець має право відмовитися від товару та вимагати повернення сплачених сум.

5.12. Строки і порядок встановлення Покупцем недоліків в поставленому йому товарі, які не могли бути виявлені при звичайному його прийманні, і пред'явлення Постачальнику претензій, у зв'язку з недоліками, визначаються відповідно до чинного законодавства України.

**6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Покупець зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити поставлений товар;

6.1.2. Приймати від Продавця товар відповідно до умов даного Договору;

6.1.3. Не розголошувати інформацію про Продавця, отриману при виконанні умов даного Договору;

6.1.4. При виконанні своїх зобов’язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір, у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Продавцем, надіславши на адресу Продавця відповідне повідомлення за 5 робочих днів до дати фактичного розірвання Договору;

6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати, у разі ненадання підтверджуючих документів, зазначених у пунктах 5.8, 5.9 цього Договору, а також неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Продавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.3.3. Постачати товар у відповідній упаковці, що виключає псування та/або знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем;

6.3.4. Надавати Покупцю відповідну товаросупроводжувальну документацію (видаткову накладну, документи, що підтверджують якість товару тощо) при поставці товару;

6.3.5. Не розголошувати інформацію про Покупця, отриману при виконанні умов даного Договору;

6.3.6. При виконанні своїх зобов’язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України.

6.4. Продавець має право:

6.4.1. Знайомитись з документацією, або отримувати у Покупця інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;

6.4.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

6.4.3. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням з Покупцем;

6.4.4. Достроково розірвати цей Договір, у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Покупцем, надіславши на адресу Покупця відповідне повідомлення за 5 робочих днів до дати фактичного розірвання Договору.

**7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів Продавець сплачує Покупцю штрафні санкції:

- за порушення умов зобов’язання щодо якості товарів - штраф у розмірі 20 % вартості неякісного товару;

- за порушення строків виконання зобов’язань стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості товару, з якого допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад десять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості недопоставленого товару.

7.3. Сплата неустойки і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов’язків, не звільняють Сторони від виконання зобов’язань за Договором в натурі, крім випадків, передбачених законодавством.

**8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідки, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умови застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т. п.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії та ін.), карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локаути, бойкоти та ін.).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна протягом 14-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі шляхом направлення офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в договорі). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.

8.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), пов’язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, може надати іншій Стороні документ компетентних державних органів, який посвідчує наявність форс-мажорних обставин, пов’язаних з військовою агресією російської федерації проти України. У разі, якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) пов’язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, надання документа, виданого Торгово-промисловою палатою України, не вимагається для підтвердження наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Документи, зазначені у цьому пункті, Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), повинна надати іншій Стороні у розумний строк, але не пізніше ніж 14 днів з моменту припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили триває більше 6-ти місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір достроково шляхом направлення іншій Стороні офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в цьому Договорі) не менш ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання, яка обов’язково зазначається в такому листі.

8.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають повному або частковому виконанню зобов’язань за цим Договором, час виконання зобов’язань продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків, але не більш ніж до кінця поточного, бюджетного року.

8.6. У разі, якщо у зв’язку з виникненням обставин непереборної сили та (або) їх наслідків, за які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов’язань за цим Договором є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання зобов’язань за цим Договором, при цьому Сторони не звільняються від обов’язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили або виникнення їхніх наслідків (стаття 607 ЦКУ).

8.7. Наслідки розірвання даного Договору, у тому числі його одностороннього розірвання, визначаються відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

**9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення сторонами згоди у досудовому порядку, спори (розбіжності) вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

**10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Даний Договір набирає чинності з дати підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2024 року, а в частині гарантійних та фінансових зобовʼязань - до повного виконання.

**11. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. *Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару. У такому випадку ціна Договору зменшується залежно від зміни таких обсягів;*

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. *Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в Договорі на момент його укладення. У разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення Договору або останнього внесення змін до Договору в частині зміни ціни за одиницю товару, Постачальник письмово звертається до Замовника щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність факту коливання ціни такого товару на ринку підтверджується довідкою/ми або листом/ми (завіреними копіями цих довідки/ок або листа/ів) відповідних органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни такого товару на ринку. До розрахунку ціни за одиницю товару приймається ціна щодо розміру ціни на товар на момент укладання Договору (з урахуванням внесених раніше змін до Договору) та на момент звернення до вказаних органів, установ, організацій, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку такого товару, що є предметом закупівлі за цим Договором;*

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Сторони можуть внести зміни до Договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;*

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;*

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів). *Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів);*

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. *Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;*

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. *Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін;*

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону, а саме: дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. *Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії Договору. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного Договору на момент укладення Договору згідно з ціною переможця процедури закупівлі.*

11.2. Зміни до Договору можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення відповідної додаткової угоди (угод) Сторонами.

11.3. Пропозицію щодо внесення змін до Договору може зробити кожна із Сторін Договору шляхом направлення офіційного листа (пропозиції) іншій стороні в письмовій / електронній формі.

У разі направлення листа в електронній формі обов’язковим реквізитом електронного(их) документа(ів), який(і) надсилається(ються) Сторонами шляхом електронного зв'язку на електронні адреси, зазначені в розділі 13 цього Договору, повідомлення є датою фактичної обізнаності Сторони про факти, дії, події, зазначені в повідомленні (електронному листі).

Сторони домовились, що роздруківка Стороною електронного повідомлення з електронної адреси, вказаної у реквізитах Сторони цього Договору, є належним доказом повідомленням іншої Сторони згідно з умовами цього Договору, є кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис (КЕП/УЕП). Відсутність КЕП/УЕП в електронному документі виключає підстави вважати такий документ оригінальним.

Моментом належного повідомлення однієї Сторони іншу Сторону в розумінні умов цього Договору є наступний робочий день після дня відправки повідомлення (електронного листа) відповідно до умов цього Договору (далі — дата належного повідомлення).

У разі направлення листа в письмовій формі поштою, якщо поштовий лист повернено підприємством зв’язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат (Сторона) повідомлений про зміст листа належним чином з дати, яка є третім календарним днем після дня отримання підприємством зв'язку адресата поштового листа.

11.4. Пропозиція щодо внесення змін до Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

11.5. Сторона, що отримала пропозицію щодо внесення змін до Договору, має протягом 10 робочих днів розглянути пропозицію та погодитись із нею чи надати аргументовану відмову.

11.6. Зміна цього Договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або законом. Водночас цей Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін, у разі істотного порушення Договору другою стороною та в інших випадках, встановлених цим Договором або законом.

11.7. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне розірвати Договір достроково в односторонньому порядку, надсилає іншій стороні лист-повідомлення про розірвання Договору не пізніше ніж за 30 днів до дати розірвання Договору. Лист-повідомлення про розірвання Договору надсилається поштовим та електронним листом з описом вкладення на адресу Сторони, що зазначена у розділі «Адреси та банківські реквізити Сторін». Договір вважається розірваним з дати розірвання, зазначеної в листі-повідомленні про розірвання Договору.

11.8. Будь-яка Сторона цього Договору має право розірвати цей Договір достроково в односторонньому порядку, повідомивши про це іншу Сторону у строк за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання цього Договору, у разі:

— невиконання або неналежного виконання протилежною стороною своїх зобов’язань за цим Договором більш як на 20 календарних днів понад строку, визначеного пунктом 6.1 Договору;

— в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

11.9. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін.

11.10. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. Якщо зміни не стосуються істотних умов цього Договору, Сторони можуть оформити такі зміни шляхом відповідного повідомлення одна одної в письмовій форм.

11.11. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.12. Жодна зі Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди другої Сторони.

11.13. Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

**12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

12.1. Невід’ємною частиною договору є Додаток № 1 до Договору.

**13. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПЕЦЬ:**  Комунальне некомерційне підприємство «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради  11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м.Малин, вул.Бондарик, буд.17  Тел./факс +38(04133)51138  E-mail: [kot\_sam@ukr.net](mailto:kot_sam@ukr.net)  ІКЮО 01991783  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Володимир ДОЛОТ  М.П. | **ПОСТАЧАЛЬНИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. (за наявності) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1 до Договору про закупівлю товару від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р. №\_\_\_\_ |

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва товару | Од. вим. | К-ть | Ціна за одиницю без ПДВ, грн. | Ціна за  одиницю,  грн., з ПДВ\* | Сума з/без ПДВ, грн. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Вартість без ПДВ** | | | | | |  |
| **крім того ПДВ\*** | | | | | |  |
| **Загальна вартість з/без ПДВ** | | | | | |  |

*\* не заповнюється якщо Учасник не є платником податку на додану вартість, відповідно до вимог Податкового кодексу України*

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПЕЦЬ:**  Комунальне некомерційне підприємство «Малинська міська лікарня» Малинської міської ради  11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м.Малин, вул.Бондарик, буд.17  Тел./факс +38(04133)51138  E-mail: [kot\_sam@ukr.net](mailto:kot_sam@ukr.net)  ІКЮО 01991783  р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Володимир ДОЛОТ  М.П. | **ПОСТАЧАЛЬНИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. (за наявності) |