Додаток № 4

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

Захисний матеріал для покривного шару теплової ізоляції

(ДК 021:2015: 44170000-2: Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами)

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»*

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| П/н № | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Захисний матеріал для покривного шару теплової ізоляції, із склотканини щільністю неменше 280 гр/м2, алюмінієвої фольги і захисного РЕТ покриття, який забезпечує захист від: вогкості; ультрафіолетового випромінювання; морозу; грибка; механічних пошкоджень (дзьобів птахів, кігтів тварин) | м2 | 26000 |

На кожен технологічний пакет із виробами повинно бути нанесене маркування, в якому вказано:

- назву підприємства – виробника, його товарний знак та адресу;

- умовну познаку виробів;

- номер партії і дату виготовлення;

- кількість виробів у пакувальній одиниці (м2 , шт.);

- призначення і рекомендовані температурні режими застосування виробів;

- маніпуляцій ний знак або напис «оберігати від вологи»;

- гарантійний термін зберігання.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Учасникам в складі тендерної пропозиції на підтвердження відповідності продукції чинним стандартам і нормам  надати завірені належним чином копії документів, що підтверджують їх відповідність:

- дійсний сертифікат відповідності ДСТУ та сертифікат випробувань;

- протокол випробувань на негорючість товару відповідно до вимог ДСТУ 8829:2019;

- зразок паспорту якості;

- сертифікат про відповідність системи управління якістю виробництва продукції вимогам міжнародного стандарту серії ISO 9001 (від виробника);

- інструкції з транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.