**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Хірургічні інструменти***

***за кодом ДК 021-2015-*** ***33160000-9 - Устаткування для операційних блоків***

 1. Усі запропоновані медичні вироби мають бути належним чином зареєстрованими в Україні.

 2. На підтвердження належної якості товару, що пропонується, подаються копії декларації про відповідність/сертифікат оцінювання відповідності, тощо на товар, що пропонується Учасником відповідно до предмету закупівлі, або інший документ, який підтверджує, що якість товару відповідає встановленим/зареєстрованим діючим державним стандартам або нормативним актам діючого законодавства України.

 3. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

 4. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист щодо того, що товар є новим і за допомогою нього не проводилися демонстраційні заходи.

 5. Медичні вироби повинні мати інструкції по використанню українською мовою.

 6. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження на території України), або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією, із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі, що оприлюднене на Prozorro.

 7. Надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист Учасника щодо можливості доставки товару протягом 10-ти робочих днів з дня заявки. Учасник зобов’язаний забезпечити поставку (доставку) товару до дверей медичного закладу за свій рахунок (за адресою Замовника).

**ІІ. Специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва** | **Од. виміру** | **К-ть** | **Медико-технічні характеристики** |
| 1 | Коробка стерилізаційна з нержавіючої сталі по SCHIMMELBUSCH SURGIWELOMED. Діаметр 340 мм , висота 145 мм *«або еквівалент»*) (код НК 13730) | шт. | 2 | Багаторазовий виріб, у якому містять хірургічні інструменти в обгортці або без неї (напр., ручні інструменти, хірургічні дрилі, шланги) під час стерилізації та подальшого зберігання. Розміри 340 мм х 145 мм. Об'єм - 12 л. Контейнер проникний для води, яка виходить із середини після закінчення стерилізації, але захищає вміст від бруду. До виробу додано познаку дати кінцевого терміну придатності, а також стерильний фільтр для дихання й можливості накопичення. |
| 2 | Голкотримач загально хірургічний по Mayo-Hegar, з твердосплавними пластинами SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см *«або еквівалент»* (код НК 37839)  | шт. | 5 | Переносний ручний хірургічний інструмент, розроблений для пропускання (проведення) шовного матеріалу і хірургічних голок через тканини / матеріали для протезування для полегшення процесу накладення швів. Тримач, також відомий як направляючий голки, являє собою довге тонке стержнеобразне пристосування, яке може бути гнучким або жорстким по конструкції і мати гачки, захоплення, затиски або подібні щипцям бранші на дистальному кінці для захоплення / утримання. Дистальний кінець, як правило, має вигляд ґудзика, закругленого або жолудьоподібного наконечника, а проксимальний кінець має ручку або важіль, керований користувачем. Це виріб, придатний для багаторазового використання. |
| 3 | Голкотримач загально хірургічний по Mayo-Hegar, з твердосплавними пластинами SURGIWELOMED. Довжина 20,0 см *«або еквівалент»*(код НК 37839) | шт. | 5 | Переносний ручний хірургічний інструмент, розроблений для пропускання (проведення) шовного матеріалу і хірургічних голок через тканини / матеріали для протезування для полегшення процесу накладення швів. Тримач, також відомий як направляючий голки, являє собою довге тонке стержнеобразне пристосування, яке може бути гнучким або жорстким по конструкції і мати гачки, захоплення, затиски або подібні щипцям бранші на дистальному кінці для захоплення / утримання. Дистальний кінець, як правило, має вигляд ґудзика, закругленого або жолудьоподібного наконечника, а проксимальний кінець має ручку або важіль, керований користувачем. Це виріб, придатний для багаторазового використання. |
| 4 | Затискач кровоспинний, по Crile-Rankin, зубчатий, прямий №1 SURGIWELOMED. Довжина 16,0 см *«або еквівалент»*(код НК 62468) | шт. | 5 | Переносний ручний хірургічний інструмент, розроблений для загарбання, стискання м'яких тканин, маніпуляцій з ними і/або їх стискання; інструмент не призначений для захоплення/стискання кістки або зубів. Виріб має шарнірну конструкцію у формі ножиць з ручками-кільцями і браншами (нерізальний). Може бути призначено для використання на певній ділянці тіла. Це виріб багаторазового використання, який необхідно стерилізувати перед застосуванням. |
| 5 | Затискач кровоспинний, по Crile-Rankin, зубчатий, зігнутий № 1 SURGIWELOMED. Довжина 15,8 см *«або еквівалент»* (код НК 62468) | шт. | 5 | Переносний ручний хірургічний інструмент, розроблений для загарбання, стискання м'яких тканин, маніпуляцій з ними і/або їх стискання; інструмент не призначений для захоплення/стискання кістки або зубів. Виріб має шарнірну конструкцію у формі ножиць з ручками-кільцями і браншами (нерізальний). Може бути призначено для використання на певній ділянці тіла. Це виріб багаторазового використання, який необхідно стерилізувати перед застосуванням. |
| 6 | Затискач кровоспинний по Baby-Adson, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 14 см *«або еквівалент»* (код НК 62468)  | шт. | 5 | Переносний ручний хірургічний інструмент, розроблений для загарбання, стискання м'яких тканин, маніпуляцій з ними і/або їх стискання; інструмент не призначений для захоплення/стискання кістки або зубів. Виріб має шарнірну конструкцію у формі ножиць з ручками-кільцями і браншами (нерізальний). Може бути призначено для використання на певній ділянці тіла. Це виріб багаторазового використання, який необхідно стерилізувати перед застосуванням. |
| 7 | Затискач кровоспинний по Rochester-Carmalt, поздовжня насічка, прямий SURGIWELOMED. Довжина 16 см*«або еквівалент»*(код НК 62468) | шт. | 5 | Переносний ручний хірургічний інструмент, розроблений для загарбання, стискання м'яких тканин, маніпуляцій з ними і/або їх стискання; інструмент не призначений для захоплення/стискання кістки або зубів. Виріб має шарнірну конструкцію у формі ножиць з ручками-кільцями і браншами (нерізальний). Може бути призначено для використання на певній ділянці тіла. Це виріб багаторазового використання, який необхідно стерилізувати перед застосуванням. |
| 8 | Затискач кровоспинний по Rochester-Carmalt, поздовжня насічка, зігнутий SURGIWELOMED. Довжина 16 см *«або еквівалент»* (код НК 62468)  | шт. | 5 | Переносний ручний хірургічний інструмент, розроблений для загарбання, стискання м'яких тканин, маніпуляцій з ними і/або їх стискання; інструмент не призначений для захоплення/стискання кістки або зубів. Виріб має шарнірну конструкцію у формі ножиць з ручками-кільцями і браншами (нерізальний). Може бути призначено для використання на певній ділянці тіла. Це виріб багаторазового використання, який необхідно стерилізувати перед застосуванням. |
| 9 | Ножиці операційні з двома гострими кінцями, зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см *«або еквівалент»* (код НК 38727)  | шт. | 4 | Ручний хірургічний інструмент, призначений для руйнування різноманітних тканин під час операції (тобто не призначений для конкретного призначення анатомії/клінічного призначення); може додатково бути призначений для різання швів або інших матеріалів, пов'язаних з операцією. Складається з двох поворотних ножиць з ручками, за допомогою чого лопатки вирізані, коли заточені краї проходять один за одним, коли вони закриті. Виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі. Це виріб багаторазового використання, призначений для стерилізації перед використанням. |
| 10 | Ножиці тупокінцеві, вертикально - зігнуті SURGIWELOMED. Довжина 14,0 см *«або еквівалент»* (код НК 38727) | шт. | 6 | Ручний хірургічний інструмент, призначений для руйнування різноманітних тканин під час операції (тобто не призначений для конкретного призначення анатомії/клінічного призначення); може додатково бути призначений для різання швів або інших матеріалів, пов'язаних з операцією. Складається з двох поворотних ножиць з ручками, за допомогою чого лопатки вирізані, коли заточені краї проходять один за одним, коли вони закриті. Виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі. Деякі типи можуть мати карбідні вставки вздовж різальних країв. Це виріб багаторазового використання, призначений для стерилізації перед використанням. |
| 11 | Пінцет хірургічний SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см *«або еквівалент»* (код НК 62466)  | шт. | 7 | Переносний ручний хірургічний інструмент, розроблений для забезпечення можливості захоплення м'яких тканин і маніпуляцій з ними. Виріб має форму пінцета (це може бути мікроінструмент / тонкий інструмент) з двома браншами, з'єднаними на проксимальному (не робочому) кінці, а кінчики на робочому кінці можуть мати різні конструкції. Виготовляється з високоякісної нержавіючої сталі; на робочому кінці інструменту можуть бути твердосплавні вставки. Цей виріб, придатний для багаторазового використання, який необхідно стерилізувати перед застосуванням. |
| 12 | Пінцет анатомічний SURGIWELOMED. Довжина 15,0 см*«або еквівалент»*(код НК 62466)  | шт. | 5 | Переносний ручний хірургічний інструмент, розроблений для забезпечення можливості захоплення м'яких тканин і маніпуляцій з ними. Виріб має форму пінцета (це може бути мікроінструмент / тонкий інструмент) з двома браншами, з'єднаними на проксимальному (не робочому) кінці, а кінчики на робочому кінці можуть мати різні конструкції. Виготовляється з високоякісної нержавіючої сталі; на робочому кінці інструменту можуть бути твердосплавні вставки. Цей виріб, придатний для багаторазового використання, який необхідно стерилізувати перед застосуванням. |
| 13 | Лоток ниркоподібний SURGIWELOMED . Довжина 26,0 см *«або еквівалент»*(код НК 42893)  | шт. | 15 | Універсальна чаша або ванночка, яка може використовуватися для різних цілей, наприклад, для зберігання необхідних для процедури інструментів або збору відходів після операції. Виконаний лоток з нержавіючої сталі, завдяки чому стійкий до механічних впливів, хімічних та дезінфікуючих засобів. Довжина: 26,0 см. Цей виріб багаторазовий. |
| 14 | Ручка скальпеля велика SURGIWELOMED. Довжина 13,0 см *«або еквівалент»*  (код НК 12235) | шт. | 10 | Змінний компонент скальпеля, який функціонує як руків’я для монтування сумісного ножа. Виріб з лезом стає хірургічним інструментом, який лікар використовує для різання або розтинання тканин. Зазвичай виготовляють з металу (наприклад, з неіржавіючої сталі або з латуні). Це багаторазовий пристрій. |
| 15 | Лезо скальпеля,розмір 10 (код НК 37445) | шт. | 100 | Повинне бути для всіх видів хірургічних втручань, виготовлене із сталі, стерильне, апірогенне. Легко вставлятися та вийматися з ручки. Одноразового використання в індивідуальному пакуванні. |
| 16 | Лезо скальпеля,розмір 18 (код НК 37445) | шт | 300 | Повинне бути для всіх видів хірургічних втручань, виготовлене із сталі, стерильне, апірогенне. Легко вставлятися та вийматися з ручки. Одноразового використання в індивідуальному пакуванні. |
| 17 | Лезо скальпеля,розмір 20 (код НК 37445) | шт | 300 | Повинне бути для всіх видів хірургічних втручань, виготовлене із сталі, стерильне, апірогенне. Легко вставлятися та вийматися з ручки. Одноразового використання в індивідуальному пакуванні. |

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*