**Додаток 2**

*до тендерної документації на закупівлю*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Підключення сигналізації об’єкта до ПЦС, цілодобового спостереження**

**за пожежною сигналізацією об’єкта та передачі тривожних повідомлень про**

**спрацювання сигналізації на пожежну частину ДСНС України,**

*згідно коду* ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги (79714000-2 Послуги зі спостереження)

**Вимоги до предмету закупівлі:**

**Регламент послуг із цілодобового спостереження за протипожежним станом приміщень Об’єктів Замовника**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва послуг | Періодичність проведення |
| 1. | Підключення сигналізації об’єкта до пульта централізованого спостереження, цілодобового спостереження за пожежною сигналізацією об’єкта та передачі тривожних повідомлень про спрацювання сигналізації на пожежну частину ДСНС України | Цілодобово |

**Перелік Об’єктів Спостереження**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адреса Об’єкта** | **Вид Робіт** | **Кіл-сть** | **Дані контактних осіб Замовника** |
| **Адміністративні приміщення ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»  за адресою: м. Львів, вул. Круп’ярська, 27** | Пожежне спостереження | 1 |  |
| **Приміщення лабораторії  ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»**  **за адресою: м. Львів, вул. Круп’ярська, 27** | Пожежне спостереження | 1 |  |

**Кількість послуг: 2.**

**Термін надання послуг: травень-грудень 2024 року.**

**Місце надання послуг: 79014, м. Львів, вул. Круп’ярська, 27**

Послуги надаються згідно з Переліком регламентних робіт.