**Комунальне некомерційне підприємство**

**«Красилівський Центр ПМСД» Красилівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

 **Протокол** **Уповноваженої особи**

КНП’’Красилівський Центр ПМСД’’

 \_10\_.04\_.2024 року № \_\_07\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Людмила Харун

**НОВА РЕДАКЦІЯ**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**по процедурі відкриті торги з особливостями**

**на закупівлю послуг:**

 **Поточний ремонт поліклініки КНП "Красилівський Центр ПМСД" за адресою: Хмельницька область м. Красилів, вул. Центральна, 32**

(код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

**м. Красилів 2024 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Загальні положення** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі з урахуванням Особливостей. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Красилівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Красилівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області Код ЄДРПОУ 38418088 |
| 2.2 | місцезнаходження | вулиця Центральна, будинок 32,м.Красилів, Хмельницька обл., Україна, 31000 |
| 2.3 | Посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв'язок з учасниками | Харун Людмила Петрівна, фахівець з публічних закупівель, уповноважена особа(03855) 4-00-38+380672889096e-mail: buh\_krcpmsd@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги у порядку визначеному Особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі |  **Поточний ремонт поліклініки КНП "Красилівський Центр ПМСД" за адресою: Хмельницька область м. Красилів, вул. Центральна,32** |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | закупівля здійснюється без поділу на лоти |
| 4.3 | місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги | Місце надання послуг: вулиця Центральна, будинок 32,м.Красилів,Хмельницька обл., Україна, 31000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Обсяг надання послуг: 1 послуга.Детальна інформація щодо кількості, обсягу послуг, який є предметом закупівлі визначена в Додатку 3 Документації. |
| 4.4 | строки виконання робіт, надання послуг | до 30.06.2024 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції є гривня; |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою. У разі, якщо використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (в тому числі адреси мережі «інтернет», адреси електронної пошти, торговельні марки, моделі, загальноприйняті міжнародні терміни) можуть бут викладені іншою мовою.Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | ***Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів*** |
| **Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації** |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | **Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі — звернення). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.****У разі несвоєчасного надання замовником відповіді на звернення електронна система закупівель автоматично зупиняє проведення відкритих торгів.** **Для поновлення проведення відкритих торгів замовник повинен розмістити відповідь в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше ніж на чотири дні.** |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | **Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме ― в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.** **Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.** |
| **Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме:* інформації та документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам встановленим у Додатку № 1 до тендерної документації;
* інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах, встановлені пунктом 47 Особливостей у відповідності до вимог визначених у Додатку № 2 до тендерної документації;
* інформації та документів, які визначені у Додатку № 3 до тендерної документації та підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі;
* довідки із зазначенням інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю;
* документ про створення такого об’єднання (у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників);
* документи, які підтверджують повноваження особи на підписання тендерної пропозиції, якщо підписантом тендерної пропозиціє є не керівник учасника;
* інших документів та / або інформації визначені тендерною документацією та додатками.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції, про що учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних нормативно-правових актів (за наявності), в складі своєї тендерної пропозиції.Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Під час подання тендерної пропозиції учасник не може визначити конфіденційною інформацію про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, при поданні інформації та документів тендерної пропозиції, не визначають їх як конфіденційні. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. Учасник під час подання тендерної пропозиції має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника. У разі подання у складі тендерної пропозиції електронного(их) документа(ів) учасник має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника на кожен електронний документ. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Опис формальних помилок: формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Перелік формальних помилок, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710:1. інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: * уживання великої літери;
* уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;
* використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;
* зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;
* застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;
* написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;
* нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).

2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.Приклади формальних помилок:* «вінницька область» замість «Вінницька область» або «місто львів» замість «місто Львів»;
* «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної пропозиції»;
* «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»;
* «тендернапропозиція» замість «тендерна пропозиція»;
* «срток поставки» замість «строк поставки»;
* «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», «Лист» замість «Гарантійний лист» тощо;
* подання документа у форматі «PDF» замість «JPEG», «JPEG» замість «PDF», «RAR» замість «PDF», «7z» замість «PDF» тощо.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_При визначенні у законодавстві з публічних закупівель та / або в умовах тендерної документації початок перебігу строку «з дати», перебіг такого строку починається з дати відповідної події у розумінні цієї тендерної документації. До прикладу:«першим днем початку перебігу строку, який визначений для надання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та який не повинен перевищувати 4 дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю є дата оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю». |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається  |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений.До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право:* відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
* погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції.

У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені пунктом 47 Особливостей | Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 1 до тендерної документації.Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені пунктом 47 Особливостей та спосіб підтвердження спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку № 2. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: **Поточний ремонт поліклініки КНП "Красилівський Центр ПМСД" за адресою: Хмельницька область м. Красилів, вул. Центральна,32**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі викладена у Додатку № 3. |
| 7 | Інформація про субпідрядника / співвиконавця | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію у довільній формі про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю або довідку у довільній формі про незалучення субпідрядника / співвиконавця. |
| 8 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9 | Ступень локалізації виробництва | Не застосовується  |
| **Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 квітня 2024 року до 00:00 год. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин 3 та 4 статті 28 Закону.Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу 3 частини 1 та абзацу 2 частини 2 статті 28 Закону не застосовуються).Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у Додатку № 4 до цієї тендерної документації. |
| **Оцінка тендерної пропозиції** |
| 1 | Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію | Єдиний критерій оцінки – Ціна – 100%.Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна тендерної пропозиції зазначається без ПДВ.Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону **– 0,5 % .** |
| 2 | Інша інформація | Замовник самостійно перевіряє інформацію про те, що учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран.У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:* паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєструваний на території України свій національний паспорт

або * посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України

або * військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, яка в установленому порядку уклала контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України

або * посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.

У разі якщо учасник є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах) або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), але активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати:* ухвалу слідчого судді або ухвала суду про передачу активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів\*;

або * згоду самого власника активів про передачу активів, підпис якої нотаріально завірений в установленому законодавством порядку.

\* У разі, якщо ухвала слідчого судді або ухвала суду оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень на дату подання тендерної пропозиції учасника, то у  такому випадку учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку довільної форми із зазначенням номеру справи та дати ухвалення рішення суду.У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах або учасник є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах) або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах) та активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, але у складі тендерної пропозиції такий учасник не надав відповідні документи, що визначені тендерною документацією або замовником виявлено інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що учасник процедури закупівлі є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламської Республіки Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 8 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.**Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території, в розумінні статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».** У разі, якщо місцезнаходження (місце проживання) учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.У разі ненадання учасником довідки в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора або, у випадку якщо учасник зареєстрований на тимчасово окупованій території та не надав у складі тендерної пропозиції підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом, замовник відхиляє тендерну пропозицію на підставі підпункту 2 пункту 44 Особливостей.Аномально низька ціна тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) - ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота)Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом 1 частини 14 статті 29 Закону..Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:* досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;
* сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;
* отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.

Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником / переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:1) учасник процедури закупівлі:* підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;
* зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;
* не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
* не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;
* не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;
* визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;
* є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. No 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., No 84, ст. 5176);

2) тендерна пропозиція:* не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;
* є такою, строк дії якої закінчився;
* є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;
* не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;

3) переможець процедури закупівлі:* відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
* не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах **3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих особливостей;**
* не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
* надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.

Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:* учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;
* учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело **до його дострокового розірвання** і застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох **років з дати дострокового розірвання такого договору.** **Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена.**
* Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. |
| **Результати тендеру та укладання договору про закупівлю** |
| 1 | Відміна відкритих торгів | Замовник відміняє відкриті торги у разі:1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору про закупівлю викладений у Додатку № 4 до тендерної документації. |
| 4 | Умови укладання договору про закупівлю | **Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин 2-5, 7-9 статті 41 Закону, та цих особливостей.**Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:* визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;
* перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;
* перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору про закупівлю.Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Інформація про право підписання договору про закупівлю надається переможцем шляхом завантаження її в електронну систему закупівель не пізніше ніж за один робочий день до дати укладення договору про закупівлю.У випадку, якщо переможець процедури закупівлі є товариством з обмеженою відповідальністю або товариством з додатковою відповідальністю та договір про закупівлю буде вважатися значним правочином, тобто вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, такий переможець повинен надати рішення загальних зборів учасників (засновників) товариства або рішення одноособового учасника, яке дає згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення договору про закупівлю за результатами проведення процедури закупівлі, а також останню затверджену фінансову звітність та статут такого переможця. Інформація про право підписання договору про закупівлю надається переможцем шляхом завантаження її в електронну систему закупівель не пізніше ніж за один робочий день до дати укладення договору про закупівлю.У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю, в тому числі рішення загальних зборів учасників (засновників) товариства або рішення одноособового учасника, яке дає згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення договору про закупівлю за результатами проведення процедури закупівлі та / або останню затверджену фінансову звітність та / або статут переможця, шляхом завантаження їх в електронну систему закупівель за один робочий день до дати укладення договору про закупівлю, замовник відхиляє його тендерну пропозицію на підставі абзацу 2 підпункту 3 пункту 44 Особливостей.Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей, а саме:1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;3)продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;4)погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);5)зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;6)зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;7)зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону; |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

Додаток № 1 до тендерної документації :Кваліфікаційні критерії;

Додаток № 2 до тендерної документації:Вимоги до учасників та переможця щодо підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах;

Додаток № 3 до тендерної документації: Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі;

 Додаток № 4 до тендерної документації: Проєкт договору про закупівлю.

**Додаток № 1 до тендерної документації**

**Кваліфікаційні критерії**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва кваліфікаційного критерію** | **Спосіб підтвердження кваліфікаційного критерію** |
| 1 | Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій1, 2 | На підтвердження наявності на обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 1. Для підтвердження підстави володіння та / або користування учасник процедури закупівлі має надати документи, що підтверджують право власності або інший документ, який підтверджує право володіння або договори оренди обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договори суборенди обладнання, матеріально-технічної бази та технологій або договір про надання послуг тощо, які підтверджують наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій визначені у довідці.У разі надання у складі тендерної пропозиції договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше, такий договір має бути нотаріально посвідчений, крім договору, предметом якого є майно державної або комунальної власності, який має бути нотаріально посвідчений у разі, якщо він укладений за результатами електронного аукціону строком більше ніж на п’ять років (частина 2 статті 793 ЦКУ).У разі надання у складі тендерної пропозиції договору найму транспортного засобу за участю фізичної особи, такий договір має бути нотаріально посвідчений.*Форма 1***Довідка****про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій учасника**Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Інформація про право володіння або підстава користування або договір про надання послуг** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців. |
| 2 | Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід1, 2 | На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 2. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати накази про призначення працівників або трудові книжки або цивільно-правові договори.*Форма 2***Довідка****про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід**Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ПІБ** | **Посада** | **Загальний стаж роботи**  | **Підстава використання праці** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців. |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) 1 | На підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) учасник процедури закупівлі має надати довідку за формою 3. Для підтвердження інформації наведеної у довідці учасник має надати копію аналогічного договору з усіма додатками до нього та копію документу(ів), що підтверджують його виконання в повному обсязі. Виконанням договору в повному обсязі є надання видаткових накладних та / або актів приймання-передачі та / або актів наданих послуг та / або актів виконаних робіт, які підтверджують кількість (обсяг) товарів / робіт / послуг та суму, які визначені в аналогічному договорі.*Форма 3***Довідка****про наявність в учасника досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)**Учасник \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається інформація про назву учасника) на виконання вимог тендерної документації замовника надає інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування замовника за договором** | **Номер та дата договору**  | **Документ(и), що підтверджують виконання договору** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

1 У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

2 Учасник може для підтвердження своєї відповідності таким кваліфікаційним як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців.

**Додаток № 2 до тендерної документації**

**Вимоги до учасників та переможця щодо підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у відкритих торгах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі** | **Учасник процедури закупівлі** | **Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель:** |
| 1 | замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі *(підпункт 1 пункту 47 Особливостей)* | Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі такої підстав | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 2 | відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення *(підпункт 2 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 3 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією *(підпункт 3 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Замовник перевіряє самостійно у реєстрі осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення за посиланням: [https://corruptinfo.nazk.gov.ua/»](https://corruptinfo.nazk.gov.ua/)  |
| 4 | суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів *(підпункт 4 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 5 | фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку *(підпункт 5 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває |
| 6 | керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку *(підпункт 6 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник\* учасника процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 7 | тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника *(підпункт 7 пункту 47 Особливостей)* | Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі такої підстав | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 8 | учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура *(підпункт 8 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 9 | у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) *(підпункт 9 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 10 | юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом) *(підпункт 10 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції*(лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом))* | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 11 | учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА\*\* *(підпункт 11 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 12 | керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми *(підпункт 12 пункту 47 Особливостей)* | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівника\* учасника процедури закупівлі / фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Важливо: Фізична особа-підприємець, яка на умовах трудового договору наймає працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – це службова (посадова) особа. Фізична особа-підприємець, яка НЕ наймає працівників на умовах трудового договору для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – це фізична особа (відповідно до листа Міністерства юстиції України від 03.11.2006 № 22-48-548).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Враховуючи, що відповідно до статті 55 Господарського кодексу України відокремлені підрозділи та філії не є юридичними особами переможець, який є відокремленим підрозділом або філією юридичної особи, має надати витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» на керівника юридичної особи, а не керівника відокремленого підрозділу або філії.

\*\* Під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовник самостійно відповідно до пункту 47 Особливостей перевіряє чи застосовано до учасника процедури закупівлі або кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера) юридичної особи - учасника процедури закупівлі санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».

У разі встановлення факту застосування санкції у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» до учасника процедури закупівлі або кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера) юридичної особи - учасника процедури закупівлі, замовник на підставі пункту 42 Особливостей звертається за підтвердженням інформації, наданої учасником, шляхом самостійного декларування відсутності підстави, визначеної підпунктом 11 пункту 47 Особливостей, до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У разі надання інформації Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо відсутності у їх управлінні активів учасника процедури закупівлі або кінцевого бенефіціарного власника, члена або учасника (акціонера) юридичної особи - учасника процедури закупівлі до якого застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 2 та 3 підпункту 1 пункту 44 Особливостей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У разі якщо під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовником виявлено наявність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 2 підпункту 1 пункту 44 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей.

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, встановлених підпунктами 3, 5, 6, 12 пункту 47 Особливостей або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями або наявні підстави для відмови в участі у відкритих торгах, визначені підпунктом 3 та /або 5 та / або 6 та / або 12 пункту 47 Особливостей, замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих особливостей.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб'єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), такий учасник під час підтвердження відсутності підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання своєї тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, визначених у пункті 47 Особливостей, залученого (них) суб'єкта(ів) господарювання як субпідрядника / співвиконавця.

У разі якщо під час розгляду тендерної пропозиції учасника замовником буде виявлено наявність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі щодо субпідрядника / співвиконавця, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 підпункту 1 пункту 44 Особливостей, а саме: учасник процедури закупівлі зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом 1 пункту 42 цих особливостей.

**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі :**

**1.Предмет закупівлі: Поточний ремонт поліклініки КНП "Красилівський Центр ПМСД" за адресою: Хмельницька область м. Красилів, вул. Центральна,32**

(код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

**2.Місце надання послуг: Хмельницька обл. м.Красилів, вул. Центральна, 32**

**3.Строк надання послуг: до 30 червня 2024 року.**

**Локальний кошторис № 02-01-01**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Примітки |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | **Роздiл 1. Вхідна група** |  |  |  |
| 1 | *КР6-1-1* | *Демонтаж віконних коробок в кам'яних**стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,01* |  |
| 2 | КР6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,0133 |  |
| 3 | *КР3-2-1* | *Розбирання кам'яної кладки простих стін із**цегли (Пробивання прорізу під двері)* | *10 м3* | *0,153* |  |
| 4 | *КБ10-28-3**н2,н3=1,15;**н5=1,15* | *Заповнення дверних прорiзiв готовими**дверними блоками площею бiльше 3 м2 з**металопластику у кам'яних стiнах* | *100м2* | *0,044* |  |
| 5 | & С111-140-2 | Анкер 10Х132мм | шт | 12 |  |
| 6 | С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійнауніверсальна | балон | 0,8 |  |
| 7 | & С126-384-29 | Двернi блоки двостулкові металеві | м2 | 4,4 |  |
|  |  | **НАВІС** |  |  |  |
| 8 | *КБ9-75-2* | *Виготовлення драбин, зв'язок,**кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* | *т* | *0,216* |  |
| 9 | & С113-159-1 | Труби квадратні 100Х100Х3,0мм | м | 12 |  |
| 10 | & С113-132-7 | Труби сталевi квадратні 20х40х3мм | м.п | 35 |  |
| 11 | КБ13-16-6н2,н3=1,15;н5=1,15 | Ґрунтування металевих поверхонь за одинраз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,09 |  |
| 12 | КБ13-26-6н1=2; н2,н3=1,15;н5=1,15 | Фарбування металевих поґрунтованихповерхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,09 |  |
| 13 | *КР20-12-1* | *Монтаж дрібних металоконструкцій вагою**до 0,1 т* | *1т* | *0,216* |  |
| 14 | *КБ9-42-1**н2,н3=1,15;**н5=1,15* | *Монтаж покрівельного покриття з**профільованого листа при висоті будівлі**до 25 м* | *100м2* | *0,12* |  |
| 15 | & С111-826-11 | Профiль Т-35 з поліестровим покриттям (0,5мм) | м2 | 13,2 |  |
| 16 | & С111-115-4-Л | Саморіз для металочерепиці по металу 4,8,Х16мм | шт | 120 |  |
| 17 | КМ3-575-1 | Монтаж площадки підіймальноївантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |
| 18 | & 1906-14006-1 | - Вертикальний підйомник UPL-01 | шт | 1 |  |
| 19 | *КР18-49-1* | *Улаштування покриттів з дрібнорозмірних**фігурних елементів мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *0,048* |  |
|  |  | **ЦОКОЛЬНИЙ ПОВЕРХ, АКТОВИЙ ЗАЛ** |  |  |  |
| 20 | *КР5-3-1* | *Розбирання цегляних перегородок* | *1 м3* | *8,838* |  |
| 21 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,112 |  |
| 22 | *КР6-13-1* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних**стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,07* |  |
| 23 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | 100м2 | 0,164 |  |
| 24 | КР5-7-5к дем.=0,8 | (Демонтаж) перегородок із скляних блоків | 100 м2 | 0,093 |  |
| 25 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічнихплиток | 100м2 | 0,168 |  |
| 26 | *КР6-1-1* | *Демонтаж віконних коробок в кам'яних**стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | *100 шт* | *0,12* |  |
| 27 | КР6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,29232 |  |
| 28 | *КБ10-20-3**н2.н3=1,15;**н5=1,15* | *Заповнення віконних прорізів готовими**блоками площею до 3 м2 з**металопластику в кам'яних стінах**житлових і громадських будівель (2,1Х1,**16м - 12,шт)* | *100м2* | *0,29232* |  |
| 29 | & С1550-38-3 | Сілікон | балон | 4 |  |
| 30 | С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійнауніверсальна | балон | 11,5 |  |
| 31 | & С111-140-2 | Анкер 10Х132мм | шт | 114 |  |
| 32 | & С126-1-15 | Вікна металопластикова | м2 | 29,32 |  |
| 33 | *КБ10-28-1**н2,н3=1,15;**н5=1,15* | *Заповнення дверних прорізів готовими**дверними блоками площею до 2 м2 з**металопластику у кам'яних стінах (2,0мх0,**8м - 7шт)* | *100м2* | *0,112* |  |
| 34 | & С111-140-2 | Анкер 10Х132мм | шт | 49 |  |
| 35 | С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійнауніверсальна | балон | 3 |  |
| 36 | & С123-199-1-2варіант 2 | Блоки дверні металопластикові глухі | м2 | 11,046 |  |
| 37 | *КБ10-28-3**н2,н3=1,15;**н5=1,15* | *Заповнення дверних прорiзiв готовими**дверними блоками площею бiльше 3 м2 з**металопластику у кам'яних стiнах (2,2мХ2,**0м)* | *100м2* | *0,044* |  |
| 38 | & С111-140-2 | Анкер 10Х132мм | шт | 12 |  |
| 39 | С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійнауніверсальна | балон | 0,8 |  |
| 40 | & С126-384-28 | Двернi блоки двостулкові металеві остікленісклом матовим | м2 | 4,4 |  |
| 41 | КБ15-47-5н2,н3=1,15;н5=1,15 | Установлення перфорованих штукатурнихкутиків | 100м | 1,52 |  |
| *42* | *КР11-30-1* | *Штукатурення плоских поверхонь віконних**та дверних укосів по бетону та каменю* | *100м2* | *0,2* |  |
| *43* | *КБ15-182-1**Н2,Н3=1,15;**Н5=1,15* | *Шпаклювання косяків мінеральною**шпаклівкою (ВІконні - 20,15м2; дверні - 19,**0м2)* | *100м2* | *0,3915* |  |
| *44* | *КБ15-182-3**Н2,Н3=1,15;**Н5=1,15* | *Додавати на 1 мм зміни товщини**шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *0,3915* |  |
| *45* | *КР12-49-5* | *Поліпшене фарбування**полівінілацетатними водоемульсійними**сумішами стін по збірних конструкціях,**підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,3915* |  |
| *46* | *КР4-5-2* | *Розбирання підшивки стель із гіпсових**панелей* | *100 м2* | *0,276* |  |
| *47* | *КР7-17-2* | *Улаштування цементної стяжки**товщиною 20 мм по бетонній основі**площею понад 20 м2* | *100м2* | *1,345* |  |
| 48 | КР7-17-9н1=4 | На кожні 5 мм зміни товщини шаруцементної стяжки додавати | 100м2 | 1,345 |  |
| *49* | *КБ11-29-1**Н2,Н3=1,15;**Н5=1,15* | *Улаштування покриттів з керамічних**плиток на розчині із сухої клеючої суміші,**кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *1,345* |  |
| *50* | *КБ15-76-1**Н2,Н3=1,15;**Н5=1,15* | *Улаштування каркасу підвісних стель* | *100м2* | *1,345* |  |
| 51 | & С111-136-2 | Дюбелi 6х40 мм Bierbah | шт. | 108 |  |
| 52 | & С126-952-1 | Дріт гачок 4,0 мм L=250 мм | шт | 108 |  |
| 53 | & С126-952-2 | Дріт петля 4,0 мм L=250 мм | шт | 108 |  |
| 54 | & С111-136-15 | Дюбель з шурупом 6х40 | шт | 399 |  |
| 55 | & С126-1300-1 | Профiль для підвісної стелі L=3600 мм | м | 127,775 |  |
| 56 | & С126-1300-2 | Профiль для підвісної стелі L=1200 мм | м | 255,55 |  |
| 57 | & С126-1300-3 | Профiль для підвісної стелі L=600 мм | м | 127,775 |  |
| 58 | & С126-1300-4 | Профiль для підвісної стелі пристінний | м | 145,26 |  |
| 59 | & С126-952-3варіант 1 | Швидкопідвіс пружина 4,0 мм | шт | 108 |  |
| *60* | *КБ15-76-2**Н2,Н3=1,15:**Н5=1,15* | *Укладання плит стельових в каркас стелі* | *100м2* | *1,291* |  |
| 61 | & С123-524-11 | Плита "Армстронг" 600Х600мм матові, гладкі | шт. | 377 |  |
| *62* | *КР15-113-1* | *Розбирання вентиляційних коробів з плит**(11м\*0,3\*4)* | *100м2* | *0,132* |  |
| 63 | КР15-114-1 | Розбирання сталевих повітроводівдіаметром 150 мм, з листової сталі (2,7м) | м2 | 1,2717 |  |
| 64 | КР15-114-2 | Розбирання сталевих повітроводівдіаметром 280 мм, з листової сталі (5,0мп) | м2 | 4,396 |  |
| *65* | *КР11-29-2**н1=2* | *Суцільне вирівнювання бетонних**поверхонь стін [одношарове**штукатурення], товщина шару 10 мм* | *100м2* | *0,27* |  |
| *66* | *КБ15-25-2**Н2,Н3=1,15;**Н5=1,15* | *Облицювання поверхонь стін керамічними**плитками на розчині із сухої клеючої суміші,**число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* | *100м2* | *0,27* |  |
| *67* | *КР11-50-2* | *Відбивання штукатурки по цеглі та**бетону зі стін та стель, площа відбивання**в одному місці більше 5 м2 (Стіни - 194,**0м2; косяки ніш - 3,5м2)* | *100м2* | *1,975* |  |
| 68 | КР11-26-3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стінвсередині будівлі цементно-вапняним абоцементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 1,975 |  |
| *69* | *КБ15-182-1**Н2,Н3=1,15;**Н5=1,15* | *Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *1,975* |  |
| *70* | *КБ15-182-3**Н2,Н3=1,15;**Н5=1,15* | *Додавати на 1 мм зміни товщини**шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2* | *100м2* | *1,975* |  |
| *71* | *КР12-49-5* | *Поліпшене фарбування**полівінілацетатними водоемульсійними**сумішами стін по збірних конструкціях,**підготовлених під фарбування* | *100м2* | *1,975* |  |
| *72* | *КР12-17-1* | *Фарбування раніше пофарбованих стін**усередині будівлі водоемульсійними**сумішами з розчищенням до 10%* | *100м2* | *0,4* |  |
| *73* | *КР12-9-1* | *Поліпшене олійне фарбування раніше**пофарбованих вікон усередині будівлі**розбіленим колером з розчищенням старої**фарби до 10%* | *100м2* | *0,0544* |  |
| 74 | КР12-31-13 | Фарбування олійними сумішами за 2 разираніше пофарбованих радіаторів таребристих труб | 100м2 | 0,0462 |  |
| 75 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 25,384 |  |
| 76 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 25,384 |  |

**Локальний кошторис №02-01-02**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Обґрунту-вання(шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Примітки |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | **Роздiл 1. Водопостачання** |  |  |  |
| *1* | *КР15-16-3* | *Під'єднання нових ділянок трубопроводу до**існуючих мереж водопостачання чи**опалення діаметром 25 мм* | *1 шт* | *1* |  |
| 2 | С113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 1 |  |
| 3 | С113-1738 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 1 |  |
| *4* | *КР15-19-1* | *Прокладання трубопроводів**водопостачання з труб поліетиленових**[поліпропіленових] напірних діаметром 20**мм* | *100м* | *0,26* |  |
| 5 | С113-1689 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячоїводи і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 26 |  |
| 6 | С113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 18 |  |
| 7 | С113-1733 | Коліно 90 град. із поліпропілену з різьбою такріпленням діам. 20х1/2"W мм | шт | 5 |  |
| 8 | С113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 10 |  |
| 9 | С113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20мм | шт | 4 |  |
| 10 | С113-1792 | Муфта діам. 20 мм | шт | 10 |  |
| 11 | С113-1879 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 24 |  |
| 12 | & С1630-1609-6 | Крани кульові діаметр 15 мм 1,6МПа, 80гр. | шт | 5 |  |
| 13 | & С130-465-13 | Крани кульові поліпропіленові, дiаметр 20мм | шт | 2 |  |
| *14* | *КР15-33-3* | *Установлення змішувачів* | *10шт* | *0,2* |  |
| 15 | & С130-612-3 | Змішувачі Ф15 1,6МПа. 80 град. С | комплект | 2 |  |
| 16 | & С113-1673-2 | Шланг для води 1/2" 50см | шт | 5 |  |
|  |  | **Роздiл 2. Каналізація** |  |  |  |
| *17* | *КР15-28-2* | *Врізування в діючі внутрішні мережі**трубопроводів каналізації діаметром 100**мм* | *шт* | *1* |  |
| 18 | & С113-2279-2 | Перехід Ч/В 130Х110 редукція 130х110 | шт | 1 |  |
| *19* | *КР15-18-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації з**поліетиленових труб діаметром 100 мм* | *100м* | *0,04* |  |
| 20 | С113-2227 | Труби поліпропіленові для внутрішньоїканалізації діам. 110 мм | м | 4 |  |
| 21 | С113-2265 | Трійники каналізаційні 90 град. ізполіпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |
| *22* | *КР15-18-1* | *Прокладання трубопроводів каналізації з**поліетиленових труб діаметром 50 мм* | *100м* | *0,04* |  |
| 23 | С113-2226 | Труби поліпропіленові для внутрішньоїканалізації діам. 50 мм | м | 4 |  |
| 24 | С113-2235 | Коліна каналізаційні 45 град. ізполіпропілену діам. 50 мм | шт | 6 |  |
| 25 | С113-2243 | Коліна каналізаційні 90 град. ізполіпропілену діам. 50 мм | шт | 6 |  |
| 26 | С113-2263 | Трійники каналізаційні 90 град. ізполіпропілену діам. 50х50 мм | шт | 2 |  |
| 27 | С113-1883 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 6 |  |
| *28* | *КР15-32-6* | *Установлення умивальників одиночних з**підведенням холодної та гарячої води* | *10к-т* | *0,1* |  |
| 29 | & С130-856-3 | Умивальник керамічний | шт | 1 |  |
| 30 | & С130-13-102-29 | Пʼєдестал Cersanit DECO | шт | 1 |  |
| 31 | С1630-973 | Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм | шт | 120 |  |
| 32 | & С111-137-3 | Кріплення для умивальників | комплект | 1 |  |
| *33* | *КР15-34-1* | *Установлення унітазів з безпосередньо**приєднаним бачком* | *10к-т* | *0,1* |  |
| 34 | & С130-901-2 | Унітаз "Компакт" з косим випуском вкомплекті зі змивним бачком | шт | 1 |  |
| 35 | & С1630-973-4 | Сифон гофрований для підключення Унітазу Ф110м | шт | 1 |  |
| 36 | & С130-557-2-181 | Кріплення унітазу | комплект | 1 |  |
| *37* | *КР15-32-10* | *Установлення піддонів душових сталевих* | *10к-т* | *0,1* |  |
| 38 | С130-539 | Піддони душові сталеві емальовані мілкіПМС-2 з вирівнювачем електричнихпотенціалів, розмір 800х800х158 мм | шт | 1 |  |
| 39 | & С1630-973-1 | Сифони-ревизії для душового піддону,діаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| *40* | *КР15-33-4* | *Установлення вішалок поручнів для ванн**тощо* | *10шт* | *0,3* |  |
| 41 | & С130-549-1 | Відбійна труба під умивальник | шт | 1 |  |
| 42 | & С130-549-8 | Поручень нанапольно-настінний ПНН-1 | шт | 1 |  |
| 43 | & С130-549-10 | Поручень настінний відкидний ПНВ-1 | шт | 1 |  |

**Локальний кошторис №02-01-03**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Обґрунту-вання(шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Примітки |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| *1* | *КР17-7-12* | *Монтаж поліетиленових труб для**електропроводки діаметром до 25 мм,**укладених в борознах під заливку* | *100м* | *4* |  |
| 2 | & С1530-63-8 | Труба ПВХ гофрована D20мм | м.п | 400 |  |
| *3* | *КР17-8-2* | *Затягування першого проводу перерізом**понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби (Для ВВН**нгд 3\*1,5мм2)* | *100м* | *3* |  |
| *4* | *КР17-8-7* | *Затягування наступного проводу**перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби* | *100м* | *1,55* |  |
| *5* | *КР17-8-3* | *Затягування першого проводу перерiзом**понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби (Для ВВГ**нгд 3Х2,5мм2, )* | *100м* | *1* |  |
|  |   | **МАТЕРІАЛИ НЕ ВРАХОВАНІ В** **РОЗЦІНКАХ** |  |  |  |
| 6 | & С157-242-30 | Провід ВВГ нгд -3Х2,5мм2 | м | 300 |  |
| 7 | & С157-242-19 | Провід ВВГ нгд -3Х1,5мм2 | м | 255 |  |
| 8 | & С1512-1-3 | Коробка розгалужувальна | шт | 25 |  |
| *9* | *КР17-11-11* | *Монтаж світильників для люмінесцентних**ламп, які встановлюються в підвісних**стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт* | *100шт* | *0,15* |  |
| 10 | & С1547-4-22 | Свiтлодіодна LED панель 40,0W 220В30000Lm 600Х600Х8,5 ІР20 4000К | шт | 15 |  |
| 11 | & С1545-37-3-У | Кріплення для світлодіодної панелі | к-т | 15 |  |
| 12 | & С1545-37-4-Ф | Драйвер для світлодіодної панелі | шт | 15 |  |
| *13* | *КР17-10-4* | *Монтаж 1-лампового бра для ламп**розжарювання* | *100шт* | *0,02* |  |
| 14 | & С1547-4-9 | Свiтильник баннік LED-WPR-10W 1000Lm6500 K IP44 круг | шт | 2 |  |
| *15* | *КР17-14-1* | *Установлення щитків освітлювальних**групових масою до 3 кг у готовій ніші або**на стіні* | *шт* | *1* |  |
| 16 | & С1514-1-11-1Ж | Щит ШМР-24В | шт | 1 |  |
| *17* | *КР17-12-2* | *Установлення вимикачів утопленого типу**при схованій проводці, 1-клавішних* | *100шт* | *0,1* |  |
| 18 | & 290902-55-3 | Вимикач заглиблений для прихованоїпроводки одноклавішний | шт | 10 |  |
| *19* | *КР17-12-11* | *Установлення штепсельних розеток**утопленого типу при схованій проводці* | *100шт* | *0,12* |  |
| 20 | & 290902-223-6 | Розетка штепсельна двохполюсна з третімзаземляючим контактом 220В, 10А, длясхованого монтажу | шт | 12 |  |
| *21* | *КР17-12-7* | *Установлення вимикачів та перемикачів**пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до* *25 А* | *100шт* | *0,21* |  |
| 22 | & 1504-1009-18-1Д | Вимикач автоматичний ВА-2017 3р Ір=25А | шт | 1 |  |
| 23 | & 1504-1009-14 | ВА2017 1р Ір=10А | шт | 10 |  |
| 24 | & 1504-1009-10 | ВА-2017 1р Ір=16А | шт | 9 |  |
| 25 | & 1504-1009-87 | ДВ-2002 Ін=25А Іут=30мА | шт | 1 |  |

***У разі, якщо технічна, якісна та кількісна характеристика предмета закупівлі містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника учасник має право, під час надання тендерної пропозиції , надавати еквівалент відповідної торговельної марки чи фірми, патента, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника.***

 **Додаток № 4 до тендерної документації**

**Проєкт договору про закупівлю**

**ДОГОВІР №**

**про закупівлю послуг**

**м. Красилів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року**

**Комунальне некомерційне підприємство «Красилівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Красилівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області**, в особі Директора Ватажука Олега Михайловича, що діє на підставі Статуту (далі - ***Замовник***), з однієї Сторони, та

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі – Виконавець), з іншої сторони, (разом іменуються – Сторони, а будь-яка окремо – Сторона), уклали цей Договір про надання Послуг (далі - Договір) про наступне:

**І. Предмет договору**

* 1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором відповідно до кошторисної документації, в межах Договірної ціни, складеної у відповідності до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої Наказом від 01.11.2021 року №281 Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», в обумовлений строк у 2024 році, використовуючи власні матеріали та обладнання Виконавець зобов’язується надати **Послуги:**

**Поточний ремонт поліклініки КНП "Красилівський Центр ПМСД" за адресою: Хмельницька область м. Красилів, вул. Центральна,32,** а Замовник прийняти та оплатити такі Послуги на умовах цього Договору.

1.2. Склад, обсяги Послуг та Договірна ціна визначаються у Дефектному акті, який є Додатком № 1 до Договору та Кошторисній документації, яка є Додатком № 2 до цього Договору.

1.3. Послуги, що є предметом даного Договору, визначені за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи.

**2. Строки виконання послуг**

2.1. Строк виконання послуг визначений цим Договором наступний:

Початок надання послуг – з моменту укладання Договору.

Закінчення надання послуг **– 30.06. 2024 року**.

2.2. Датою закінчення послуг вважається дата їх прийняття Замовником.

2.3.Виконавець може достроково завершити виконання послуг і здати їх Замовнику при наявності фінансування.

2.4. Строки виконання послуг можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі:

* виникнення обставин непереборної сили;
* в залежності від обсягів реального фінансування;
* внесення змін до кошторисної документації;

-потреби в усуненні недоліків послуг, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам кошторисної документації;

* виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання послуг.

2.6. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання послуг, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

**3. Договірна ціна**

 3.1.Загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни, що є невід’ємною частиною цього Договору, та становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. з/без ПДВ. Договірна ціна визначається на підставі Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

 3.2. Договiрна цiна згідно цього Договору є твердою.

 3.3. Ціна цього договору може бути зменшена Сторонами у випадках, що передбачені згідно п. 19 Особливостей.

 3.4. З урахуванням ст. 48 Бюджетного кодексу України зобов’язання Замовника щодо оплати виконаних послуг виникають виключно при наявності та в обсягах відповідного бюджетного асигнування, затвердженого для Замовника на фінансування закупівлі протягом поточного бюджетного періоду.

**4. Умови виконання послуг**

4.1. Послуги виконуються засобами та з матеріалів Виконавця. Виконавець несе відповідальність за неналежну якість використаного ним матеріалу.

4.2. Зворотні матеріали залишаються на збереженні у Виконавця та передаються по акту Замовнику.

4.3. Виконавець забезпечує повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої чинним законодавством та умовами Договору, призначає наказом осіб, відповідальних за її ведення та направляє копії наказів Замовнику, забезпечує ведення журналу виконаних послуг.

**5. Порядок розрахунків**

5.1. Розрахунки за виконані послуги здійснюються на підставі довідки за формою № КБ-3 та Акту за формою № КБ-2В.

5.2. Акт оформлюється належним чином Виконавцем і подається для підписання Замовнику не пізніше, ніж через 3 (три) дні після завершення надання послуг. Замовник повинен розглянути та підписати Акт або направити Виконавцю письмову мотивовану відмову від прийняття послуг.

5.3. Замовник сплачує вартість прийнятих від Виконавця послуг на підставі довідки за формою № КБ-3 та Акту за формою № КБ-2В не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після надходження коштів на вказані цілі на реєстраційний рахунок Замовника.

5.4. На підставі ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України Сторони домовилися про встановлення наступної відкладальної обставини щодо виконання Замовником зобов’язання з оплати виконаних та прийнятих послуг: Замовник зобов’язаний оплатити виконані та прийняті послуги у строк не більше десяти днів з дати отримання бюджетного фінансування на оплату послуг за цим Договором на свій реєстраційний рахунок.

5.5. Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Підрядника у межах отриманого бюджетного фінансування.

5.6. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за даним Договором здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок, відкритий в органі Державної казначейської служби України.

**6. Права та обов’язки сторін**

6.1. **Замовник має право:**

6.1.1. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень, або виправити їх своїми силами, але за рахунок Виконавця. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Виконавцем, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.1.2. Відмовитися в односторонньому порядку від даного Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав надання послуг або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений розділом 3 даного Договору, стає неможливим. Підставою для відмови є Акт обстеження складеного уповноваженими представниками Замовника.

6.1.3. Ініціювати внесення змін до даного Договору, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов даного Договору.

6.1.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору про надання Послуг;

6.1.5. Вимагати від Виконавця виконання норм Бюджетного кодексу України.

6.1.6. Зупинити процес надання послуг у разі невиконання або неналежного виконання умов цього договору та недотримання будівельних норм та стандартів.

6.1.7. Замовник має право зменшити обсяги закупівлі послуг у разі зменшення реального фінансування видатків.

6.1.8. Замовник також має інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

6.2. **Замовник зобов’язаний:**

6.2.1. Сприяти Виконавцю у виконанні Послуг;

6.2.2. Сплачувати за надання послуг на умовах, передбачених у цьому договорі при наявності коштів на реєстраційному рахунку;

6.2.4. Негайно, письмово, з обґрунтуванням, повідомити Виконавця про виявлені недоліки;

6.2.5. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

6.3. **Виконавець має право:**

6.3.1. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та Договору;

6.3.2. Ініціювати внесення змін у Договір;

6.3.3.Виконавець має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

6.4. **Виконавець зобов’язаний:**

6.4.1. Надати у встановлені строки Послуги відповідно до локального кошторису;

6.4.2. Надати послуги відповідно до умов цього договору та стандартів що регламентують надання таких послуг.

6.4.3. Здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу на будівельний майданчик будматеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали, та конструкції, які застосовуються при поточному ремонті, повинні відповідати вимогам кошторисної документації та нормативних документів.

6.4.4. За свій рахунок усунути дефекти та недоробки, що виникли з вини Виконавця і які можуть бути виявлені під час приймання Об’єкту та в гарантійний термін. Вказані дефекти та недоліки оформляються відповідними актами, підписаними уповноваженими представниками Сторін.

6.4.5. Виконавець зобов'язується оформити всю виконавчу документацію по Об’єкту згідно з діючими нормативними актами.

6.4.6. Інформувати Замовника про готовність здачі прихованих робіт, приймання яких оформлюється актами прихованих робіт (якщо такі складові властиві предмету закупівлі).

6.4.7. Гарантувати надійність і якість послуг протягом гарантійного терміну.

6.4.8. Кошти, виділені на поточний ремонт Об’єкту використовувати за цільовим призначенням.

6.4.9. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, результат надання послуг.

6.4.10. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;

6.4.11. Виконувати належним чином інші зобов’язання передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

6.4.12. Виконавець повинен забезпечити своєчасне оформлення податкових накладних з ПДВ, своєчасну їх реєстрацію в єдиному реєстрі та направлення її Замовнику не пізніше 15 денного терміну з дня настання податкового зобов’язання.

**7. Ризики випадкового знищення або пошкодження об’єкта**

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта до його прийняття Замовником несе Виконавець.

7.2. Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об’єкта поточного ремонту.

7.3. Виконавець зобов’язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодження об’єкта.

7.4. Ризик втрат від несвоєчасного бюджетного фінансування несе Виконавець.

**8. Гарантійні строки**

8.1. Виконавець гарантує якість результату надання ним послуг і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у кошторисній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

8.2. Виконавець гарантує якість на термін 24 місяців та відповідно до Державних будівельних норм за умови дотримання правил експлуатації конструкції, обладнання та матеріалів, застосованих при надання послуг.

8.3. Виконавець гарантує відповідність якості поставлених ним будівельних матеріалів, конструкцій державним стандартам і наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їхню якість та надає їх завірені копії Замовнику.

8.4. У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їхнього прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані Виконавцем під час гарантійного періоду, Замовник негайно інформує про це Виконавця і представниками Сторін складається дефектний Акт. Виконавець ліквідує такі недоліки за власні кошти у строки, що зазначені в дефектному Акті. При ухиленні Виконавця від цих обов'язків Замовник має право залучити іншого виконавця за рахунок Виконавця за цим договором.

8.5. Гарантійні строки продовжуються на термін усунення виявлених недоліків (дефектів).

8.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця та скласти за його участі Акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

8.7. Якщо Виконавець відмовився взяти участь у складенні дефектного Акта, Замовник має право в порядку, визначеному договором, скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Виконавцю.

8.8. Виконавець зобов’язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

**9. Відповідальність сторін за порушення зобов’язань за Договором**

**та порядок урегулювання спорів**

9.1. Порушення зобов’язань Сторін за договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами.

9.2. За несвоєчасне надання послуги та передачу їх результату з вини Виконавця, Виконавець сплачує Замовнику за кожний робочий день затримки пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у цей період.

9.3. За порушення термінів реєстрації податкових накладних Виконавець сплачує замовнику штраф в розмірі суми ПДВ з урахуванням індексу інфляції.

9.4. Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов’язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов’язань.

9.5. Сторони звільняються від майнової відповідальності якщо доведуть, що порушення зобов’язань виникли не з їх вини (форс-мажорні обставини, дії іншої сторони, припинення фінансування).

9.6. Замовник звільняється від фінансових санкцій за несвоєчасну оплату у разі відсутності (нестачі) бюджетного фінансування на вказані цілі.

**10. Внесення змін у Договір та його розірвання**

10.1. Внесення змін у Договір допускається тільки за згодою Сторін, крім випадків, передбачених даним Договором. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.

10.2. Внесення змін у договір оформляється додатковою угодою.

10.3. Замовник має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку з правом на компенсацію збитків з наступних підстав:

10.3.1. Виконавець не розпочав надання послуг.

10.3.2. Виконавець надав послуги з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Сторонами строк;

10.3.3. Виконавець допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання результатів послуг для вказаної в даному Договорі мети та не можуть бути ним усунені;

10.3.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством.

10.3.5. При істотних порушеннях Виконавцем своїх зобов’язань за даним Договором.

* 1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей, а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна умов Договору в частині покращення якості предмету закупівлі відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування, що зумовили покращення якості предмету закупівлі визначених даним Договором та наданням відповідного документального підтвердження.

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. У цьому випадку Сторони погоджуються, що продовження стоку дії Договору та/або строку виконання зобов’язань відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав, обґрунтування продовження строку дії даного Договору та/або строку виконання зобов’язана щодо передачі Товару, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Споживача. До письмового звернення Сторона, що звертається додає документ (документи), що документально підтверджують об’єктивні обставини, що спричинили таке продовження;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміна ціни відбувається на підставі письмового звернення Сторони Договору із зазначенням підстав та обґрунтування щодо зміни ціни в бік зменшення;

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

* підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та набрання чинності документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і збори та/або зміни умов щодо надання пільг з оподаткування;
* сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав визначених даним пунктом обов’язково до письмового звернення надає документ, який встановлює/змінює такі ставки податків і збори та/або змінює умови щодо надання пільг з оподаткування;
* нову (змінену) ціну Сторони застосовують з дня введення в дію відповідного документу, яким затверджені чи встановлені такі ставки податків і зборів та/або зміни щодо надання умов пільг з оподаткування;
* зміна ціни відбувається пропорційно зміненій (зміненим) частині (частинам) складової такої ціни, в тому числі і загальна вартість Договору;

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів.

У цьому випадку Сторони погоджуються, що зміну ціни здійснюють у такому порядку:

* підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору, у разі настання однієї або декілька підстав визначених даним пунктом;
* сторони погоджуються, що Сторона, яка звертається з пропозицією про внесення змін з підстав визначених даним пунктом обов’язково до письмового звернення надає документ, який підтверджує зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів.
* нову (змінену) ціну у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів Сторони застосовують з дня введення в дію відповідного документу, яким затвердженні чи встановленні регульовані ціни (тарифи) і нормативи, що застосовуються у даному Договорі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України (у тому числі відповідними документом);

7) дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

**11. Форс – мажор (дія обставин непереборної сили)**

11.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання нею будь-якого з її зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання обумовлено виключно виникненням та/або дією обставин непереборної сили (форс – мажорних обставин).

11.2. У даному випадку під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладання Договору незалежно від волі й бажання Сторін (Сторони), наприклад, дії природних стихій і катаклізмів, війна, безпорядки та ін., заборона чи обмеження, що витікають із документів нормативного та ненормативного характеру органів державної влади та управління.

11.3. Сторона, для якої склалися форс – мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3-х (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі проінформувати контрагента про настання таких обставин та про їх наслідки й прийняті всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, що викликані форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

11.4. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин, веде за собою втрату права посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

11.5. Факт та строк дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

**12. Строк дії договору та інші умови договору**

12.1.Договір набуває чинності з дня підписання вказаного Договору та діє до 31 грудня 2024 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань в частині розрахунків.

12.2. У разі виявлення контролюючими органами фактів завищення обсягів та вартості послуг, Виконавець зобов’язаний повернути Замовникові грошові кошти, сплачені Замовником у якості оплати таких послуг в сумі завищення. Таке повернення здійснюється Виконавцем протягом десяти днів з дати набуття чинності актом (іншим документом), складеним контролюючим органом за наслідками перевірки (ревізії, аудиту тощо).

12.3. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 5 (п’ять) днів після настання таких змін.

12.4. Цей Договір, усі додатки до нього і всі інші договори і повідомлення, що надаються Сторонами відповідно до даного Договору, є виявом повного взаєморозуміння і згоди між Сторонами стосовно предмета цього Договору, і скасовують усі попередні усні і письмові, а також одночасні усні переговори, зобов’язання і домовленості між Сторонами.

12.5 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.6. Сторони зобов’язуються зберігати в конфіденційності умови і положення цього Договору, інформацію, отриману в ході виконання зобов’язання і жодна із Сторін не розкриє їх третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, за виключенням права на отримання такої інформації відповідно з прямими вказівками законодавства.

12.7. Сторони погодилися, що персональні дані фізичних осіб, що стали відомі Сторонам в процесі виконання цього Договору, будуть використовуватися виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». Користувач надає свою згоду на передачу даних та обробку своїх персональних даних, а Власник мереж повідомляє про обробку отриманих персональних даних та включення їх до відповідних баз даних та зобов’язується обробляти дані з дотриманням вимог законодавства України.

12.8. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що там чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

12.9. Цей Договір складено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній із Сторін.

12.10. З питань, не врегульованих положеннями Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

**13. Додатки до договору**

13.1. Додатками до Договору, які являються невід’ємними його частинами, зокрема є:

* Додаток № 1 – Дефектний акт;
* Додаток № 2 – Кошторисна документація (Локальний кошторис);
* Додаток № 3 - Договірна ціна;
* Додаток № 4 – Підсумкова відомість ресурсів.

**13. Адреси, реквізити та підписи Сторін:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** |  **ВИКОНАВЕЦЬ:** |
| **КНП «Красилівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Красилівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області**Ідентифікаційний код 38418088 Місцезнаходження: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Центральна,32тел ./факс (03855) 42879; 40038ЄДРПОУ 38418088ІПН 384180822108, р/р UA558201720344340022000085386 в Державній казначейській службі України, м.Кмївр/рUA043052990000026005046004734в АТ КБ «ПриватБанк», м.Київр/рUA503157840000026003300386612в АТ’’ОщадБанк’’ | Ідентифікаційний код Місцезнаходження: тел.моб. ЄДРПОУ р/р UA  |
| **Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олег ВАТАЖУК** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |