# Додаток 2 до тендерної документації

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

(форма, яка подається Учасником)

Ми, (назва Учасника) надаємо свою пропозицію на закупівлю: ДК 021:2015 –50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Технічна підтримка серверного обладнання)

Вивчивши необхідні технічні та інші вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося надати Послуги на суму:

ВСЬОГО_____________________________________ грн. (з ПДВ) (без ПДВ – у разі коли суб’єкт господарювання звільнений від сплати ПДВ згідно чинного законодавства України згідно з технічними вимогами (Додатку №5 до тендерної документації).

| № з/п | Найменування послуг | Кількість | Ціна за одиницю, грн., з ПДВ | Сума, грн., з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Послуг з діагностики, технічної підтримки серверного обладнання |
| 1 | Діагностика та технічне обслуговування Серверу IBM Power 770 (9117-MMC) включає: - аналіз журнальних файлів; - діагностика Обладнання; - тестування станів дискових масивів Обладнання; - профілактична чистка Обладнання (за вимогою); - оновлення мікрокодів до актуального рівня; - розширення файлових систем (за вимогою). | 2 |  |  |
| 2 | Діагностика та технічне обслуговування Системи збереження даних IBM STORWIZE 7000 Gen1 (2076-124 , 2076-224) включає: - аналіз журнальних файлів; - діагностика Обладнання; - тестування станів дискових масивів Обладнання; - профілактична чистка Обладнання (за вимогою); - оновлення мікрокодів до актуального рівня; - розширення файлових систем (за вимогою). | 2 |  |  |
| 3 | Діагностика та технічне обслуговування Системи збереження даних IBM STORWIZE 7000 Gen2 (2076-624, 2076-24F) включає: - аналіз журнальних файлів; - діагностика Обладнання; - тестування станів дискових масивів Обладнання; - профілактична чистка Обладнання (за вимогою); - оновлення мікрокодів до актуального рівня; - розширення файлових систем (за вимогою). | 2 |  |  |
| 4 | Діагностика та технічне обслуговування Системи збереження даних IBM STORWIZE 7000 Gen2 (2076-624, 2076-92F) включає: - аналіз журнальних файлів; - діагностика Обладнання; - тестування станів дискових масивів Обладнання; - профілактична чистка Обладнання (за вимогою); - оновлення мікрокодів до актуального рівня; - розширення файлових систем (за вимогою). | 2 |  |  |
| 5 | Діагностика та технічне обслуговування магнітострічкової бібліотеки IBM TS3310 (3576-L5B, 3576-E9U) включає: - аналіз журнальних файлів; - діагностика Обладнання; - тестування станів дискових масивів Обладнання; - профілактична чистка Обладнання (за вимогою); - оновлення мікрокодів до актуального рівня; - розширення файлових систем (за вимогою). | 1 |  |  |
| 6 | Діагностика та технічне обслуговування Системи збереження даних EMC VNX 5400 (900-566-029, 100-562-712) включає: - аналіз журнальних файлів; - діагностика Обладнання; - тестування станів дискових масивів Обладнання; - профілактична чистка Обладнання (за вимогою); - оновлення мікрокодів до актуального рівня; - розширення файлових систем (за вимогою). | 2 |  |  |
| 7 | Діагностика та технічне обслуговування оптичних коммутаторів IBM 2498B40 з активованими 32 портами яке включає: - аналіз журнальних файлів; - діагностика Обладнання; - профілактична чистка Обладнання (за вимогою); - оновлення мікрокодів до актуального рівня; | 4 |  |  |
| 8 | Діагностика та технічне обслуговування оптичних комутаторів Brocade DS6510B з активованими 48 портами яке включає: - аналіз журнальних файлів; - діагностика Обладнання; - профілактична чистка Обладнання (за вимогою); - оновлення мікрокодів до актуального рівня; | 1 |  |  |
| 9 | Діагностика та технічне обслуговування Серверу IBM E850C (8408-44E) - аналіз журнальних файлів; - діагностика Обладнання; - тестування станів дискових масивів Обладнання; - профілактична чистка Обладнання (за вимогою); - оновлення мікрокодів до актуального рівня; - розширення файлових систем (за вимогою). | 2 |  |  |
| 10 | Діагностика та технічне обслуговування Серверу IBM S822 (8284-22A) - аналіз журнальних файлів; - діагностика Обладнання; - тестування станів дискових масивів Обладнання; - профілактична чистка Обладнання (за вимогою); - оновлення мікрокодів до актуального рівня; - розширення файлових систем (за вимогою). | 4 |  |  |
| 11 | Технічне обслуговування оптичних комутаторів EMC DS6510B з активованими 48 портами яке включає: - аналіз журнальних файлів; - діагностика Обладнання; - профілактична чистка Обладнання (за вимогою); - оновлення мікрокодів до актуального рівня; | 6 |  |  |
| Додаткові послуги з заміни запасних частин (постачаються виконавцем) |
| 11 | Послуга із заміни запчастин у Сервері IBM Power 770 (9117-MMC), яка включають в себе: |
| 11.1 | - заміна оптично адаптеру 8Gb (IBM Part number – 10N9824) | 2 |  |  |
| 11.2 | - заміна мережевого адаптеру 10GbE (IBM Part number – 74Y3457) | 2 |  |  |
| 11.3 | заміна Power supply 1925 W (IBM Part number 9117-5532) | 8 |  |  |
| 11.4 | заміна Fan assembly (single fan) (IBM Part number 46K4939) | 25 |  |  |
| 11.5 | - заміна Cache battery pack (IBM Part number 42R8705) | 4 |  |  |
| 11.6 | заміна Power supply 1725 W (IBM Part number 74Y4926) | 2 |  |  |
| 11.7 | Заміна модулю Service Processor (FC EU09) | 2 |  |  |
| 11.8 | Заміна модулю 3.1GHz 16-Core POWER7 CUoD Server Processor P7 CCIN 536D 9117-MMB (IBM Part number 74Y5976 ) | 4 |  |  |
| 11.9 | Заміна модулю 128GB DDR3 1066MHz 4 DIMMs (IBM Part number 5602) | 12 |  |  |
| 11.10 | Заміна I/O backplane (CCIN 2BB9, Part number 44V5668) | 2 |  |  |
| 12 | Послуга із заміни запчастин у Системі збереження даних IBM STORWIZE 7000 Gen2 (2076-624, 2076-24F), яка включають в себе: |
| 12.1 | - заміну блоку живлення модуля контролерів дискового масиву (2076-624) (FRU PN: 01LJ899) | 4 |  |  |
| 12.2 | - заміну блоку живлення модуля розширення дискового масиву (2076-24F) (FRU PN: 01LJ896) | 12 |  |  |
| 12.3 | - заміну батареї кешу модуля контролерів дискового масиву (2076-624) (FRU PN: 31P1807) | 4 |  |  |
| 12.4 | - заміну диску SFF HDD 10K rpm 12Gb/s 900Gb WITH TRAY (FRU P/N: 01LJ786) | 8 |  |  |
| 12.5 | - заміна IBM Control Enclosure Fan Module (CRU P/N: 31P1847) | 2 |  |  |
| 12.6 | - заміну контролерів дискового простору 2076-624 (fru part namber 01LJ743) | 4 |  |  |
| 13 | Послуга із заміни запчастин у Системі збереження даних IBM STORWIZE 7000 Gen2 (2076-624, 2076-92F), яка включають в себе: |
| 13.1 | - заміну блоку живлення модуля контролерів дискового масиву (2076-624) (FRU PN: 01LJ899) | 4 |  |  |
| 13.2 | - заміну батареї кешу модуля контролерів дискового масиву (2076-624) (FRU PN: 31P1807) | 8 |  |  |
| 13.3 | - заміну блоку живлення модуля розширення дискового масиву 2076-92F PSU 2400W (FRU PN: 01LJ950) | 16 |  |  |
| 13.4 | - заміну диску в модулі розширення 2076-92F SFF HDD 10K rpm 12Gb/s 1.8Tb WITH TRAY (FRU P/N: 01NN111) | 70 |  |  |
| 13.5 | - заміну контролерів модуля розширення дискового простору 2076-92F (fru part namber 01LJ860) | 32 |  |  |
| 13.6 | - заміну контролерів дискового простору 2076-624 (fru part namber 01LJ743) | 4 |  |  |
| 13.7 | - заміну вентилятору ( fan modul FRU PN:01LJ126) | 24 |  |  |
| 13.8 | - заміну диску модуля контролерів дискового масиву (2076-624) SFF HDD 10K rpm 12Gb/s 1.8Tb WITH TRAY (FRU P/N:01NN110) firmware level SB55 | 48 |  |  |
| 14 | Послуга із заміни запчастин у Системі збереження даних EMC VNX 5400 (900-566-029, 100-562-712), яка включають в себе: |
| 14.1 | - заміну блоку вентиляторів (EMC Partnumber – 100-563-685-00) | 8 |  |  |
| 14.2 | Заміна жорсткого диску NLSAS 1Tb 7.2K Segagate ST910006CLAR100 firmware AS0C | 16 |  |  |
| 14.3 | - заміну батареї кешу модуля контролерів дискового масиву EMC part namber 078-000-132-00 (vendor acbel polytech inc., vendor part number sgb004-712g , programmable revision 71.17) | 4 |  |  |
| 14.4 | Заміна CPU module (EMC Partnumber – 110-201003D-05) | 4 |  |  |
| 14.5 | Заміна блоку живлення модуля контролера (EMC Partnumber – 071-000-036-04) | 4 |  |  |
| 14.6 | Заміна блоку живлення модуля розширення (EMC Partnumber – 071-000-539-000) | 16 |  |  |
| 14.6 | Заміна контролеру шини модулю розширення (EMC Partnumber – 303-104-000E) f/w 1.54 | 16 |  |  |
| 14.7 | Заміна IO module (EMC Partnumber – 303-092-102B) | 4 |  |  |
| 14.8 | Заміна manegment module (EMC Partnumber – 303-129-101B) | 4 |  |  |
| 15 | Послуга із заміни запчастин у сервері Сервера IBM E850C (8408-44E) |
| 15.1 | - заміна Front fan (P/N: 00E9335) | 10 |  |  |
| 15.2 | - заміна 2000 W power supply (200-240 VAC) (P/N: 01EL710) | 8 |  |  |
| 15.3 | - заміна Fan EMX0 PCIe Gen3 I/O expansion drawer system (P/N: 00RP836) | 8 |  |  |
| 15.4 | - заміна Power supply EMX0 PCIe Gen3 I/O expansion drawer system (P/N: 00FX951) | 4 |  |  |
| 15.5 | - PCIe3 2-Port 16Gb FC Adapter (P/N: 00E3495) | 4 |  |  |
| 15.6 | - SFP 16 Gb призначені для PCIe3 2-Port 16Gb FC Adapter та сумісні з FC комутаторами Brocade | 4 |  |  |
| 15.7 | - PCIe2 4-Port (10GbE SFP+ & 1GbE RJ45) Adapter (P/N: 00E2719) | 4 |  |  |
| 15.8 | - SFP 10GbE призначені для PCIe2 4-Port (10GbE SFP+ & 1GbE RJ45) Adapter | 4 |  |  |
| 15.9 | Заміна модуля пам’яті 64 GB CDIMM DDR4 (#EM8R) | 64 |  |  |
| 15.9 | Заміна плати ( CCIN 2CC9 P/N 00E4862) I/O backplane kit - includes foam stand for processor assembly (8408-44E) | 2 |  |  |
| 15.10 | Заміна процессорного модуля 10-core 3.95 GHz Processor Module (#EPW5) | 8 |  |  |
| 16 | Послуга із заміни запчастин у сервері Сервера IBM S822 (8284-22A) |
| 16.1 | - заміна 60 mm fan assembly( p/n 00FV726) | 24 |  |  |
| 16.2 | - заміна power supply 1400 Watt 200-240 Volt ( CCIN 2B1E p/n 94Y8157) | 8 |  |  |
| 16.3 | Заміна модуля пам’яті 16 GB 1600 MHz DDR4 CDIMM memory ( CCIN 31EC p/n 00VK247) | 32 |  |  |
| 16.4 | - Заміна PCIe3 2-Port 16Gb FC Adapter (P/N: 00E3495) | 16 |  |  |
| 16.5 | - Заміна SFP 16 Gb призначені для PCIe3 2-Port 16Gb FC Adapter та сумісні з FC комутаторами Brocade | 16 |  |  |
| 16.6 | - Заміна PCIe2 4-Port (10GbE SFP+ & 1GbE RJ45) Adapter(P/N: 00E2719) | 16 |  |  |
| 16.7 | - Заміна SFP 10GbE призначені для PCIe2 4-Port (10GbE SFP+ & 1GbE RJ45) Adapter | 16 |  |  |
| 16.8 | Заміна System Backplane power8 S822 (p/n 00VK599) | 4 |  |  |
| 16.9 | Заміна процесорного модуля 6-core 3.89 GHz processor module (Feature code EPX1) | 4 |  |  |
| 17 | Послуга із заміни запчастин у оптичних комутаторів EMC DS6510B з активованими 48 портами |
| 17.1 | - заміна системної плати оптичного комутатора | 6 |  |  |
| 17.2 | - заміна модуля SFP 16 Gb | 18 |  |  |
| 17.3 | Заміна блоку живлення та вентиляторів | 12 |  |  |
| 18 | Послуга із заміни запчастин у оптичних комутаторів IBM 2498B40 з активованими 32 портами |
| 18.1 | - заміна системної плати оптичного комутатора | 4 |  |  |
| 18.2 | - заміна модуля SFP 8 Gb | 8 |  |  |
| 18.3 | Заміна блоку живлення та вентиляторів | 8 |  |  |
| 19 | Послуга із заміни запчастин у оптичних коммутаторів Brocade DS6510B з активованими 32 портами |
| 19.1 | - заміна системної плати оптичного комутатора | 2 |  |  |
| 19.2 | - заміна модуля SFP 16 Gb | 8 |  |  |
| 19.3 | Заміна блоку живлення та вентиляторів | 4 |  |  |
| 20 | Послуга із заміни запчастин магнітострічкової бібліотеки IBM TS3310 (3576-L5B, 3576-E9U) |
| 20.1 | - заміна Drive LTO5 type ULT3580-TD5 8Gb/s | 1 |  |  |
| 20.2 | - заміна відпрацьованих cleaning картриджів маркованих бар кодом універсальних картриджів LTO | 30 |  |  |
| Всього: в т. ч. ПДВ: |  |

1. До прийняття рішення про намір укласти договір ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції нас буде визначено переможцем, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, установленого вами. Наша тендерна пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції буде визначена переможцем у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі відсутності подальшої потреби у закупівлі.

5. Якщо наша тендерна пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір про закупівлю із Замовником не пізніше ніж через 15 днів (60 днів у разі обґрунтованого продовження строків укладання договору Замовником) з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, але не раніше ніж 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

6. Ми погоджуємось, що закупівля Послуг буде проводитись з урахуванням реального фінансування видатків (та/або надходження коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

7. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

_______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності)

Примітка:

* - у разі зменшення за результатами аукціону загальної вартості тендерної пропозиції Учасника, який став переможцем процедури торгів, ціна за одиницю, зазначена у тендерній пропозиції, підлягає коригуванню в сторону зменшення з метою приведення розрахунків до остаточної загальної вартості тендерної пропозиції Учасника торгів. Остаточна тендерна пропозиція подається з відкоригованою ціною (у числовому форматі, число десяткових знаків – два, остання цифра –0).

** - у разі, якщо Учасник діє на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, у таблиці має зазначити «без ПДВ» та з метою спрощення розгляду та оцінки пропозиції, Учасник повинен надати інформацію в довільній формі з посиланням на законодавчі підстави, якими передбачено звільнення від сплати ПДВ.

Учасники мають дотримуватися встановленої форми.

Внесення у Форму тендерної пропозиції будь-яких змін неприпустиме.