Додаток 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Якщо у найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

2. Послуги з Поточний ремонт будівлі гаражів службового автотранспорту з допоміжними приміщеннями в м. Тернополі», код ДК 021:2015 - 45420000-7 столярні та теслярні роботи, виконуються з матеріалу Підрядника.

3. Місце виконання робіт/надання послуг  - конкретна адреса виконання робіт/надання послуг  буде вказана замовником після підписання договору з переможцем.

4. Кошторисна документація, що обґрунтовано підтверджує пропозицію учасника щодо ціни закупівлі, подається учасником у складі обов'язкових вихідних документів, а саме: пояснювальної  записки; договірної ціни; локального та зведеного кошторисів; розрахунку загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів та календарного графіку робіт.

5. Виконавець повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного  законодавства, нормативно-технічним актам  з дотриманням вимог  санітарних норм  та охорони навколишнього середовища.

Учасник під час надання послуг з поточного ремонту відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;

- за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних та монтажних робіт;

- за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття;

- за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання поточного ремонту.

| Технічні вимоги |
| --- |
| на поточний ремонт будівлі гаражів службового автотранспорту з допоміжними приміщеннями ГУНП в Тернопільській області по проспекту в м.Тернополі |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 6,9 |  |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 27,6 |  |
| 3 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 23 |  |
| 4 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 49,68 |  |
| 5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 49,68 |  |
| 6 | Очищення приміщень від сміття | т | 3,4 |  |
| Додаток до технічних вимог Профільна система: Профіль 6 камерний, колір Білий, монтажна ширина профілю 70мм Амування: Оцинкований метал 2,0мм Фурнітура: VORNE (мікровентиляція) Склопакет: Двохкамерний енергозберігаючий склопакет 32мм Вікно № 1 6к Вікно, колір Білий Учасник повинен в складі своєї пропозиції надати розрахунки, підтверджуючі запропоновану ціну пропозиції, а саме: |
| договірної ціни з пояснювальною запискою; |  |  |  |
| зведений кошторис; |  |  |  |
| локальний кошторис; |  |  |  |
| загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; |  |  |  |
| підсумкової відомості ресурсів; |  |  |  |
| кошторисна документація складається у відповідності до Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" , затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281 Якість та технологія надання послуги повинна відповідати чинним будівельним нормам України. |
| учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання необхідного для надання таких послуг; |
| "З умовами технічних (якісних) характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось" |  |
| ____________________________________________________________________________________ |
|  | Уповноважена особа Учасника |  |  |  |