**Додаток 1**

**до протоколу № 63 від 29.03.2024 року**

**Зміни внесені до тендерної документації**

**щодо закупівлі**

**«код ДК 021:2015 09110000-3 - Тверде паливо» (Вугілля кам’яне марки П (13-25); Вугілля кам’яне марки ДГ (13-100); Вугілля кам’яне марки Д (25-200); Брикети торф’яні; Напівбрикети торф’яні)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Пункт ТД*** | **Редакція від 18.03.2024 року** | **Редакція від 29.03.2024 року** |
| **п.3.1.1. ч.1 (Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції) Розділу ІІІ ТД** | ~~3.1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у випадку застосування), наявність/відсутність підстав, установлених у~~[~~пункті 47~~](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261)~~Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме:~~1. ~~форма " ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ", згідно додатку №1;~~
2. ~~інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (у випадку їх визначення Замовником в тендерній документації);~~
3. ~~інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у п.47 Особливостей;~~
4. ~~інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);~~
5. ~~належним чином завірену копію або оригінал статуту зі всіма зареєстрованими змінами та доповненнями у разі наявності таких (для юридичних осіб). В разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) з 01.01.2016 відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» учасник надає на підтвердження реєстрації Статуту або реєстрації змін до Статуту (нова редакція) наступні документи: Сканований лист учасника в якому обов’язково зазначається код доступу за яким можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи (Статуту та/або останніх змін до Статуту (нова редакція);~~

 ~~У разі, якщо Учасник здійснює господарську діяльність на підставі модельного статуту, надається копія відповідного рішення Загальних зборів Учасників;~~1. ~~копія паспорту/id картки або довідки про присвоєння ідентифікаційного коду/облікової картки фізичної особи-платника податків (для Учасників - фізичних осіб або фізичних осіб - підприємців). Для іноземного учасника – завірений переклад витягу з торгового реєстру, тощо);~~
2. ~~документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;~~
3. ~~Інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка підтверджує відсутність інформації про порушення провадження у справі про банкрутство щодо учасника та повинна бути видана/сформована після оголошення про проведення даних торгів;~~

~~інших документів, необхідність подання яких у складі тендерної пропозиції передбачена умовами цієї документації.~~ | 3.1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у випадку застосування), наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме:• форма " ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ", згідно додатку №1;• інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (у випадку їх визначення Замовником в тендерній документації); • інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у п.47 Особливостей;• інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);• належним чином завірену копію або оригінал статуту зі всіма зареєстрованими змінами та доповненнями у разі наявності таких (для юридичних осіб). В разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) з 01.01.2016 відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» учасник надає на підтвердження реєстрації Статуту або реєстрації змін до Статуту (нова редакція) наступні документи: Сканований лист учасника в якому обов’язково зазначається код доступу за яким можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи (Статуту та/або останніх змін до Статуту (нова редакція);  У разі, якщо Учасник здійснює господарську діяльність на підставі модельного статуту, надається копія відповідного рішення Загальних зборів Учасників;• копія паспорту/id картки або довідки про присвоєння ідентифікаційного коду/облікової картки фізичної особи-платника податків (для Учасників - фізичних осіб або фізичних осіб - підприємців). Для іноземного учасника – завірений переклад витягу з торгового реєстру, тощо);• документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;• Інформаційну довідку/лист видану уповноваженим органом (управліннями міністерства юстиції чи міністерством юстиції), яка підтверджує відсутність інформації про порушення провадження у справі про банкрутство щодо учасника та яка видана/сформована після оголошення про проведення даних торгів;• інших документів, необхідність подання яких у складі тендерної пропозиції передбачена умовами цієї документації. |
| **п.3.5.8. ч.5 (Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені п.47 Особливостей) Розділу ІІІ ТД** | ~~3.5.8. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Враховуючи викладене Учасник-переможець закупівлі повинен надати в складі пропозиції (шляхом їх дозавантаження) наступні документи:~~**~~\*~~** *~~З 04.09.2023 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Тому, у випадку тому якщо на момент прийняття рішення з Учасником про намір укласти договір вказаний реєстр буде відкритий, він не підтверджує свою відповідність вказаному пункту документально,~~* ***~~а Замовник здійснює перевірку самостійно за посиланням https://corruptinfo.nazk.gov.ua~~****~~.~~*~~-~~ **~~Витяг (довідку)~~** ~~з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» із інформацією про те, що фізичну особу, яка є учасником, чи службову (посадову) особу учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми, який датований~~ **~~не більше трьох місячної давнини відносно дати подання тендерних пропозицій.~~** ~~Вказана витяг (довідка) може бути надана у вигляді електронного документу (підтверджує відповідність п.п. 5, 6 та 12 п. 47 Особливостей);~~* **~~Також додатково, по п.п.12 п. 47 Особливостей, надається довідка~~**~~, складена учасником у довільній формі, про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;~~
* **~~Довідку~~**~~, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 14 п. 47 Особливостей, або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника.~~
 | 3.5.8. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Враховуючи викладене Учасник-переможець закупівлі повинен надати в складі пропозиції (шляхом їх дозавантаження) наступні документи:**\*** *З 04.09.2023 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Тому, у випадку тому якщо на момент прийняття рішення з Учасником про намір укласти договір вказаний реєстр буде відкритий, він не підтверджує свою відповідність вказаному пункту документально,* ***а Замовник здійснює перевірку самостійно за посиланням https://corruptinfo.nazk.gov.ua****.*- **Витяг (довідку)** з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» із інформацією про те, що фізичну особу, яка є учасником, чи керівника учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми, який датований **не більше трьох місячної давнини відносно дати подання тендерних пропозицій.** Вказана витяг (довідка) може бути надана у вигляді електронного документу (підтверджує відповідність п.п. 5, 6 та 12 п. 47 Особливостей); * **Також додатково, по п.п.12 п. 47 Особливостей, надається довідка**, складена учасником у довільній формі, про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;
* **Довідку**, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 14 п. 47 Особливостей, або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника.
 |
| **п.3.6.2. ч.6 (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) Розділу ІІІ ТД** | ~~3.6.2. Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі:~~**~~1.Вугілля кам’яне марки П (13-25) – 5 т.~~**~~:~~* ~~Зольність – не більше ніж 13%~~
* ~~Загальна волога - не більше ніж 10%~~
* ~~Нижча теплота згорання - не менше ніж 26,377 МДж/кг / 6 300 ккал/кг~~

~~2~~ **~~Вугілля кам’яне марки ДГ (13-100) – 220,5 т.~~**~~:~~* ~~Зольність – не більше ніж 14%~~
* ~~Загальна волога - не більше ніж 14%~~
* ~~Нижча теплота згорання - не менше ніж 23,027 МДж/кг / 5 500 ккал/кг~~

**~~3. Вугілля кам’яне марки Д (25-200) – 10 т.~~**~~:~~* ~~Зольність – не більше ніж 14%~~
* ~~Загальна волога - не більше ніж 14%~~
* ~~Нижча теплота згорання - не менше ніж 22,190 МДж/кг / 5 300 ккал/кг~~

~~4.~~ **~~Брикети торф’яні - 28 т.:~~**~~Технічні, якісні характеристики брикетів торф’яних повинні відповідати вимогам, передбаченим діючим ДСТУ 2042-92, та відповідати показникам:~~* ~~масова частка вологи – не більше 20%;~~
* ~~зольність - не більше 23%;~~
* ~~механічна міцність – не менше 94%;~~
* ~~теплота згорання – не менше 14,9 МДж/кг.~~

~~На підтвердження відповідності характеристик Учасники закупівлі повинні надати в складі своєї пропозиції копію сертифікату якості, виданого Українською Інспекцією Укрінспаливо”~~~~5.~~ **~~Напівбрикети торф’яні - 37 т.~~**~~Технічні, якісні характеристики напівбрикетів торф’яних повинні відповідати вимогам, передбаченим діючими ДСТУ 2042-92 або РСТ УРСР 1297-82, та відповідати показникам:~~* ~~масова частка вологи – не більше 25%;~~
* ~~зольність - не більше 25%;~~
* ~~механічна міцність – не менше 94%;~~

~~На підтвердження відповідності характеристик Учасники закупівлі повинні надати в складі своєї пропозиції копію сертифікату якості, виданого Українською Інспекцією Укрінспаливо”~~ | 3.6.2. Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі:**1.Вугілля кам’яне марки П (13-25) – 5 т.**:* Зольність – не більше ніж 13%
* Загальна волога - не більше ніж 10%
* Нижча теплота згорання - не менше ніж 26,377 МДж/кг / 6 300 ккал/кг

2 **Вугілля кам’яне марки ДГ (13-100) – 220,5 т.**:* Зольність – не більше ніж 14%
* Загальна волога - не більше ніж 14%
* Нижча теплота згорання - не менше ніж 23,027 МДж/кг / 5 500 ккал/кг

**3. Вугілля кам’яне марки Д (25-200) – 10 т.**:* Зольність – не більше ніж 14%
* Загальна волога - не більше ніж 14%
* Нижча теплота згорання - не менше ніж 22,190 МДж/кг / 5 300 ккал/кг

4. **Брикети торф’яні - 28 т.:**Технічні, якісні характеристики брикетів торф’яних повинні відповідати вимогам, передбаченим діючим ДСТУ 2042-92, та відповідати показникам:* масова частка вологи – не більше 20%;
* зольність - не більше 23%;
* механічна міцність – не менше 94%;
* теплота згорання – не менше 14,9 МДж/кг.

На підтвердження відповідності характеристик Учасники закупівлі повинні надати в складі своєї пропозиції документ про якість, який підтверджує відповідність товару вказаним характеристикам5. **Напівбрикети торф’яні - 37 т.**Технічні, якісні характеристики напівбрикетів торф’яних повинні відповідати вимогам, передбаченим діючими ДСТУ 2042-92 або РСТ УРСР 1297-82, та відповідати показникам:* масова частка вологи – не більше 25%;
* зольність - не більше 25%;
* механічна міцність – не менше 94%;

На підтвердження відповідності характеристик Учасники закупівлі повинні надати в складі своєї пропозиції документ про якість, який підтверджує відповідність товару вказаним характеристикам |
| **п.3.6.3. ч.6 (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) Розділу ІІІ ТД** | ~~3.6.3. Для підтвердження відповідності технічних та якісних характеристик вугілля кам’яного, Учасники закупівлі надати в складі своєї пропозиції копії наступних документів:~~~~- копії сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, виданих ТК-92 "Вугілля та продукти його перероблення" або ВП "УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ" ДП "НТЦ "ВУГЛЕІННОВАЦІЯ" (або іншою організацією, що має на це право відповідно до вимог ДСТУ 7146:2010), на кожну марку вугілля, що є предметом закупівлі за цими торгами, дійсного на дату оголошення цієї процедури та завіреного відповідно до вимог чинного законодавства України. Марочна належність вугілля згідно такого сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик повинна відповідати вимогам таблиці 1 ДСТУ 3472-2015;~~~~- посвідчення про якість на кожну марку вугілля, що є предметом закупівлі за цими торгами, оформленого згідно з вимогами ДСТУ 7146:2010 із зазначенням показників згідно таблиці 1 та 2, що підтверджують відповідність вугілля вимогам цієї технічної специфікації, виданого лабораторією, що має на це відповідні повноваження та акредитацію (або компетентність яких підтверджена іншим способом, визначеним законодавством);~~ | 3.6.3. Для підтвердження відповідності технічних та якісних характеристик вугілля кам’яного, Учасники закупівлі надати в складі своєї пропозиції копії наступних документів:- копії сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, виданих ТК-92 "Вугілля та продукти його перероблення" або ВП "УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ" ДП "НТЦ "ВУГЛЕІННОВАЦІЯ" (або іншою організацією, що має на це право відповідно до вимог ДСТУ 7146:2010), на кожну марку вугілля, що є предметом закупівлі за цими торгами, дійсного на дату оголошення цієї процедури та завіреного відповідно до вимог чинного законодавства України. Марочна належність вугілля згідно такого сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик повинна відповідати вимогам таблиці 1 ДСТУ 3472-2015;- посвідчення про якість на кожну марку вугілля, що є предметом закупівлі за цими торгами, оформленого згідно з вимогами ДСТУ 7146:2010 із зазначенням показників згідно таблиці 1 та 2, що підтверджують відповідність вугілля вимогам цієї технічної специфікації. |
| **п.4.1.1. ч.1 (Кінцевий строк подання тендерної пропозиції) Розділу IV ТД** | ~~4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):~~ ~~Дата - «23» березня 2024 року~~~~Час – до 00:00 год.~~ | 4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):**Дата - «03» квітня 2024 року****Час – до 00:00 год.** |
| **п.5.2.3. ч.1 (Інша інформація) Розділу V ТД** | ~~5.2.3. На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про енергетичну ефективність» Замовник вказує в тендерній документації вимоги до енергоспоживчої продукції (товарів) щодо класу енергетичної ефективності або відповідності індикативним показникам, визначеним нормативно-правовими актами у сфері екодизайну або стандартами у сфері екологічного маркування типу I.~~~~Частиною першою статті 7 Закону України «Про енергетичну ефективність» визначено, що у випадку закупівлі енергоспоживчої продукції (товарів), вимоги до якої визначені в законодавстві щодо енергетичного маркування, екологічного маркування та екодизайну, клас енергетичної ефективності такої продукції (товарів) повинен бути не нижче класу енергетичної ефективності, визначеного Кабінетом Міністрів України з урахуванням нормативно-правових актів у сфері енергетичного маркування, або показники енергетичної ефективності такої продукції (товарів) повинні відповідати індикативним показникам, визначеним нормативно-правовими актами у сфері екодизайну, або така продукція (товари) повинна відповідати стандартам у сфері екологічного маркування типу I.~~~~Учасники закупівлі на виконання частини четвертої статті 7 Закону України «Про енергетичну ефективність», Учасник надає в складі своєї лист в довільній формі з гарантією того, що товар запропонований Учасником, відповідає класу енергетичної ефективності, визначеного Кабінетом Міністрів України з урахуванням нормативно-правових актів у сфері енергетичного маркування, або показники енергетичної ефективності такої продукції (товарів) будуть відповідати індикативним показникам, визначеним нормативно-правовими актами у сфері екодизайну, або така продукція (товари) буде відповідати стандартам у сфері екологічного маркування типу I.~~ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 **Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вероніка ГУЗІЙ**

 **м.п.**