# Додаток 2

# до тендерної документації

МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

щодо закупівлі

магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

( каналізаційні труби та фітинги до них )

код ДК 021:2015 – 44160000-9

# ІНФОРМАЦІЯ

# про ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ та ІНШІ характеристики

# предмета закупівлі «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби ( каналізаційні труби та фітинги до них )»

# ( ДК 021:2015 – 44160000-9 )

____________________________________________________________________,                                        (повна юридична назва Учасника)

вивчивши тендерну документацію, надає свою технічну інформацію щодо участі                        у відкритих торгах на закупівлю Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби ( каналізаційні труби та фітинги до них)

(ДК 021:2015 – 44160000-9 )

| №п/п | Найменування Товару | Одиниця виміру | Кількість | Характеристика Товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба D110 L-250 | шт. | 10 | Матеріал – ПВХ; Температура –950С; Товщина стінки не менше 2,6 мм |
| 2 | Труба D110 L-50 | шт. | 10 |  |
| 3 | Труба D110 L-1000 | шт. | 10 |  |
| 4 | Труба D110 L-2000 | шт. | 5 |  |
| 5 | Коліно 900 | шт. | 10 |  |
| 6 | Коліно 450 | шт. | 10 |  |
| 7 | Коліно 300 | шт. | 10 |  |
| 8 | Трійник 110*900 | шт. | 10 |  |
| 9 | Трійник 110*50*90 | шт. | 10 |  |
| 10 | Редукція гумова чорна 124*110 | шт. | 10 |  |
| 11 | Редукція гумова чорна 72*50 | шт. | 10 |  |
| 12 | Редукція 110*50 (бутилка) | шт. | 10 |  |
| 13 | Гофра до унітаза з пружиною D 110 L-220 | шт. | 10 |  |
| 14 | Труба D50 L-50 | шт. | 10 |  |
| 15 | Труба D50 L-250 | шт. | 10 |  |
| 16 | Труба D50 L-750 | шт. | 10 |  |
| 17 | Труба D50 L-1000 | шт. | 10 |  |
| 18 | Труба D50 L-2000 | шт. | 5 |  |
| 19 | Коліно 900 | шт. | 10 |  |
| 20 | Коліно 450 | шт. | 10 |  |
| 21 | Трійник 50*90 | шт. | 10 |  |
| 22 | Муфта | шт. | 10 |  |
| 23 | Шланги до бачків L-50 | шт. | 10 | Тиск – PN 20 Температура –900С; Обпльотка – нержавійка. |
| 24 | Шланги до бачків L-400 | шт. | 10 |  |
| 25 | Шланг до змішувача L-400 | шт. | 20 |  |
| 26 | Шланг до змішувача L-500 | шт. | 20 |  |
| 27 | Труба НПВХ ( PVC-U) напірна клейова Era PN 16 D110 | м/п | 40 |  |
| 28 | Труба НПВХ ( PVC-U) напірна клейова Era PN 10 D110 | м/п | 16 |  |
| 29 | Трійник 110 ( PVC-U) для клейової труби | шт. | 5 |  |
| 30 | Коліно 110 ( PVC-U) для клейової труби | шт. | 7 |  |
| 31 | Фланці 110 ( PVC-U) для клейової труби | шт. | 12 |  |

Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.

Вимоги до товару:

1.	Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ,ТУ тощо).

2.	Товар має бути поставлений в упаковці, що забезпечує збереження товару за звичайних умов зберігання і транспортування.

4.	Товар , що є предметом даної закупівлі, повинен бути новим, виготовленим не раніше 2023 року,  із гарантійним терміном ( строком придатності ) не менше, ніж 9 місяців з моменту поставки товару, терміни та умови його зберігання не порушені.

5.	Забороняється надавати пропозиції на Товар виробництва  Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Основні умови поставки :

Постачання, завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника, автотранспортом постачальника.

Поставка товару здійснюється окремими партіями, відповідно до наданого Замовником  замовлення на поставку Товару протягом 2 ( днів ) робочих  днів  з дати заявки. Замовлення на поставку відповідної партії Товару подається Замовником у письмовій формі власноручно або електронним зв’язком, або/чи в усній формі (по телефону).

При виявленні Замовником дефектів, простроченого терміну придатності товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару, Постачальник повинен замінити товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Замовника в найкоротші терміни.

Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник. Товар при поставці повинен супроводжуватись видатковою накладною.

Посада

повноваженої особи Учасника  _______ підпис _______ ініціали та прізвище