Додаток 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| Система відеоспостереження | Пропозиція учасника |
| --- | --- |
| Система відеоспостереження у складі: | 1 комплект |  |
| IP-відеокамера корпусна Uniview IPC2124LB-SF40KM-G або аналог-8 шт |  |
| IP-відеокамера купольна Uniview IPC3614SR3-ADPF28-F або аналог 2 штук |  |
| Відеореєстратор 32-канальний Uniview NVR302-32S або аналог, - 1 штука |  |
| Жорсткий диск 3.5" 6TB WD (WD62PURZ) або аналог, - 2 штуки |  |
| Мережевий комутатор TP-LINK TL-SF1009P або аналог -3 шт |  |
| Монітор Dell SE2217H або аналог -1 шт |  |
| IP телефон Grandstream GXP1610 або аналог -2 шт |  |
| переговорний пристрій 2 шт |  |
| переговорна трубка-2 шт |  |
| кабель мережевий OK-Net UTP cat.5e або аналог- 600м. |  |
| Технічні характеристики IP-відеокамери корпусної |  |
| Тип камери | ІР-камера |  |
| Вид | Корпусна (Bullet) |  |
| Тип підключення | Кабельне |  |
| Роздільна здатність (не менше) | 4 мп (2560x1440) |  |
| Тип матриці (не гірше) | CMOS |  |
| Розмір матриці (не гірше) | 1/3'' |  |
| Об’єктив | Фіксований |  |
| Фокусна відстань (не гірше) | 4.0 мм |  |
| Кут огляду по горизонталі (не менше) | 79° |  |
| Кут огляду по вертикалі (не менше) | 42.3° |  |
| Тип підсвічування | ІЧ |  |
| Дальність ІЧ-підсвічування (не менше) | 30м |  |
| Робоча напруга | 12 В |  |
| Підтримка РоЕ | Є |  |
| Діапазон робочих температур (не гірше) | від -30 до +60°С |  |
| Динамічний діапазон (в тому числі, але не виключно) | WDR |  |
| Шумозаглушення (в тому числі, але не виключно) | 2DNR/3DNR |  |
| Підтримка мережевих протоколів (в тому числі, але не виключно) | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP |  |
| Клас захищеності (не гірше) | IP67 |  |
| Матеріал корпусу | Метал, пластик |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше) | 12 місяців |  |

Технічні характеристики IP-відеокамери купольної

| Тип камери | ІР-камера |  |
| --- | --- | --- |
| Вид | купольна |  |
| Тип підключення | Кабельне |  |
| Роздільна здатність (не менше) | 4 мп (2560x1440) |  |
| Тип матриці (не гірше) | CMOS |  |
| Розмір матриці (не гірше) | 1/3'' |  |
| Об’єктив | Фіксований |  |
| Фокусна відстань (не гірше) | 2,8 мм |  |
| Кут огляду по горизонталі (не менше) | 107.8° |  |
| Кут огляду по вертикалі (не менше) | 57.0° |  |
| Тип підсвічування | ІЧ |  |
| Дальність ІЧ-підсвічування (не менше) | 30м |  |
| Мікрофон | Є |  |
| Робоча напруга | 12В |  |
| Підтримка РоЕ | Є |  |
| Діапазон робочих температур | Від -30 до +60°С |  |
| Динамічний діапазон (в тому числі, але не виключно) | WDR |  |
| Шумозаглушення (в тому числі, але не виключно) | 2DNR/3DNR |  |
| Підтримка мережевих протоколів (в тому числі, але не виключно) | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP |  |
| Клас захищеності (не гірше) | IP67 |  |
| Матеріал корпусу | Метал, пластик |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше) | 12 місяців |  |

Технічні характеристики 32-канального відеореєстратора

| Кількість IP каналів (не менше) | 32 |  |
| --- | --- | --- |
| Вхідний пропускна спроможність (не менше) | 160 мбіт/с |  |
| Вихідний пропускна спроможність (не менше) | 64 мбіт/с |  |
| Відеовиходи (в тому числі, але не виключно) | 1 HDMI, 1 VGA |  |
| Кількість жорстких дисків (не менше) | 2 |  |
| Для підтримуваних дисків * max ємність диска (не менше) | 6 Тб |  |
| Мультиекранний режим (не гірше) | 1/4/8/16 |  |
| Відео компресія (в тому числі, але не виключно) | Ultra265, H.265, H.264 |  |
| Підтримка роздільної здатності (в тому числі, але не виключно) | 8МП, 6МП, 5МП, 4МП, ЗМП, 1080p, 1.3МП, 720p, DI etc. |  |
| Режим запису (в тому числі, але не виключно) | Ручний, Розклад, Smart подія |  |
| Відео детекція | Програмний детектор, VCA події з камер |  |
| Режим пошуку | Розумний пошук по обраній галузі в відео |  |
| Режим резервного копіювання | USB-пристрій / мережа |  |
| Мережеві інтерфейси (не менше) | 2 шт. Ethernet 10/100/1000 мбіт/с |  |
| Мережеві протоколи (в тому числі, але не виключно) | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |  |
| Тип та кількість роз'ємів USB (в тому числі, але не виключно) | 2 шт. USB2.0, 1 шт. USB3.0 |  |
| Живлення | 100-240BAC |  |
| Потужність споживання | ≤ 15 Вт (Без HDD) |  |
| Робоча температура (не гірше) | Від 10°C до +55 °С |  |
| Вологість (не гірше) | 10%-90% |  |
| Гарантійний термін експлуатації (не менше) | 12 місяців |  |

Технічні характеристики жорсткого диску

| Об’єм | 6 ТВ |  |
| --- | --- | --- |
| Швидкість обертання шпинделя (не менше) | 5400 об/хв |  |
| Розмір буферу (не менше) | 128 MB |  |
| Інтерфейс | SATA ПІ |  |
| Форм-фактор | 3,5" |  |
| Швидкість передачі даних (не менше) | 185 МБ/с |  |
| Лінійка (Серія) | WD Purple |  |
| Інше | HDD для систем спостереження і роботи з відео |  |
| Рівень шуму | ЗО дБ |  |
| гарантійний термін експлуатації (не менше) | 12 місяців |  |

Технічні характеристики мережевого комутатора

| Тип | некерований |  |
| --- | --- | --- |
| Форм-фактор | настільний/в стійку |  |
| Кількість портів | 9 |  |
| Порти | Fast Ethernet |  |
| Вимоги PoE | PoE 802.3af (PSE) до 15.4 Вт на порт, PoE 802.3at (PSE) до 30 Вт на порт |  |
| Середовище передачі даних | 100BASE-TX: неекранована вита пара категорії 5, 10BASE-T: неекранована вита пара катерогій 3, 4, 5 |  |
| Метод передачі | Store-and-Forward (зберігання і передача) |  |
| Можливість віддаленого управління | некерований |  |
| Комутаційна здатність | не менше 1.8 Гбит/с |  |
| Розмір таблиці МАС-адрес | 2048 адрес |  |
| Jumbo-фрейм | 2048 байт |  |
| Автовизначення MDI/MDIX | так |  |
| Відповідність мережевим стандартам | IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3x (повнодуплексний зв'язок), IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с) |  |
| Cертифікація | CE, FCC, RoHS |  |
| Корпус | Металевий |  |
| Кількість PoE+ портів | не менше 8xPoE+ |  |
| Кількість 100FX портів | 9 х 10/100 - RJ-45 |  |
| гарантійний термін експлуатації (не менше) | 12 місяців |  |

Технічні характеристики монітору

| Тип: | РК монітор |  |
| --- | --- | --- |
| Діагональ екрану, дюймів: | не менше 21,5 |  |
| Тип РК-матриці: | IPS |  |
| Формат зображення: | 16:9 |  |
| Роздільна здатність, точок: | не менше 1920x1080 |  |
| Крок точок, мм: | 0,248 |  |
| Час реакції, мс: | 6 |  |
| Кут огляду, гор/верт: | 178/178 |  |
| Тип системи підсвітки: | WLED |  |
| Максимальна яскравість, кд / м2: | 250 |  |
| Контрастність (динамічна контрастність): | не менше 1000:1 (4M:1) |  |
| Покриття екрану: | матове |  |
| Вигнутий екран: | немає |  |
| Частота оновлення, Гц: | 60 |  |
| DisplayPort: | є |  |
| HDMI: | є |  |
| VGA (D-sub): | є |  |
| Концентратор USB: | + (USB 3.0 up, 2x USB 3.0 down, 2x USB 2.0 down) |  |
| Регулювання підставки по висоті (діапазон регулювання, мм): | + (130) |  |
| Підтримка VESA-кріплень: | + (VESA 100) |  |
| гарантійний термін експлуатації (не менше) | 12 місяців |  |

Технічні характеристики Ip-телефону

| Тип: | IP-телефон. |  |
| --- | --- | --- |
| Форм-фактор: | дротовий. |  |
| VoIP протокол: | SIP. |  |
| Підтримка PoE: | є. |  |
| Підтримка OpenVPN: | немає. |  |
| Кількість SIP-акаунтів: | не менше 2. |  |
| Кількість додаткових ліній: | не менше 2. |  |
| Мережевий інтерфейс: | Fast Ethernet (RJ-45). |  |
| Порт для гарнітури: | RJ-9. |  |
| Протоколи/Стандарти: | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR. |  |
| Мережеві інтерфейси: | Подвійні мережеві порти 10/100 / Мбіт / с з автоматичним розпізнаванням, Інтегрована функція PoE. |  |
| Графічний дисплей: | Графічний LCD-дисплей не менше 132 * 48 пікселів (2.95 '') |  |
| Голосові кодеки: | Підтримка G.711μ / a, G.722 (широкосмуговий), G.723, G.726-32, G.729 A / B, iLBC, внутріполосное і внеполосной DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG , AEC, PLC, AJB, AGC. |  |
| Функції телефонії: | ZeroConfig. Утримання, передача, перенаправлення (необмежений / ні-відповіді / зайнято), парковка / зняття виклику, завантажується телефонна книга (XML, LDAP, до 1000 пунктів), очікування виклику, історія дзвінків (до 200 записів), автодозвон, автоматичний відповідь, набір в одне натискання, гнучкий план нумерації, Hot Desking, персоналізовані музичні мелодії, надмірність серверів і відмовостійкість. |  |
| Можливість кріплення на стіні: | Так. |  |
| QoS: | QoS шар 2 (802.1Q, 802.1P) і шар 3 (ToS, DiffServ, MPLS). |  |
| Бепека: | Контроль доступу для користувача і адміністраторського рівнів, аутентифікація на основі MD5 і MD5-sess, 256 біт-зашифрований файл конфігурації AES, контроль доступу до медіа SRTP, TLS, HTTPS, 802.1x. |  |
| Багатомовна підтримка: | так. |  |
| Оновлення на надання послуг: | Оновлення програми через TFTP / HTTP / HTTPS, масове надання послуг через TR-069 або AES-зашифрований XML-файл конфігурації, FTP / FTPS. |  |
| Енерговитрата на екологічна енергоефективність: | Універсальний роз'єм блоку живлення 100-240VAC 50-60Hz; Вихід + 5VDC, 600mA. |  |
| Тип: | IP-телефон. |  |
| Форм-фактор: | дротовий. |  |
| VoIP протокол: | SIP. |  |
| Підтримка PoE: | немає. |  |
| Підтримка OpenVPN: | немає. |  |

Технічні характеристики переговорного пристрою

| Тип пристрою: | інтерфон |  |
| --- | --- | --- |
| Тип встановлення: | настінне |  |
| Тип керування: | механічні кнопки |  |
| Зв'язок між пристроями: | 4-х дротовий |  |
| Кількість абонентів: | 12 |  |
| Розмова з відвідувачем: | трубка |  |
| Напруга живлення / джерело живлення: | DC 15-24 В |  |
| Матеріал: | пластик |  |
| Робоча температура, °C: | 0 ~ +40 |  |
| Гарантія | 12 місяців |  |

Технічні характеристики переговорної трубки

| Тип пристрою | Аудіодомофон |  |
| --- | --- | --- |
| З'єднання з панеллю виклику | 4-х дротовий |  |
| Кнопка керування замком | механічна кнопка |  |
| Живлення | 12 V (від панелі виклику) |  |
| Споживання, А | 200 мА |  |
| Корпус | пластиковий |  |
| Температура експлуатації | 0 ºC...+40 ºC |  |
| Гарантія | 12 місяців |  |

Загальні вимоги до предмету закупівлі та перелік документів, що підтверджують якість товару та повинні бути надані Учасником у складі пропозиції:

- Товар має бути новим, якісним та постачатися в упаковці, на якій зазначаються: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробника. Запропонований товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам.

2. Усе обладнання має бути укомплектоване гарантійними талонами, паспортами та інструкцією або керівництвом по використанню.

3. Гарантія на обладнання повинна складати не менше 12 місяців.

4. Запропонований Учасником товар обов’язково забезпечується гарантійним обслуговуванням. Постачальник зобов’язаний виконувати гарантійне обслуговування, заміну неякісного (несправного) товару та ремонт обладнання.

5. У ціну предмета закупівлі включаються витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, оплату митних тарифів, тощо.

6. Доставка обладнання здійснюється на склад Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника на безкоштовній основі.

7. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням марки, моделі та технічних характеристик запропонованого товару.

Примітка: у деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу “або еквівалент”.

«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»

Датовано: "___" ________________ 20___ року

________________________________________________

[Підпис] 	[прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)