ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокольним рішенням

уповноваженої особи

№4 від 07.05.2024

Перелік змін

Зміни внесені в Додаток 2 до Оголошення «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі», а саме:

| Минула редакція | Нова редакція |
| --- | --- |
| Номінальна ємність: 100 Аг Розміри (д /ш /в): 330±1х172±1х220±1 | Номінальна ємність: 100 Аг (або більше) Довжина, мм: 330 (+2/-2) Ширина, мм: 172 (+2/-2) Висота з клемами, мм: 225 (+2/-10) |