Додаток 2

до ОГОЛОШЕННЯ про  проведення спрощеної закупівлі

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

за ДК 021:2015 - 31430000-9 – Електричні акумулятори (Акумуляторні батареї для утримання засобів зв’язку спеціального призначення)

| Предмет закупівлі | Технічні та якісні характеристики | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Акумуляторні батареї для утримання засобів зв'язку спеціального призначення | Акумулятор гелевий LPM-GL 12V - 100 Ah або еквівалент Тип акумулятора: GEL (гелевий) Напруга: 12 В Тип клем: T11 (під болт М8) Номінальна ємність: 100 Аг (або більше) Довжина, мм: 330 (+2/-2) Ширина, мм: 172 (+2/-2) Висота з клемами, мм: 225 (+2/-10) Строк експлуатації заявлений виробником: не менше 3 років | шт. | 8 |

Під «еквівалентом» Товару або його складових розуміється рівноцінний та рівнозначний товар, який повністю відповідає встановленим вимогам Замовника.

Гарантійний термін придатності повинен відповідати гарантії виробника, але не менше 12 місяців з моменту підписання видаткової накладної.

Протягом гарантійного строку Учасник зобов’язується безкоштовно усунути виявлені Замовником дефекти та недоліки, а у разі виходу з ладу – замінити на новий.

В комплекті з Товаром обов’язково подається гарантійний талон.

Товар має бути новим, виробництва не раніше 2023 року та таким, що не приймав участі в випробуваннях, презентаціях та виставках.