**Додаток 3**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі згідно коду ДК 021:2015: 31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура.**

**Технічна специфікація**

**НОВА РЕДАКЦІЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Найменування товару*** | ***Од. вим*** | ***Кількість*** | ***Конкретна назва і фактичні характеристики товару запропоновані учасником,***  ***країна походження, виробник***  ***(Зазначається Учасником)*** |
| 1 | Світильник стельовий світлодіодний (панель світлодіодна)  Світловий потік – 3200 лм  Тип монтажу- вбудований  Розмір - 595\*595\*до 45 для встановлення в стелю Потужність – 24 Вт.  Світлова температура 5000-6500 К  Робоча напруга - 175-276 В  Строк служби – не менше 50000 год.  Гарантійний термін 5 років  Клас енергоефективності - А++ | шт. | 60 |  |

На підтвердження відповідності запропонованого Учасником Товару вимогам зазначеним Замовником, Учасник повинен надати паспорт або інструкцію з експлуатації, або етикетку, або інший документ в якому зазначені технічні характеристики світильників.

**Відповідно до Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176) Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.**