**ДОДАТОК 2**

**ТЕХНІЧНі вимоги до товару**

на предмет закупівлі: Медичні матеріали Національний класифікатор «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 (CPV:2008 ) код ДК -33192500-7 - Пробірки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва товару** | **Код НК 024:2019:** | **Характеристика** | **Од.****виміру** | **Кіль-кість** |
| 1 | Пробірки вакуумні пластикові для сироватки IMPROVACUTER, з активатором згортання 4 мл, 13x100мм, паперова етикетка, 100 шт. / Уп. | 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD | Пробірка вакуумна для забору венозної крові повинна бути вкрита сухим активатором утворення згустку для прискорення згортання крові. Пробірка повинна бути герметично закритою вакуумною системою для дозованого вакуумного взяття крові. Пробірка має бути стерильною, повинна мати етикетку із зазначенням активатору згортання або антикоагулянту, кількість крові в мл (міткою), яку необхідно набрати в пробірку, поле для нотаток, а також відривним подвійним унікальним цифровим кодом для ідентифікації проби. Повна відповідальність розміру пробірки, вказаної в назві згідно цієї тендерної документації. Колір кришки: червонаОб’єм не більше 4 млРозмір не більше 13x100 ммУпаковка пробірок не менше 100 шт в штативі, запаяному в поліетилен. | уп | 10 |
| 2 | 2ml (мл) мікропробірки з ПП, градуювання, з кришкою (1000шт./пак.) | 37563 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD | Микропробірки конічної формиМатеріал: поліпропіленЗ плоскою кришкою, місцем для письма та можливістю прокалуванняТемпература використання -800С +1000САвтоклавування при +1210С – 20 хвОбєм – 2 млРозмір 11\*42Пакування 1000 шт/пак | пак | 20 |
| 3 | Наконечник універсальний з ПП, жовтого кольору, 2-200ul (мкл), похилий (1000 шт./пак.)  | 16822 - Наконечник піпетки | Наконечник повинен бути призначений для роботи на дозаторах різних виробників. Наконечник повинен бути призначений для проведення біологічних досліджень. Наконечник повинен бути виготовлений з поліпропілену високого очищення, жовтого кольору, не стерильний з похилим носиком. Наконечник повинен бути об’ємом не менше 2 до 200 мкл. Наконечники повинні бути розфасовані у прозорі поліетиленові запаяні упаковки, що унеможливлює її багаторазове відкриття, з обов’язковим маркуванням номер серії -дата виготовлення -термін придатності. Кількість наконечників в упаковці повинна бути не менше 500 шт. | пак | 3 |
| 4 | Наконечники універсальні з ПП, об. 50-1000 ul (мкл), синього кольору, пакування (1000 шт./пак)  | 16822 - Наконечник піпетки | Наконечник повинен бути призначений для роботи на дозаторах різних виробників. Наконечник повинен бути призначений для проведення біологічних досліджень. Наконечник повинен бути виготовлений з поліпропілену високого очищення, синього кольору, не стерильний з носиком. Наконечник повинен бути об’ємом не менше 50 до 1000 мкл. Наконечники повинні бути розфасовані у прозорі поліетиленові запаяні упаковки, що унеможливлює її багаторазове відкриття, з обов’язковим маркуванням номер серії -дата виготовлення -термін придатності. Кількість наконечників в упаковці повинна бути не менше 500 шт. | пак | 3 |
| 5 | Пробірки пластикові IMPROMINI, з ЕДТА К3, 0.5мл, М3, паперова етикетка, 20 шт. / уп  | 58143 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з K3EDTA | Пробірка для забору капілярної крові з капіляром з К3 ЕДТА. Пробірка разом с капіляром ( вставлений в неї) розміщена в індивідуальному лотку в упаковці по 20 шт. Пробірка повинна мати можливість забору крові як через капіляр, так і за принципом «самотоку». Повинна мати пластикову кришку, друга кришка на петлі повинна забезпечувати збереження проби при транспортуванні після видалення капіляра, поле для нотаток а також міткою для контроля обсягу забору матеріала.Колір кришки: фіолетоваОб’єм не менше 0,5 млФасування не більше 20 шт в упаковціНеобхідно для підтвердження надати фото пробірки та етикетку. | шт | 14700 |
| 6 | Пробірки пластикові IMPROMINI, з ЕДТА К2, 0.5мл, 13 \* 75мм, паперова етикетка, 100 шт. / уп | 58144 - Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з K2EDTA | Мікропробірка з пробивним ковпачком, конусна внутрішня частина пробірки; пробка -герметична та легко проколювана; ковпачок із гвинтовою кришкою та видимою лінією заповнення з ЕДТА К2Колір кришки: фіолетовийОбсяг проби не більше 0,5 мл. Розмір 13\*75 ммФасування не менше 100 шт в упаковці | шт | 300 |

**Технічні (якісні) вимоги до товара**:

**Запропоновані учасником товари повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується**:

- завіреною копією декларації або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту;

-Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид Товару;

-При поставці повинен надаватися Сертифікат якості до товару, наданий підприємством-виробником, або паспорта, або аналітичні протоколи (надати гарантійний лист);

-Кожна індивідуальна упаковка повинна містити інструкцію по застосуванню товару українською мовою;

-Залишковий термін придатності товару на момент поставки повинен складати не менше 80% загального терміну його придатності, зазначеного на упаковці (надати гарантійний лист);

-Упаковка Товару повинна відповідати санітарним нормам даного виду продукції України. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб запобігати псуванню та знищенню в період доставки його другій Стороні;

-На кожній індивідуальній упаковці повинно бути таке маркування на українській мові: найменування товару, номер серії, дата випуску, термін придатності та інші дані, з необхідними реквізитами виробника., що передбачені чинним законодавством України.