**ДОДАТОК 4**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Технічні вимоги, якісні та кількісні характеристики товару:**

1. **Кількість товару** **–** 7550 куб.м.
2. **Ціна:** до ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

* транспортування природного газу магістральними трубопроводами;
* податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
* інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

1. **Якість Товару**, який передається Постачальником Споживачу в пунктах призначення, має відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови».

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючим на період постачання товару.

Якість природного газу, що видобувається на території України та передається до ГТС та ГРМ, повинна відповідати технічним вимогам ТУ 320.001.58764-007-95 «Гази горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ 320.001.58764-008-95 «Гази горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Якість Товару повинна бути підтверджена відповідним документом**,** виданого не більше місячної давнини відносно дати подання тендерної пропозиції.

Постачальник повинен гарантувати безперебійне постачання та якість природного газу протягом строку дії договору.

Постачальник зобов'язується забезпечити створення страхового запасу газу у відповідності до частини 6 статті 12 Закону України «Про ринок природного газу» та Кодексу газотранспортної системи.

Відносини між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними підприємствами та споживачами природного газу регулюються чинним законодавством, зокрема наступними документами:

- Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № VIII;

- Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.2015  № 2496.

За одиницю виміру кількості Товару при його обліку приймається один кубічний метр (м³), приведений до стандартних умов: тиск 760 мм ртутного стовпчика і температура 20° C.

**4. Помісячний розподіл** об’ємів природного газу в 2024 році визначається відповідно до потреб замовника та узгоджується в договорі про закупівлю під час його підписання з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

**5. Термін поставки Товару**: З 01 січня по 15 квітня 2024 року (включно).

**6. Місце поставки:** 31000, Хмельницька область, Хмельницький район, за адресами підпорядкованих закладів КНП «Центр ПМД Хмельницького району», а саме:

- Гвардійська АЗПСМ, с. Гвардійське, вул. Лісова, 32/1

- Гнатовецька АЗПСМ, с. Гнатівці, вул. Перемоги, 14

- Лісовогринівецька АЗПСМ, с. Лісові Гринівці, вул. Шкільна, 1

- Стуфчинецька АЗПСМ, с. Стуфчинці, вул. Сороківська, 4

- Перегінська АЗПСМ, с. Перегінка, вул. Чорновола, 7

*\* - У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*