Додаток № 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні,

якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі:

«код закупівлі згідно «Єдиного закупівельного словника» ДК 021:2015 «Національного класифікатора України» – 33140000-3 «Медичні матеріали» (58977 - Набір базовий для внутрішньовенних вливань, 34920 - Катетер для периферій-ного судинного вливання, 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування, 45158 - Набір для крізьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування, 45158 - Набір для крізьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування, 48125 - Рулон марлевий нестерильний, 46922 - Гемостатичний засіб на основі хітозану, 48125 - Рулон марлевий, нестерильний, 58986 - Лейкопластир хірургічний універсальний нестерильний, 58232 -  Рулон ватний нестерильний)

(Одноразовий набір для інфузії з металевою голкою (Система ПР) (код НК 024:2019-58977 - Набір базовий для внутрішньовенних вливань);

Канюля інфузійна 22G 0,9х25 мм одноразова (код НК 024:2019-34920 - Катетер для периферій-ного судинного вливання);

Шприц 10 мл луєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,8х38мм (21Gх1 1/2) (код НК 024:2019-47017 - Шприц загального призначення, разового застосування);

Шприц 20 мл луєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,8х38мм (21Gх1 1/2) (код НК 024:2019-47017 - Шприц загального призначення, разового застосування);

Комплект ін'єкційний, шприци 2ml (мл) з серветками спиртовими (код НК 024:2019-45158 - Набір для крізьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування);

Комплект ін'єкційний, шприци 5ml (мл) з серветками спиртовими (код НК 024:2019-45158 - Набір для крізьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування);

Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см тип 17 (код НК 024:2019-48125 - Рулон марлевий нестерильний);

Матеріал перев’язувальний гемостатичний (НК 024:2019-46922 - Гемостатичний засіб на основі хітозану);

Відріз марлевий медичний нестерильний 1000х90 см складка тип 17 (код НК 024:2019-48125 - Рулон марлевий, нестерильний);

Пластир медичний на нетканій основі 2.5см х 500см (код НК 024:2019-58986 - Лейкопластир хірургічний універсальний нестерильний);

Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна зигзагоподібна стрічка 100гр (код НК 024:2019-58232 - Рулон ватний нестерильний).

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, встановленим у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД). Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку про технічні, якісні та інші характеристики складену у довільній формі (з власним підписом та печаткою (у разі застосування), що повинна містити вичерпні відомості щодо технічних, якісних та інших вимог до предмета закупівлі, встановленим замовником, із зазначенням документів, які підтверджують ці вимоги.

2. Враховуючи нестабільну ситуацію на ринку медичних виробів, для підтвердження спроможності поставити товар, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати Гарантійний лист виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджуються можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості та належної якості, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) повинен включати повну назву учасника, мати назву предмету закупівлі, номер оголошення даних електронних торгів.

3. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності або сертифікатами якості (сертифікатами аналізу, паспортами якості) виробника, або декларацією відповідності, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством, - надаються завірені належним чином копії у складі тендерної пропозиції.

4. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, монтаж, налагодження, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

5. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копію відповідного дозволу або копію ліцензії на право займатися відповідною діяльністю, якщо на провадження такого виду діяльності це передбачено законодавством або в разі відсутності – інформаційний лист із зазначенням причин.

6. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування – згідно діючих ТУ та ГОСТів. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

7. При поставці на кожну партію товару Учасник надає декларацію про відповідність, копії Сертифікатів якості від виробника (паспортів якості, сертифікатів аналізу, звітів про тестування, тощо).

8. Строк (термін) придатності товару, запропонованого Учасником, на момент поставки повинен становити не менше ніж 75% від загального строку (терміну) придатності. На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому він гарантує, що строк (термін) придатності запропонованого ним товару становитиме не менше ніж 75 % від загального строку (терміну) придатності.

9. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування предмету закупівлі.

10. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, усі витрати, пов’язані з заміною неякісного товару несе постачальник.

11. Учасник зобов’язаний забезпечити поставку (доставку) товару на склад замовника за адресою: 32400, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, місто Дунаївці, вулиця Соборна, будинок 7.

МЕДИКО –ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Найменування | Медико-технічні характеристики | код ДК 021:2015 | код НК 024:2019 | Од. вим. | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовий набір для інфузії з металевою голкою (Система ПР) | Виготовлена з ПВХ. Не містить ДЕГФ (DEHP free); Містить металеву голку для проколу кришки флакона та повітряну голку з фільтром; Голка для проколу флакона довжиною 28мм+/-1мм; повинна мати ручку для утримання під час проколу довжиною 20 мм.; Мембрана фільтру повітряної голки 0,15-0,20 мкм.; Трубка системи довжиною не менше 1600 мм; Дозатор крапельної камери 20 крапель/мл; Інфузійний фільтр крапельної камери; Відстань між дозатором та фільтром не більше 20 мм.; Наявність ін’єкційного вузла; Регулятор швидкості інфузії; В комплекті з системою ін’єкційна голка та пластир для фіксації голки або канюлі, розмір фіксуючої стрічки 3,5*7см; Стерильна. В індивідуальній упаковці. | 33141624-0 - Набори для введення лікарських засобів | 58977 - Набір базовий для внутрішньовенних вливань | шт. | 15000 |
| 2 | Катетер внутрішньовенний22G 0,9х25 мм одноразовий | Канюля інфузійна повинна складатися з полімерної трубки , яка має на одному кінці порти для приєднання інфузійних систем або шприців. Всередину полімерної трубки повинна бути встановлена ін`єкційна голка з нержавіючої сталі, довжина якої на 3-4 мм довше полімерної трубки, а зовнішній діаметр відповідає внутрішньому діаметру полімерної трубки. Ін`єкційна голка додатково повинна мати боковий отвір. Голки канюлі повинні бути стійкими до корозії. Дистальний кінець полімерної трубки канюлі повинен бути конусоподібним для полегшення його введення і повинен щільно прилягати до голки. Порт голки повинен бути прозорим для визначення зворотного закиду крові та повинен сполучатися з вхідним отвором трубки голки. Канюля повинна мати насадку з клапаном. Клапан повинен забезпечувати герметичність канюлі. | 33141220-8 - Канюлі | 34920 - Катетер для периферій-ного судинного вливання | шт. | 2300 |
| 3 | Шприц 10 мл луєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,8х38мм (21Gх1 1/2) | Повинні мати номінальну місткість від 9,6 мл до 10,4мл. Шприци повинні складатися із циліндру та поршню. До комплекту повинна входити основна голка на яку одягнутий захисний ковпачок. Наконечник для приєднання голки повинен відповідати стандарту луєр (Luer). Повинні бути стерильними. | 33141310-6 - Шприци | 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | шт. | 18000 |
| 4 | Шприц 20 мл луєр двохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з голкою 0,8х38мм (21Gх1 1/2) | Повинні мати номінальну місткість від 19,2 мл до 20,8 мл. Шприци повинні складатися із циліндру та поршню. До комплекту повинна входити основна голка на яку одягнутий захисний ковпачок. Наконечник для приєднання голки повинен відповідати стандарту луєр (Luer). Повинні бути стерильними. | 33141310-6 - Шприци | 47017 - Шприц загального призначення, разового застосування | шт. | 8500 |
| 5 | Комплект ін'єкційний, шприци 2 ml (мл) з серветками спиртовими | Комплект повинен містити:Шприц 2ml (мл) луєр трьохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з двома голками 0,6х32 mm (мм) (23Gх1 1/4") /0,55х25 mm (мм) (24Gх1")- 10 шт.; Серветка «ВОЛЕС» із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, 30х60 mm (мм)-20шт. Упаковка комплекта ін’єкційного – картонна коробка з ілюстраційною та текстовою інформацією. Індивідуальна упаковка шприців – блістер, що містить шприц трьохкомпонентний ін’єкційний одноразового застосування з двома голками; індивідуальна упаковка серветок- індивідуальна багатошарова (3 шари: поліетилен, шар з алюмінієвої фольги, папір), що містить спиртову серветку з нетканного матеріалу. | 33141620-2 – Медичні комплекти | 45158 - Набір для крізьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування | шт. | 20 |
| 6 | Комплект ін'єкційний, шприци 5 ml (мл) з серветками спиртовими | Комплект повинен містити: Шприц 5ml (мл) луєр трьохкомпонентний ін'єкційний одноразового застосування з двома голками 0,7х38 mm (мм) (22Gх1 1/2") /0,6х32 mm (мм) (23Gх1 1/4")- 10 шт.; Серветка «ВОЛЕС» із нетканого матеріалу просочена 70% ізопропіловим спиртовим розчином, 30х60 mm (мм)-20шт. Упаковка комплекта ін’єкційного – картонна коробка з ілюстраційною та текстовою інформацією. Індивідуальна упаковка шприців – блістер, що містить шприц трьохкомпонентний ін’єкційний одноразового застосування з двома голками; індивідуальна упаковка серветок- індивідуальна багатошарова (3 шари: поліетилен, шар з алюмінієвої фольги, папір), що містить спиртову серветку з нетканного матеріалу. | 33141620-2 – Медичні комплекти | 45158 - Набір для крізьшкірних ін'єкцій, який не містить лікувальних засобів, разового застосування | шт. | 40 |
| 7 | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см тип 17 | Білизна має бути не менше 80%. Бинт марлевий медичний повинен бути нестерильним; довжина повинна бути не менше 7,0м±0,3; ширина повинна бути не менше 14см±0,5. Товщина виробу не більше 35мм та навантаження на розрив не менше78Н. Капілярність повинна бути не менше 7см/год. Пакування – 1шт. в індивідуальній упаковці. | 33141113-4- Бинти | 48125 - Рулон марлевий нестерильний | шт. | 4320 |
| 8 | Матеріал перев’язувальний гемостатичний | Гемостатичний бинт повинен бути: неткане полотно кремового або жовтого кольору; Повинен бути без видимих пошкоджень та забруднень; Ширина від 10,4 см до 12,0 см; Довжина від 180 см до 186 см; Вологість не більше 12%; Щільність не менше 70г/м2; Інфрачервоний спектр поглинання повинен відповідати стандартному спектру поглинання Хітозану; Пакування має бути цілісним та герметичним; Повинен витримувати випробування на стерильність. В пропозиції Учасник повинен надати підтверджуючий документ - Сертифікат якості. | 33141113-4- Бинти | 46922 - Гемостатичний засіб на основі хітозану | шт. | 10 |
| 9 | Відріз марлевий медичний нестерильний 1000х90 см складка тип 17 | Відрізи повинні бути складені складкою. Чистими без плям і бруду. Марлевий відріз повинен мати ширину не менше 90см+/-2% та довжину не менше 1000см+/-1% | 33141114-2 - Медична марля | 48125 - Рулон марлевий, нестерильний | шт. | 750 |
| 10 | Пластир медичний на нетканій основі 2.5см х 500см | Стрічка пластиру повинна бути чистою. Ширина пластиру має бути 2.5см ±1,5мм. Довжина 500см±1%. Пластир має бути в картонній коробці. | 33141112-8 - Пластирі | 58986 - Лейкопластир хірургічний універсальний нестерильний | шт. | 800 |
| 11 | Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна зигзагоподібна стрічка 100гр. | Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна з вагою 100гр±10гр. | 33141115-9 - Медична вата | 58232 - Рулон ватний нестерильний | шт. | 4700 |

* Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".

* Примітка:  Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками.