**Додаток 3**

до тендерної документації на закупівлю –

**Код ДК 021:2015 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (Лабораторні реактиви).**

**МЕДИКО - ТЕХНІЧНі вимоги до предмета закупівлі**

**ДК 021:2015 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (Лабораторні реактиви)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування**  **товару** | **Вимоги до технічних характеристик\*** | **Код за**  **НК 024:2023** | **Од. виміру** | **Кіл-ть** |
| 1 | **Ділюент Diatro Dill-DIFF\*** | Ділюент (розчинник) являє собою буферний, стабілізований і мікрофільтрований електролітний розчин для автоматичного розведення зразків крові людини, якісного і кількісного визначення еритроцитів (RBC), лейкоцитів (WBC) і субпопуляцій лейкоцитів, тромбоцитів (PLT) і вимірювання концентрації гемоглобіну (HGB) на гематологічних аналізаторах  Фасування – 20л.  Склад: Натрію хлорид < 1,5%, буфери < 1%, консерванти < 0,5%, стабілізатори < 0,5%. Стабільність після відкриття – не менше 120 днів. Загальний термін придатності: не менше 36 місяців. | **58237**  **Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro ), автоматичні/ напівавтоматичні системи** | набір | 20 |
| 2 | **Лізуючий реагент Diatro Lyse-DIFF\*** | Лізуючий реагент являє собою стабілізований і мікрофільтрованийлізуючий реагент для стромолізу еритроцитів (RBC), кількісного визначення лейкоцитів (WBC), 3-складової диференціації лейкоцитів (LYM, MID, GRAN) і визначення концентрації гемоглобіну (HGB) в зразках крові людини на гематологічних аналізаторах. Фасування – 1 л. Склад: ПАР < 3,5%, буфери < 1%, консерванти < 0,5%, стабілізатори < 0,5%. Стабільність після відкриття – не менше 120 днів. Загальній термін придатності: не менше 48 місяців. | 61165  Реагент для лізису клітин крові IVD | набір | 10 |
| 3 | **Очищуючий розчин DiatroCleaner \*** | Очисний Реагент являє собою стабілізований і мікрофільтрований промивний розчин для регулярного автоматизованого очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїновихвідкладень на гематологічних аналізаторах. Фасування – 1 л. Склад: детергенти < 1%, буфери < 1%, консерванти < 0,5%, стабілізатори < 0,5%. Стабільність після відкриття – не менше 120 днів. Загальний термін придатності: не менше 48 місяців. | 59058  Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем | набір | 20 |
| 4 | **Промивний розчин DiatroHypoclean CC\*** | Гіпохлоритний Промивний Концентрат являє собою стабілізований і мікрофільтрований концентрований гіпохлоритний розчин для інтенсивного окисного очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїновихвідкладень на гематологічних аналізаторах. Фасування – 100 мл. Склад: детергенти < 1%, гіпохлорит натрію < 5%, гідроксид натрію < 0,5%, стабілізатори < 0,5%. Стабільність після відкриття – не менше 120 днів. Загальний термін придатності: не менше 18 місяців. | 59058  Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем | набір | 3 |
| 5 | **Контроль гематологічний Diacon 3 норма\*** | Гематологічний контроль є діагностичним реагентом, що складається з еритроцитів людини, змодельованих лейкоцитів і тромбоцитів ссавців, затриманих у плазмо-подібній рідині з консервантами. Контроль гематологічний Норма 1фл 3мл. Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менше 14 днів. | 46175  Ферментний імуногематологічний реагент IVD,контрольний матеріал) | флакон | 4 |
| 6 | **Сечові смужки Dіalab 10С\*\*** | Тест-смужки для одночасного експрес-визначення уробіліногену, глюкози, білірубіну, кетонів, лейкоцитів, питомої ваги, рН, крові білка та нітритів у зразках сечі методом візуального зчитування або за допомогою аналізатора. Комплектація – по 100 смужок в тубі. Чутливість не гірше: Глюкоза: 75 – 125 мг/дл (глюкоза)  Білірубін: 0,8 – 1,0 мг/дл (білірубін)  Кетони: 5 – 10 мг/дл (ацетооцтова кислота)  Кров: 10 – 15 RBC/мкл (гемоглобін)  Білок: 15 – 30 мг/дл (альбумін)  Нітрити: 0,05 – 0,1 мг/дл (нітрит іон)  Лейкоцити: 20 – 25 WBC/мкл (нативні та лізовані клітини).  Термін зберігання після відкриття – не менше 6 місяців при 2-30 ⁰С | 54514  Числені аналіти сечі ІВД, набір,  колориметрична тест-смужка,  експрес-аналіз | упаковка | 8 |

**\*Лабораторні реактиви до автоматичного гематологічного аналізатора Diatron Abacus Junior 30)**

\*\* **до сечового аналізатора40 Strip Reader ( Dіalab Gmbh )**

1. До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори (обов’язковіплатежі), що сплачуютьсяа бомають бути сплачені;

- витрати на поставку за адресою замовника**;**

- розвантаження;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду

2.Запропоновані Учасником реактиви повинні бути зареєстровані в Україні у встановленому законодавством порядку. **(Надати, копії реєстраційних посвідчень, декларації відповідності або інші документи видані в установленному законодавством порядку).**

4. Термін придатності товарів на момент поставки на склад замовника повинен складати не менш, ніж 80 % від визначеного виробником для даної продукції. (**Учасник має надати гарантійний лист за підписом уповноваженої особи та печаткою\*).**

5.З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника (дистриб’ютора) в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника.

6.Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування – згідно діючих ТУ та ГОСТів.

7.Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

8.Поставка замовленого товару здійснюється транспортом/або за рахунок Учасника-переможця, протягом року згідно заявки від Замовника. Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, передбачену законодавством*.*

9.Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2024 року.

10. Місце поставки (передачі) товару :32000, Хмельницька обл., м.Городок, вул.Шевченка Т.,40.

***Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"***

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника/уповноваженої особи

підприємства / фізичної особи, завірені печаткою

(за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) М.П.\*

\*За наявності. Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чиним законодавством.