**Додаток 3**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Згідно код ДК 021:2015, 33160000-9 «Устаткування для операційних блоків» (код НК 024:2019:22724 - багаторазовий біопсійний пістолет з бічним вирізом).**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації (далі – ТД).

Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді нижчевказаної заповненої таблиці.

2. Товар має бути зареєстрований в Україні (надати декларацію про відповідність або реєстраційне посвідчення або свідоцтво про державну реєстрацію).

4. Товар повинен передаватись на склад Замовника в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. На упаковці повинні бути визначені дата виробництва та термін придатності.

3. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

4. Товар поставляється згідно заявки протягом 10 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

5. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

6. Тендерна пропозиція, що не відповідає медико - технічним вимогам, викладеним у цьому пункті буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Документації тендерної пропозиції.

1. **Призначення**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Вид**  **призначення** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| 1. | НК 024:2019:22724 багаторазовий біопсійний пістолет з бічним вирізом «Автоматичний багаторазовий пістолет» | Для вивчення м’яких тканин, таких, як молочна залоза, простати залози, шитовидна залоза, легені, печінка, простата, селезінка, вузли лімфи та інші. | шт | 1 |

**2. Комплектація :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** |
| 1. | Автоматичний багаторазовий пістолет | 1 шт. |

**3. Технічні параметри:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | Вимоги |
| 1. | **Автоматичний багаторазовий пістолет** - Багаторазовий біопсійний пістолет, оснащений системою послідовного введення канюлі і стилету. Для кращого входу в м’яку тканину та виходу з неї канюля та стилет повинні мати поліровану поверхню та ультра гострі кінчики. Для гнучкості і зручності повинно бути подвійне проникнення (22 мм або 15 мм). Пістолет повинен мати боковий вхід для голки, безпечний у відтворенні випадкового пострілу та запобіжник, що знаходиться зверху. Індикатор готовності системи. | наявність |

**4. Інші умови:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Документи на прилад** | **Вимога** |
| 1. | Декларація про відповідність медичних виробів | Надати копію |
| 2. | Сертифікат відповідності | Надати копію |
| 3. | Додаток до Сертифікату відповідності | Надати копію |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | Не менше 12 місяців |
| 5. | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями поста-чальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | Надати |
| 6. | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів.  Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | Надати |