**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**МЕДИКО-ТЕХНічні вимоги**

**код за ДК 021:2015: 33790000-4 - Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення: - Слайди силанізовані, Покривне скло 24х24 мм 1.0, 0.13-0.16мм індивідуально загорнуті в алюмінієвий вакуумний пакет з осушувачем, Етикетки для пляшок та слайдів,** **Концентрат підкисленої води Скотта 10\*, Ксилол Аналітичний реагент АР чистий реагент без сірки, Гематоксилін Гілл II для фарбування ядра.**

**Загальні вимоги:**

1. Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства. Учасник повинен надати гарантійний лист.
2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.
3. Гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме залишковий термін зберігання не менше 70% від загального терміну придатності, встановленого виробником.
4. Учасник повинен надати копію дозволу або чинної ліцензії на здійснення оптової або роздрібної торгівлі товаром або копію чинної ліцензії на виробництво товару якщо Учасник є вітчизняним виробником запропонованого Товару; якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, у разі не надання копії вище зазначеного документа надати лист- пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності
5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дистриб’ютора, дилера, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, **який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією.**
6. Строк поставки товару протягом 5 діб після отримання заявки від Замовника. Надати гарантійний лист.
7. У складі своєї пропозиції учасник повинен надати довідку на фірмовому бланку у довільній формі про те, що запропонований учасником товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог, що викладені в законі України від 25 червня 1991р №1264-ХII “Про охорону навколишнього природного середовища”, а також розроблених відповідно до нього [Земельн](http://dbn.at.ua/load/19-1-0-276)ого, [Водн](http://dbn.at.ua/load/19-1-0-273)ого, [Лісового кодекс](http://dbn.at.ua/load/19-1-0-271)ів, Законів “[Про охорону атмосферного повітря](http://dbn.at.ua/load/pro_povitrja/20-1-0-938)”, “Про відходи”, “Про поводження з радіоактивними відходами” та передбачати усі заходи спрямовані на захист довкілля

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Кіл-сть** | **Од.** | **Медико-технічні вимоги** | **Одиниця виміру** | **Відповідність**  **Так/ні** |
| 1 | Слайди силанізовані, 72шт / Silanized slides, 72pc | 98 | упаковка | Скло повинне мати сіланізіроване покриття Одноразові наконечники повинни використовуватися в цітопроцессоре мазків IDC-20 (ILSA, Франція) для приготування цервікальних про що повинно бути зазначено в інструкції до цітопроцессору IDC-20. Обсяг упаковки не менше 2000 шт |  |  |
| 2 | Покривне скло 24х24 мм 1.0, 0.13-0.16мм індивідуально загорнуті в алюмінієвий вакуумний пакет з осушувачем уп.100 | 15 | упаковка | Скло покривне 24х24 пл. уп. 100 шт. Плоска та рівна поверхня. Рівномірна товщина. Прямокутна форма. Товщина 0,13-0,17 мм. Хімічна стійкість до дії соляної кислоти та дистильованої води. Без сколів по краях Високий ступінь прозорості та однорідна структура (без бульбашок та інших включень), що гарантує найвищу якість зображення. Придатний для використання з будь-якими оптичними мікроскопами. Використовуються у процесі самостійного виготовлення мікроскопічних препаратів із тривалим терміном зберігання без втрати якості |  |  |
| 3 | Етикетки для пляшок та слайдів, 2000шт / Labels for bottles and slides, 2000pc | 2 | упаковка | Етикетки повинні бути призначені для друку штрих коду і наклейки їх на скла і віаль. Обсяг упаковки не менше 2000 шт |  |  |
| 4 | Концентрат підкисленої води Скотта 10\* / Scott’s acidulated water 10\* | 2 | упаковка | Розчин повинен вкалючати в себе магнію сульфат і калію гидроксикарбонат і являти собою концентрат, який перед використанням необхідно розбавити в 10 разів. Обсяг упаковки-не більш ніж  500 мл. |  |  |
| 5 | Ксилол Аналітичний реагент АР чистий реагент без сірки / Xylene Analitycal reagent AR sulphur free pure reagent | 1 | шт | Розчин «Ксилол» Обсяг упаковки - не більше ніж 5 л |  |  |
| 6 | Гематоксилін Гілл II для фарбування ядра / Gill II haematoxylin Nuclear stain | 1 | упаковка | Фарба «Гематоксилін по Гіллу №2» призначена для фарбування по протоколу «Папаніколау». Запропонована фарба повинна бути адаптована для забарвлення по протоколу «Папаніколау» на автоматичній станції «Paint Cell» (ILSA, Франція)  Обсяг упаковки - не більше ніж 1 л. |  |  |

**\* *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".***

***\* Примітка: Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.***