Додаток 2

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

до предмету закупівлі:

**Дезінфекційні засоби**

код ДК 021:2015: 24450000-3 - Агрохімічна продукція; 24455000-8 Дезінфекційні засоби; код НКМВ 024:2023 41549 Засіб мийний для прибирання приміщень; 41550 Дезінфікувальні засоби для рук; 47631 Засіб дезінфікувальний для медичних виробів; 40579 Розчин для стерилізації медичних інструментів на основі глутаральдегіду; 58082 Засіб аерозольний для дезінфекції виробів медичного призначення; 41550 Дезінфікувальні засоби для рук; 58082 Засіб аерозольний для дезінфекції виробів медичного призначення; 47631 Засіб дезінфікувальний для медичних виробів

**І.МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Назва засобу | Технічні та якісні вимоги | Кількість, шт |
| 1 | Засіб дезінфекційний  «Хлорсепт Лонг»  або еквівалент  1 кг  код НКМВ 024:2023  41549  Засіб мийний для  прибирання приміщень | 1.Діючі речовини засобу: **або** 1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн не менше 22,5 % **або** дихлорізоціанурат натрію не більше 58,0%, кислота трихлорізоціанурова не більше 17,0%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу.  2. Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку.  На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:  -Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;  - Інструкцію виробника із застосування засобу.  Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.  Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | 276 |
| 2 | Засіб дезінфекційний  «Манорм»  або еквівалент  1 л з дозатором  код НКМВ 024:2023  41550  Дезінфікувальні засоби для рук | 1.Діючі речовини засобу: спирт ізопропіловий не менше 60,0% та суміш четвертинних амонійних сполук не менше 0,11%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу. В засобі не повинно міститись інших діючих речовин.  2. Засіб має антимікробну активність проти грампозитивних та грамнегативних бактерій (в т. ч. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерій туберкульозу), вірусів, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів або інструкцією виробника із застосування засобу.  3.Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку.  На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:  - Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів.  - Інструкцію виробника із застосування засобу.  Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.  Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | 453 |
| 3 | Засіб дезінфекційний  «Ганзин комбі»  або еквівалент  1 л  код НКМВ 024:2023  47631  Засіб дезінфікувальний  для медичних виробів | 1. Діючі речовини засобу: не менше 30,0% алкілдиметилбензиламонію хлориду, не менше 10,0% алкілдиметилетилбензиламонію хлориду, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу.  2. Засіб володіє антимікробною активністю відносно грамнегативних і грампозитивних бактерій (включаючи мікобактерії туберкульозу), вірусів (включаючи гепатит В і ВІЛ-інфекцію), патогенних грибів роду Кандида і Тріхофітон, а також спороцидними властивостями, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів або інструкцією виробника із застосування засобу.  3. Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку.  На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:  - Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів.  - Інструкцію виробника із застосування засобу.  Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.  Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | 20 |
| 4 | Засіб дезінфекційний  «Екомент Форте»  або еквівалент  1 л  код НКМВ 024:2023  40579  Розчин для стерилізації  медичних інструментів на  основі глутаральдегіду | 1.Діючі речовини засобу: алкілдиметилбензиламонію хлориду не менше 40,0,0%, глутарового альдегіду не менше 11,0%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру та інструкцією виробника із застосування засобу.  2. Засіб призначений для:  - дезінфекції поверхонь у приміщеннях, санітарно-технічного устаткування;  - дезінфекції виробів медичного призначення з різних матеріалів, жорстких та гнучких ендоскопів та інструментів до них;  - стерилізації виробів медичного призначення;  - дезінфекції високого рівня ендоскопів.  Вимоги цього пункту підтвердити інструкцією виробника із застосування засобу.  3. Засіб має бути зареєстрований в установленому порядку.  На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:  -Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;  - Інструкцію виробника із застосування засобу.  Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.  Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | 53 |
| 5 | Засіб дезінфекційний  «ЕконормDEZ Експрес»  або еквівалент  1 л з розпилювачем  код НКМВ 024:2023  58082  Засіб аерозольний для  дезінфекції виробів  медичного призначення | 1.Діючі речовини засобу: спирт ізопропіловий не менше 60,0% та алкілдиметилбензиламоній хлорид не менше 0,1%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу. В засобі не повинно міститись інших діючих речовин.  2. Засіб має антимікробну активність щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій (включаючи збудників або мікобактерії туберкульозу), вірусів, грибів роду Кандида, збудників внутрішньолікарняних інфекцій, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів або інструкцією виробника із застосування засобу.  3. Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку.  На підтвердження заявлених характеристик засобу надати:  - Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;  - Інструкцію виробника із застосування засобу.  Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.  Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | 81 |
| 6 | Засіб дезінфекційний  «Манорм»  або еквівалент  5 л  код НКМВ 024:2023  41550  Дезінфікувальні засоби для рук | 1.Діючі речовини засобу: спирт ізопропіловий не менше 60,0% та суміш четвертинних амонійних сполук не менше 0,11%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів та інструкцією виробника із застосування засобу. В засобі не повинно міститись інших діючих речовин.  2. Засіб має антимікробну активність проти грампозитивних та грамнегативних бактерій (в т. ч. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерій туберкульозу), вірусів, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру дезінфекційних засобів або інструкцією виробника із застосування засобу.  3.Засіб має бути зареєстрований як дезінфекційний в установленому порядку.  На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:  - Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів.  - Інструкцію виробника із застосування засобу.  Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.  Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | 45 |
| 7 | Засіб дезінфекційний  «Медіоцид»  або еквівалент  1 л з розпилювачем  код НКМВ 024:2023  58082  Засіб аерозольний для  дезінфекції виробів  медичного призначення | 1. Діючі речовини засобу: спирт ізопропіловий не менше 60,0%, алкілдиметилбензиламонію хлорид не менше 0,1%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру та інструкцією виробника із застосування засобу.  2. Засіб призначений для експрес-дезінфекції невеликих за площею, а також важкодоступних для обробки поверхонь у приміщеннях, предметів обстановки, поверхонь приладів, виробів медичного призначення, медичного устаткування, що має бути підтверджено інструкцією виробника із застосування засобу.  3. Засіб має бути зареєстрований в установленому порядку.  На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:  -Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;  - Інструкцію виробника із застосування засобу.  Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.  Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | 40 |
| 8 | Засіб дезінфекційний  «Септолайн»  або еквівалент  1 л  код НКМВ 024:2023  47631  Засіб дезінфікувальний  для медичних виробів | 1. Діючі речовини засобу: четвертинні амонійні сполуки не менше 45,0%, N,N-біс(3-амінопропіл) додециламін не менше 3,0%, що має бути підтверджено витягом з державного реєстру та інструкцією виробника із застосування засобу.  2. Засіб призначений для:  - проведення поточної, заключної, профілактичної дезінфекції, проведення генеральних прибирань;  - дезінфекції виробів медичного призначення із різних матеріалів;  - стерилізації виробів медичного призначення;  Вимоги цього пункту підтвердити інструкцією виробника із застосування засобу.  3. Засіб має бути зареєстрований в установленому порядку.  На підтвердження встановлених вимог до засобу надати:  -Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів;  - Інструкцію виробника із застосування засобу.  Надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника з гарантією поставки на умовах, в кількості та в терміни, що визначені цим оголошенням.  Залишковий термін придатності засобу на момент поставки становить не менше 80% від загального про що надається гарантійний лист від учасника. | 85 |

*\*Будь-які посилання в найменуванні та/або технічних характеристиках на каталожний номер, виробників, конкретну торговельну марку, тип або виробників тощо передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту повинні відповідати технічним характеристикам встановленим замовником). У разі надання еквіваленту, Учасник в Тендерній пропозиції (технічній частині) повинен зазначити запропонований еквівалент та його технічні характеристики. Під «еквівалентом» Товару або його складових розуміється рівноцінний та рівнозначний Товар, такий, що повністю відповідає встановленим технічним характеристикам Замовника.*

*\*Усі документи, що надаються учасником повинні бути надані в повному обсязі, разом зі всіма додатками та їх невід’ємними частинами.*

*Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретні засоби тільки для орієнтиру, так як вони мають гарну якість та ефективність у використанні.*

**ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. При подачі еквіваленту ні форма випуску, ні кількість предмету закупівлі не може бути змінена. В разі подання еквіваленту на товар, учасник зобов´язаний надати порівняльну таблицю з посиланням на конкретні пункти та сторінки підтверджуючих документів, що вимагаються замовником. В наданих документах кожна складова показників якості та технічних характеристик, встановлена замовником в вимогах до предмету закупівлі, повинна бути підтверджена.

2. Надати гарантійний лист у довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля, про те, що товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог згідно чинного законодавства.