**Додаток 3**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Освітлювальні прилади**

**згідно коду ДК 021:2015: 31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура**

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** ***п/п*** | ***Найменування товару*** | ***Характеристики товару встановлені Замовником*** | ***Од. вим*** | ***Кіль-кість***  |
| 1 | Світильник світлодіодний (панель світлодіодна) | Світловий потік – 3200 ЛмРозмір - 595\*595\*45 ммКріплення: в АрмстронгПотужність – 24 Вт.Коефіцієнт потужності (Pf) Не менше 0,90Колірна температура 5000 К Напруга живлення – 220 В Робочий діапазон – 175-276 ВСтрок служби – не менше 50000 год.Ступінь захисту ІР20Гарантійний термін 5 роківКлас енергоефективності - А++Тип розсіювача - МатовийЗовнішня поверхня розсіювача – Гладка | шт. | 80 |
| 2 | Лампа настільна світлодіодна | Колір виробу: чорнийПотужність 9Вт, Колір світіння: 3000/4000/6000 (К) (з можливістю регулювання)Напруга живлення – 220 ВРобочий діапазон – 220 В з амплітудою коливання, що становить не менш, ніж 10%Світловий потік 1100-1300Лм Індекс світло передачі Rа>80 Тип лампи LED модуль Клас енергоспоживання А+ Ресурс 30000 годин Ступінь захисту ІР20 Можливість регулювання висоти над робочою поверхнею не менше ніж 0,5 метраКріплення: основа Гарантійний термін 1 рік. | шт | 12 |
| 3 | Cвітильник LED вбудований круглий | Категорія: Світильники DownlightКолір виробу: білийКолірна температура світла: 5000K (денне світло)Якість світла: Ra > 80Напруга живлення – 220 ВРобочий діапазон – 185-265 В Потужність: 15 ВтКлас енергоспоживання: А+Світловий потік: 1500 ЛмДіаметр врізного отвору: 140-150 ммКут розсіювання: не менш ніж 140°Ресурс роботи: 30000 год.Розміри: 175мм x 26 ммРобоча температура: -20°C ~ + 40°СТип монтажу: вбудованийКлас захисту, IP: 44Гарантійний термін: 2 рокиМатеріали: вогнетривкий (витримує до 650°С)  | шт. | 13 |

Для всіх освітлювальних приладів обов’язкова можливість ідентифікації запропонованої продукції за допомогою інтернет ресурсів на сайті виробника.

**Відповідно до Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176) - Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постаново**