**ДОДАТОК №2**

**до тендерної документації**

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ-ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Товари повинні відповідати вимогам цих технічних умов на закупівлю:

***Медичні матеріали-Кодк ДК:021:2015:33140000-3(Бінт 7м х14см н/ст.-Код ДК 021:2015:33141113-4-Бінти; Вата мед н/ст-Код ДК 021:2015:33141115-9-Медична вата; Лейкопластир 5х500см-Код ДК 021:2015:33141112-8-Пластирі; Ватні валики стоматологічні-Код Дк 021:2015:33140000-3-Медичні матеріали; Шприц 20.0-Код Дк 021:2015:33141310-6-Шприци; Шприц 10.0-Код ДК 021:2015:333141310-6-Шприц; Шприц 2.0-Код Дк 021:2015:33141310-6-Шприц; Шприц 5.0-Код ДК 021:2015:33141310-6-Шприц)***

**Кількісні та якісні вимоги:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва товару** | **Кількість товару** |
| **Бінт 7м х14см н/ст** | 9000шт |
| **Вата мед н/ст..100г** | 3000шт |
| **Лейкопластир 5х500см** | 401шт |
| **Ватні валики стоматологічні 600шт** | 5уп |
| **Шприц 20.0** | 600шт |
| **Шприц 10.0** | 500шт |
| **Шприц 2.0** | 3000шт |
| **Шприц 5.0** | 3000шт |

**Вимоги до предмету закупівлі:**

**Бінт 7м х14см н/ст.-** Повинен бути виготовлений з медичної вибіленої марлі. Повинен бути з 100% бавовняної або бавовнянопаперової пряжі. Тип марлі 20. Повинен мати довжину 7±0,3мм, ширину 14±1,0см. Повинен мати щільність не менше 23 г/м2. Повинен мати білизну не менше 75%. Повинен мати капілярність не менше 6 см/год. Повинен бути без швів з обрізаною кромкою. Повинен бути нестерильним, для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування.

**Вата мед н/ст..100г -** Повинна бути виготовлена з 100% бавовни. Повинна мати вагу 100г. Повинна бути фасована в зигзагоподібну стрічку. Повинна мати ступінь білизни не менше 66%. Повинна мати поглинаючу здатність не менше 19г. Повинна мати капілярність не менше 67мм. Повинна мати нейтральну реакцію водної витяжки. Повинна бути нестерильною. Повинна мати індивідуальне пакування.

**Шприц 20.0-** Повинен бути для проведення підшкірних, внутрішньошкірних, внутрішньовенних та/або внутрішньом’язових ін’єкцій в медицині та ветеринарії. Повинен бути трикомпонентним. Повинен мати тип з’єднання з голкою «Луер Сліп». Повинен мати об’єм 20мл. Повинен мати голку розміром 0,8 х 38мм. Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним, для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування.

**Шприц 10.0-** Повинен бути трикомпонентним. Повинен мати тип з’єднання з голкою «Луер Сліп». Повинен мати об’єм 10мл. Повинен мати голку розміром 0,8 х 38мм. Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним, для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування.

**Шприц 2.0-** Повинен бути трикомпонентним. Повинен мати тип з’єднання з голкою «Луер Сліп». Повинен мати об’єм 2мл. Повинен мати голку розміром 0,6 х 25мм. Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним, для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування.

**Шприц 5.0-** Повинен бути трикомпонентним. Повинен мати тип з’єднання з голкою «Луер Сліп». Повинен мати об’єм 5мл. Повинен мати голку розміром 0,7 х 38мм. Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним, для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування.

При поставці товару повинен надаватися Сертифікат якості. Товар повинен мати залишковий термін зберігання не менше 80%;

Доставка товарів транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, Постачальник зобов’язаний замінити неякісний товар протягом однієї доби з моменту виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

Усі ліки, що пропонуються Учасником повинні бути зареєстровані в Україні та включені до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади та установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 05.09.1996 р. № 1071 “Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету ”.

**Обов’язкові умови:**

- Строки поставки – до 31.12.2023 р.

- Поставка товару повинна здійснюватися за адресою замовника на склад: з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 16:00.

- Періодичність постачання – один раз на квартал , згідно заявки Замовника.

- Посвідчення якості надається при поставці на кожну партію товару.

### - Поставка товару повинна здійснюватися автотранспортом постачальника з подальшим його розвантаженням на склад.

-Наявність ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами