КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

протокольним рішенням

уповноваженої особи

від 09.11.2023 №1/11

тендерна документація

для процедури закупівлі – відкриті торги

за предметом закупівлі:

Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка» за адресою: вул. В. Чорновола, 120 м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення)

(ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Черкаси-2023

| I. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, №922-VІIІ (далі-Закон), з урахуванням «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості). Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1. повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка» |
| 2.2. місцезнаходження | 18003, Україна , Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 120 |
| 2.3. посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | Уповноважена особа - головний бухгалтер, БУЛАВА Альона Костянтинівна, телефон: (0472) 64-04-45; (096) 006-87-03, e-mail: ck_dstomat@ukr.net 18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 120 |
| 3. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 4. Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1. назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка» за адресою: вул. В. Чорновола, 120 м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення) (ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) |
| 4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється без поділу предмету закупівлі на лоти |
| 4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце виконання робіт: 18003, м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 120. Кількість: 1 робота Обсяги робіт наведено у Додатку 3 до тендерної документації |
| 4.4. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | до 20.12.2023 |
| 4.5. очікувана вартість предмета закупівлі | 358 316,40 грн. з ПДВ |
| 5. Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом та Особливостями. |
| 6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | Мова тендерної пропозиції – українська. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. На підтвердження кваліфікації перекладача, який здійснив переклад, у складі тендерної пропозиції надається сканкопія диплому про профільну (спеціальну) освіту перекладача. Виключення: 1. У випадку надання учасником документів, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, викладених іноземною мовою без перекладу, замовник не розглядає такі документи. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| II. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1. Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | 1.1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. 1.2. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. 1.3. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2. Унесення змін до тендерної документації | 2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. 2.2. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. 2.3. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 1.1. Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 цих особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, а саме: інформації та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям – згідно з Додатком 1 до цієї тендерної документації; інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – згідно з Додатком 2 до цієї тендерної документації; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі) відповідно до частини 6 розділу ІІІ тендерної документації та Додатку 3 до даної тендерної документації; інформації в довільній формі, що містить погодження учасника щодо укладення договору про закупівлю за результатами відкритих торгів, згідно проекту договору, що запропонований замовником (Додаток 4 до тендерної документації); документів, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції* * Повноваження щодо підпису документів, що подаються учасником у складі тендерної пропозиції підтверджуються: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – копії розпорядчих документів, про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (копія наказу про призначення та/або протоколу зборів засновників/іншого документу, що підтверджує повноваження, тощо) (для фізичних осіб-підприємців – документи згідно чинного законодавства, що підтверджують їх повноваження на підписання тендерної пропозиції разом з копіями паспорту (1-5 сторінки (6 сторінки, якщо вона заповнена) та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документу, що посвідчує особу фізичної особи-підприємця згідно чинного законодавства, а так само разом з копіями ідентифікаційного коду фізичної особи-підприємця). Для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, зі строком дії не менше ніж до завершення строку дійсності тендерної пропозиції, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); інших документів, необхідність подання яких у складі тендерної пропозиції передбачена умовами цієї документації. 1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). 1.3. Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; 2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП); 3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Винятки: якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП. Документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Якщо тендерною документацією встановлена вимога щодо надання завіреної учасником копії документу, а учасником надано оригінал цього документу та/або нотаріально посвідчену копію документу, такий документ буде врахований Замовником, як належним чином виконана вимога щодо надання копії документу. Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”. Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у випадку ненакладення учасником КЕП/УЕП відповідно до умов тендерної документації пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає вимогам встановленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону, та його пропозицію буде відхилено на підставі абзацу 5 підпункту 2 пункту 44 Особливостей. 1.4. У разі, якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. 1.5. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. 1.6. При поданні тендерної пропозиції учасники повинні враховувати вимоги Постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №1178, а саме: - замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; - замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою. Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі тендерної пропозиції довідку, складену в довільній формі, яка повинна містить інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками — юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідно до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». 1.7. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. |
| 2. Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не передбачено |
| 4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | 4.1.Тендерні пропозиції вважаються дійсними не менше ніж 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, який зазначено у оголошенні про проведення процедури закупівлі, який у разі необхідності може бути продовжений. 4.2. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. 4.3. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені пунктом 47 Особливостей | 5.1. Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в Додатку 1 до цієї тендерної документації. 5.2. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації. 5.3. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів); 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі наведено в Додатку 2 до цієї тендерної документації. 5.4. Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту. 5.5. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. 5.6. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників, підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, встановленими пунктом 47 Особливостей, подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо. 5.7. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| 6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | 6.1. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника вимогам (технічним, якісним, кількісним та іншим) до предмета закупівлі, установленим замовником, згідно Додатку 3 до тендерної документації. При цьому, учасник повинен надати сформовану з урахуванням вимог кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, кошторисну документацію, у форматі PDF, завірену учасником, яка має складатися з: договірної ціни (тверда), локального(их) кошторису(ів) та підсумкової відомості ресурсів. Перелік робіт та їх обсяги наведено у Додатку №3 цієї документації. 6.2. Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами», про що учасник надає відповідний гарантійний лист. |
| 7. Інформація про субпідрядника/ співвиконавця (у випадку закупівлі робіт, послуг) | Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю та/або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю або інформацію у довільній формі щодо незалучення субпідрядника/співвиконавця до виконання робіт чи послуг. |
| 8. Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби) | - |
| 9. Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій |
| 1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 17.11.2023, 00:00. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції всім особам на рівних умовах. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції | 2.1. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. 2.2. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються). 2.3. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. |
| V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | 1.1. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. 1.2. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 0,5% відсотка від очікуваної вартості закупівлі. 1.3. Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. 1.4. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації. 1.5. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». Питома вага — 100 %. Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо Учасник не є платником ПДВ. 1.6. Тендерна пропозиція, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, не приймається до розгляду. 1.7. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. 1.8. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2. Інша інформація | 2.1. Ціна пропозиції: Ціна має бути сформована з урахуванням вимог кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281. Ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені учасником. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів та ліцензій, передбачених умовами тендерної документації торгів та самостійно несе усі витрати на їх отримання. 2.2. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: 1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; 2) сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; 3) отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. 2.3. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити наступну інформацію: 1) перелік виявлених невідповідностей; 2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо яких виявлені невідповідності; 3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. 2.4. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. 2.5. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції. В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію, жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції. |
| 3.Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. | Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції: «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки. Опис формальних помилок: 1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: — уживання великої літери; — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах; — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»; — «поряд -ок» замість «поря – док»; — «ненадається» замість «не надається»»; — «____________№_________» замість «14.08.2020 №320/13/14-01» — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». |
| 4. Відхилення тендерних пропозицій | 4.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); 2) тендерна пропозиція учасника: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей. 4.2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). 4.3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. 4.4. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю |
| 1. Відміна замовником відкритих торгів | 1.1. Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. 1.2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. 1.3. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). 1.4. Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2. Строк укладання договору | 2.1. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 2.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. 2.3. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3. Проект договору про закупівлю | 3.1. Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Разом з тендерною документацією замовником подається Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов (Додаток 4). 3.2. Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей. 3.3. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. |
| 4. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Предмет Договору Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка» за адресою: вул. В. Чорновола, 120 м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення) (ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) Найменування (номенклатура, асортимент) Визначено у Додатку 3 до тендерної документації Кількість Визначено у Додатку 3 до тендерної документації Якість Якість Робіт повинна відповідати встановленим державним нормам України у будівництві, а також кошторисної документації на виконання робіт за Договором. Ціна Визначається за результатами аукціону. Порядок виконання робіт Виконання робіт за Договором здійснюється із дотриманням графіку виконання робіт (Додаток №4). Крайній термін виконання робіт – 20.12.2023. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання робіт може бути здійснено достроково. Строк дії Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін. Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов: а. закінчення терміну дії Договору – 31.12.2023; б. за згодою Сторін; в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. Термін дії Договору може бути продовжено за взаємною згодою Сторін. Додатки до Договору* Додаток №1: договірна ціна. Додаток №2: локальні кошториси. Додаток №3: підсумкова відомість ресурсів. Додаток№4: Графік виконання робіт Додаток №5: План фінансування робіт *сформовані згідно вимог кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281. Крім того, до істотних умов договору відносяться умови, що встановлені Постановою КМУ «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» від 01.08.2005 №668 |
| 5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | 5.1. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей. |
| 6. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Невід’ємні частини (додатки) тендерної документації:

    - Додаток 1 – Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям.

    - Додаток 2 - Перелік документів та інформації  для підтвердження відсутності підстав, визначеним у пункті 47 Особливостей, для відмови в участі у процедурі закупівлі.

    - Додаток 3 – Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

    - Додаток 4 – Проект договору.

ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Перелік документів та інформації

для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям

| № з/п | Кваліфікаційні критерії | Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій* * Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців | 1.1. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен подати довідку за формою Таблиці 1 про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування), необхідної для виконання робіт, що є предметом закупівлі, та яка застосовується учасником відповідно до підсумкової відомості ресурсів, складеної учасником, як частина його тендерної пропозиції. Таблиця 1 Довідка про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування) № з/п Перелік техніки відповідно до підсумкової відомості ресурсів Найменування (марка або модель) Кіль-кість Правові підстави користування / отримання послуг 1 2 3 4 5 Учасник, повинен документально підтвердити наявність підстав користування вищевказаною технікою, або право користування технікою на договірних засадах, або отримання відповідних послуг на договірних засадах від інших осіб/суб’єктів господарювання. На підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник, у разі залучення власної техніки, надає свідоцтво(а) про реєстрацію транспортних засобів, будівельних (дорожніх) машин та механізмів. Якщо транспортні засоби, будівельні (дорожні) машини та механізми не підлягають державній реєстрації, необхідно надати інші документи, що посвідчують право власності (обліку)(інвентарна картка та/або оборотно-сальдова відомість по рахунку обліку відповідної техніки, з відомостями станом не раніше дати оголошення закупівлі). Якщо техніка не є власністю Учасника, а залучена на договірних засадах, Учасником подаються: - свідоцтво(а) про реєстрацію транспортних засобів, будівельних машин та механізмів (оригінал, або копія, завірена учасником/ власником). Якщо власником техніки є фізична особа – копія має бути посвідчена нотаріально. У разі, якщо надана на договірних засадах техніка не підлягають державній реєстрації, необхідно надати завірені власником копії інших документів, що підтверджують право власності (обліку) (інвентарна картка та/або оборотно-сальдова відомість по рахунку обліку відповідної техніки, з відомостями станом не раніше дати оголошення закупівлі); договір, що посвідчує право користування технікою (оренди, суборенди та ін) дійсний та чинний, протягом всього строку виконання договору про закупівлю. При цьому, якщо орендодавець та інші особи, які є стороною наданого Учасником в складі тендерної пропозиції договору, не є власниками цієї техніки, тендерна пропозиція Учасника має також містити: договори, укладені з власником, які підтверджують право орендодавця та інших осіб, які не є власниками цієї техніки, надавати у користування техніку, необхідну для надання послуг; акт(и) приймання-передачі (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт передачі) техніки до договорів. У разі отримання відповідних послуг техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин та механізмів) від інших осіб/суб’єктів господарювання, Учасник надає: - свідоцтво(а) про реєстрацію транспортних засобів, будівельних машин та механізмів (оригінал, або копія, завірена учасником/ власником). У разі, якщо техніка, яка використовується при наданні послуг не підлягають державній реєстрації, необхідно надати завірені власником копії документів, що підтверджують право власності (обліку) (інвентарна картка та/або оборотно-сальдова відомість по рахунку обліку відповідної техніки, з відомостями станом не раніше дати оголошення закупівлі); договір, що підтверджує забезпечення учасника відповідними послугами з використанням техніки, дійсний та чинний, протягом всього строку виконання договору про закупівлю. При цьому, якщо вищевказані послуги надаються особами/суб’єктами господарювання, які не є власниками техніки, тендерна пропозиція Учасника має також містити: договори, укладені з власником, які підтверджують право осіб/суб’єктів господарювання, які не є власниками цієї техніки, на користування цією технікою для надання послуг; акт(и) приймання-передачі (або інший(і) документ(и), який(і) підтверджує(ють) факт передачі) техніки до договорів. Зміст документів договірного характеру, копії яких надаються учасником у складі пропозиції згідно з вимогами цього пункту, повинен надавати можливість ідентифікувати кожну одиницю транспортного засобу (будівельних машин і механізмів) (містити відомості про найменування, модель, марку та державний номер (якщо підлягає державній реєстрації)). 1.2. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен подати інформаційну довідку про наявність матеріально - технічної бази (виробничих баз, офісних приміщень, тощо) згідно нижченаведеної форми Таблиці 2: Таблиця 2 Довідка про наявність матеріально-технічної бази № з/п Найменування Місцезнаходження Правові підстави користування 1 2 3 4 На підтвердження наявності в Учасника власної матеріально-технічної бази, Учасник надає в складі тендерної пропозиції витяг (інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформований не раніше дати оголошення даної закупівлі. У разі, відсутності власної матеріально-технічної бази, Учасник надає в складі тендерної пропозиції: - договори дійсні та чинні, протягом всього строку виконання договору про закупівлю: оренди, суборенди та інші права користування. При цьому, якщо об'єкти надаються в користування не власником, Учасник додатково надає документи, які підтверджують право іншої особи/суб’єкта господарювання на користування та передавання у користування третім особам. (Договори, що посвідчують право користування: оренди, суборенди та ін. на всі вказані у довідці об’єкти, які не є власністю Учасника, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації); - витяг (інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформований не раніше дати оголошення даної закупівлі. 1.3. Учасник повинен документально підтвердити наявність електроізолюючого інструменту та засобів захисту, а саме: - пасатижів з діелектричними ручками, - покажчиків напруги, - діелектричних рукавиць, - діелектричних чобіт, - запобіжних поясів Наявність вказаного інструменту та засобів захисту підтверджується шляхом надання у складі пропозиції чинного(их) протоколу(ів) випробування, в якому зазначається найменування засобу, висновок проведеного випробування та строки його проведення. 1.4. Учасник повинен документально підтвердити наявність електротехнічної лабораторії (власної або такої, що використовується на умовах оренди, чи договору надання послуг). При цьому, учасник надає копію чинного сертифікату визнання вимірювальних можливостей електротехнічної лабораторії. У разі, користування електротехнічною лабораторією на договірних засадах, Учасник надає копію відповідного(-их) договору(-ів) оренди/ надання послуг. 1.5. Чинний дозвільний документ Учасника (дозвіл та/або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці) на виконання: роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти; роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо); роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; зварювальних робіт. 1.6. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати чинні сертифікати на підтвердження відповідність: системи управління якістю Учасника вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) або ДСТУ ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015. IDT, ISO 9001:2015, IDT) при виконанні будівельно-монтажних робіт, виданий органом із сертифікації, акредитованого НААУ (додатково в складі пропозиції надається чинний АТЕСТАТ про акредитацію органу з сертифікації, який видав сертифікат); системи екологічного управління Учасника вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) при виконанні будівельно-монтажних робіт, виданий органом із сертифікації, акредитованого НААУ (додатково в складі пропозиції надається чинний АТЕСТАТ про акредитацію органу з сертифікації, який видав сертифікат). |
| 2 | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід* * Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців | 2.1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, за формою Таблиці 3. Таблиця 3 Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід № з/п ПІБ Кваліфікація/ посада Загальний стаж роботи 1 2 3 4 При цьому, довідка повинна містити інформацію про: інженерно-технічних працівників: головний інженер або інша особа, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організації; виконавець робіт (виконроб); інженер з охорони праці або інша особа, яка виконує його функції; кваліфікованих робітників, серед яких обов'язково мають бути: працівник, відповідальний за безпечне виконання робіт з групою допуску не нижче 5 (п’ятої) для роботи в електроустановках напругою до 1000В - не менше 1 (одного) працівника (надати посвідчення, що підтверджують групу допуску до робіт в електроустановках); працівник з групою допуску не нижче 3 (третьої) для роботи в електроустановках напругою до 1000В - не менше 2 (двох) працівників (надати посвідчення, що підтверджують групу допуску до робіт в електроустановках); електрозварник ручного зварювання - не менше 1 (одного) працівника (надати документ про присвоєння робітничої кваліфікації електрозварника). 2.2. На підтвердження інформації, зазначеної у довідці про наявність працівників, Учасник повинен надати: а) для підтвердження наявності штатних працівників: копії наказів про призначення/переведення на посаду, та/або суміщення посад/сумісництво (у разі наявності), та/або копії трудових книжок таких осіб із записами про прийом на роботу (перша сторінка та сторінка із записом про прийом на роботу до учасника); копію Додатку №1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) за останній звітній період, з відміткою про прийняття уповноваженим органом. У разі, якщо працівник, прийнятий на роботу після складання вищевказаного звіту, необхідно надати повідомлення про прийняття працівника на роботу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413, з відміткою або квитанцією про прийняття уповноваженим органом. б) для підтвердження наявності працівників, які працюють за договором цивільно-правового характеру (далі – ЦПХ): копії відповідних договорів ЦПХ. 2.3. Учасник повинен підтвердити можливість дотримання ним під час виконання робіт по даній закупівлі вимог законодавства щодо охорони праці шляхом надання в складі пропозиції протоколів/витягів з протоколів перевірки знань, що підтверджують наявність знань у керівника учасника, інженера з охорони праці та виконавця робіт (виконроба) із загального курсу з охорони праці, а також надати посвідчення, видані уповноваженим органом (його структурним підрозділом [заклад/установа]), або суб’єктом господарювання, який здійснює навчання з питань охорони праці посадових осіб, де містяться відомості про проходження вищевказаними особами відповідного навчання. |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | 3.1. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції довідку в довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) щодо виконання робіт з капітального ремонту та/або реконструкції та/або будівництва об’єктів, складовими яких мають бути роботи з монтажу електротехнічного устаткування (електродвигун та/або генератор та/або трансформатор). Аналогічним вважається договір, що укладений із замовниками (контрагентами) за результатами конкурентної процедури закупівлі (тендеру), оголошення про проведення якого було у публічному доступі, або договір, інформація про який оприлюднено замовником* на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (* замовник у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі»). Учасники повинні документально підтвердити факт проведення конкурентної процедури закупівлі, за якою був укладений договір, наданий у складі пропозиції або здійснити посилання на публічне розміщення інформації про укладений аналогічний договір на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) повинна містити інформацію про найменування замовника, предмет договору, його номер та дату, а також посилання на публічне розміщення інформації про укладений аналогічний договір. 3.2. На підтвердження інформації зазначеної у довідці про наявність досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів), відповідно до вимог п.3.1. ч.3 Додатку 1 до тендерної документації, Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції: оригінал(-и) позитивного відгуку(-ів) щодо виконання аналогічних робіт; оригінал або копію(ії) договору(ів) виконання робіт за вищевказаним відгуком, завірену учасником; акт(-и) приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в щодо виконання Учасником видів робіт зазначених у п.3.1., як обов’язкові для підтвердження досвіду. |
| 4 | Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю: | Учасник має надати у складі своєї тендерної пропозиції звіт про фінансові результати за останній звітній рік, або податкову декларацію з податку на прибуток, або декларацію платника єдиного податку, що підтверджують обсяг річного доходу (виручки) не менше ніж очікувана вартість предмета закупівлі, з підтвердженням (відміткою, або квитанцією) про прийняття звітності відповідними органами. Учасники, які почали свою діяльність у поточному році та складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (І квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), мають надати передбачену вище фінансову звітність за завершальний звітний період, встановлений для подання такої проміжної фінансової звітності, для якого встановлений граничний термін подання такої звітності до відповідних органів на дату оголошення цієї закупівлі вже минув. При цьому, обсяг доходу (виручки) такого учасника повинен бути не менше ніж очікувана вартість предмета закупівлі. |

У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Перелік документів та інформації  для підтвердження відсутності підстав, визначеним у пункті 47 Особливостей, для відмови в участі у процедурі закупівлі

1. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей  (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати довідку у довільній формі щодо відсутності підстави для  відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

2. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ процедури закупівлі

| Норма Особливостей | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі ВАЖЛИВО! Фізична особа-підприємець, яка на умовах трудового договору наймає працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – це службова (посадова) особа. Фізична особа-підприємець, яка НЕ наймає працівників на умовах трудового договору для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – це фізична особа (відповідно до листа Міністерства юстиції України від 03.11.2006 № 22-48-548). | Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель: |
| --- | --- | --- |
| підпункт 3 пункту 47 Особливостей | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | Замовник перевіряє інформацію самостійно. У разі, якщо на дату подання документів переможця Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення не працює, переможець процедури закупівлі має надати інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення або довідку в довільній формі або гарантійний лист про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. |
| підпункт 5 пункту 47 Особливостей | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Документ повинен містити інформацію станом на дату, не раніше ніж за 30 днів до дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| підпункт 6 пункту 47 Особливостей | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник учасника процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Документ повинен містити інформацію станом на дату, не раніше ніж за 30 днів до дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| підпункт 12 пункту 47 Особливостей | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. | Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник учасника процедури закупівлі/фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Документ повинен містити інформацію станом на дату, не раніше ніж за 30 днів до дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| абзац 14 пункту 47 Особливостей | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору або Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього переможець повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

ДОДАТОК 3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)

Капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка» за адресою: вул. В. Чорновола, 120

м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення)

(ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурні рішення

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Фундаментна плита майданчика піднавіс для дизель- генератора |  |  |
|  | КР1-16-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0757344 |
|  | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,00757 |
|  | КР1-9-10 | Навантаженням ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,07495 |
|  | С311-15 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 11,992 |
|  | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100 м3 | 0,0075 |
|  | КБ11-2-1 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 3,78672 |
|  | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,013 |
|  | КБ11-2-9 | Бетонування плити/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ | м3 | 2,2 |
|  | КБ9-75-2 1,45 | Виготовлення каркасу | т | 0,12319 |
|  | С124-22 варіант 4 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм | т | 0,0586392 |
|  | С124-22 варіант 5 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 0,0719422 |
|  | КБ6-57-9 | Установлення арматурних сіток і каркасів | т | 0,12319 |
|  | КБ9-75-2 | Виготовлення закладних деталей | т | 0,019116 |
|  | С124-22 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 0,00677976 |
|  | С111-975 варіант 1 | Сталева полоса 150х6 | т | 0,0134832 |
|  | КБ6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,019116 |
|  | КБ13-44-7 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 1,7 |
|  | КБ13-44-8 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 1,7 |
|  | КБ13-44-9 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 1,7 |
|  | КБ13-16-6 к=2 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,017 |
|  | КБ13-26-6 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,017 |
|  | КБ6-37-1 | Улаштування деформаційних швів із застосуванням: шнура та герметика | 100м шва | 0,07 |
|  | С111-1714 варіант 1 | Поліурітановий шнур | м | 7 |
|  | С111-196 варіант 1 | Герметик, марка 5ф-13К | кг | 0,154 |
|  |  | Роздiл 2. Майданчик з навісом для дизель-генератора |  |  |
|  | КБ9-72-1 к=1,45 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,34987 |
|  | С124-31 варіант 1 | Труба профільна 40х40х3 | т | 0,0352874 |
|  | С124-31 варіант 2 | Труба профільна 60х40х3 | т | 0,1510924 |
|  | С124-31 варіант 3 | Труба профільна 60х60х3 | т | 0,050774 |
|  | С124-31 варіант 4 | Труба профільна 60х80х3 | т | 0,0250796 |
|  | С124-31 варіант 5 | Труба профільна 80х50х3 | т | 0,1337084 |
|  | С124-22 варіант 3 | Полоса сталева | т | 0,0134832 |
|  | С111-956 варіант 1 | Завіса д.20 | шт | 2 |
|  | КБ9-35-1 | Монтаж захисної огорожі устаткування | т | 0,34987 |
|  | КБ13-44-7 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 37,5 |
|  | КБ13-44-8 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 37,5 |
|  | КБ13-44-9 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 37,5 |
|  | КБ13-16-6 к=2 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,375 |
|  | КБ13-26-6 к=2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,375 |
|  | КБ7-25-1 | Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів | 100шт | 0,01 |
|  | С121-253 варіант 2 | Ворота розпашні В-1 одностулкові 1280x2340(h) | шт | 1 |
|  | КБ10-21-2 | Установлення залізних виробів | 100шт | 0,01 |
|  | С111-956 варіант 2 | Замок навісний | шт | 1 |
|  | КР18-72-6 | Улаштування сітчатого огороження | 100м2 | 0,21 |
|  | С111-870 варіант 2 | Сітка рифлена канільорована вічко 50х50 | м2 | 21,63 |
|  |  | Роздiл 3. Покрівля майданчика з навісом для дизель-генератора |  |  |
|  | КБ10-36-1 | Улаштування обрешітки під профнастил | м3 | 0,07 |
|  | КБ9-42-1 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,115 |
|  | С111-31 варіант 1 | Профнастил ПК-20 | м2 | 12,075 |
|  | С111-1851 варіант 2 | Саморіз покрівельний 4,8х19мм | шт | 115 |
|  | КБ12-14-2 | Улаштування планки торцевої та крапельника | 100м | 0,1356 |
|  | С126-1300 варіант 2 | Планка торцева | м | 10,3 |
|  | С126-1301 варіант 2 | Крапельник | м | 3,6668 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Електротехнічні рішення

| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |
|  | КМ6-407-2 Вказiвки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,9 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т | т | 0,22 |
|  |  | Роздiл 2. Контур заземлення |  |  |
|  | КБ1-15-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними кар'єрними з ковшом місткістю 8 [6,3-10] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0034 |
|  | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,034 |
|  | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,034 |
|  | КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 0,8 |
|  | КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,26 |
|  | КМ8-472-10 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 | 100 м | 0,02 |
|  | 15095-1084 варіант 1 | Провід напругою до 380в перерізом 10мм2 ПВ3 | 1000м | 0,002 |
|  | КМ8-574-1 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | 100 жил | 0,4 |
|  | С126-1279 варіант 1 | Клема CU-10 | шт | 4 |
|  |  | Роздiл 3. Зовнішня кабельна траса |  |  |
|  | КМ8-396-13 | Гофро труба, що підвішуються на тросах за допомогою тросових підвісок | 100 м | 0,1 |
|  | С113-1900 варіант 1 | Трос 4 мм | м | 12 |
|  | С1110-177 варіант 1 | Талпер М8 | шт | 2 |
|  | С1110-177 варіант 2 | Коуш діам.4 мм | шт | 2 |
|  | С1110-177 варіант 3 | Фіксатор діам.4 мм | шт | 2 |
|  | С126-1279 варіант 2 | Гак монтажний | шт | 1 |
|  | КМ8-409-2 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | 100 м | 0,79 |
|  | КМ8-409-7 | Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм | 100 м | 0,02 |
|  | С113-1900 варіант 2 | Труби ПВХ жорстка 32 мм | м | 60 |
|  | С113-1900 варіант 3 | Труби гофрована діам.32 мм | м | 21 |
|  | С113-1900 варіант 3 | Труби гофрована діам.32 мм | м | 10 |
|  | С113-1794 варіант 1 | Муфта діам. 32 мм | шт | 28 |
|  | С1110-177 варіант 4 | Тримач труби діам.32 мм | шт | 10 |
|  | С1545-44 варіант 1 | Дюбель швидкого монтажу | 100шт | 0,1 |
|  | С1545-44 варіант 2 | Стяжка | 100шт | 1 |
|  | С1110-177 варіант 5 | Хомут діам.32 мм | шт | 60 |
|  | С1110-177 варіант 6 | Шпилька М6 | шт | 20 |
|  | С1110-177 варіант 7 | Анкер розпірний М6 | шт | 60 |
|  | КБ21-1-2 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм | 100м | 0,03 |
|  | С113-5 варіант 1 | Труби сталеві діаметр 40 мм | м | 3 |
|  | КБ13-16-6 к=2 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0063 |
|  | КР12-54-4 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,0063 |
|  | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,93 |
|  | 15093-35193 варіант 1 | Кабель перерізом 4х4мм2 ВВГ | 1000м | 0,094 |
|  | КБ46-30-1 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 (при пробиваннi отворiв i борозен у залiзобетонних конструкцiях) | 100шт | 0,01 |
|  | КМ8-155-1 | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | 1 |
|  | КР1-16-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,008 |
|  | КР1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,008 |
|  |  | Роздiл 4. Внутрішні роботи |  |  |
|  | КМ39-50-1 | Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикання на резерв ЯУ8251-1ХАХ | пристрій | 1 |
|  | 1503-8393 варіант 1 | Шафа введення АВР-200-125-21УЗ | шт | 1 |
|  | КМ8-409-1 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 0,66 |
|  | С113-1352 варіант 1 | Гофро труба діаметр 25 мм | м | 66 |
|  | С1110-177 варіант 8 | Тримач труби діам.25 мм | шт | 70 |
|  | С1545-44 варіант 1 | Дюбель швидкого монтажу | 100шт | 0,7 |
|  | КМ8-412-5 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 | 100 м | 0,28 |
|  | 15093-36081 варіант 1 | Провід АПВ1*50 мм2 | 1000м | 0,028 |
|  | КМ8-412-2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 0,05 |
|  | 15093-36081 варіант 2 | Провід ПВС 4х1,5 мм2 | 1000м | 0,005 |
|  | КМ8-159-2 | Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 | шт | 8 |
|  | С126-1279 варіант 3 | Клема AL50 | шт | 4 |
|  | КБ46-30-1 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2 (при пробиваннi отворiв i борозен у залiзобетонних конструкцiях) | 100шт | 0,04 |
|  | КБ21-17-1 | Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища | 100шт | 0,01 |
|  | С1547-7 варіант 1 | Світильник стельвоий | шт | 1 |
|  | С113-2106 варіант 1 | Вилка кабельна | шт | 1 |

Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
|  | +С1110-177 варіант 7 | Анкер розпірний М6 | шт | 60 |
|  | +С111-387-1 | Білило густотерте цинкове | т | 0,00015372 |
|  | +С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,11954 |
|  | +С1545-7 | Бірка-прикінцевлювач А631, А671 | 100шт | 0,13 |
|  | +С1424-11612 варіант 1 | Бетон кл. С8/10 | м3 | 1,326 |
|  | +С111-98 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00015394 |
|  | +С111-88 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,002709 |
|  | +С111-88 варіант 1 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,0016 |
|  | +С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0057679 |
|  | +С112-28 варіант 1 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м3 | 0,0392 |
|  | +С112-32 варіант 1 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 0,0343 |
|  | +С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,0003604 |
|  | +С113-2106 варіант 1 | Вилка кабельна | шт | 1 |
|  | +С121-253 варіант 2 | Ворота розпашні В-1 одностулкові 1280x2340(h) | шт | 1 |
|  | +С1545-20 | Втулка В22 | 100шт | 0,0061 |
|  | +С1545-23 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,07136 |
|  | +С126-1279 варіант 2 | Гак монтажний | шт | 1 |
|  | +С124-22 варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 0,0067798 |
|  | +С124-22 варіант 4 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм | т | 0,0586392 |
|  | +С124-22 варіант 5 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 0,0719422 |
|  | +С111-196 варіант 1 | Герметик, марка 5ф-13К | кг | 0,154 |
|  | +С113-1352 варіант 1 | Гофро труба діаметр 25 мм | м | 66 |
|  | +С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0002219 |
|  | +С1113-21 варіант 1 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00675 |
|  | +С1113-21 варіант 2 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000306 |
|  | +С112-70 варіант 1 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт | м3 | 0,001147 |
|  | +С112-138 варіант 1 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт | м3 | 0,0022 |
|  | +С111-821-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм | т | 0,0003856 |
|  | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,002 |
|  | +С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 0,0416 |
|  | +С1545-44 варіант 1 | Дюбель швидкого монтажу | 100шт | 0,8 |
|  | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 2,535 |
|  | +С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00032145 |
|  | +С111-1504 варіант 1 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00007015 |
|  | +С111-1518 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А | т | 0,0006534 |
|  | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0075222 |
|  | +С111-1521 варіант 2 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0023406 |
|  | +С111-1521 варіант 3 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0003632 |
|  | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,000858 |
|  | +С111-1529 варіант 1 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0003 |
|  | +С111-1672 | Емаль МС-17, пісочна | т | 0,00003 |
|  | +С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0000504 |
|  | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,01425 |
|  | +С1113-246 варіант 2 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000646 |
|  | +С111-956 варіант 1 | Завіса д.20 | шт | 2 |
|  | +С111-956 варіант 2 | Замок навісний | шт | 1 |
|  | +15093-35193 варіант 1 | Кабель перерізом 4х4мм2 ВВГ | 1000м | 0,094 |
|  | +С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,0000558 |
|  | С1537-97 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм | 10м | 0,00654 |
|  | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,000035 |
|  | +С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0000105 |
|  | +С111-797 варіант 1 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0000046 |
|  | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 1,62557 |
|  | +С111-324 варіант 3 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,07391 |
|  | +С111-324 варіант 4 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,01147 |
|  | +С111-324 варіант 5 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,3427 |
|  | +С1113-71 варіант 1 | Кислота сірчана технічна покращена | т | 0,0075 |
|  | +С1113-71 варіант 2 | Кислота сірчана технічна покращена | т | 0,00034 |
|  | С1546-20 | Клей БМК5 | кг | 0,456 |
|  | +С126-1279 варіант 3 | Клема AL50 | шт | 4 |
|  | +С126-1279 варіант 1 | Клема CU-10 | шт | 4 |
|  | +С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,1593 |
|  | +С111-1708 варіант 1 | Клоччя просочене | кг | 1,05 |
|  | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,78058 |
|  | +С1110-177 варіант 2 | Коуш діам.4 мм | шт | 2 |
|  | +С126-1301 варіант 2 | Крапельник | м | 3,6668 |
|  | +С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,11728 |
|  | +С111-1639 варіант 1 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,00191 |
|  | +С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,000019 |
|  | +С1113-77 варіант 1 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,001125 |
|  | +С1113-77 варіант 2 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,000051 |
|  | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,0000558 |
|  | +С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00005 |
|  | +С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,002562 |
|  | С111-585 | Масло дизельне моторне М-10ДМ | т | 0,00198 |
|  | +С111-595 варіант 1 | Мастика бітумна | т | 0,0044 |
|  | +С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,009114 |
|  | +С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,02 |
|  | +С113-1794 варіант 1 | Муфта діам. 32 мм | шт | 28 |
|  | С1545-119 | Муфти поліетиленові | шт | 11,72 |
|  | +С1545-152 | Наконечники кабельні | 100шт | 0,4082 |
|  | +С1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 13,26 |
|  | +С111-627 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,000017 |
|  | С1545-176 | Підвіс тросовий У2193 | 100шт | 0,103 |
|  | +С1421-10634 варіант 1 | Пісок природний | м3 | 4,24113 |
|  | +С1421-10634 варіант 2 | Пісок природний | м3 | 0,682 |
|  | С111-1299 | Паливо дизельне з малосірчистих нафт | т | 0,05742 |
|  | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 2,535 |
|  | С1545-167 | Патрубок У-477 | 100шт | 0,26504 |
|  | +С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 1,24 |
|  | +С126-1300 варіант 2 | Планка торцева | м | 10,3 |
|  | +С111-782 варіант 1 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0028 |
|  | +С111-1714 варіант 1 | Поліурітановий шнур | м | 7 |
|  | +С124-22 варіант 3 | Полоса сталева | т | 0,0134832 |
|  | С111-1736 | Пресшпан листовий, марка А | кг | 0,24 |
|  | С1545-158 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,408 |
|  | +С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,000122 |
|  | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,000465 |
|  | +15093-36081 варіант 1 | Провід АПВ1*50 мм2 | 1000м | 0,028 |
|  | +15093-36081 варіант 2 | Провід ПВС 4х1,5 мм2 | 1000м | 0,005 |
|  | +15095-1084 варіант 1 | Провід напругою до 380в перерізом 10мм2 ПВ3 | 1000м | 0,002 |
|  | С111-1830 | Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп | т | 0,02178 |
|  | +С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,29599 |
|  | +С1546-66 варіант 2 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,01269 |
|  | +С1546-66 варіант 3 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,00197 |
|  | +С1546-66 варіант 4 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,10385 |
|  | С1546-67 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,00120396 |
|  | С1545-205 | Профіль монтажний, кутик К-242 | 100шт | 0,00001 |
|  | +С111-31 варіант 1 | Профнастил ПК-20 | м2 | 12,075 |
|  | С115-134 | Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61 | м | 1,1286 |
|  | +С1425-11680 варіант 1 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 | м3 | 0,00031 |
|  | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,00042 |
|  | +С1425-11689 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М75 | м3 | 0,00042 |
|  | +С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,000021 |
|  | +С111-870 варіант 2 | Сітка рифлена канільорована вічко 50х50 | м2 | 21,63 |
|  | +С111-1851 варіант 2 | Саморіз покрівельний 4,8х19мм | шт | 115 |
|  | +С1547-7 варіант 1 | Світильник стельвоий | шт | 1 |
|  | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,003 |
|  | С1545-248 | Скоби будівельні | кг | 0,198 |
|  | +С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 1,2961 |
|  | +С111-975 варіант 1 | Сталева полоса 150х6 | т | 0,0134832 |
|  | +С111-1809 | Сталь кругла | т | 0,0648 |
|  | +С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0338 |
|  | +С1545-232 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 | 100шт | 0,00153 |
|  | +С1545-234 | Стискачі відгалужувальні У859 | 100шт | 0,008568 |
|  | С1545-96 | Стрічка ФУМ | кг | 0,00096 |
|  | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,07813 |
|  | +С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,23 |
|  | +С1545-44 варіант 2 | Стяжка | 100шт | 1 |
|  | +С1424-11615 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25[М350], крупність заповнювача більше 20 до40 мм | м3 | 2,244 |
|  | +С1424-11619 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,291 |
|  | С1546-83 | Тавот | кг | 7,6632 |
|  | +С1110-177 варіант 1 | Талпер М8 | шт | 2 |
|  | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,000383 |
|  | +С1110-177 варіант 8 | Тримач труби діам.25 мм | шт | 70 |
|  | +С1110-177 варіант 4 | Тримач труби діам.32 мм | шт | 10 |
|  | +С113-1900 варіант 1 | Трос 4 мм | м | 12 |
|  | +С124-31 варіант 1 | Труба профільна 40х40х3 | т | 0,0352874 |
|  | +С124-31 варіант 2 | Труба профільна 60х40х3 | т | 0,1510924 |
|  | +С124-31 варіант 3 | Труба профільна 60х60х3 | т | 0,050774 |
|  | +С124-31 варіант 4 | Труба профільна 60х80х3 | т | 0,0250796 |
|  | +С124-31 варіант 5 | Труба профільна 80х50х3 | т | 0,1337084 |
|  | +С113-1900 варіант 2 | Труби ПВХ жорстка 32 мм | м | 60 |
|  | +С113-1900 варіант 3 | Труби гофрована діам.32 мм | м | 31 |
|  | +С113-5 варіант 1 | Труби сталеві діаметр 40 мм | м | 3 |
|  | +С113-3 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 1,0296 |
|  | +С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 1,3364 |
|  | +С111-1292 варіант 1 | Уайт-спірит | т | 0,00105 |
|  | +С111-1292 варіант 2 | Уайт-спірит | т | 0,0000476 |
|  | +С1546-90 | Ущільнювальна суміш УС-65 | кг | 0,72 |
|  | +С1110-177 варіант 3 | Фіксатор діам.4 мм | шт | 2 |
|  | +С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,00000126 |
|  | +С111-430 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0000159 |
|  | +С1110-177 варіант 5 | Хомут діам.32 мм | шт | 60 |
|  | +С111-1853-3 варіант 1 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,00003823 |
|  | +С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0000035 |
|  | +С111-173 варіант 1 | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм | т | 0,00051528 |
|  | С1546-96 | Чорнила незмивні | кг | 0,012 |
|  | +С111-1019 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т | 0,0006787 |
|  | С1541-80 | Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм | т | 0,00006 |
|  | +С1110-177 варіант 6 | Шпилька М6 | шт | 20 |
|  | +С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,000012 |
|  | +С1421-9472 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,0001 |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |
|  | +1517-1197 варіант 1 (Постачається Замовником) | Генератор Valkenpower Stomerzeuqer Silent tyre 230V-400V 10kVA - DG11000SE3 | шт | 1 |
|  | +1503-8393 варіант 1 | Шафа введення АВР-200-125-21УЗ | шт | 1 |

Забезпечення виконання робіт генератором Valkenpower Stomerzeuqer Silent tyre 230V-400V 10kVA - DG11000SE3 покладено на Замовника.

Усі посилання у цьому Додатку на виробника матеріалу, механізму, чи виробу, торговельну марку, тощо, вживаються у значенні «___________ (найменування матеріалу/виробу чи механізму із зазначенням виробника, марки, тощо) або еквівалент».

Допускається використання еквівалентних виробів і матеріалів, устаткування, що зазначені технічному завданні.

ДОДАТОК 4

до тендерної документації

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов’язується виконати капітальний ремонт будівлі КНП «Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка» за адресою: вул. В. Чорновола, 120 м. Черкаси (встановлення джерела резервного живлення) (ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (далі – Об’єкт), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невід’ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Якість виконаних робіт повинна відповідати встановленим державним нормам України у будівництві, а також проектній документації на виконання робіт за Договором.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Договору становить ________________, у тому числі ПДВ - _________ грн.

3.2. Договірна ціна є твердою.

3.3. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Платіжні зобов’язання Замовника перед Підрядником за Договором виникають при наявності у Замовника відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Взяття зобов'язань щодо оплати вартості виконаних робіт буде відбуватись з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

4.2. Розрахунок за виконані роботи, здійснюється на умовах відстрочки платежу до 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту і на підставі підписаних Замовником і Підрядником актів виконаних робіт за формами № КБ-2в, № КБ-3.

4.3. Днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

5.  ПОРЯДОК ТА СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Підрядник зобов’язаний розпочати роботи за Договором протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника документів, передбачених п. 6.1.1. Договору, і завершити виконання робіт до 20 грудня 2023 року. Виконання робіт за Договором здійснюється із дотриманням графіку виконання робіт (Додаток №4). Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання  робіт може бути здійснено достроково.

5.2. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені Договором строки, а саме:

- виникнення обставин непереборної сили;

- невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань за Договором;

- внесення змін до проектної документації;

- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від підрядника обставинами.

Строки виконання робіт можуть бути змінені. Рішення про перегляд вищевказаних строків оформлюється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин, які перешкоджають виконанню робіт, за підписами Сторін.

5.3 Якщо під час будівництва виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, забезпечення якою покладено на замовника, і у зв'язку з цим у відповідному підвищенні твердої договірної ціни, підрядник зобов'язаний протягом визначеного договором підряду строку повідомити замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом строку, визначеного договором підряду, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

5.4. Підрядник зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у визначений Договором підряду строк відповіді на своє повідомлення. Завдані Підряднику збитки, пов'язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються Замовником. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків,  якщо доведе,  що  у виконанні додаткових робіт не було потреби.

5.5. Якщо Підрядник не повідомив замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт і відповідного підвищення твердої договірної ціни, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта будівництва.

5.6. Здавання й приймання робіт, після закінчення їх виконання, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України і оформляється актом(актами) здавання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3).

5.7. Перелік документів, що оформлюються при здаванні робіт має відповідати будівельним нормам і правилам та іншим нормативним документам з будівництва, які діють на території України. Робота приймається Замовником, разом із 2 (двома) комплектами виконавчої документації, складеної Підрядником.

5.8. Після закінчення робіт, Підрядник готує акт виконаних робіт (форму КБ-2в) у двох примірниках, викликає на Об’єкт уповноважених представників Замовника, здає їм обсяги виконаних робіт. Уповноважені представники Замовника перевіряють відповідність фактично виконаних робіт з обсягами, зазначеними у Проекті, виконавчій документації та у акті форми КБ-2в і підписують його в частині фактично виконаних обсягів робіт та наданої виконавчої документації.

5.9. Після подання Замовнику довідок форми КБ-2в, КБ-3, останній розглядає їх протягом 3 (трьох) робочих днів, погоджуючись з ними або повертаючи Підряднику із мотивованими зауваженнями.

5.10. У разі немотивованої відмови Замовника від підписання актів виконаних робіт протягом 3 (трьох) робочих днів після їх подання Підрядником, вони вважаються дійсними і такими, що підлягають оплаті.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язується:

6.1.1. Протягом 1 (одного) робочого дня з моменту підписання Сторонами Договору передати Підряднику у 2 (двох) примірниках у паперовій та електронній формі Проект на виконання робіт з капітального ремонту Об’єкту, будівельний майданчик (фронт робіт) за відповідним актом приймання-передачі. Протягом 7 (семи) робочих днів з моменту підписання Сторонами Договору передати Підряднику за відповідним актом приймання-передачі дозвільну документацію. У разі затримки строків передачі дозвільної документації строк завершення виконання робіт, встановлений п.5.1. Договору, продовжується на термін, що відповідає терміну затримки.

6.1.2. Забезпечити здійснення авторського і технічного нагляду за процесом виконання робіт.

6.1.3. Своєчасно та у повному обсязі сплатити за якісно і вчасно виконані роботи.

6.1.4. Прийняти роботи в порядку та строки, визначені Договором.

6.1.5. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

6.1.6. Вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об'єкта, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків із Підрядником.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати Договір, у разі невиконання Підрядником зобов’язань, визначених Договором, повідомивши його про це протягом 5 (п’яти) днів з моменту прийняття такого рішення. Договір вважається розірваним на 20-й день з моменту отримання Підрядником відповідного рішення при умові, якщо, до цього часу, розбіжності не врегульовані Сторонами, або не перебувають у судовому  розгляді.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені Договором.

6.2.3. Перевіряти у будь-який час виконання і якість робіт, не втручаючись при цьому в господарську діяльність Підрядника

6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків Замовника. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

6.2.5.Повернути акти виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати у разі їх неналежного оформлення.

6.2.6. Приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення із внесенням відповідних змін до Договору.

6.2.7. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання Об’єкту відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

6.2.8. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

6.2.9. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим. Договір вважається розірваною на двадцятий день з моменту повідомлення.

6.3. Підрядник зобов’язується:

6.3.1. На свій ризик, власними силами та власними матеріальними ресурсами виконувати усі роботи в обсязі і в терміни, передбачені Договором.

6.3.2. Забезпечити при виконанні робіт їх якість, яка має відповідати вимогам, встановленим розділом 2 Договору.

6.3.3. Забезпечувати при проведенні робіт вжиття необхідних заходів з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці.

6.3.4. Нести повну відповідальність за обсяги, якість та вартість виконаних робіт.

6.3.5. У разі потреби, виконувати роботи цілодобово.

6.3.6. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

6.3.7. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

6.3.8. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

6.3.9. Інформувати в  установленому  порядку Замовника про:

- хід виконання ним зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

- результати здійснення  контролю  за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підряду з вини замовника.

6.3.10. Зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її Замовнику на його прохання для користування.

6.3.11. Звільнити будівельний майданчик після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень, тощо).

6.3.12. Вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об'єкта, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків із Замовником.

6.3.13. У разі випадкового пошкодження Об'єкта, коли це сталося внаслідок обставин, що не залежали від Замовника та не є наслідком дії непереборної сили, негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника надати йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків пошкодження Об'єкта.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за виконані згідно Договору роботи.

6.4.2. Підрядник не має права вимагати плату за виконані роботи або відшкодування витрат, які виникли у нього в разі руйнування або пошкодження Об'єкта внаслідок непереборної сили, до спливу встановленого Договором строку введення в експлуатацію Об'єкта, а також у разі неможливості завершити роботи за Договором з інших причин, що не залежать від Замовника.

6.4.3. Підрядник має право вимагати від Замовника підвищення договірної ціни у разі істотного зростання після укладення Договору цін на ресурси, відповідальність за забезпечення якими покладено на Підрядника, а також цін на послуги, що надавалися йому третіми особами, а у разі відмови Замовника - розірвання договору підряду в установленому законодавством та умовами Договору порядку.

6.4.4. У разі необхідності залучати до виконання передбачених Договором робіт субпідрядників за погодженням із Замовником та координувати їх діяльність. При цьому, розрахунок за виконані субпідрядними організаціями за Договором роботи Замовник може здійснювати безпосередньо із цими організаціями у порядку, визначеному чинним законодавством України та умовами Договору. Крім того, Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник. Генеральний підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання замовником своїх зобов'язань за договором підряду, а перед замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

6.4.5. На дострокове виконання робіт за Договором.

6.4.6. У разі невиконання зобов’язань Замовником достроково розірвати Договір, повідомивши його про це протягом 5 (п’яти) днів з моменту прийняття такого рішення. Договір вважається розірваним на 20-й день з моменту отримання Замовником відповідного рішення при умові, якщо, до цього часу, розбіжності не врегульовані Сторонами, або не перебувають у судовому  розгляді.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України і Договором.

7.2. У разі несвоєчасного виконання робіт за Договором, у тому числі при виконанні гарантійних зобов’язань, визначених розділом 8 Договору, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,5 відсотка від вартості не виконаних за Договором робіт за кожний день затримки, а за прострочення виконання робіт за Договором понад 30 (тридцяти) днів, додатково, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% (п’яти) відсотків від вартості не виконаних за Договором робіт.

7.3. У разі неякісного виконання Підрядником робіт за Договором, у тому числі при виконанні гарантійних зобов’язань, визначених розділом 8 Договору, що підтверджується актом за підписами уповноважених представників Замовника і Підрядника, чи актами (довідками) перевірок уповноважених на здійснення відповідних контрольних заходів органів, або актами, складеними згідно п.8.3, 8.4. Договору, Підрядник, за власний рахунок, у термін, узгоджений із Замовником, чи визначений п.8.3, 8.4. Договору, усуває усі встановлені недоліки, а також сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі 10% (десяти) відсотків від вартості неякісно виконаних робіт. Підрядник несе відповідальність за неякісно виконані роботи за Договором з моменту підписання Сторонами Договору і до закінчення гарантійного терміну експлуатації Замовником Об’єкту.

7.4. Якщо Підрядник не виконає зобов’язання згідно п. 6.3.11 Договору, Замовник після попередження Підрядника, може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані із виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

7.5. У разі затримки оплати за виконані роботи Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені, від вартості виконаних і неоплачених за Договором робіт за кожен день затримки.

7.6. Сплата штрафних санкцій (пені, штрафу, тощо) не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань за Договором.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

8.1. Підрядник гарантує можливість нормальної експлуатації Об’єкту, при умові правильної його експлуатації, на протязі 10 (десяти) років з моменту введення Об’єкту в експлуатацію. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

8.2. Підрядник відповідає за дефекти (недоробки), в тому числі руйнування, аварії, обрушення на Об’єкті, зумовлені неякісним виконанням робіт, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок природного зносу Об’єкту або його окремих частин, чи штучного псування Об’єкту.

8.3. У разі виявлення, протягом гарантійних строків, у закінчених роботах недоліків (дефектів), які є наслідком неякісного виконання Підрядником робіт за Договором, Замовник, протягом 10 (десяти) днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акту, в якому зазначається порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з’явиться без поважних причин у визначений у запрошені строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Витрати за послуги експертизи в повному обсязі несе Підрядник.

8.4. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) робочих днів після його складання. При цьому, термін усунення Підрядником недоліків (дефектів), відображених у відповідному акті, не повинен перевищувати 5 (п’яти) днів з моменту його отримання Підрядником.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. При настанні обставин непереборної сили, тобто неможливості повного або часткового виконання кожною із Сторін зобов’язань за Договором, у тому числі: пожеж, стихійних лих, воєнних дій будь-якого характеру, блокади, актів органів влади й інших органів (введення мораторію, рішень, розпоряджень, постанов та ін.), що робить неможливим виконання зобов’язань за Договором та не залежить від волі Сторін, термін виконання зобов’язань відкладається на час протягом якого будуть діяти дані обставини.

9.2. Якщо обставини будуть продовжуватись більше ніж 3 (три) календарних місяці, то кожна із Сторін буде мати право відмовитися від виконання своїх зобов’язань  за Договором без відшкодування іншій Стороні будь-яких збитків.

9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором, повинна негайно, але в будь-якому разі не пізніше 10 (десяти) днів,  письмово повідомити інші Сторони  про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню умов Договору. Несвоєчасне повідомлення/неповідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини в майбутньому.

9.4. Факти, викладені у повідомленні про настання і припинення обставин непереборної сили, повинні бути підтверджені відповідним сертифікатом Торгово-Промислової Палати України або іншим компетентним органом.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом переговорів, всі спори та розбіжності Сторін щодо виконання умов Договору вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

11.2. Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов:

- закінчення терміну дії Договору – 31.12.2023;

- за згодою Сторін;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.4. Термін дії Договору може бути продовжено за взаємною згодою Сторін.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

12.1. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами до Договору.

12.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12.3.  Підставами зміни Договору, у тому числі, є:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт;

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ

13.1. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором не передбачається.

14. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

14.1. Забезпечення робіт проектною документацією, у порядку, визначеному п.6.1.1. Договору, здійснює Замовник.

14.2. Передача некомплектної проектної документації,  а також проектної документації, що не відповідає державним будівельним нормам та іншим нормативним документам, не дозволяється.

14.3. Підрядник зобов'язаний до початку виконання робіт перевірити комплектність проектної документації та її відповідність установленим вимогам. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам Підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту її отримання повідомляє про це Замовника.

14.4. Замовник може укласти договір про здійснення авторського нагляду за дотриманням вимог проектної документації з її розробником.

14.5. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектної документації.

14.6. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу),  що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

14.7. Авторські права на проектну документацію охороняються відповідно до законодавства.

15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

15.1. Сторона, яка відповідно до договору підряду забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією.

15.2. Забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами покладено на Підрядника, окрім зобов’язання щодо забезпечення робіт генератором Valkenpower Stomerzeuqer Silent tyre 230V-400V 10kVA - DG11000SE3 (далі - Генератор). Підрядник зобов’язаний прийняти Генератор та вжити заходів до його збереження.

Замовник, не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до встановленого п.5.1. Договору строку завершення виконання робіт, передає Підряднику Генератор за відповідним актом приймання-передачі.

15.3. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.

15.4. Підрядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання робіт, спричинене недоліками матеріальних ресурсів, переданих замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені під час передачі йому ресурсів.

16. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

16.1. Будівельний майданчик (фронт робіт) надається Підряднику Замовником в порядку п.6.1.1 Договору. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації (проект організації будівництва та проект виконання робіт), склад і зміст якої визначається нормативними документами.

16.2. Замовник виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт) підрядником.

16.3. Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього замовника, інших підрядників, субпідрядників, залучених до виконання робіт, до прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) замовником.

17. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

17.1. Віднесення ризику випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва на одну із сторін Договору підряду до його прийняття Замовником здійснюється відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

17.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а  якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

17.3. У разі випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, він негайно повинен прийняти рішення щодо доцільності та умов продовження будівництва, компенсувати додаткові витрати Підрядника, зумовлені усуненням наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва.

17.4. Підрядник не має права вимагати плату за роботу або відшкодування витрат, які виникли у нього в разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва внаслідок непереборної сили, до спливу встановленого договором будівельного підряду строку введення в експлуатацію об'єкта, а також у разі неможливості завершити будівництво (будівельні роботи) з інших причин, що не залежать від замовника.

17.5. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва, ризик якого несе підрядник, його подальші дії визначаються рішенням замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва.

17.6. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва, ризик якого несе підрядник, він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це замовника. На вимогу замовника підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

17.7. За погодженням із замовником підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

17.8. Якщо підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням об'єкта будівництва, ризик якого несе замовник, він зобов'язаний негайно припинити роботи і повідомити про такі обставини замовника. У такому разі підрядник може вимагати внесення відповідних змін у договір підряду стосовно строків виконання робіт, договірної ціни тощо.

17.9. Після отримання  повідомлення замовник у визначені договором підряду строки повідомляє підрядника про прийняте ним рішення. На вимогу замовника підрядник надає розрахунки та обґрунтування, необхідні для перегляду умов договору підряду.

17.10. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва. Замовник повинен компенсувати підряднику пов'язані з цим додаткові витрати,  якщо не доведе,  що такі витрати підрядника були необґрунтовані.

17.11. Страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт здійснюється підрядником відповідно до законодавства.

17.12. Підрядник зобов'язаний надати Замовнику, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Сторонами Договору докази укладення нею договору страхування, включаючи відомості про страховика, розмір страхової суми, застраховані ризики.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ДОГОВОРУ

18.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору.

18.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

18.3. З метою контролю за відповідністю будівельних робіт проектній документації замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації(генеральним проектувальником).

18.4. Авторський нагляд під час будівництва об'єктів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

18.5. Замовник здійснює контроль за ходом,  якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором.

18.6. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт (будівництвом об'єкта) підрядник зобов'язаний на вимогу замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

18.7. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання  робіт.

18.8. Підрядник, який забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

18.9. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

19. ІНШІ УМОВИ

19.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов’язані із ним, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

19.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори чи угоди, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

19.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти інші Сторони про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

19.4. Відступлення право вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншими Сторонами.

19.5. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у 2 (двох) автентичних примірниках, які підписані Сторонами на кожній сторінці та мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

20. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

20.1. Невід’ємною частиною Договору є:

Додаток №1: Договірна ціна.

Додаток №2: Локальні кошториси.

Додаток №3: Підсумкова відомість ресурсів.

Додаток №4: Графік виконання робіт.

Додаток №5: План фінансування робіт.

21. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН