**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

***ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання***

***(Послуги з технічного обслуговування системи рентгенівської дистанційно керованої BACCARA 90/20)***

1. Виконавець зобов'язаний виконати послуги своїми засобами. Витратні матеріали для проведення послуг забезпечує Виконавець

2. Послуги з сервісного технічного обслуговування обладнання проводитися один разу на рік.

3. Послуги з сервісного технічного обслуговування обладнання повинні включати діагностику загального стану Обладнання та його складових:

- 3.1 Фіксації стола, механічних з’єднань та змащення

- 3.2 Механізму повздовжнього переміщення стола,

- 3.3 Механізму обертання трубки,

- 3.4 Механізму руху колони вгору/вниз,

- 3.5 Механізму руху компресора,

- 3.6 Механізму поперечного руху стола,

- 3.7 Механізму руху відсічної решітки,

- 3.8 Перевірка консолей управління,

- 3.9 Перевірка діафрагми (коліматора),

- 3.10 Перевірка центровки касета-трубка,

- 3.11 Перевірка зовнішніх ушкоджень,

- 3.12 Перевірка (налаштування) параметрів генератора,

- 3.13 Перевірка системи світлової візуалізації

- 3.14 Перевірка показників працездатності Обладнання,

- 3.15 Тестування функціональності Обладнання,

- 3.16 Калібрування Обладнання,

- 3.17 Оптимізація налаштувань Обладнання відповідно вимогам виробника.

4. По завершенню виконання Послуг Виконавець повинен надати відповідний Акт та додатково - Діагностичний Акт у разі знаходження Обладнання у непрацездатному стані з означенням вузлів та комплектуючих, які підлягають заміні.

**Посада керівника**

**(*або уповноваженої особи*)**

**підприємства (Учасника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *(підпис) (ініціали та прізвище)*

 *МП (за наявності)*