**Технічні вимоги періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) на 2022 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Умовне позначення  сфери законодавчо регульованої метрології | Категорія ЗВТ | Умовне позначення ЗВТ | К-сть одиниць |
| 1 | 5 | Спідометр | СП-35 | 4 |
| 2 | 1 | Ваги лабораторні | SNUG II-150 | 1 |
| 3 | 7 | Ваги електронні | Атлас АТ-15 | 1 |
| 4 | 7 | Ваги циферблатні настільні | РН-10Ц13У | 1 |
| 5 | 7 | Ваги товарні | РП 200 Ш | 1 |
| 6 | 1 | Ваги медичні | РП-150МГ | 1 |
| 7 | 1 | Ваги електронні | ТВ1-150-20 | 1 |
| 8 | 7 | Гирі |  | 2 |
| 9 | 1 | Секундомір | СОСпр-2а-3 | 1 |
| 10 | 1 | Термостат | INCUCELL -55 | 1 |
| 11 | 1 | Коагулометр | RT-2202 | 1 |
| 12 | 1 | Центрифуга | ОПн-3 | 2 |
| 13 | 1 | Фотометр | Photometer 680 | 1 |
| 14 | 1 | Біохімічний аналізатор | Humalyzer 2000 | 1 |
| 15 | 1 | Біохімічний аналізатор | Humalyzer Primus | 1 |
| 16 | 1 | Сфігмоманометр | Усіх типів | 25 |
| 17 | 1 | Дефібрилятор |  | 4 |
| 18 | 1 | Ультразвукова система VIVID S6 |  | 1 |
| 19 | 1 | Ультразвукова система VIVID 3 Mod.2385880 |  | 1 |
| 20 | 1 | Електрокардіограф одно канальний |  | 4 |
| 21 | 1 | Електрокардіограф багатоканальний |  | 9 |
| 22 | 4 | Манометри технічні | ОБМ; МТ; | 12 |
| 23 | 1 | Гігрометр психометричний | ВИТ-1; ВИТ-2 | 12 |
| 24 | 2 | Термометр | ТС7-М1 | 26 |
| 25 | 1 | Термометр | ТТЖ-М; СП83 | 8 |
| 26 | 1 | Дозатор піпетковий |  | 5 |
| 27 | 1 | Монітор пацієнта |  | 4 |
| 28 | 1 | Ростомір |  | 1 |
| 29 | 1 | Прилад для вимірювання концентрації парів алкоголю | Алконт 01СУ-U | 1 |
| 30 | 7 | Лічильник тепла | PolluStat; VKP-441 | 1 |
| 31 | 7 | Термометр опору | ТСП-4 | 1 |
| 32 | 1 | Манометри кисневі | МТ | 12 |

**Усього підлягають повірці у 2022 році 147 од.**

**Загальна орієнтовна вартість у 2022 році 80900,00 грн. з ПДВ**

**Вимоги щодо якості послуг та гарантійні зобов’язання**.

**Обов’язкові умови :**

- послуги повинні супроводжуватися Актами здачі-приймання наданих послуг до кожної партії ЗВТ. Неякісно виконані послуги підлягають обов’язковому повторному виконанню, тобто повірка законодавчо регульованих ЗВТ та атестація випробувального обладнання, що перебувають в експлуатації, і всі витрати, пов’язані із повторним виконанням послуг, несе Виконавець;

- якість послуг повинна відповідати нормативним документам у сфері метрології;

- послуги з повірки законодавчо регульованих ЗВТ та атестації випробувального обладнання, що перебувають в експлуатації, здійснюються згідно з вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 №1314-VII; Переліку категорій законодавчо регульованих ЗВТ, що підлягають періодичній повірці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374; «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 №193.

**Пропозиція, яка містить послуги, що відрізняються від вимог Замовника найменуванням чи кількістю ЗВТ та іншими критеріями, зазначеними в оголошенні, не розглядається та не акцептується.**