ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Послуги з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та атестації випробувального обладнання, що перебувають в експлуатації

1. Назва об’єкту:

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради  «Сумський обласний клінічний кардіологічний диспансер»

2. Предмет закупівлі:

Послуги з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) та атестації випробувального обладнання, що перебувають в експлуатації

Класифікатор ДК 021:2015 - 71630000-3 — Послуги з технічного огляду та випробовувань.

3. Докладний опис послуги:

3.1. Послуги з повірки ЗВТ – 144 одиниці

| Спідометр | 4 |
| --- | --- |
| Ваги лабораторні | 1 |
| Ваги електронні | 1 |
| Ваги циферблатні настільні | 1 |
| Ваги товарні | 1 |
| Ваги медичні | 1 |
| Ваги електронні | 1 |
| Гирі | 2 |
| Секундомір | 1 |
| Коагулометр | 1 |
| Фотометр | 1 |
| Біохімічний аналізатор | 1 |
| Біохімічний аналізатор | 1 |
| Сфігмоманометр | 25 |
| Дефібрилятор | 4 |
| Ультразвукова система VIVID S6 | 1 |
| Ультразвукова система VIVID 3 Mod.2385880 | 1 |
| Електрокардіограф одно канальний | 4 |
| Електрокардіограф багатоканальний | 9 |
| Манометри технічні | 12 |
| Гігрометр психометричний | 12 |
| Термометр | 26 |
| Термометр | 8 |
| Дозатор піпетковий | 5 |
| Монітор пацієнта | 4 |
| Ростомір | 1 |
| Прилад для вимірювання концентрації парів алкоголю | 1 |
| Лічильник тепла | 1 |
| Термометр опору | 1 |
| Манометри кисневі | 12 |

3.2. Послуги з атестації випробувального обладнання – 3 одиниці

| Термостат | 1 |
| --- | --- |
| Центрифуга | 2 |

3.3. Після надання послуги з повірки законодавчо регульованих ЗВТ та атестації випробувального обладнання, що перебувають в експлуатації, Виконавець надає свідоцтва, атестати чи довідки про відповідність ЗВТ вимогам.

4. Вимоги до надання послуг:

4.1. Виконавець надає послуги особисто.

4.2. Повірка законодавчо регульованих ЗВТ та атестація випробувального обладнання, що перебувають в експлуатації повинна відбуватися за місцем знаходження Замовника - місто Суми, вул. Ковпака, 30 або на території Виконавця за умови пакування, транспортування та відправлення ЗВТ в належних умовах за рахунок Виконавця як до місця його знаходження так і у зворотному напрямку.

4.3. Послуги повинні надаватися згідно графіка повірки ЗВТ.

4.4. Виконавець повинен розпочати надання послуг не пізніше                        5 календарних днів з моменту усної або письмової заявки Замовника.

4.5. Тривалість перебування засобів вимірювальної техніки на повірці не повинна перевищувати 15 календарних днів з дня здачі їх на повірку. За винятком ЗВТ, тривалість яких згідно з методикою повірки перевищує цей термін.

4.6. Термін виконання послуг до 31.12.2022.

5. Вартість послуги:

5.1. Загальна вартість надання послуг повірки ЗВТ 80900,00 грн з ПДВ.