**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Код ДК 021-2015 – 35250000-1– Відлякувачі собак – Шприц ветеринарний зі стабілізатором BL30, 3мл., до шприцемет-трубки в комплекті з голкою, а саме** придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Назва товару*** | ***Технічні та якісні вимоги*** | ***Од. вимір*** | ***Кількість*** |
| 1 | Шприц ветеринарний зі стабілізатором BL30, 3мл., до шприцемет-трубки в комплекті з голкою | Повинен мати: ін’єкційну голку BL30 для духової трубки**,** розміром 21G x 1 дюйм (1,1 x 25 мм) і 22G x 1,5 дюйма (1,2 x 38 мм), герметичний наконечник із двома портами для ін’єкцій, розташованими на валу на відстані 6–9 мм від вістря. | *шт* | *185* |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

*Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.*