**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:** **ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з ремонту медичного обладнання)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування виду обладнання та перелік робіт** | **Кількість** | **Од. виміру** | **Кількість/частота ремонту до 31.12.2024р** |
| **1** | **Ремонт стаціонарної рентгенівської системи** **" AGFA DX-D 300 " зав.№А8207001127** |  | **послуга** |  **1** |
|
| 1.1. | Діагностика роботи  | 1.00 |  |  |
| 1.2. | Заміна монітора | 1.00 |  |  |
| 1.3. | Відновлення налаштувань BIOS | 1.00 |  |  |
| 1.4. | Ремонт модуля "CAN" | 1.00 |  |  |
| 1.5. | Ремонт годинника реального часу | 1.00 |  |  |
| 1.6. | Відновлення програмного забезпечення | 1.00 |  |  |
| 1.7. | Калібрування детектора | 1.00 |  |  |
| 1.8. | Пуско-налагоджувальні роботи та зборка | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Ремонт мобільної рентгенівської системи "AGFA DX-D 100 " зав.№А5410000055** |  | **послуга** | **1** |
|
| 2.1. | Діагностика роботи  | 1.00 |  |  |
| 2.2. | Зняття/встановлення акумулятора | 38.00 |  |  |
| 2.3. | Ремонт модуля "Motors battery charger" | 1.00 |  |  |
| 2.4. | Калібрування детектора | 1.00 |  |  |
| 2.5. | Пуско-налагоджувальні роботи та зборка | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Ремонт оцифровувача рентгенівських знімків "AGFA CR35-X" зав.№8442** |  | **послуга** | **1** |
| 3.1. | Діагностика роботи | 1.00 |  |  |
| 3.2. | Заміна жорсткого диска робочої станції лікаря | 2.00 |  |  |
| 3.3. | Відновлення програмного забезпечення робочої станції лікаря | 1.00 |  |  |
| 3.4. | Заміна жорсткого диска в модулі "cPCI" | 1.00 |  |  |
| 3.5. | Ремонт модуля "CPU" | 1.00 |  |  |
| 3.6. | Відновлення програмного забезпечення модуля "cPCI" | 1.00 |  |  |
| 3.7. | Пуско-налагоджувальні роботи та зборка | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Загальні вимоги:**

1.Вивезення медичного обладнання та/або виїзд спеціаліста для ремонту, відбувається за рахунок Учасника .

2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів та запасних частин необхідних для надання послуг.

3. Учасник надає Гарантійний лист в довільній формі стосовно надання послуг належної якості, у кількості та в терміни, визначені документацією Замовника.

4.Термін гарантії на надані послуги має становити не менше 6 місяців. Гарантійний термін на надані послуги, у тому числі запасні частини, становить не менше 6 місяців із дня підписання Акту наданих послуг.

5. Учасник повинен надати копію ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання

України на проведення робіт з технічного обслуговування,ремонту,налагоджування,

рентгенівських систем DX-D 300 і DX-D 100. (або наказу/постанови про його видачу)

6. Роботи щодо технічного огляду та ремонту проводяться на основі вимог і рекомендацій технічної і експлуатаційної документації кожного виду медичної техніки.

***Примітка:*** *всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»*** *(окрім назви обладнання що підлягає ТО)*