**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики послуг**

**«код ДК 021:2015 - 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Послуги по технічному обслуговуванню та поточному ремонту медичного обладнання)»**

1. Учасник повинен забезпечити працездатність та безперебійну роботу медичного обладнання лікувального закладу.
2. Поточний ремонт і технічне обслуговування медичного обладнання проводиться за місцем експлуатації обладнання на території замовника, або в спеціалізованому приміщенні на протязі 5 (п’яти) днів з моменту отримання заявки від Замовника.
3. Технічне обслуговування проводиться відповідно до регламенту, нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника обладнання.
4. У разі виявлення недоліків, допущених при проведенні технічного обслуговування, Учасник повинен усунути їх безоплатно, у термін не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження відповідного звернення замовника.
5. Учасник, при проведенні робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту медичного обладнання повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки та захисту навколишнього середовища.
6. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерами, які мають відповідну освіту.
7. До вартості послуг, які пропонуються учасником повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, які є предметом закупівлі.

**ПЕРЕЛІК**

**медичного та хірургічного обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування обладнання | Тип/марка |
| 1 | Дозатор поршневий 4 шт | А-2 |
| 2 | Дозатор піпетковий 2 шт | Р-200 |
| 3 | Дозатор піпетковий 2 шт | П1-00,2 |
| 4 | Іономір універсальний 1 шт | ЄВ-74 |
| 5 | Рефрактометр 1 шт | УРЛ-1 |
| 6 | Автоматичний аналізатор глюкози 1 шт | EKSAN-Gm |
| 7 | Спектофотометр 1 шт | PV1251C |
| 8 | Фотометр 1 шт | КФК-3 |
| 9 | Фотометр аналітичний 1 шт | РМ 2111 |
| 10 | Електрокардіограф 3 шт | ЄК1Т-04 Аксион |
| 11 | Електрокардіограф 2 шт | ЄК3Т-01-Р-Д |
| 12 | Гальванізатор 2 шт | Поток -1 |
| 13 | Пульсовий оксиметр 4 шт | ЮТАСОКСИ 200 |
| 14 | Монітор ранімаційно хірургічний 4 шт | ЮМ-300 |
| 15 | Компютерний електроенцефалографічний комплекс 1 шт | BRAINTEST |
| 16 | Стерилізатор повітряний 2 шт | ГП-20-2 |
| 17 | Шафа сушильна стерилізаційна 2 шт | ШСС-80П |
| 18 | Шафа автоматична стерилізаційна 1 шт | АС-80Ш2 |
| 19 | Стерилізатор повітряний 3 шт | ГП-40 |
| 20 | Термостат електричний сухо повітряний 2 шт | ТС-1/80СПУ |
| 21 | Термостат електричний сухо повітряний 3 шт | ТС-80М-2 |
| 22 | Термостат сухо повітряний 1 шт | ТС-80 |
| 23 | Шафа сушильна електрична 2 шт | 2В-151 |
| 24 | ШВЛ 2 шт | БРИЗ |
| 25 | ШВЛ 2 шт | HAMILTON-C1 |
| 26 | ШВЛ 1 шт | Vsmart VFS-410 |
| 27 | Кисневий концентратор 1 шт | BIOMED |
| 28 | Кисневі концентратори 3 шт | KSOC-10 |
| 29 | Кисневі концентратори 6 шт | OLV-10 |
| 30 | Електровідсмоктувач 9 шт | YUYUE7A |
| 31 | УЗД 1 шт | Mylab |
| 32 | Ліжко функціональне 4 шт | Plano IP X6 W |
| 33 | Апарат для аромотерапії 1 шт | КАФ |
| 34 | Дефібрилятор 2 шт | PRIMEDIC |
| 35 | Центрифуга | 1014200062 |
| 36 | Апарат рентген 1 шт | РА-5 |
| 37 | Аквадистилятор 4 шт | ДЕ-25 |
| 38 | Мікроскоп 1 шт | БІОМЕД |
| 39 | Дизкамера 2 шт | КДС-2 |
| 40 | Аналізатор імуноферментний 1 шт | RT-2100C |
| 41 | Аналізатор напівавтоматичний біохімічний 1 шт | RT-1904C |
| 42 | Біохімічний пулуавтоматичний аналізатор 1 шт | Solar |
| 43 | Мікроскоп лабораторний 2 шт | МС50 |
| 44 | Мікроскоп 2шт | БІОМЕТР |
| 45 | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор 1 шт | EVOLUTION 3000 |
| 46 | Хроматограф газовий 1 шт | Кристалл 5000М |
| 47 | Стерилізатор паровий 4 шт | ВК 75 |
| 48 | Комплекс рентгендіагностичний 1 шт | CLINOMAT |
| 49 | Флюорограф 2 шт | 12ф-1 |
| 50 | Прибор для фотохімічної обробки 1 шт | ТАНКОБАКИ |
| 51 | Реаналізатор1 шт | РА-5 |
| 52 | Апарат УВЧ 2шт | Медтека 300 |
| 53 | Стоматологічна установка | 1014700112 |
| 54 | Алкотест 2 шт | 6820 |
| 55 | Апарат штучної вентиляції легень 1 шт | Neumovent GraphNet TS |
| 56 | Комплекс рентгендіагностичний 1 шт | АРД-2к |
| 57 | Аналізатор сечі | цитолаб 300 |
| 58 | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор | ES 105 |
| 59 | Ексан | GM |
| 60 | Імунофлюроістентний аналізатор | LS 1100 |
| 61 | Автоматизована система капілярного електрофорезу | MINICAP FLEX |
| 62 | Венозний сканер | VIVO 500 |
| 63 | Апарат ШВЛ 3 шт | Elisa 500 |
| 64 | Відео ларингоскоп |  |
| 65 | Модульний монітор пацієнта | Q 5 |
| 66 | Світильник операційний | БІОМЕД |
| 67 | Портативний дихальний аппарат | АМБУ |
| 68 | Мікроскоп бінокулярний електороний 2 шт |  |
| 69 | Коагулометр напівавтоматичний двох канальний |  |
| 70 | УЗД апарат | LOGIQ 500 |