Вимоги до спрощеної закупівлі.

Інформація про Замовника торгів:

| Повне найменування: | Комунальна організація «Київмедспецтранс» |
| --- | --- |
| Місцезнаходження: | 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 16-в (АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ) |
| Код ЄДРПОУ | 01993807 |
| e-mail: | abaza@medavto.com |

Інформація про закупівлю:

| Найменування предмету закупівлі ДК 021-2015 | ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 90730000-3 - відстеження, моніторинг забруднень і відновлення (Послуга з відбору та хімічного аналізу виробничо-побутових та зливових стічних вод з наданням звітної документації (протоколів аналізів)) |
| --- | --- |
| Кількість | 1 послуга |
| Очікувана вартість, з ПДВ | 57 572 грн. 00 коп. |
| Місце надання послуг: | м. Київ, вул. Куренівська, 16-В, вул. Дегтярівська, 25, вул. Ольжича, 10-а |
| Термін надання послуг: | Початок - лютий 2024 року., Протягом 2024 року. Термін дії договору: до 24 грудня 2024 року, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. |
| Вимоги для кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження: | Учасник повинен надати в сканованому вигляді у форматі pdf в складі своєї пропозиції перелік документів, наведених у Додатку № 2. |
| Цінова пропозиція: | Цінова пропозиція Учасника, оформлена на фірмовому бланку (за наявності) у відповідності до вимог Додатку № 3 до цих вимог (дотримуючись наведеної форми), заповнюється, завіряється та подається Учасником у вигляді сканованої копії у форматі pdf. Переможцем, до укладання договору про закупівлю, подається нова цінова пропозиція з показниками приведеними у відповідність до показників за результатами аукціону шляхом направлення на електронну пошту Замовника |
| Особливі вимоги до учасників торгів: | Наявність сертифікованої лабораторії, з наявним обладнанням для виконання послуг, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом про атестацію) відповідного державного органу обов’язково подається в складі пропозиції. Довідка про наявне спеціалізоване повірене обладнання для виконання даних послуг. Довідка в довільній формі щодо наявності спеціалістів відповідної кваліфікації (відповідною вищою технічною освітою та сертифікатами (свідоцтвами) про підвищення кваліфікації, які відповідають вимогам технічного завдання та мають відповідний досвід роботи. Учасник не повинен використовувати у своїй роботі субпідрядні організації, лабораторії та спеціалістів. Можливість термінового відбору проб води для проведення хімічного аналізу виробничо-побутових та зливових стічних вод за викликом замовника протягом 2 годин. Наявність автотранспорту для забезпечення термінового виклику замовником для відбору проб води. Відправлення документації вчиняється за рахунок виконавця. |
| Телефон для довідок: | (044) 483-90-37 ; (044) 207-04-65 – з технічних та організаційних питань, відповідальний за закупівлю – Корчевний Валерій Анатолійович (044) 207-04-67 – уповноважена особа, Балков Дмитро Сергійович |

Додаток №1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання послуг з відбору та хімічному аналізу виробничо-побутових

та зливових стічних вод

1.Код послуг.

За ДК 021:2015 – 90730000-3 – відстеження, моніторинг забруднень і відновлення.

2.Предмет послуг.

Надання виконавцем послуг з відбору та хімічному аналізу виробничо-побутових та зливових стічних вод з наданням звітної документації (протоколи аналізів) відповідно додатку №1.

Додаток №1:

| №№ | Найменування послуги | Одини-ця виміру | Кіль кість проб | Детальний опис послуги та технологія її надання | Орієнтовна ціна, без ПДВ, грн. 1 проба | Орієнтовна вартість, без ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| І. Визначення показників складу виробнричо-побутових стічних вод до очисних споруд: | проба | 12 |  | 1045,00 | 12540,00 |
| 1 | - активна реакція, од. рН |  |  | МВВ 081/12-0317-06 Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом |  |  |
| 2 | - завислі речовини |  |  | КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах |  |  |
| 3 | - синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) |  |  | МВВ 081/12-4555-00 Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе жидкости “Флюорат-02” |  |  |
| 4 | - ХСК |  |  | МВВ 081/12-0019-01 Методика виконання вимірювань хімічного споживання кисню біхроматним окисленням (ХСК) КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах |  |  |
| 5 | - сухий залишок |  |  | КНД 211.1.4. 042-95 Методика гравіметричного вимірювання |  |  |
| 6 | - нафтопродукти |  |  | ФР.1.31.2011.11315 Методика измерения массовой концентрации жиров и нефтепродуктов в воде на анализаторе АН-2 |  |  |
| 7 | - залізо загальне (залізо-іон, залізо (ІІ), залізо (ІІІ)) |  |  | КНД 211.1.4.040-95 Методика фотометрично-го визначення заліза (ІІІ) та заліза (ІІ, ІІІ) з сульфосаліциловою кислотою МВВ 081/12-0175-05 Методика виконання ви-мірювань масової концентрації заліза загаль-ного фотометричним методом з роданідом |  |  |
| 8 | - хлориди (хлорид – іон) |  |  | МВВ 081/12-0004-01 Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів методом аргентометричного титрування |  |  |
| 9 | -сульфати |  |  | КНД 211.1.4.026-95 Методика турбідиметрич-ного визначення сульфат-іонів в очищених стічних водах / МВВ № 081/12-0177-05 Методика виконання вимірювань масової кон-центрації сульфатів титриметричним методом |  |  |

| ІІ. Визначення показників складу виробнричо-побутових стічних вод після очисних споруд: | проба | 12 |  | 1237,00 | 14844,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - активна реакція, од. рН |  |  | МВВ 081/12-0317-06 Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом |  |  |
| 2 | - температура |  |  | МВВ 081/12-0311-06 Методика виконання вимірювань температури |  |  |
| 3 | - фосфати (фосфат-іон, ортофосфати, фосфор фосфатів) |  |  | МВВ 081/12-0005-01 Методика виконання вимірювань масової концентрації розчинених ортофосфатів фотометричним методом |  |  |
| 4 | -хлориди (хлорид – іон) |  |  | МВВ 081/12-0004-01 Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів методом аргентометричного титрування |  |  |
| 5 | -ХСК |  |  | МВВ 081/12-0019-01 Методика виконання вимірювань хімічного споживання кисню біхроматним окисленням (ХСК) КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах |  |  |
| 6 | -завислі речовини |  |  | КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах гравіметричним методом |  |  |
| 7 | -сухий залишок |  |  | КНД 211.1.4. 042-95 Методика гравіметричного вимірювання |  |  |
| 8 | -азот амонійний |  |  | МВВ 081/12-0106-03 Методика виконання ви-мірювань масової концентрації амоній-іонів фотоколориметричним методом з реактивом Неслера |  |  |
| 9 | - синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) |  |  | МВВ 081/12-4555-00 Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе жидкости “Флюорат-02” |  |  |
| 10 | - нафтопродукти |  |  | ФР.1.31.2011.11315 Методика измерения массовой концентрации жиров и нефтепродуктов в воде на анализаторе АН-2 |  |  |
| 11 | - залізо загальне (залізо-іон, залізо (ІІ), залізо (ІІІ)) |  |  | КНД 211.1.4.040-95 Методика фотометри-чного визначення заліза (ІІІ) та заліза (ІІ, ІІІ) з сульфосаліциловою кислотою /МВВ 081/12-0238-05 Методика виконання вимірювань масової концентрації заліза загального в про-бах питних, природних і стічних вод на аналізаторі рідини “Флюорат-02” |  |  |
| 12 | - сульфати |  |  | КНД 211.1.4.026-95 Методика турбідиметрич-ного визначення сульфат-іонів в очищених стічних водах / МВВ № 081/12-0177-05 Методика виконання вимірювань масової кон-центрації сульфатів титриметричним методом |  |  |
| ІІІ. Визначення показників складу неочищених виробнричо-побуто-вих стічних вод | проба | 6 |  | 1237,00 | 7422,00 |
| 1 | - активна реакція, од. рН |  |  | МВВ 081/12-0317-06 Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом |  |  |
| 2 | - температура |  |  | МВВ 081/12-0311-06 Методика виконання вимірювань температури |  |  |
| 3 | - фосфати (фосфат-іон, ортофосфати, фосфор фосфатів) |  |  | МВВ 081/12-0005-01 Методика виконання вимірювань масової концентрації розчинених ортофосфатів фотометричним методом |  |  |
| 4 | -хлориди (хлорид – іон) |  |  | МВВ 081/12-0004-01 Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів методом аргентометричного титрування |  |  |
| 5 | -ХСК |  |  | МВВ 081/12-0019-01 Методика виконання вимірювань хімічного споживання кисню біхроматним окисленням (ХСК) КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах |  |  |
| 6 | -завислі речовини |  |  | КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах гравіметричн методом |  |  |

| 7 | -сухий залишок |  |  | КНД 211.1.4. 042-95 Методика гравіметричного вимірювання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -азот амонійний |  |  | МВВ 081/12-0106-03 Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній-іонів фотоколориметричним методом з реактивом Неслера |  |  |
| 9 | - синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) |  |  | МВВ 081/12-4555-00 Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод на анализаторе жидкости “Флюорат-02” |  |  |
| 10 | - нафтопродукти |  |  | ФР.1.31.2011.11315 Методика измерения массовой концентрации жиров и нефтепродуктов в воде на анализаторе АН-2 |  |  |
| 11 | - залізо загальне (залізо-іон, залізо (ІІ), залізо (ІІІ)) |  |  | КНД 211.1.4.040-95 Методика фотометричного визначення заліза (ІІІ) та заліза (ІІ, ІІІ) з сульфо-саліциловою кислотою / МВВ 081/12-0175-05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації заліза загального фотоколориме-тричним методом з роданідом.природних і стічних вод на аналізаторі рідини |  |  |
| 12 | - сульфати |  |  | КНД 211.1.4.026-95 Методика турбідиметрич-ного визначення сульфат-іонів в очищених стічних водах / МВВ № 081/12-0177-05 Методика виконання вимірювань масової кон-центрації сульфатів титриметричним методом |  |  |
| ІV. Визначення показників складу стічних вод на 30 інгредієнтів після прочистки каналізаційних мереж: | проба | 3 |  | 2090,00 | 6270,00 |
| V. Визначення показників складу зливових вод до очисних споруд: | проба | 8 |  | 825,00 | 6600,00 |
| 1 | - активна реакція, од. рН |  |  | МВВ 081/12-0317-06 Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом |  |  |
| 2 | - температура |  |  | МВВ 081/12-0311-06 Методика виконання вимірювань температури |  |  |
| 3 | - завислі речовини |  |  | КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах гравіметричним методом |  |  |
| 4 | - нафтопродукти |  |  | ФР.1.31.2011.11315 Методика измерения массовой концентрации жиров и нефтепродуктов в воде на анализаторе АН-2 |  |  |
| 5 | -ХСК |  |  | МВВ 081/12-0019-01 Методика виконання вимі-рювань хімічного споживання кисню біхроматним окисленням (ХСК) КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах |  |  |
| VІ.Визначення показників складу зливових вод після очисних споруд: | проба | 8 |  | 1237,00 | 9896,00 |
| 1 | - активна реакція, од. рН |  |  | МВВ 081/12-0317-06 Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом |  |  |
| 2 | - температура |  |  | МВВ 081/12-0311-06 Методика виконання вимірювань температури |  |  |
| 3 | -ХСК |  |  | МВВ 081/12-0019-01 Методика виконання вимірювань хімічного споживання кисню біхроматним окисленням (ХСК) КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах |  |  |
| 4 | -завислі речовини |  |  | КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах гравіметричним методом |  |  |
| 5 | - нафтопродукти |  |  | ФР.1.31.2011.11315 Методика измерения массовой концентрации жиров и нефтепродуктов в воде на анализаторе АН-2 |  |  |
| 6 | - залізо загальне (залізо-іон, залізо (ІІ), залізо (ІІІ)) |  |  | КНД 211.1.4.040-95 Методика фотометричного визначення заліза (ІІІ) та заліза (ІІ, ІІІ) з сульфосаліциловою кислотою /МВВ 081/12-0238-05 Методика виконання вимірювань масової концентрації заліза загального в пробах питних, природних і стічних вод на аналізаторі рідини “Флюорат-02” |  |  |
| 7 | -хлориди (хлорид – іон) |  |  | МВВ 081/12-0653-09 Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів у поверхневих, підземних та зворотних водах титрометричним методом, титрування сріблом азотнокислим) |  |  |
| 8 | -сухий залишок |  |  | КНД 211.1.4. 042-95 Методика гравіметричного вимірювання |  |  |
| ВСЬОГО |  | 6940,00 |  |
| Орієнтовна вартість без ПДВ |  |  | 57572,00 |

3.Адреса виконання робіт.

м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, вул. Дегтярівська, 25, вул. Ольжича, 10-А.

Контактна особа.

Корчевний Валерій Анатолійович, тел. 207-04-65

Додаток  № 2

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника торгів кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника

1.​ Документи, які повинен подати Учасник – суб’єкт господарювання чи юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність:

1.1.​ Копія свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки/витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

2.​ Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження статусу платника податків:

2.1.​ Копія свідоцтва платника ПДВ, або витягу з реєстру платників ПДВ / Копія свідоцтва про сплату єдиного податку на відповідний рік (у разі наявності) або витягу з реєстру платників єдиного податку.

3. Лист-гарантія від учасника, щодо згоди з умовами договору проект якого викладений у додатку №4  та безумовного його підписання без унесення Учасником змін до договору.

4.Копії документів, що підтверджують наявність у Учасника сертифікованої лабораторії, з наявним обладнанням для виконання послуг, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом про атестацію) відповідного державного органу обов’язково подається в складі пропозиції.

5. Довідка про наявне спеціалізоване повірене обладнання для виконання даних послуг.

6.Довідка в довільній формі щодо наявності спеціалістів відповідної кваліфікації (відповідною вищою технічною освітою та сертифікатами (свідоцтвами) про підвищення кваліфікації, які відповідають вимогам технічного завдання та мають відповідний досвід роботи.

7.Лист-гарантія, про те, що Учасник не буде використовувати у своїй роботі субпідрядні організації, лабораторії та спеціалістів.

8.Лист-гарантія, щодо можливості термінового відбору проб води для проведення хімічного аналізу виробничо-побутових та зливових стічних вод за викликом замовника протягом 2 годин.

9. Лист-гарантія, щодо наявності  автотранспорту для забезпечення термінового виклику замовником для відбору проб води.

10. Копії документів, що підтверджують повноваження підписантів.

Додаток №3

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ № ___ від ____________

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника торгів), подаємо свою пропозицію щодо участі у торгах (зазначити предмет закупівлі) , згідно із технічними та іншими вимогами, що запропоновані Замовником торгів – Комунальна організація «Київмедспецтранс».

Вивчивши інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:

| № з/п | Найменування | *Ціна за одиницю без ПДВ** | *Сума без ПДВ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.​ |  |  |  |
| Всього без ПДВ** |  |
| ПДВ** |  |
| Всього |  |
| Цінова пропозиція на поставку (зазначити предмет закупівлі) складає: ______________ грн. _______ коп. (прописом _____грн. ____ коп.) |

* Ціна та сума мають бути відмінними від 0,00 грн. та вказані з двома знаками після коми.

** Для платників ПДВ

1.​ Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір в редакції, наведеній в Додатку 4 до оголошення з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

2.​ До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору, наша пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу договору між нами.

3.​ Умови розрахунків (відтермінування платежу): 30 (тридцять) календарних днів.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника

Додаток №4

ДОГОВІР №

про надання  послуг

м. Київ								«____» ______________ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________________» в особі директора _____________________________, що діє на підставі Статуту, в подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, з однієї сторони, та Комунальна організація «Київмедспецтранс» в особі керівника Безносюка В.Д., що діє на підставі Положення, в подальшому ЗАМОВНИК, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1.Предмет договору

1.1.Предметом договору є: надання Виконавцем послуг з_______________________________. Код за ДК 021:2015 – ________________ (___________________________________________________).

1.2.Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги відповідної якості, а Замовник зобов’язується  прийняти виконані послуги та здійснити оплату на умовах цього Договору.

2.Порядок надання послуг

2.1.Виконавець надає послуги, використовуючи власні пристосування та інструменти.

2.2.Послуги надаються за адресою м. Київ вул. _______________________.

2.3.Виконавець надає послуги Замовнику протягом ____________________ з дня підписання цього Договору.

3.Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1.Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником в українській національній валюті.

3.2.Розрахунок за надані послуги здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі актів здачі-приймання надання послуг протягом 5 (п’яти) банківських днів.

3.3.Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі Замовника з бюджету здійснюватимуться лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

3.4.У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за послуги здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування відповідно до п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. Затримка бюджетного фінансування звільняє Замовника від відповідальності, встановленої пунктом 6.3. цього Договору.

3.5.Загальна сума Договору складає _____,__ (________________________________ гривень __ коп.), в тому числі ПДВ (20%) _____,__ (_________________________________ гривні __ коп.).

3.6.За умови зміни власних потреб Замовник залишає за собою право змінювати обсяги послуг.

3.7.Сума договору може змінюватись в зв’язку з виробничою необхідністю та зміною    кошторисних призначень.

4.Права та обов’язки сторін

4.1.Виконавець зобов’язаний забезпечити надання повного обсягу послуг на високому якісному рівні. При цьому Виконавець надає гарантію якості наданих послуг.

4.2.Виконавець зобов’язаний на вимогу Замовника за свій рахунок усувати всі недоліки і дефекти, які виникли з вини Виконавця.

4.3.Замовник зобов’язаний після надання послуг підписати акт здачі-приймання надання послуг.

4.4.У випадку надходження від Замовника претензії щодо якості наданих послуг Виконавець зобов’язаний усунути недоліки протягом 3-х днів.

4.5.Замовник зобов’язується прийняти надані Виконавцем послуги згідно акту здачі-приймання надання послуг.

4.6.Замовник зобов’язується оплатити вартість послуг на умовах даного Договору.

4.7.Замовник має право пред'явити претензію Виконавцю по якості наданих послуг. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред'являється Виконавцю в будь-який момент впродовж гарантійного терміну.

5.Строк дії договору

5.1.Цей договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до _______________ 20__р., а в частині проведення розрахунків та гарантійних зобов'язань до повного їх завершення.

6.Відповідальність  сторін

6.1.За неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно чинного

законодавства України та умов цього Договору.

6.2.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно Договору Виконавець  сплачує  штрафні  санкції  в  розмірі  0,2 %  суми  Договору за   кожен  день  прострочення,  але  не нижче облікової  ставки  НБУ.

6.3.У разі прострочення оплати наданих послуг Замовник сплачує  штрафні  санкції  в  розмірі  0,2 %  суми  Договору за   кожен  день  прострочення,  але  не нижче облікової  ставки  НБУ.

7.Форс-мажор

7.1.Жодна з Сторін цього Договору не буде відповідати за невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання (неналежне виконання) викликано дією обставин непереборної сили (стихійні лиха, аварії, введення обмежень державними органами влади, введення військового або надзвичайного положення та інші обставини, що знаходилися поза волею Сторін та виникли після укладення цього Договору і не могли бути попередженими), якщо такі обставини безпосередньо впливають на виконання цього договору.

7.2.Для обґрунтування посилання на такі обставини будь-яка сторона зобов’язана протягом 3-х днів письмово повідомити про це іншу Сторону.

8.Вирішення спорів

8.1.При виникненні між Сторонами спорів і розбіжностей по цьому Договору, або в зв’язку з ним, Сторони робитимуть все необхідне для урегулювання суперечок та розбіжностей шляхом переговорів. У випадку, якщо домовленість не буде досягнута, спірні питання передаються на розгляд до господарського суду.

8.2.Одностороннє  розірвання  договору  сторонами не  допускається.

8.3.Про дострокове розірвання  Договору  сторони  письмово попереджають одна  одну за місяць.

8.4.Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

8.5.Всі питання, що не знайшли врегулювання в цьому Договорі вирішуються на підставі  чинного  законодавства.

9.Інші умови

9.1.Цей договір складений в двох ідентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному  примірнику у кожної із сторін.

9.2.Всі зміни і доповнення  до цього Договору повинні бути прийняті лише за згодою сторін у формі додаткових  угод, що є невід’ємною частиною цього Договору.

9.3.Замовник є неприбутковою організацією з ознакою 0031.

9.4.Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

10.Додотки до Договору

10.1.Невід'ємною частиною цього Договору є: Кошторис (Додаток №1).

11.Юридичні адреси сторін та реквізити сторін

ЗАМОВНИК:                                                            		ВИКОНАВЕЦЬ:

КО «Київмедспецтранс»

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25

т/ф 044 536-04-03					
р/р _______________________________		
в ДКСУ у м. Києві, Код банку 820172		
код ЄДРПОУ 01993807				
ІПН 019938026591

Витяг 1426594500303	
							Підписи

____________________В.Д. Безносюк			_____________________

М.П.								М.П.

Додаток №1

до договору №____

від ”____” _____________20__р.

КОШТОРИС

до договору №____        від ”____” _____________20__р.

| № | Назва | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ,грн | Сума без ПДВ,грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | Разом: |  |
|  | ПДВ 20%: |  |
|  | Всього: |  |

ЗАМОВНИК:                                                            		ВИКОНАВЕЦЬ:

КО «Київмедспецтранс»

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25

т/ф 044 536-04-03					
р/р _______________________________		
в ДКСУ у м. Києві, Код банку 820172		
код ЄДРПОУ 01993807				
ІПН 019938026591

Витяг 1426594500303	
							Підписи

____________________В.Д. Безносюк			_____________________

М.П.								М.П.