**ДОДАТОК 1**

 *до тендерної документації*

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі :**

**“Розробка концепції проєктування модульної споруди для центру ментального здоров’я у лікарні Св. Луки” (ДК 021:2015 – 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)**

|  |
| --- |
| **РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ**  |
| * **1. Підготовка проекту**
 |
| * Збір та аналіз вихідних даних;
 |
| * Виконання топографо геодезичних та геологічних вишукувань ділянки;
 |
| * Організація та проведення робочих зустрічей;
 |
| * **2. Проектні рішення**
 |
| **2.1. Підготовка концепції** |
| * Формування планувальних рішень ділянки забудови – концепція генплану (ГП);
 |
| * Вибір конструкторської схеми будівлі (КБ, КМ);
 |
| * Розробка концепції архітектурних та медично-технологічних рішень (АР, ТХ);
 |
| * Розробка концепції інженерного забезпечення будівлі для електротехнічних рішень (ЕТР, БЗ);
 |
| * Розробка концепції інженерного забезпечення будівлі для водопостачання та водовідведення (ВК);
 |
| * Розробка концепції інженерного забезпечення будівлі для опалення вентиляції та кондиціювання (ОВІК);
 |
| * Розробка концепції інженерного забезпечення будівлі для систем протипожежного захисту та сигналізації (СПЗ);
 |
| * Узгодження концепції з представником Замовника
 |
| **Результати:** |
| * Розроблена концепція за підписом представника Замовника.
 |

Строк надання послуг: до 29.02.2024 року