**Додаток № 1**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Технічна специфікація**

Кошторисну документацію на виконання: ДК 021:2015 код **50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення («Поточний ремонт системи опалення Дитячої музичної школи №2 м. Миколаїв») за дресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Лягіна 29а/5** підготувати згідно обсягів послуг та у відповідності з Державними Стандартами України. У разі, якщо технічна специфікація замовника містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, учасник може надати саме такі матеріали, як вимагається замовником, або еквівалент, не гірший за якістю.

Учасник визначає вартість послуг, які він пропонує виконати за Договором, у відповідності з Державними Стандартами України на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту поточного ремонту згідно умов їх виконання, які він пропонує виконати з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, товарів (приймаються за відповідними обґрунтованими цінами), вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (визначається згідно Державних Стандартів України), інших витрат підтверджених обґрунтованими розрахунками, коштами на покриття ризиків, пов’язаних з виконанням послуг. Необґрунтована і неврахована Учасником вартість матеріалів, витрат, тощо не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх покриття вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів. Остаточно виводиться вартість всього комплексу послуг з ПДВ.

При складанні цінової пропозиції (договірної ціни) на надання послуг з поточного ремонту вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Остаточно виводиться підсумкова ціна тендерної пропозиції , надається розрахунок твердої договірної ціни та кошторис. Розрахунок договірної ціни надається також в інформаційній моделі програмного забезпечені програмному комплексі АВК-5 (або аналог).

**Об’єм робіт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1  2  3  4  5  6  7 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг  Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25мм  Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20мм  Демонтаж муфтових кранів  Установлення опалювальних радіаторів сталевих 9шт по 3 кВт  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25мм  Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб діаметром 32 мм | шт  м  м  шт  кВт  м  м | 9  4  15  4  27  28  10 |

**Продовження таблиці**

**Об’єм робіт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8  9 | Установлення муфтових кранів  Під’єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32мм | шт  шт | 6  9 |
|  |  |  |  |

**Інші документи**

**(скановані оригінали або копії засвідчені належним чином, у форматі PDF)**

- Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, підсумкова відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання.. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) , скріплена печаткою (у разі її наявності) та підписана організацією - Учасником, у складі:

Договірна ціна ;

Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахування кошторисної документації)

Дефектний Акт;

Локальні кошториси;

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку.

Для підтвердження можливості надання послуг без отримання авансового платежу. Оплата здійснюється після підписання акту наданих послуг згідно договору *(надати гарантійний лист в довільній формі.)*

*Примітка:*

Придбання всіх матеріальних ресурсів, конструкцій та виробів, необхідних на надання послуги, передбачених технічною специфікацією, покладається на Учасника. Вартість всіх матеріальних ресурсів, конструкцій та виробів повинна бути врахована в ціні.

Учасник гарантує якість Товарів, що постачається. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари(еквіваленти), нормам та стандартам, законодавчо встановленим на території України.

Вимоги до збору, тимчасового зберігання та вивозу відходів, що утворюються при наданні послуг Учасником. Учасник зобов’язаний забезпечити виконання всіх операцій щодо поводження з відходами, які будуть утворені при наданні послуг за даним договором, відповідно до вимог чинного законодавства та окремими умовами Замовника. До початку надання послуг, при яких будуть утворені будь-які види відходів, Учасник зобов’язаний узгодити з Замовником місця їх тимчасового зберігання. Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви, тощо, Учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

У разі, якщо в даних технічних вимогах до предмета закупівлі йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що дані Специфікації містять вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником у своїй пропозиції запропоновано еквівалент товару - він повинен відповідати за кількістю визначень за технічними вимогами товару в Специфікації. У разі подачі еквіваленту товару, який запропонований Замовником в Специфікації, Учасник надає порівняльну характеристику запропонованого еквіваленту з вимогами Замовника на фірмовому бланку.

Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт або Учасником змінені обсяги та склад надання послуг, що зазначені у технічній специфікації, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного завдання, та відхиляється Замовником.

Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативно правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

Учасник надає послугу з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої послуги.

Застосовані матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним нормам та правилам для такого роду об’єктів.

Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг.

Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.