**Додаток 2**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1.Предмет закупівлі: **«Природний газ «ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо».**

Природний газ відноситься до природного палива.

За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов:температура(t) = 20 градусів за Цельсієм (293,18К), тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа) і є товарною продукцією.

Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на постачання, в тому числі і за транспортування, з урахуванням усіх платежів (окрім розподілу), які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

Постачальник повинен забезпечити поставку природного газу, технічні та якісні характеристики якого повинні відповідати нормам діючого на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

Якість природного газу, що постачається повинна відповідати:

- ДСТУ ISO 13443:2015 «Природний газ. Стандартні умови (ISO 13443:1996, IDT)»;

- ДСТУ ISO 13686:2015 «Природний газ. Показники якості (ISO 13686:2013, IDT)»;

- ДСТУ ISO 10723:2015 «Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем (ISO 10723:2012, IDT)».

2.Кількість: 5200 метрів кубічних.

3.Строк постачання товару: з моменту підписання до 31 грудня 2023 року (включно).

4. Місце постачання товару: Україна, 30501 Хмельницька обл., Шепетівський р-н, місто Полонне, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 117/1.

5. Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закон України від 09.04.2015 № 329-VIII "Про ринок природного газу";

- Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулюванняу сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496.

- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу»;

- Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494;

- Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493;

- іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

6. Наявність ліцензії на постачання природного газу.

7. Під час виконання договору про закупівлю учасник повинен дотримуватись передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля.

8.Документи, які учасник повинен надати для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі при подачі тендерної пропозиції:

- Лист-згода учасника з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі;

- довідка, складена учасником у довільній формі, в якій учасник гарантує застосування заходів із захисту довкілля.

*Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про ринок природного газу» постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. Учасник має включати до ціни тендерної пропозиції вартість послуг, пов’язаних з постачанням газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключено об’єкти замовника, а саме витрати щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами у відповідності з тарифами, що встановлені згідно постанов НКРЕКП, та не включати до ціни тендерної пропозиції вартість послуг з розподілу природного газу.*