**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Додаткові характеристики | Кількість, шт |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (Вікрил)  Стерильність: так  Матеріал нитки: Поліглактин 910  Структура:  Товщина: USP0 M3,5  Довжина: 90см  Тип голки: колюча  Тип загину голки: 1/2 кола  Розмір голки: 48мм  Кількість голок: 1  Тип пакування: упаковка  К-ть штук в упаковці: 1  Колір нитки: фіолетовий | 170 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (Вікрил)  Стерильність: так  Матеріал нитки: Поліглактин 910  Структура:  Товщина: USP1 M4  Довжина: 90см  Тип голки: колюча  Тип загину голки: 1/2 кола  Розмір голки: 48мм  Кількість голок: 1  Тип пакування: упаковка  К-ть штук в упаковці: 1  Колір нитки: фіолетовий | 120 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (Вікрил)  Стерильність: так  Матеріал нитки: Поліглактин 910  Структура:  Товщина: USP2/0 M3  Довжина: 75см  Тип голки: колюча  Тип загину голки: 1/2 кола  Розмір голки: 36мм  Кількість голок: 1  Тип пакування: упаковка  К-ть штук в упаковці: 1  Колір нитки: фіолетовий | 50 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (Вікрил)  Стерильність: так  Матеріал нитки: Поліглактин 910  Структура:  Товщина: USP2/0 M3  Довжина: 75см  Тип голки: колюча  Тип загину голки: 1/2 кола  Розмір голки: 31мм  Кількість голок: 1  Тип пакування: упаковка  К-ть штук в упаковці: 1  Колір нитки: фіолетовий | 60 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (Вікрил)  Стерильність: так  Матеріал нитки: Поліглактин 910  Структура:  Товщина: USP3/0 M2  Довжина: 75см  Тип голки: колюча  Тип загину голки: 1/2 кола  Розмір голки: 20мм  Кількість голок: 1  Тип пакування: упаковка  К-ть штук в упаковці: 1  Колір нитки: фіолетовий | 48 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (ОПТІМ)  Стерильність: так  Матеріал нитки: Поліглактин 910  Структура:  Товщина: USP0  Довжина: 90см  Тип голки: колюча  Тип загину голки: 1/2 кола  Розмір голки: 48мм  Кількість голок: 1  Тип пакування: упаковка  К-ть штук в упаковці: 1  Колір нитки: фіолетовий | 100 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (ОПТІМ)  Стерильність: так  Матеріал нитки: Поліглактин 910  Структура:  Товщина: USP1  Довжина: 90см  Тип голки: колюча  Тип загину голки: 1/2 кола  Розмір голки: 48мм  Кількість голок: 1  Тип пакування: упаковка  К-ть штук в упаковці: 1  Колір нитки: фіолетовий | 60 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (ОПТІМ)  Стерильність: так  Матеріал нитки: Поліглактин 910  Структура:  Товщина: USP2/0  Довжина: 75см  Тип голки: колюча  Тип загину голки: 1/2 кола  Розмір голки: 30мм  Кількість голок: 1  Тип пакування: упаковка  К-ть штук в упаковці: 1  Колір нитки: фіолетовий | 60 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (ОПТІМ)  Стерильність: так  Матеріал нитки: Поліглактин 910  Структура:  Товщина: USP3/0  Довжина: 75см  Тип голки: колюча  Тип загину голки: 1/2 кола  Розмір голки: 22мм  Кількість голок: 1  Тип пакування: упаковка  К-ть штук в упаковці: 1  Колір нитки: фіолетовий | 48 |