**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Найменування | Додаткові характеристики | Кількість, шт |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (Вікрил)Стерильність: такМатеріал нитки: Поліглактин 910Структура: Товщина: USP0 M3,5Довжина: 90смТип голки: колючаТип загину голки: 1/2 колаРозмір голки: 48ммКількість голок: 1Тип пакування: упаковкаК-ть штук в упаковці: 1Колір нитки: фіолетовий | 170 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (Вікрил)Стерильність: такМатеріал нитки: Поліглактин 910Структура: Товщина: USP1 M4Довжина: 90смТип голки: колючаТип загину голки: 1/2 колаРозмір голки: 48ммКількість голок: 1Тип пакування: упаковкаК-ть штук в упаковці: 1Колір нитки: фіолетовий | 120 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (Вікрил)Стерильність: такМатеріал нитки: Поліглактин 910Структура: Товщина: USP2/0 M3Довжина: 75смТип голки: колючаТип загину голки: 1/2 колаРозмір голки: 36ммКількість голок: 1Тип пакування: упаковкаК-ть штук в упаковці: 1Колір нитки: фіолетовий | 50 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (Вікрил)Стерильність: такМатеріал нитки: Поліглактин 910Структура: Товщина: USP2/0 M3Довжина: 75смТип голки: колючаТип загину голки: 1/2 колаРозмір голки: 31ммКількість голок: 1Тип пакування: упаковкаК-ть штук в упаковці: 1Колір нитки: фіолетовий | 60 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (Вікрил)Стерильність: такМатеріал нитки: Поліглактин 910Структура: Товщина: USP3/0 M2Довжина: 75смТип голки: колючаТип загину голки: 1/2 колаРозмір голки: 20ммКількість голок: 1Тип пакування: упаковкаК-ть штук в упаковці: 1Колір нитки: фіолетовий | 48 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (ОПТІМ)Стерильність: такМатеріал нитки: Поліглактин 910Структура: Товщина: USP0Довжина: 90смТип голки: колючаТип загину голки: 1/2 колаРозмір голки: 48ммКількість голок: 1Тип пакування: упаковкаК-ть штук в упаковці: 1Колір нитки: фіолетовий | 100 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (ОПТІМ)Стерильність: такМатеріал нитки: Поліглактин 910Структура: Товщина: USP1Довжина: 90смТип голки: колючаТип загину голки: 1/2 колаРозмір голки: 48ммКількість голок: 1Тип пакування: упаковкаК-ть штук в упаковці: 1Колір нитки: фіолетовий | 60 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (ОПТІМ)Стерильність: такМатеріал нитки: Поліглактин 910Структура: Товщина: USP2/0Довжина: 75смТип голки: колючаТип загину голки: 1/2 колаРозмір голки: 30ммКількість голок: 1Тип пакування: упаковкаК-ть штук в упаковці: 1Колір нитки: фіолетовий | 60 |
|  | Нитка хірургічна стерильна з голкою | Нитка хірургічна стерильна (ОПТІМ)Стерильність: такМатеріал нитки: Поліглактин 910Структура: Товщина: USP3/0Довжина: 75смТип голки: колючаТип загину голки: 1/2 колаРозмір голки: 22ммКількість голок: 1Тип пакування: упаковкаК-ть штук в упаковці: 1Колір нитки: фіолетовий | 48 |