**ДОДАТОК 5**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Назва предмету закупівлі:– послуги по обслуговуванню (повірці) приладів обліку води, на об'єктах Замовника згідно Додатку №1. **ДК 021:2015 *–* 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (**код згідно СРУ за ДК 021:2015 - 50411100-0 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування лічильників води (в т.ч. повірка)).
2. **ДК 021:2015 *–* 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (**код згідно СРУ за ДК 021:2015 - 50411100-0 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування лічильників води (в т.ч. повірка)).
3. **Термін надання послуг:** по 30.11.2022 рік включно.
4. **Обсяг надання послуг:** послуги з повірки лічильників холодної води - 1 послуга.
5. **Вартість надання послуг:** 9 000,00 грн з ПДВ.
6. **Перелік послуг:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Установа, юридична адреса | Місце встановлення | Тип лічильника | Заводський номер лічильника | Кількість послуг | |
| 1 | Малодолинський заклад загальної середньої освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; Одеська область, Одеський район, село Малодолинське, вулиця Зелена, 1-А | У насосній приміщення будівлі | SENSUS IPERL Ду 40 мм, обводна лінія Ду 100 мм | 120608170 | 1 | |
| **РАЗОМ** | | | | | | **1** | |

* Оформлення технічної документації для отримання актів зняття пломб.
* Демонтаж ЗВТ на об'єкті Замовника.
* Доставка ЗВТ Учасником (Виконавцем), власними силами, за власний рахунок, від місця розташування ЗВТ з об'єкту Замовника на повірку до одного з регіональних центрів у сфері метрології, що має Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.
* Послуги з повірки лічильників повинні надаватися з дотриманням діючого законодавства України, в т.ч. згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 року №1314-VII із змінами, Наказом 193 від 08.02.2016 року «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», іншим документам, чинним на дату проведення повірки.
* За результатом повірки Учасник (Виконавець) має надати Замовнику Свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки, або довідка про непридатність засобу вимірювальної техніки. Результати повірки оформлюються відповідно до діючих законодавчих вимог.
* Повернення ЗВТ Учасником (Виконавцем) на об'єкт Замовника після повірки власними силами, за власний рахунок.
* Монтаж Учасником (Виконавцем) ЗВТ на об'єкті.
* Наладка, регулювання, перевірка на герметичність ЗВТ на об'єкті.
* Учасник (Виконавець) повинен надавати заявлені послуги якісно, своєчасно та в повному обсязі, відповідно до вимог законодавства України, санітарних норм і правил, та у відповідальності до умов підписного Договору (Додаток № 7 до ТД) з урахуванням вимог чинного законодавства із захисту довкілля.
* Усі витрати при наданні послуг з метрологічної повірки в тому числі, витрати пов'язані з видачею відповідних Свідоцтв, довідок про повірку, витрати на транспорт, тощо покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.
* Ціною пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його цінової пропозиції, як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог Замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору, транспортних витрат, та з урахуванням сум належних податків та зборів, що мають бути сплачені Учасником (Виконавцем).
* Учасник (Виконавець) в процесі надання послуг використовує власні засоби та матеріали та несе відповідальність за належну якість використаного матеріалу.
* Для безперервного функціонування обладнання що знаходиться в роботі на період повірки виконавець має забезпечити замінний фонд лічильників або технологічних вставок).
* Переможець зобов’язується надати калькуляцію вартості повірки лічильника холодної води.

1. **Місце поставки послуг:**
2. 1. Малодолинський ЗЗСО розташований: вул. Зелена, 1-А, село Малодолинське, Одеський район, Одеська область.
3. Якість послуг повинна відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від «05» червня 2014 року №1314-VІІ, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 193 від 08.02.2016 року «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» та іншим чинним нормативним документам. ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» та діючим документам на методики повірки, іншим нормативним документам. Відповідність якості надання послуг підтверджується наявністю сертифікатів, свідоцтв, тощо.
4. Результати надання послуг підтверджується Виконавцем шляхом видачі «Свідоцтва про повірку» з відбитком на ньому повірочного тавра або «Довідки про невідповідність».
5. **Документи, які повинен надати учасник у складі пропозиції :**
   1. Якщо пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу.
   2. Гарантійний лист від Учасника наступного змісту: «Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю».

*Примітка: \*У разі застосовування зазначеної санкції Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію учасника як таку, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі відповідно до п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі».*

* 1. Лист-погодження Учасника з умовами проєкту Договору, викладеного у Додатку №4.
  2. Заповнена ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ», згідно Додатку №1.
  3. Копія чинної Ліцензії на право виконання послуг, за видами робіт: монтаж приладів і засобів контрольно-вимірювальних систем; виконання пусконалагоджувальних робіт (приладів обліку енергоносіїв, теплопунктів); монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання.
  4. Довідка в довільній формі про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, в якій зазначити ПІБ, посаду, освіту та кваліфікацію, стаж роботи, керівника робіт, безпосередніх виконавців.
  5. Вимоги до персоналу:

- знання Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18).

11.8. Довідка про виконання аналогічного договору з аналогічним предметом закупівлі вказаним в оголошенні, із зазначенням номеру та дати договору, предмету договору, реквізитів замовника: назва, код ЄДРПОУ, поштова адреса, телефони; стан виконання договору. Додатково до довідки надати копію договору з усіма додатками, позитивний лист-відгук від замовників та/або копії актів приймання виконаних робіт.

11.9. Гарантійні зобов’язання до послуг (гарантійний лист, із зазначенням гарантійного терміну на виконані роботи не менше 12-ти календарних місяців від дати приймання Замовником виконаних робіт).

11.10. Документ (Сертифікат, свідоцтво, лист тощо) виданий виробником, або його уповноваженим представником в Україні, яким учасника уповноважено здійснювати монтаж електромагнітних лічильників iPERL, виробництва SENSUS. Якщо документ виданий уповноваженим представником виробника в Україні, то учасник подає документ (Сертифікат, свідоцтво, лист тощо) виданий виробником, яким такого представника уповноважено представляти інтереси виробника в Україні.

*У разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави (посилання на відповідний нормативно-правовий акт) ненадання вищезазначених документів.*

*Усі документи, які подаються учасником, мають бути чинними на момент розкриття тендерної пропозиції.*

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами технічного завдання та вимогами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

***(дата) Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою\*\*.***