**Додаток 2 Технічні вимоги**

*до тендерної документації*

**МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

згідно коду ДК 021:2015 **(33130000-0) Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади,** конкретна назва предмету закупівлі (***Стоматологічні інструменти та прилади***)

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат **(надати гарантійний лист у довільній формі, з підписом і печаткою (за наявності) учасника закупівлі)**.

2. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування товару будь-якими видами транспорту **(надати гарантійний лист у довільній формі, з підписом і печаткою (за наявності) учасника закупівлі)**.

3. Весь запропоновані Учасником товар має бути належним чином зареєстрованим в Україні. Якісні та кількісні характеристики, форма випуску, повинні відповідати тим, що заявлені в технічному завданні/специфікації та реєстраційному посвідченню МОЗ України та інструкції із застосування **(надати гарантійний лист у довільній формі, з підписом і печаткою (за наявності) учасника закупівлі).**

4**.** Товар повинен мати документи необхідні копії сертифікатів якості виробника, реєстраційне посвідчення МОЗ України або свідоцтва, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або інший подібний документ що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України (у разі якщо товар підлягає реєстрації). Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва. Копії вищезазначених документів подаються завірені підписом та печаткою Учасника **(надаються у складі пропозиції)**.

**5**. Термін придатності товару на момент поставки повинен складати не менше **70%** загального терміну придатності **(надати гарантійний лист у довільній формі, з підписом і печаткою (за наявності) учасника закупівлі).**

6. Учасник повинен надати **гарантійний лист** про можливість постачання товару протягом 3-х робочих днів після отримання письмової заявки від Замовника (електронною поштою чи факсимільним зв'язком).

7. Під час передачі товару Учасник повинен надати на кожну окрему партію товару копії сертифікатів якості, або інших документів передбачених чинним законодавством на поставлений товар, завірені належним чином **(надати гарантійний лист у довільній формі, з підписом і печаткою (за наявності) учасника закупівлі).**

8. Учасник гарантує наявність інструкції на використання товару на українській мові при постачанні **(надати гарантійний лист у довільній формі, з підписом і печаткою (за наявності) учасника закупівлі).**

9. У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати вимогам державних стандартів, Учасник зобов’язується за свій рахунок протягом трьох календарних днів після отримання повідомлення Замовника усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості **(надати гарантійний лист у довільній формі, з підписом і печаткою (за наявності) учасника закупівлі).**

10. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження можливості своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, Учасник надає на позиції гарантійний лист (оригінал) виробника або його офіційного представництва/філії виробника (сканкопії оригіналів) (якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) / дилера / дистриб’ютора, повноваження яких повинні бути підтверджені відповідними документами, а саме гарантійним листом виробника або його офіційного представництва/філії виробника (якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) на позиції за порядковими номерами 1-18,21,48-51,55-59,79,83-85 щодо підтвердження можливості постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву учасника, ідентифікатор закупівлі та назву предмета закупівлі згідно з оголошенням.– наявність ліцензії або дозволу на провадження певного виду діяльності, якщо така діяльність Учасника підлягає ліцензуванню відповідно чинного законодавства;

11. Кількість Товару по позиційно може бути змінена в межах визначеного асортименту, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від реального фінансування та потреб Замовника.

12. Пропозиція, яка не відповідає наведеним вище медико-технічним вимогам та/або будуть відсутні вищезазначені документи та інформація для підтвердження відповідності технічним, якісним вимогам та вимогам документації запропонованого предмета закупівлі, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації.

**Медико-технічні вимоги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування** | **ДК 021:2015** | **Од.**  **виміру** | **Кількість** |
|  | K-Files, розмір 06; по 6 шт в упаковці (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | K-Files, розмір 08; по 6 шт в упаковці (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | K-Files, розмір 10; по 6 шт в упаковці (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | K-Files, розмір 15; по 6 шт в упаковці (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | K-Files, розмір 20; по 6 шт в упаковці (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | K-Files, розмір 25; по 6 шт в упаковці (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | K-Files, розмір 30; по 6 шт в упаковці (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | K-Files, розмір 35; по 6 шт в упаковці (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | K-Files, розмір 40; по 6 шт в упаковці (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | Н-файл по 6шт в упаковці, розмір 0,6 (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | Н-файл по 6шт в упаковці, розмір 0,8 (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | Н-файл по 6шт в упаковці, розмір 10 (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | Н-файл по 6шт в упаковці, розмір 15 (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | Н-файл по 6шт в упаковці, розмір 20 (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | Н-файл по 6шт в упаковці, розмір 25 (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | Н-файл по 6шт в упаковці, розмір 30 (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | Н-файл по 6шт в упаковці, розмір 35 (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | Н-файл по 6шт в упаковці, розмір 40 (НК31875) або еквівалент | 33131000-7  Стоматологічні ручні інструменти | уп. | 3 |
|  | Дзеркало стоматологічне без ручки (НК31776) | 33131141-7  Стоматологічні дзеркала | шт. | 20 |
|  | Ручка до дзеркала (НК31776) | 33131141-7  Стоматологічні дзеркала | шт. | 20 |
|  | Каналонаповнювачі "MANI" (25мм)по 4шт. В упаковці (НК41539) або еквівалент | 33131142-4  Стоматологічні каналонаповнювачі | уп. | 50 |
|  | Бори алмазні конусовидні з гострим кінцем для прямого накінечника (НК16670) або еквівалент | 33131510-5  Стоматологічні бори | шт. | 60 |
|  | Бори алмазні стоматологічні на турбінний накінечник (НК16670) або еквівалент | 33131510-5  Стоматологічні бори | шт. | 110 |
|  | Бори твердосплавні фісурні для прямого накінечника (НК16669) або еквівалент | 33131510-5  Стоматологічні бори | шт. | 15 |
|  | Слиновідсмоктувачі одноразові, прозорі в упаковці по 100 шт (НК35917) або еквівалент | 33131300-0  Стоматологічні інструменти одноразового застосування | уп. | 50 |
|  | Роторозширювач еластичний, ретрактор, OptraGate «s» по 40 шт в упаковці (НК13380) або еквівалент | 33131300-0  Стоматологічні інструменти одноразового застосування | уп. | 4 |
|  | Папір артикуляційний 80мкм по 144 смужки,червоно-синій (НК16181) або еквівалент | 33131300-0  Стоматологічні інструменти одноразового застосування | уп. | 15 |
|  | Матриці контурні секційні металеві товщина 50 мкм Latus,Matrix 10 шт. в упаковці (великі) (НК62764) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 7 |
|  | Матриці контурні секційні металеві товщина 50 мкм Latus,Matrix 10 шт. в упаковці (середні) (НК62764) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 7 |
|  | Матриці контурні секційні металеві товщина 50 мкм Latus, Matrix 10 шт. в упаковці (малі) (НК62764) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 7 |
|  | Штифти скловолоконні №1-1,2мм, довжина 17мм, упаковка по 6шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 20 |
|  | Штифти скловолоконні №2-1,4мм, довжина 17мм, упаковка по 6шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 20 |
|  | Штифти скловолоконні №3-1,6мм, довжина 18мм, упаковка по 6шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 20 |
|  | Штифти скловолоконні №4-1,8мм, довжина 18мм, упаковка по 6шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 20 |
|  | Штифти титанові S-1,упаковка по 10 шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 4 |
|  | Штифти титанові S-2,упаковка по 10 шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 4 |
|  | Штифти титанові S-3,упаковка по 10 шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 4 |
|  | Штифти титанові S-4,упаковка по 10 шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 4 |
|  | Штифти титанові М-1,упаковка по 10 шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 4 |
|  | Штифти титанові М-2,упаковка по 10 шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 4 |
|  | Штифти титанові М-3,упаковка по 10 шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 4 |
|  | Штифти титанові М-4,упаковка по 10 шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 4 |
|  | Штифти титанові L-1,упаковка по 10 шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 4 |
|  | Штифти титанові L-2,упаковка по 10 шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 4 |
|  | Штифти титанові L-3,упаковка по 10 шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 4 |
|  | Штифти титанові L-4,упаковка по 10 шт (НК35868) | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 4 |
|  | Штріпси металеві по 12 шт в упаковці (НК41861) або еквівалент | 33131600-3  Інструменти для пломбування зубів | уп. | 3 |
|  | Гвинт універсальний (НК46536) | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | шт. | 30 |
|  | Дріт ортодонтичний (Leon) 0,6 мм (НК16204) або еквівалент | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | уп. | 3 |
|  | Дріт ортодонтичний (Leon) 0,8 мм (НК16204) або еквівалент | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | уп. | 3 |
|  | Дріт ортодонтичний (Leon) 1,0 мм (НК16204) або еквівалент | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | уп. | 5 |
|  | Дуги NI-TI Super Elastic по 10шт в упаковці (НК41397) | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | уп. | 2 |
|  | Кнопка лінгвальна, овальна база (НК63379) | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | шт. | 10 |
|  | Ланцюжок еластичний довгий 4,5м SIA ORTODONTIC (НК62073) або еквівалент | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | шт. | 3 |
|  | Лігатура еластична на модулі, товщина 115 SIA ORTODONTIC (НК41677) або еквівалент | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | уп. | 20 |
|  | Лігатури металеві довгі, уп/1000шт (НК41677) | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | уп. | 1 |
|  | Лігатури металеві короткі уп по 1000шт (НК41677) | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | уп. | 1 |
|  | Металеві брекети, повний набір по 20шт (10 шт верхня щелепа, 10 шт нижня щелепа) (НК63379) | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | наб. | 30 |
|  | Міжщелепні еластичні тяги 100 шт/уп (НК62074) | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | пак. | 10 |
|  | Пружина NI -TI, відкриваюча 0,12; довжина (катушка) (НК31797) або еквівалент | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | шт. | 3 |
|  | Пружина NI -TI, відкриваюча 0,10; довжина (катушка) (НК31797) або еквівалент | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | шт. | 3 |
|  | Щічна трубка на 1-й моляр LP, Roth 022 (НК31759) або еквівалент | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | шт. | 100 |
|  | Кільця на моляри (НК38734) | 33135000-5  Ортодонтичні пристрої | шт. | 5 |
|  | Кола шліфувально-полірувальні еластичні зуботехнічні, D18mm, уп/50 шт., Polistar (НК35807) або еквівалент | 33136000-2 | шт. | 2 |
|  | Коло прорізне D 38мм (НК35807) | 33136000-2 | шт. | 50 |
|  | Круги шліфувальні стоматологічні АТА ПП-50 уп/10шт (НК35807) | 33136000-2 | уп. | 5 |
|  | Круги шліфувальні-полірувальні (Polistar) 50 мм\*8 мм 10 шт/уп (НК35807) | 33136000-2 | уп. | 10 |
|  | Машинні файли для кореневих каналів SOCO асорті по 6 шт в упаковці (НК31875) або еквівалент | 33136000-2 | уп. | 10 |
|  | Фреза твердосплавна (НК35785) | 33136000-2 | шт. | 30 |
|  | Головка алмазна на прямий накінечник діаметром 40-50мм (НК16670) | 33136000-2 | шт. | 10 |
|  | Головка полірувальна КЕНДА стоматологічна (НК16670) | 33136000-2 | шт. | 110 |
|  | Диски спечені алмазні 16\*0,3мм (НК35170) | 33136000-2 | шт. | 5 |
|  | Диски спечені алмазні 30мм (НК35170) | 33136000-2 | шт. | 5 |
|  | Диски шліфувальні з металевою втулкою -ціна (НК35170) | 33136000-2 | наб. | 4 |
|  | Дискотримач ЕДЕНТА 4007 НР для прямого накінечника (НК35807) | 33136000-2 | шт. | 40 |
|  | Набір гумових полірів, набір по 12 шт (НК16184) | 33136000-2 | наб. | 4 |
|  | Щіточка полірувальна чашка (НК46938) | 33136000-2 | шт. | 150 |
|  | Щітки жорсткі, зуботехнічні 4-х рядні, шліфувальні (НК46940) або еквівалент | 33136000-2 | шт. | 30 |
|  | Розвертки Пьезо асорті №1-6 по 6 шт в упаковці (НК31875) або еквівалент | 33136000-2 | уп. | 10 |
|  | Голка стоматологічна для карпульного шприца ЗОG L (0,3\*25мм), по 100 шт в упаковці (НК59230) або еквівалент | 33130000-0  Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади | уп. | 40 |
|  | Голка стоматологічна для карпульного шприца 27G XS (0,3\*12мм), по 100шт в упаковці (НК59230) або еквівалент | 33130000-0  Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади | уп. | 11 |
|  | Голка стоматологічна для карпульного шприца 30G L (0,4\*35мм), по 100шт в упаковці (НК59230) або еквівалент | 33130000-0  Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади | уп. | 44 |
|  | Накінечник 4-х канальний турбінний, кнопка (НК31823) Накінечник стоматологічної бормашини | 33130000-0  Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади | шт. | 14 |
|  | Накінечник кутовий мікромотор, кнопка (НК31823)  Накінечник стоматологічної бормашини | 33130000-0  Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади | шт. | 10 |
|  | Накінечник прямий для мікромотора (НК31823)  Накінечник стоматологічної бормашини | 33130000-0  Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади | шт. | 6 |
|  | Штифт паперовий 0.2 конусность, 200 шт., асорті (НК35868) | 33130000-0  Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади | уп. | 8 |

\*Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

***Подання учасником товару, як еквіваленту заявленому замовником у тендерної документації, покладає на учасника зобов’язання надання належних документів уповноважених органів, які підтверджують, що заявлений учасником товар є дійсним і повним еквівалентом за своїми технічними і якісними характеристиками товару, зазначеному замовником у цій тендерній документації.***