**Додаток №1 до ТД**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,**

**в тому числі та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик**

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації (надалі - ТД).

***МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ***

На закупівлю: ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали (Калоприймач 17500 Алтерна Фрі стоміч.однокомп.відкритого типу непроз.12-75мм №30, або еквівалент, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33141620-2 - Медичні комплекти, код НК 024:2019: 31075 - Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний), калоприймач стомічний однокомпонентний SenSura®(СенСура), відкритий15580, непрозорий, Максі, розмір для вирізання 10-76 мм(mm), в уп. 30 шт., або еквівалент, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33141620-2 - Медичні комплекти, код НК 024:2019: 31075 - Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний, Калоприймач 17450 Алтерна стомічний однокомпонентний відкритого типу непрозорий 10-70мм №30 або еквівалент, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33141620-2 - Медичні комплекти, код НК 024:2019: 31075 - Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний, Сечоприймач 05167/5167 Конвін Секюріті+ ножний дренаж.трубка 750мл №10, або еквівалент, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33141621-9 - Комплекти для лікування нетримання сечі, код НК 024:2019 58922- Сечоприймач із зливним краном без кріплення до пацієнта, нестерильний, 21804 Сечоприймач Conveen®/Конвін Бейсік, приліжковий, з застібкою слайд екшин теп, 2000мл, 100 см – дренажна трубка №30, або еквівалент, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33141621-9 - Комплекти для лікування нетримання сечі, код НК 024:2019 58924 - Сечоприймач переносний ножний із зливним краном, нестерильний, Сечоприймач 05062/5062 Конвін Стандарт комбінов.мішок дренаж.трубка 1500мл №10, або еквівалент, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:20152015 33141621-9 - Комплекти для лікування нетримання сечі, код НК 024:2019 58922- Сечоприймач із зливним краном без кріплення до пацієнта, нестерильний, Сечоприймач "Волес" 0,75 л з отвором для зливу (індивідуальна упаковка, стерильний, або еквівалент, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:20152015 33141621-9 - Комплекти для лікування нетримання сечі, код НК 024:2019 58921 - Сечоприймач із зливним краном без кріплення до пацієнта, стерильний, Подовжувач інфузійних магістралей 2-ходовий (3,0 x 4,1мм; з конектором для безголкового доступу, або еквівалент, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33141620-2 - Медичні комплекти, код НК 024:2019 61281 Подовжувач до інфузійних насосів, Катетер Нелатона чоловічий , розмір 14, стерильний, або еквівалент, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33141200-2 - Катетери, код НК 024:2019: 45603 Уретральний катетер для разового дренування, Катетер Нелатона чоловічий , розмір 12, стерильний, або еквівалент" в упаковці 1 шт., номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33141200-2 – Катетери, НК 024:2019: 45603 Уретральний катетер для разового дренування, Катетер Фолея латексний, 2-ходовий “, розмір Fr24, або еквівалент, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33141200-2 – Катетери НК 024:2019 32031 Набір для постійної уретральної катетеризації, катетер Фолея латексний, 2-ходовий “, розмір Fr18, або еквівалент, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33141200-2 – Катетери НК 024:2019 32031 Набір для постійної уретральної катетеризації, Уропрезерватив зовн.22028/220280 Конвін Оптіма самокл.б/латексу 28мм №30, або еквівалент, номенклатурна позиція предмета закупівлі код ДК 021:2015 33141621-9 - Комплекти для лікування нетримання сечі, НК 024:2019 34929 Уропрезерватив для пеніса/порт при нетриманні мочі, одноразового застосування).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Код НК згідно Національного еласифікатора*** | ***Найменування*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість*** |
| 1 | 31075 - Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний  або еквівалент | Калоприймач 17500 Алтерна Фрі стоміч.однокомп.відкритого типу непроз.12-75мм №30 | упаковка | 12 |
| 2 | 31075 - Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний  або еквівалент | Калоприймач стомічний однокомпонентний SenSura®(СенСура), відкритий15580, непрозорий, Максі, розмір для вирізання 10-76 мм(mm), в уп. 30 шт., | упаковка | 28 |
| 3 | 31075- Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний  або еквівалент | Калоприймач 17450 Алтерна стоміч.однокомп.відкритого типу непроз.10-70мм №30 | упаковка | 8 |
| 4 | 58922- Сечоприймач із зливним краном без кріплення до пацієнта, нестерильний  або еквівалент | Сечоприймач 05167/5167 Конвін Секюріті+ ножний дренаж.трубка 750мл №10 | упаковка | 27 |
| 5 | 58924 - Сечоприймач переносний ножний із зливним краном, нестерильний  або еквівалент | 21804 Сечоприймач Conveen®/Конвін Бейсік, приліжковий, з застібкою слайд екшин теп, 2000мл, 100 см – дренажна трубка №30 | упаковка | 8 |
| 6 | 58922- Сечоприймач із зливним краном без кріплення до пацієнта, нестерильний, або еквівалент | Сечоприймач 05062/5062 Конвін Стандарт комбінов.мішок дренаж.трубка 1500мл №10 | упаковка | 9 |
| 7 | 58921 - Сечоприймач із зливним краном без кріплення до пацієнта, стерильний, або еквівалент | Сечоприймач "Волес" 0,75 л з отвором для зливу (індивідуальна упаковка, стерильний | штук | 95 |
| 8 | 61281 Подовжувач до інфузійних насосів  або еквівалент | Подовжувач інфузійних магістралей 2-ходовий (3,0 x 4,1мм; з конектором для безголкового доступу  Для застосування в інфузійній терапії.  Два конектора для безголкового доступу | штук | 10 |
| 9 | 45603 Уретральний катетер для разового дренування,  або еквівалент | Катетер Нелатона чоловічий , розмір 14, стерильний | штук | 21 |
| 10 | 45603 Уретральний катетер для разового дренування ,або еквівалент | Катетер Нелатона чоловічий , розмір 12, стерильний | штук | 21 |
| 11 | 32031 Набір для постійної уретральної катетеризації,  або еквівалент | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий “, розмір Fr24 | штук | 20 |
| 12 | 32031 Набір для постійної уретральної катетеризації,  або еквівалент | Катетер Фолея латексний, 2-ходовий “, розмір Fr18 | штук | 75 |
| 13 | 34929 Уропрезерватив для пеніса/порт при нетриманні мочі, одноразового, застосування;  або еквівалент | Уропрезерватив зовн.22028/220280 Конвін Оптіма самокл.б/латексу 28мм №30 | упаковка | 6 |

***Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"***

Загальні вимоги:

1. Якість товару, що постачається, повинна відповідати діючому законодавству, стандартам, технічним умовам даного виду товару, підтверджується сертифікатом якості виробника .Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень. При поставці повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки.

2. Доставка товарів здійснюється транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника. Поставка товару здійснюється на адресу Замовника.

3. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля – учасники підтверджують довідкою у довільній формі.

4. Залишковий термін придатності на момент постачання товару повинен бути не менше ніж 75% від загального терміну їх придатності, встановленому в інструкції по використанню, але не менше 12 місяців.

5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання Товару у кількості, якості та зі строками придатності, Учасник надає у складі тендерної пропозиції скан-копію оригіналу гарантійного листа виробника Товару (кожної номенклатурної позиції предмету закупівлі) (або представництва або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, або дилера, або дистриб’ютора уповноваженого на це виробником).

6. У разі надання еквіваленту товарів, що вказані у медико-технічних умовах, Учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару, яка повинна бути підтверджена висновком уповноваженого органу України, що реалізує державну політику у відповідній сфері на території України.

7. Згідно пункту 18 індивідуальної програми реабілітації інваліда, статті №23 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» інвалід бере участь у виборі конкретних технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення