В зв’язку з помилкою при завантаженні документа «Додаток 2» вважати вірним текст в Додатку 2 в новій редакції. Після таблиці з характеристиками для «Світильник світлодіодний для зовнішнього освітлення 65 Вт» додано текст:

1. Всі посилання в технічних вимогах на торговельну марку, фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».У випадку, якщо учасник пропонує еквівалент товару, то технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими ніж зазначені Замовником в технічних вимогах тендерної документації.
2. В складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву заводу-виробника товару та надає:
   * паспорт заводу виробника на товар, завірений Учасником
   * протокол випробувань акредитованого органу, завіреного печаткою Учасника.
3. В складі тендерної пропозиції Учасник ( Постачальник) надає гарантійний /гарантійні лист про те, що:

* Світильники відповідають вимогам: Постанови КМУ від 15.10.2012р. №992; ДСТУ EN 60598-1:2017; ДСТУ EN 61547:2016; ДСТУ EN 60598-2-3:2014; ДСТУ EN 61000-3-3:2017.
* Товар буде поставлятись до 31 грудня 2024 року партіями, кількість в партії та терміни поставки буде визначати Замовник, згідно заявки в усній або письмовій формі. Доставка товару та його розвантаження здійснюється силами та за рахунок Постачальника на адресу Замовника: Львівська область , м. Стрий, вул. Нижанківського 50. Доставка транспортними перевізниками не допускається. Відвантаження товару не пізніше ніж на п’ятий  робочий день після отриманого замовлення.
* При виявленні під час отримання товару, невідповідності заявленим характеристикам, дефектів товару та будь-чого іншого, що може вплинути на якісні характеристики товару - Постачальник зобов’язується замінити його в термін 5 (п’яти) робочих днів за власний рахунок, сплативши всі супутні витрати по заміні товару
* В разі виходу з ладу світильників протягом гарантійного терміну, ремонт або заміна забезпечується Постачальником в термін , що не перевищує 5 (п’яти) робочих днів.
* В день поставки товару Постачальником будуть надані видаткова, товарно-транспортна накладна, паспорт заводу виробника на кожний світильник на українській мові.

Учасник погоджується з умовами оплати, яка здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника з відтермінуванням платежу до 30 календарних днів.

Якщо пропозиція Учасника не відповідає технічним вимогам предмета закупівлі , вона буде відхилена як така, що не відповідає технічним вимогам тендерної документації.