Додаток № 3

до тендерної документації

Разом з документами, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, Учасник-переможець надає заповнену форму «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Форма «Тендерна пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник-переможець не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

(подається Учасником-переможцем на фірмовому бланку (за наявності))

Ми, ________________________________________________________________________,

(назва Переможця)

надаємо свою пропозицію для підписання договору за результатами аукціону на закупівлю: Система керування та контролю (код ДК 021:2015: 42960000-3: Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації) згідно з технічними вимогами Замовника торгів.

Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та проекту Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами, вказаними нижче:

| № | Найменування | Кількість, одиниця виміру | Ціна за одиницю без ПДВ: | Всього без ПДВ: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вимикач автоматичний Ex9BS 4,5kA 1P C6 | 16 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний Ex9M1S TM 32 3P EU | 16 шт. |  |  |
|  | Вимикач автоматичний Ex9M3S TM 400 3P EU | 2 шт. |  |  |
|  | Контактор Ex9C32 22 3P 230V | 16 шт. |  |  |
|  | Реле електротеплове Ex9R38 24A | 16 шт. |  |  |
|  | Контакт додатковий Noark AX4222 | 16 шт. |  |  |
|  | Перемикач на 2 положення S2SRN-L3AR положення | 16 шт. |  |  |
|  | Перемикач Lovato 8LM2T S120 2 положення | 16 шт. |  |  |
|  | Кріпильна основа Lovato 8LM2T AU120 | 16 шт. |  |  |
|  | Контактний елемент Lovato 8LM2T C01 | 32 шт. |  |  |
|  | Контактний елемент Lovato 8LM2T C10 | 32 шт. |  |  |
|  | Контактний елемент SA-CАM | 32 шт. |  |  |
|  | Світлодіодний модуль SA-LARM, червоний, 110-220 VAC | 16 шт. |  |  |
|  | Лампа-моноблок зелена світлодіодна Lovato 230VAC LPM LM3 | 16 шт. |  |  |
|  | Шафа XLE55-18124 | 1 шт. |  |  |
|  | Стінка бокова XL55-SB184 | 1 компл. |  |  |
|  | Стінка бокова цоколя СВ-24 | 1 компл. |  |  |
|  | Стінка торцева СТ-210 | 1 компл. |  |  |
|  | Кутовий елемент цоколя EUE-U20 | 1 компл. |  |  |
|  | Коробка розподільча алюміній 254x218x92 | 1 шт. |  |  |
|  | Шина нульова на DIN-рейку 654.012/N | 6 шт. |  |  |
|  | Прохідна клема ST 1,5-QUATTRO | 100 шт. |  |  |
|  | Прохідна клема ST 1,5 | 100 шт. |  |  |
|  | Прохідна клема ST 6 | 100 шт. |  |  |
|  | Заземлююча клема ST 1,5-PE | 50 шт. |  |  |
|  | Заземлююча клема ST 6-PE | 50 шт. |  |  |
|  | Перемичка FBS 2-4 | 50 шт. |  |  |
|  | Кінцева кришка D-ST 2,5 | 10 шт. |  |  |
|  | Кінцева кришка D-ST 2,5-QUATTRO | 10 шт. |  |  |
|  | Кінцева кришка D-ST 6 | 20 шт. |  |  |
|  | Шина мідна 25х5 | 4 шт. |  |  |
|  | Ізолятор SM40 | 11 шт. |  |  |
|  | Короб перфорований 25х60 | 10 м |  |  |
|  | Короб перфорований 40х60 | 10 м |  |  |
|  | DIN-рейка ОМ35F | 10 м |  |  |
|  | Обмежувач на DIN-рейку | 16 шт. |  |  |
|  | Хомут SCAME 2,5х135 | 4 уп. |  |  |
|  | Хомут SCAME 9х780 | 4 уп. |  |  |
|  | Стрічка ізоляційна 3М Temflex 1300 червона | 5 шт. |  |  |
|  | Стрічка ізоляційна 3М Temflex 1300 жовта | 5 шт. |  |  |
|  | Стрічка ізоляційна 3М Temflex 1300 зелена | 5 шт. |  |  |
|  | Стрічка ізоляційна 3М Temflex 1300 чорна | 10 шт. |  |  |
|  | Провід ПВ-3 1 | 400 м |  |  |
|  | Провід ПВ-3 6 мм2 | 100 м |  |  |
|  | Провід МГ-10 1х10 | 34 м |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 4х6 | 1216 м |  |  |
|  | Кабель КВВГ 19х1 | 160 м |  |  |
|  | Кабель ВВГнг 4х50 | 160 м |  |  |
|  | Металорукав ізольований РЗ-ЦП-30 чорний | 100 м |  |  |
|  | Наконечник мідний луджений 6 мм2 | 100 шт. |  |  |
|  | Наконечник мідний луджений 50 мм2 | 35 шт. |  |  |
|  | Наконечник мідний луджений 10 мм2 | 34 шт. |  |  |
|  | Наконечники трубчаті АІ 6-12 | 400 шт. |  |  |
|  | Наконечники трубчаті АІ 1-18 | 200 шт. |  |  |
|  | Наконечники трубчаті АІ 1,0-12 | 400 шт. |  |  |
|  | Наконечники трубчаті АІ 2.5-18 | 200 шт. |  |  |
|  | Світильник LL44 W | 3 шт. |  |  |
|  | Кінцевий вимикач KB A1 S11 | 3 шт. |  |  |
|  | Тримач кінцевого вимикача – E-FKV | 3 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «А» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «В» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «С» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «N» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «0» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «1» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «2» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «3» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «4» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «5» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «6» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «7» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «8» | 1000 шт. |  |  |
|  | Маркування для проводів 0,5-1,0 мм2 «9» | 1000 шт. |  |  |
| Всього без ПДВ: |  |
| ПДВ: |  |
| Всього з ПДВ: |  |

Ціна тендерної пропозиції (загальна вартість закупівлі, з ПДВ), грн.:

(цифрами):_______________________________________________

(словами): _______________________________________________

1. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами тендерної документації.

3. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

4. Ми зобов’язуємося виконати всі умови, передбачені проєктом Договору, з умовами якого ознайомлені та згодні.

5. Працювати на умовах відстрочки платежу до 30-ти календарних днів з дня поставки Товару.

6. Поставити Товар у разі наявність заборгованості за попередньо поставлений Товар.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи переможця, завірені печаткою* (у разі її використання).

* Вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством або її не використовують (Учасники, що не використовують печатку у своїй діяльності, надають довідку у довільній формі відколи не використовують і чим це підтверджується ).

**У разі надання пропозиції переможцем-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то таку пропозицію надають без врахування ПДВ та в графі «Ціна тендерної пропозиції (загальна вартість закупівлі, з ПДВ), грн.» зазначають ціну без ПДВ, про що переможець робить відповідну позначку.