**Предмет закупівлі:**

**Голка для спінальної анестезії**

**(код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 33140000-3-Медичні матеріали)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва товару та форма випуску** | **Од. виміру** | **К-ть** | **Детальний опис технічних характеристик** |
| 1 | Голка для спінальної анестезії зі зрізом типу Квінке, 22G, 90мм, без провідникової голки, №1 | шт/уп | 1 000/1 000 | Голка для спінальної анестезії зі зрізом типу Квінке, 22G, 90мм, без провідникової голки, №1 |
| 2 | Голка для спінальної анестезії зі зрізом типу Квінке, 25G, 90мм, без провідникової голки, №1 | шт/уп | 1 000/1 000 | Голка для спінальної анестезії зі зрізом типу Квінке, 25G, 90мм, без провідникової голки, №1 |

*У ціну мають бути включені прямі, загальновиробничі та адміністративні витрати з урахуванням витрат, у тому числі, але не виключно: транспортні витрати, доплати працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі, зв’язок, страхування, спецзасоби, а також економічно обґрунтований прибуток, який Постачальник планує отримати в результаті продажу, кошти на покриття ризиків та/або додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, усі податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником для поставки Товару, зокрема податок на додану вартість, інші витрати, необхідні для виконання проєкту Договору до моменту його повного завершення.*

* 1. Товар має бути належним чином зареєстровані в Україні у передбаченому законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам.
	2. Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника.
	3. Поставка товару здійснюється на умовах DDP – аптечний склад Замовника (відповідно до вимог Міжнародних правил «Інкотермс-2010») за адресою: м.Вінниця, Хмельницьке шосе,96.

Товар має бути поставлений Постачальником за замовленням Замовника окремими партіями протягом 3-х робочих днів з дня отримання замовлення. Замовлення направляються Постачальнику засобами електронної пошти або в телефонному режимі, які зазначені в реквізитах Договору про закупівлю.

Навантажувально-розвантажувальні роботи включаються в вартість товару та здійснюються силами Постачальника.

1.4. Укладення договору за результатами закупівлі здійснюється в паперовій формі з проставлянням підписів та печаток уповноважених представників **без** можливості підписання договору за допомогою ЕЦП.