ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

Бетон

ДК 021:2015:  44110000-4 – Конструкційні матеріали

Товар, зазначений в даному технічному завданні повинен відповідати чинним в Україні Законам, постановам, стандартам і нормам, а також задовольняти вимогам до технічних характеристик, конструкції, випробувань.

У разі якщо найменування чи технічні характеристики мають посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, патент або виробника читати у редакції «… або еквівалент».

| № з/п | Код ДК що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Назва | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44114000-2 Бетон | Бетон М200, В15 - з додаванням протиморозної добавки для бетонів та розчинів; - ступінь рухливості бетону не нижче П4; - щебінь фракцією 5-20 мм. | м³ | 9 |

1. Поставлений Товар повинен відповідати стандартам, технічним умовам, зразкам і вимогам, встановленим в Україні для даного виду Товару, зокрема ДСТУ Б В.2.7-176: 2008 (EN 206-1: 2000, NEQ) і ДСТУ Б В.2.7-43-96, що підтверджується відповідними документами.

2. Постачання Товару повинно здійснюватись з дати підписання договору до 22.12.2023 року, протягом 2 робочих днів з дня отримання заявки від Замовника.

3. У разі поставки неякісного товару, Постачальник повинен розглянути звернення Замовника і у строк до 2 (двох) календарних днів з дати отримання звернення, усунути дефекти та/або провести заміну неякісного товару на якісний за свій рахунок відповідно до чинного законодавства України.

4. Місце поставки Товару: Житомирська область,  м. Звягель, вул. Шевченка, 51-А.

5. У випадку подання пропозиції щодо еквівалента Товару Учасник надає порівняльну таблицю основних технічних та якісних характеристик на предмет закупівлі, що мають бути не гіршими від технічних та якісних характеристик товару наведеного у тендерній документації.

6. У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає Технічним вимогам тендерної документації, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної  документації.

7. Доставка до місця поставки Товару, навантаження та розвантаження Товару здійснюється Учасником за його власний рахунок. Доставка автобетонозмішувачем з можливістю відвантаження бетону на відстань не менше 5 метрів.

8. Учасник несе відповідальність за якість поставленого Товару.

«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»

"___" ____________ 20___ року                                                    _______________________