***Додаток 2***

***До тендерної документації***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015 – 33140000-3 «Медичні матеріали»**

**(рукавички)**

**Загальні вимоги:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **В И М О Г И** | **Назва документу** |
| **Загальні вимоги** |
| 1 | На підтвердження Учасник повинен надати:завірені копії декларацій (за наявності) та/або сертифікатів відповідності технічному регламенту щодо медичних матеріалів, копії документів, що підтверджують якість запропонованого товару (сертифікат, паспорт тощо) та/або інструкцію з використання на кожну позицію закупівлі.  | **Зазначити назву файлу!!!!** |
| 2 | Термін зберігання та придатності Товару на момент поставки, повинен складати не менш 80 % від загального терміну зберігання та придатності товару встановленого виробником. Надати гарантійний лист від виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України). | **Зазначити назву файлу!!!!** |
| 3 | Упаковка повинна бути не відкрита та не пошкоджена, з необхідними реквізитами виробника. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання). | **Зазначити назву файлу!!!!** |
| 4 | З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов’язковим зазначенням ID закупівлі. | **Зазначити назву файлу!!!!** |
| 5 | Постачання Товару буде здійснено Учасником безпосередньо у приміщення складу лікарні за адресою: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) | **Зазначити назву файлу!!!!** |
| 6 | Запропонований Учасником Товар відповідає вимогам із захисту довкілля. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи». | **Зазначити назву файлу!!!!** |
| 7 | Поставка Товару здійснюється автотранспортом Учасника. Термін планової поставки – протягом 3-х робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника (телефоном, факсом, або листом) від Замовника. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) | **Зазначити назву файлу!!!!** |

**Специфікація на закупівлю**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Код НК 024:2019** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | НК 024:2019: код 47178Непудровані, оглядові/процедурні рукавички з нітрилу  | Рукавички оглядові нітрилові, нестерильні ,неопудрені, подовженим манжетом для одноразового використанняРозмір S | пар | 1500 |
| 2 | НК 024:2019: код 47178Непудровані, оглядові/процедурні рукавички з нітрилу  | Рукавички оглядові нітрилові, нестерильні ,неопудрені, подовженим манжетом для одноразового використанняРозмір М | пар | 6300 |
| 3 | НК 024:2019: код 47178Непудровані, оглядові/процедурні рукавички з нітрилу  | Рукавички оглядові нітрилові, нестерильні ,неопудрені, подовженим манжетом для одноразового використанняРозмір L | пар | 2100 |

**Медико-технічні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Найменування товару** | **Медико-технічні вимоги** |
| 1 | Рукавички оглядові нітрилові, нестерильні ,неопудрені, подовженим манжетом для одноразового використанняНК 024:2019: код 47178Непудровані, оглядові/процедурні рукавички з нітрилуРозмір S | Не стерильна ,не опудрена, оглядова та захиснарукавичка з подовженим манжетом для одноразовоговикористання . Матеріал нітрил.Засіб для опудрення :відсутнійКолір: темно - синій. Форма: універсальна, підходять на праву і ліву руку. Манжет: рівномірно підгорнутий край.Текстура- текстуровані на пальцях.Довжина -295 мм.Ширина по розмірам.S-не менше 80+ 10 мм.Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці.Нестерильні.Пакування по 50 пар (100шт) в упаковці. |
| 2 | Рукавички оглядові нітрилові, нестерильні ,неопудрені, подовженим манжетом для одноразового використанняНК 024:2019: код 47178Непудровані, оглядові/процедурні рукавички з нітрилу Розмір М | Не стерильна, не опудрена ,оглядова та захисна рукавичка з подовженим манжетом для одноразового використання.Матеріал нітрил.Засіб для опудрення : відсутнійКолір: темно-синій. Форма: універсальна, підходять на праву і ліву руку. Манжет: рівномірно підгорнутий край.Текстура -текстуровані на пальцях.Довжина 295мм.Ширина по розмірам.М- не менше 95+10мм.Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці.Нестерильні.Пакування по 50 пар (100 шт. )в упаковці. |
| 3 | Рукавички оглядові нітрилові, нестерильні ,неопудрені, подовженим манжетом для одноразового використанняНК 024:2019: код 47178Непудровані, оглядові/процедурні рукавички з нітрилу Розмір L | Не стерильна, не опудрена, оглядова та захисна рукавичка з подовженим манжетом для одноразового використання.Матеріал нітрил.Засіб для опудрення : відсутній.Колір: темно- синій. Форма :універсальна , підходять на праву і ліву руку. Манжет : рівномірно підгорнутий крайТекстура - текстуровані на пальцях.Довжина 295Ширина по розмірамL- не менше 110+10 мм.Термін придатності 3 роки з дати , вказаної на упаковці.Нестерильні.Пакування по 50 пар (100 шт. ) в упаковці. |

\* **У разі, якщо технічні вимоги містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника вважати такими, що містять вираз «або еквівалент».**

 \*\*Еквівалентом в розумінні даної тендерної документації являється товар, медико-технічні характеристики пропонованого товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником.